东莞农村商业银行UPS监控系统采购项目市场调研需求

# 一、项目信息

项目名称：东莞农村商业银行UPS监控系统采购项目

采购人：东莞农村商业银行股份有限公司

项目概况：东莞农村商业银行为满足提升UPS设备的运维效率，保障业务连续性需求等。

注意：本次公告属于项目市场调研需求，上述预计采购时间和项目工期要求只是公告方根据自身计划所作估计，并不代表后续任何实质性承诺；另外，本次项目需求调研，属于公告方对外寻找相关符合要求的厂商进行交流的意向，并不代表公告方对报名厂商的任何承诺，后续公告方将根据自身计划进行项目采购。报名厂商或后续参与交流的厂商并不代表已获得公告方的认可或获得任何参与后续项目投标、合同方面的承诺。本次项目调研公告方将根据报名厂商提交的资料情况，择优选择厂商进行现场或线上交流。

# 二、项目背景

东莞农村商业银行是一家具有独立法人资格的总行级地方性股份制商业银行，为满足提升UPS设备运维效率，降低设备运行风险，保障业务连续性需求等，现开展项目市场调研，欢迎愿意参加本项目的潜在设备厂商报名。

# 三、采购内容

本次项目公开征集采购的产品及服务要求如下：

| - 序号 | 产品名称 | 服务 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS监控系统 | - 安装调试服务：供应商需安排专业技术人员上门安装、调试系统，确保系统正常运行，与现有UPS设备无缝对接； - 技术培训服务：为我行运维人员提供系统操作、日常维护、故障排查等技术培训，确保运维人员能够独立操作、管理系统； - 售后服务：提供至少5年免费质保服务，提供原厂技术支持服务； - 升级服务：质保期内提供系统软件免费升级服务，及时修复软件漏洞、优化功能。 |

四、厂商要求

（一）为在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

（二）至报名截止当天，厂商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（处罚限届满的除外）。

（三）2022年1月1日以来，具有电子用印采购同类项目案例。

五、征集截止时间

- 2026年4月2日 17:30

附件：

1.2026年东莞农村商业银行UPS监控系统采购项目项目调研表-xxx公司

2.公司基本情况介绍-xxx公司