东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务采购项目

招标文件

项目编号：GDYD221295

招标单位：东莞市轨道交通有限公司

招标代理机构：广东远东招标代理有限公司

监督单位：东莞市轨道交通有限公司纪检监察部

2023年3月

目录

第一章投标邀请	4

一、投标邀请函	5

第二章投标人须知	8

一、投标人须知前附表	9

二、投标人须知	11

（一）总则	11

1. 招标范围及资金来源	11

2. 定义	11

3. 合格的投标人	11

4. 合格的货物和服务及验收	13

5. 投标费用	13

6. 踏勘现场	14

（二）招标文件	15

7. 招标文件的组成	15

8. 招标文件的异议	15

9. 招标文件的澄清及修改	15

（三）投标文件编制	16

10. 投标文件的语言及度量衡单位	16

11. 投标文件构成	16

12. 投标文件格式	17

13. 投标文件的份数和签署	17

14. 投标报价和货币	18

15. 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件	18

16. 投标保证金	19

17. 投标有效期	20

（四）投标文件的递交	20

18. 投标文件的装订、密封和标记	20

19. 投标截止时间	21

20. 迟交的投标文件	21

21. 投标文件的修改与撤回	21

（五）开标与评标	21

22. 开标	21

23. 评标委员会	22

24. 评标过程的保密性	23

25. 投标文件评审	23

26. 投标文件的澄清	23

27. 对投标文件的比较和评价	24

28. 评标原则及方法	24

29. 评标结果公示及异议、投诉	24

30. 真实性审查	25

31. 中标通知书	25

（六）合同的授予	25

32. 合同授予标准	25

33. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	26

34. 履约担保	26

35. 合同协议书的签订	27

36. 其他	27

37. 招标文件的解释权	27

附件一 投标担保函格式	28

附件二 不可撤销银行履约保函格式	30

附件三 公证书格式	31

第三章评标办法	32

一、评标原则和目的	33

二、评标程序	33

三、评分标准和细则	37

第四章用户需求书	44

第五章合同格式	60

第六章投标文件格式	88

一、价格部分文件	89

1、投标报价一览表	90

2、投标分项报价表（服物类适用）	91

二、商务、技术部分文件	105

1、投标函	106

2、承诺书	108

3、法定代表人身份证明书	109

4、法定代表人授权委托书	110

5、资格文件声明函	111

6、投标单位基本情况、简介	112

7、投标人资格证明文件	113

8、投标人承诺	114

9、业绩情况一览表	117

10、拟投入本项目的服务团队人员情况表格式	118

11、投标方案	120

12、用户需求偏离表	121

13、★号条款响应表	122

14、合同条款偏离表	123

15、投标保证金汇入情况说明	124

16、中标服务费承诺书	125

17、投标人认为需加以说明的其他内容	126

三、唱标信封	127

四、无线胶装样式	128

# 第一章投标邀请

## 一、投标邀请函

广东远东招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市轨道交通有限公司（以下简称“招标人”）委托，就以下项目进行国内公开招标采购，详情请参见招标文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标，有关事项如下：

- 项目编号：GDYD221295

- 项目名称：东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务采购项目

- 采购内容：

| 包号 | 采购内容 | 供货期或服务期限（月） | 采购预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务采购项目 | 从服务采购合同生效起至2024年12月31日止。 | 1066325.00元 |

注：项目要求详见《用户需求书》。

- 项目预算金额：1066325.00元。

- 投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 特殊资格要求：

5.2.1投标人需具备以下资质之一：①提供由国家认证认可监督管理委员会批准并授权的可承接相应计量检测服务项目的实验室认可资质证明，即：“CNAS”证书，（复印件加盖公章）；或：②提供由国家质量监督检验检疫总局或广东省质量技术监督局签发的计量资质认定证书/ 计量认证证书 ，即：“CMA”证书（复印件加盖公章）；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（处罚限届满的除外）。（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档）；

- 在本公告发布时投标人未在以往项目中因不诚信行为、或违约行为被本项目招标人列入黑名单并被取消参加招标人项目的资格。

- 本项目招标文件投标须知合格的投标人其他要求；

- 本项目（不接受）联合体投标。

- 踏勘现场：本项目不组织踏勘现场。如有需要，投标人自行踏勘现场。

- 本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，有意向的投标人直接在2023年3月7日至2023年3月29日止，在广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）下载招标文件。

- 投标时间：2023年3月30日09时30分

- 投标截止及开标时间：2023年3月30日09时30分

- 投标及开标地点：东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼(公共资源交易大厅)开标（1）室。

- 本采购项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以书面形式，将疑问函原件加盖公章送至采购代理机构。

- 投标人必须向招标代理机构提交投标保证金，投标保证金须严格按“招标文件第二章投标人须知第16点投标保证金”要求提交。

- 招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件所发生的任何成本费用。

- 本次采购项目公告在东莞市轨道交通有限公司官方网站（http://www.dggdjt.com/）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次采购事宜，也可按下列地址以书面或电话形式向采购代理机构查询：

招标代理机构名称：广东远东招标代理有限公司

详细地址：东莞市莞城街道东兴路170号罗沙大厦A栋1202号室

邮    编：523000

联 系 人：张丙钊

电    话：0769-22317363-8116

传    真：/

邮    箱：gdydgb@163.com

招标单位名称：东莞市轨道交通有限公司

详细地址：东莞市南城区东莞大道116号

邮    编：523000

联 系 人：洪小姐

电    话：0769-28639813

传    真：/

招标代理机构：广东远东招标代理有限公司

2023年3月7日

# 第二章投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹资金，资金已落实 |
| 1.3 | 项目预算金额 | 1066325.00元 |
| 2.1 | 招标人 | 东莞市轨道交通有限公司 |
| 2.2 | 招标代理机构 | 广东远东招标代理有限公司 |
| 3 | 合格的投标人 | 见第一章《投标邀请》中第5款的投标人资格要求。 |
| 3.6 | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标，招标文件中与允许联合体投标有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。 |
| 6 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 8 | 招标文件的异议 | 见第二章《投标须知》中第8款的招标文件的异议。 |
| ★14 | 报价要求 | 1.报价应包含完成全部用户需求书内容的含税人民币价格。包括但不限于：方案策划、项目范围内的技术服务、方案实施过程中包设计、包材料、包工期、包质量、包修改、包甲方验收、包利润、包税金及合同包含的所有风险、责任、权利、义务等所应有的全部费用及询价文件所要求的伴随服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。 2.投标报价应包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 3.投标人应以人民币为结算单位。 |
| 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： ■1、单项投标保证金； ■2、投标担保函； 投标保证金金额：20000.00元； 投标保证金账户： 开户名称：广东远东招标代理有限公司东莞分公司 开户银行：中国银行东莞市东城支行 账号：673066580409 |
| ★17.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后120日内有效 |
| 19 | 投标截止时间 | 本项目投标截止时间为2023年3月30日09时30分。 |
| 23.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中招标人代表1名；技术、经济等方面的专家4人按规定随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9.4 | 招标信息公告媒体 | 所有有关本次招标的招标公告会在东莞市轨道交通有限公司官方网站（http://www.dggdjt.com/）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 29.1 | 招标结果公示媒体 | 所有本次招标的结果公示会在东莞市轨道交通有限公司官方网站（http://www.dggdjt.com/）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 35 | 履约担保 | 1、履约担保金额：合同金额的10%。 2、履约担保可以采用下列任何一种形式： 2.1银行保函； 2.2保证金。 采用电汇、银行转帐方式提交的，汇入以下履约保证金专用账户： 履约保证金账户： 开户名称：东莞市轨道交通有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行东莞市分行 账 号：944008010000260281 |

## 二、投标人须知

## （一）总则

- 招标范围及资金来源

- 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

- 资金来源：详见投标人须知前附表。

- 项目预算金额：详见投标人须知前附表。

- 定义

- 招标人：详见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：详见投标人须知前附表。

- 评标委员会：评标委员会是依据有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

- 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化。

- 时间：指北京时间。

- 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

- 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

- 服务：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

- 货物：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标投标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- 合格的投标人

- 合格的投标人条件见第一章《投标邀请》中第5款的“投标人资格要求”及本条以下3.2款至3.10款的通用要求。

- 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。

- 投标人在参加本项目投标前的三年内，不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定，而受到各级管理部门的处罚。投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

- 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

- 未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人。

- 不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形。

- 不存在投标人或其关联公司曾与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业签订合同，且正在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形。

- 投标人或其关联公司未与东莞市交通投资集团有公司及其下属企业发生诉讼的。

- 不存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的。

- 联合体投标的投标人应当满足下列条件：

- 以联合体形式进行投标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同投标文件一并提交。

- 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

- 以联合体进行投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交的投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

- 合格的货物和服务及验收

- 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据相关规定应当是本国货物。

- 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

- 投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 货物验收。

- 验收工作由招标人（或招标人指定的单位）和中标人共同进行。

- 在验收时，中标人应向招标人提供货物的相关资料，按招标人提出的方式验收。

- 由招标人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，招标人有权拒绝接受。

- 投标人提供相关的服务必须符合中华人民共和国的行业标准。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，招标代理机构、招标人对上述费用不负任何责任。

- 中标服务费。

- 中标人在领取《中标通知书》时应向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按包号中标价做为计费基数分包组计算服务费，累计单个项目服务费最高限额为30万元，中标人按各包号中标价比例支付招标代理服务费，详细收费标准参见5.2.5。

- 中标服务费以人民币支付。

- 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 收费标准按采购人与招标代理机构签订委托协议及原国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格［2002］1980号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格［2011］534号）文件规定的80%执行，单项中标服务费最高限额30万元，具体收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| … | … | … | … |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为服务采购，招标代理服务收费按服务类计费标准收费，以中标金额作为计费基数。

例：某服务招标代理业务的招标代理服务费计费基数为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×0.8%＝3.2万元

（1000－500）万元×0.45%＝2.25万元

合计收费=（1.5＋3.2＋2.25）×80%＝5.56万元

- 踏勘现场

- 投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

## （二）招标文件

- 招标文件的组成

- 招标文件包括：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  评标方法；

第四章  用户需求书；

第五章  合同书格式；

第六章  投标文件格式。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的异议

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六章投标文件格式）。

- 招标文件的澄清及修改

- 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布的媒体上以有编号的澄清通知予以发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

- 招标文件的修改、补充通知将在《投标人须知前附表》规定的媒体公告上公布，请各投标人密切留意。

## （三）投标文件编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

- 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人（投标人的法定代表人或授权委托人）签字或盖私章。

- 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、唱标信封（单独密封）

- 投标报价一览表；

- 投标分项目报价表；

- 投标保证金汇入情况说明及投标保证金复印件加盖公章；

- 法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件加盖公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件加盖公章）；

- 电子文件。

2、价格部分文件

- 投标报价一览表；

- 投标分项报价表。

3、商务、技术部分文件

- 投标函；

- 承诺书；

- 投标人资格证明文件：

- 资格文件声明函；

- 法定代表人身份证明书原件、法定代表人授权委托书原件（含法定代表人和被授权人身份证复印件，如果无委托则无需法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件）；

- 多证合一营业执照的复印件（或事业单位法人证书）；

- 特殊资质；

- 投标人承诺。

- 投标单位基本情况、简介；

- 业绩情况一览表；

- 拟投入本项目的服务团队人员情况；

- 投标方案；

- 用户需求书偏离表；

- ★号条款响应表；

- 合同条款偏离表；

- 投标保证金汇入情况说明；

- 中标服务费承诺书；

- 投标人认为需加以说明的其他内容。

- 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订。商务、技术部分文件不能出现投标价格，且必须编制目录及注明页码。

- 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

- 投标文件格式

- 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标文件的份数和签署

- 投标人应分包组提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务与技术可装订成册也可分开装订）、 伍套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）和一份唱标信封的投标文件及投标文件电子版 1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

- 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件及唱标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和要求加盖投标单位公章的内容）应由投标单位的法定代表人或授权委托人签字（或盖私章）和加盖投标人公章，否则该投标文件将被视为无效文件。

- 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

- 传真或电传的投标文件将被拒绝。

- 投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中投标人须知前附表规定的报价要求报价。

- 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 国产的产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

- 如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物或服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 为说明第15.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务要求所说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部服务的要求，投标人应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。凡标有“★”的地方均被视为重要的技术要求或商务要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 投标保证金

- 投标人应向（代理公司）提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金形式、金额及账户信息：详见《投标人须知前附表》。

- 投标人应按包号提交投标保证金，投标人必须采用《投标人须知前附表》规定的形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人或以分公司或子公司缴纳的投标保证金无效。

- 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

投标保证金必须以银行转账、电汇方式提交。

（1）如项目出现分包情况的，投标人必须按所投子包分别提交投标保证金。

（2）采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件时间截止前，到达招标人指定的账户，否则将不具备参加投标的资格。

- 采用《投标担保函》（格式详见附件）提交的（单独提交，不得与投标文件一起密封），应符合下列规定：《投标担保函》必须在递交投标文件时间截止前在开标现场提交给招标代理机构,以招标代理机构收到《投标担保函》的签收时间为准。

- 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

- 没中标的投标人，其投标保证金将在发出中标通知书五个工作日内办理退款手续（退回原账户）。

- 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第36条规定签订中标合同后五个工作日内办理退款手续。中标人在签订采购合同并按本须知第35条规定提交履约担保后，携带履约担保复印件（盖公章）一式五份和合同正本复印件，到招标代理机构提出退投标保证金申请，经招标人审核通过后再办理投标保证金退回手续。

- 下列任何情况发生时，经招标人同意后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权没收投标保证金：

（1）投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满前撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保；

（3）中标人在规定期限内未能根据本须知第36条规定签订合同；

（4）提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

- 投标有效期

- 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止时间后的120天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应标而予以拒绝。

- 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## （四）投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

- 投标文件的装订要求。投标文件的商务技术文件装订方式统一要求采用无线胶装，不得采用打孔胶条装订、线装装订方式。无线胶装样式要求见招标文件无线胶装样式。投标文件中价格文件须单独装订，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。

- ★为方便开标唱标，投标人应按以下要求准备投标文件（参投多个子包的投标人每个子包分别递交投标文件）：

| 序号 | 投标文件名称 | 装订 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 独立装订、合并密封 | 含《投标报价一览表》、《投标保证金汇入情况说明》及投标保证金支付凭证（银行划款单复印件，加盖投标人公章）及法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件加盖投标人公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件加盖投标人公章） |
|  | 电子文件 |  | 含价格文件、商务技术文件 |
| 2 | 价格文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |
| 3 | 商务技术文件 | 商务与技术可装订成册也可分开装订、独立密封 | 含正、副本 |

- 投标人应在密封袋上标明“价格文件”、“商务技术文件”、“唱标信封”等内容，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

- 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

（1）项目编号：；

（2）项目名称：；

（3）年月日时分开标，此时间以前不得开封；

（4）投标人名称：。

- 如果投标文件未按本须知第18.1～18.4款的规定装订和加写标记及密封，招标代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

- 投标截止时间

- 招标代理机构在本须知第22.1条规定的地址收到投标的时间不迟于第一章投标邀请函中 所规定的时间。

- 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 招标代理机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

- 迟交的投标文件

- 招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第22.1条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理机构必须在第19条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.8条的规定被没收。

## （五）开标与评标

- 开标

- 招标人和招标代理机构在第一章投标邀请函中约定的时间和地点组织公开开标。

- 开标程序

- 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

- 投标文件的密封等情况由采购人代表或招标代理机构委托的公证机构（人员）检查，或由招标人代表及投标文件第一递交登记人或投标人推选的代表检查。

- 投标文件经检查无误后，采购代理机构当众拆封《唱标信封》，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及投标报价一览表的其他主要内容。

- 若采购代理机构宣读的结果与《唱标信封》内容不符，投标人有权当场提出异议，经采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员），或采购人及采购代理机构当场核查确认有误的，可重新宣读其《唱标信封》情况。若投标人当场未提出异议，则视为投标人已确认采购代理机构人宣读的结果。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购代理机构应当当场作出答复，并制作记录。

- 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.2.5款发生的异议及答复、按第22.2.4款的规定在开标时宣读的全部内容。

- 评标委员会

- 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府以及东莞市轨道交通有限公司制定的有关招标采购的法则、规定，遵守有关招标采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

- 全体参与评标人员：

- 必须遵守评标纪律、不得泄密；

- 必须公正、不得徇私；

- 必须科学、不得草率；

- 必须客观、不得带有成见；

- 必须平等、不得强加于人；

- 必须严谨、不得随意马虎。

- 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

- 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受招标人或招标人主管部门或相关招标主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

- 投标文件评审

- 评标委员会应当对投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求（详见第三章评标办法）。

- 投标截止后投标人不足3家或者通过资格、符合性审查的投标人不足3家的，招标代理机构将依法重新招标；如果招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照资格、符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 对投标文件的比较和评价

- 评标委员会将对资格、符合性审查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审，详见第三章《评标办法》。

- 评标原则及方法

- 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

- 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

- 具体评标方法详见第三章《评标办法》。

- 评标结果公示及异议、投诉

- 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

- 结果公示后，中标候选人有义务在结果公示之日起3日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查，招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述证明资料原件进行核查的书面通知后，公示期满之日起三个工作日内中标候选人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人招标活动的监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

投诉部门：东莞市轨道交通有限公司纪检监察部，联系人：邹小姐，联系电话：0769-28639801。

- 真实性审查

- 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查，若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人有权取消其投标或中标候选人资格。

- 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 中标通知书

- 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

- 中标通知书是合同的一个组成部分。对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## （六）合同的授予

- 合同授予标准

- 招标人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人，并将合同授予之。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

- 招标人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

- 招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 履约担保

- 中标的投标人必须在发出通知后的十个日历日内交纳履约担保，其提交履约担保金额详见《投标人须知前附表》。

- 履约担保可以采用下列任何一种形式：

- 银行履约保函。银行保函必须是无条件不可撤销保函，必须由国有商业或股份制商业银行的支行或以上级别机构出具，由非东莞市境内银行出具的银行保函需经银行所在地公证机关公证。银行保函的内容，应符合招标文件、招标响应文件和采购合同的要求。银行保函从合同签订之日起到合同完成并结算完毕后28天内保持有效。如果中标人提交的银行保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的银行保函有效期届满前15天内，无条件办理银行保函延期手续，否则视为中标人违约，招标人可在银行保函到期前将银行保函金额转为现金存入履约保证金专户（格式详见附件投标须知附件一）。

- 可采用电汇、银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。保证金汇入履约保证金专用账户详见《投标人须知前附表》。

- 中标人未按规定时间提交履约担保所造成的后果由中标人承担，同时招标人保留取消其中标资格的权力。

- 履约担保的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请，招标人收到中标人的退回履约担保申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见和办理履约担保退回手续。

- 下列情况履约担保将会被没收：

（1）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了招标人利益的。

- 合同协议书的签订

- 招标人与中标人必须在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件等订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同签订之日起七个工作日内，中标人须向招标代理机构提交一份合同副本。

- “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

- 中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 其他

- 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的，我公司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

- 招标文件的解释权

37.1 本招标文件的解释权属招标人和招标代理机构。

## 附件一 投标担保函格式

投标担保函

编号：

(招标人或招标代理机构)：

鉴于(以下简称“投标人”)拟参加编号为的

项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时,，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币元(大写： )；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知,索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

## 附件二 不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人”）

鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。

根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。

注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额，且无需受益人提供任何证明。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。

本保函的期限应自合同生效之日起至合同期限届满并完成合同结算后28日内保持有效。

担 保 银行：（全称）（盖章）

法定代表人（或其授权的代表人）：（签名）

日     期：     年   月    日

银行地址：

银行联系电话：

备注：保函必须由银行支行一级以上机构出具，非东莞市行政区域的银行出具的履约保函需担保银行所在地公证机关公证。

## 附件三 公证书格式

公证书

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行或担保公司全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》（或担保公司履约担保书）。

经查，不可撤销银行履约保函（或担保公司履约担保书）上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员 （签名）

××××年×月×

# 第三章评标办法

## 一、评标原则和目的

1.1 本项目的招标参照《中华人民共和国招标投标法》及实施条例、东莞市轨道交通有限公司等有关招标的相关文件规定执行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法，避免纯技术或纯经济的倾向。

1.2 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

1.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标程序

评标步骤：先进行资格、符合性审查，再进行商务和技术评审。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

- 资格、符合性审查

1、资格性审查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格要求证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

包括但不限于：

①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；

③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4)投标文件未满足招标文件的实质性要求的；

包括但不限于：

①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；

②投标有效期未满足招标文件要求的；

③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；

④将一个包中的内容拆开投标的；

⑤投标人对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；

⑥投标文件份数不满足招标文件要求的；

⑦其他未实质性响应招标文件要求的。

5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 资格、符合性审查表

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.符合合格投标人的基本条件的 |  |  |  |  |
|  | 2.未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人 |  |  |  |  |
|  | 3.不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形 |  |  |  |  |
|  | 4.不存在投标人或其关联公司曾与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业签订合同，且正在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形 |  |  |  |  |
|  | 5.投标人或其关联公司未与东莞市交通投资集团有公司及其下属企业发生诉讼的 |  |  |  |  |
|  | 6.不存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的 |  |  |  |  |
|  | 7.投标人需具备以下资质之一：①提供由国家认证认可监督管理委员会批准并授权的可承接相应计量检测服务项目的实验室认可资质证明，即：“CNAS”证书，（复印件加盖公章）；或：②提供由国家质量监督检验检疫总局或广东省质量技术监督局签发的计量资质认定证书/ 计量认证证书 ，即：“CMA”证书（复印件加盖公章） |  |  |  |  |
|  | 8.在本公告发布时投标人未在以往项目中因不诚信行为、或违约行为被本项目招标人列入黑名单并被取消参加招标人项目的资格。 |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 1.投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |  |  |
|  | 2.报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |  |  |  |  |
|  | 3.投标文件不含有招标人不能接受的附加条件的 |  |  |  |  |
|  | 4.投标文件满足招标文件的实质性要求的 |  |  |  |  |
|  | 5.无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |  |

- 以上资格、符合性审查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

- 评标委员会就投标人的投标文件进行资格、符合性审查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

- 现场澄清：按招标文件第二章。

- 细微偏差修正

- 细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

- 经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

- 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

- 得分统计及推荐中标候选人名单

- 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务、技术评分，所有评委各投标人的商务、技术得分算术平均，得出平均得分，将各投标人的商务、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

- 投标人的最终评标得分＝商务、技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

- 推荐中标候选人

评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人（综合得分排名第一、第二、第三的投标人分别为第一、第二、第三中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。如果有两个或以上的投标人的综合得分相同，则在综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序。如果出现投标人的综合得分及投标报价均相同时，则按商务部分得分高低排序，商务部分得分高的排在前，商务部分得分低在排在后，若综合得分、投标报价、商务部分得分均相同，则用抽签的方式确定投标人的排名次序。如果推荐的第一中标候选人放弃中标资格，或因不可抗力无法签订合同，则招标人可按推荐的中标候选人排名顺序依次确定中标人，亦可决定组织重新招标。

- 编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

## 三、评分标准和细则

- 评分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值：总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 30分 |
| 2 | 技术 | 30分 |
| 3 | 价格 | 40分 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值

- 商务评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩经验 | 2019年1月1日至今承担计量检定/校准类项目合同金额大于或等于60万的，每个项目2分。 （满分10分，须提供项目合同复印件加盖公章，每个项目合同不得重复得分，金额以合同载明金额为准，承担时间以合同签订时间为准） | 10分 |
| 2 | 资质实力 | 1、投标人具有计量行政主管部门依法设置或授权建立的法定计量检定机构计量授权证书的，得4分； 2、投标人具有与计量相关的发明专利证书的，每项证书得1分，最高得3分； 3、投标人具有与计量相关的软件著作权证书的，每项证书得0.5分，最高得3分。 （须提供证书复印件加盖公章） | 10分 |
| 3 | 服务便利性 | 考虑仪器接送及检测的方便性、及时性、合理性评价，对送检方便性、及时性进行比较，送检方便、响应时间越短的得分越高： 1、人员配置（3分） 1）每次接送可安排固定的服务人员2人，且都具有一定的计量专业知识得3分； 2）每次接送可安排固定的服务人员2人，其中之一应具有一定的计量专业知识得2分； 3）每次接送可安排具有一定的计量专业知识服务人员1人得1分； 4）其他情况不得分。 （计量专业知识评判（具备以下条件之一即可）： a.计量相关项目技术培训取得培训合格证或者岗位资格证； b.计量或仪器仪表类相关专业大专以上学历证明； c.计量类职称或持有注册计量师注册证书。 需投标人提供上述条件之一的复印件加盖投标人公章；同时需提供投标人为上述人员缴纳的招标公告当月（不含）前三个月社会保险凭证复印件加盖投标人公章）。 2、响应时间（2分） 1）每次送检乙方可在接报后2小时内响应，在1个工作日内安排车或人员上门办理得2分； 2）每次送检乙方可在接报后4小时内响应，在1个工作日内安排车或人员上门办理得1.5分； 3）每次送检乙方可在接报后在1个工作日内响应，在2个工作日内安排车或人员上门办理得1分； 4）其他情况不得分。 3、加急响应（2分） 1）加急检测的计量器具可在半天内上门办理，1日内送回得2分； 2）加急检测的计量器具可在半天内上门办理，2日内送回得1.5分； 3）加急检测的计量器具可在一天内上门办理，2日内送回得1分； 4）加急检测的计量器具可在一天内上门办理，3日内送回得0.5分。 4、提供检测报告或证书时间（3分） 1）送检后的计量器具可在5个工作日内检测完毕并提供100%检测报告或证书得3分； 2）送检后的计量器具可在7个工作日内检测完毕并提供100%检测报告或证书得2分； 3）送检后的计量器具在10个工作日内检测完毕并提供100%检测报告或证书得1分； 4）其他情况不得分。 （投标人须按《投标文件格式》第8.2条《其他承诺》中进行可行性分析并做出承诺。如后期执行过程中发现中标人不能按承诺履行，则按合同条款第十二条“违约责任”进行处理） | 10分 |
| 合 计 |  |  | 30分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 技术评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人和团队实力 | 1.拟投入项目负责人职称和专业资格： 拟投入项目负责人至少具备计量类高级职称或持有一级注册计量师注册证书的得3分，否则不得分； 2.拟投入计量检定/校准/检测技术人员人数： 1）拟投入计量检定/校准/检测技术人员人数大于30(含)人，得5分； 2）拟投入计量检定/校准/检测技术人员人数大于20(含)人，得3分； 3）拟投入计量检定/校准/检测技术人员人数大于10(含)人，得1分。 4）其他情况不得分。 （项目负责人以提供计量类高级职称证书或一级注册计量师注册证为准，技术人员以提供一/二级注册计量师注册证为准，同时需提供投标人为上述人员缴纳的招标公告当月（不含）前三个月社会保险凭证复印件加盖投标人公章） | 8分 |
| 2 | 试验能力 | 1、投标人对招标人拟送检器具覆盖85%(418项)及以上的校准/检测能力(11分)； 2、投标人对招标人拟送检器具覆盖75%(369项)及以上至85%(418项)以下的校准/检测能力(8分)； 3、投标人对招标人拟送检器具覆盖65%(320项)及以上至75%(369项)以下的校准/检测能力(5分)； 4、投标人对招标人拟送检器具覆盖50%(246项)及以上至65%(320项)以下的校准/检测能力(2分)； 5、投标人对招标人拟送检器具覆盖50%(246项)以下的校准/检测能力(0分)。 （投标人须在《投标文件格式》第11条对“投标人试验能力证明”进行说明，并提供相应的有效计量授权或CNAS认可证明材料。） | 11分 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据投标人的项目实施方案（包括但不限于上门检测服务方案、上门取件服务方案、建立计量标准技术指导方案、服务监督管理方案、项目质量保障方案等）的合理性、科学性、创新性及先进性，技术、经济、质量指标，风险分析等进行综合评比： 1、上门检测服务方案（2分） 1）优：方案完整合理、可行性强，得2分； 2）良：方案完整、可行性较强，得1.5分； 3）一般：方案完整、可行性一般，得1分； 4）差：方案基本完整、可行性较差，得0分； 2、上门取件服务方案（2分） 1）优：方案完整合理、可行性强，得2分； 2）良：方案完整、可行性较强，得1.5分； 3）一般：方案完整、可行性一般，得1分； 4）差：方案基本完整、可行性较差，得0分； 3、建立计量标准技术指导方案（2分） 1）优：方案完整合理、可行性强，得2分； 2）良：方案完整、可行性较强，得1.5分； 3）一般：方案完整、可行性一般，得1分； 4）差：方案基本完整、可行性较差，得0分； 4、服务监督管理方案（2分） 1）优：方案完整合理、可行性强，得2分； 2）良：方案完整、可行性较强，得1.5分； 3）一般：方案完整、可行性一般，得1分； 4）差：方案基本完整、可行性较差，得0分； 5、项目质量保障方案等方案（3分） 1）优：方案完整合理、可行性强，得3分； 2）良：方案完整、可行性较强，得2分； 3）一般：方案完整、可行性一般，得1分； 4）差：方案基本完整、可行性较差，得0分； （同时需提供投标人为相关人员缴纳的招标公告当月（不含）前三个月社会保险凭证复印件加盖投标人公章。） | 11分 |
| 合 计 |  |  | 30分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）技术得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 价格评分标准：（总分：40分）

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、 符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 评标委员会对投标人的投标报价进行评审，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格、符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章用户需求书

1.1  项目名称：东莞市轨道交通有限公司（以下简称甲方或买方）运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务项目。

1.2  服务及验收地点：东莞市茶山镇茶山北路东城车辆段。

1.3  本项目服务期：从服务采购合同生效起至2024年12月31日止。

1.4  本服务项目将签订的合同为固定单价，按实结算方式。合同检测项目单价包括了计量器具检测服务费，及少数计量器具加急分析检测（加急检测的计量器具数量不超过总送检数量的5%）、上门取送、运输、技术服务等发生的所有费用及一切税费。除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外，不论实际检测数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价按本合同附件清单中的单价执行；预算（预计）总金额即为该服务合同上限总金额，按照甲方实际送检计量器具数量结算检测服务费。

1.5  计量检测服务方式：

1）  检测单位（以下也称为乙方、服务供应商或卖方）对甲方需检的相应计量器具进行计量检测，计量检测方法需符合相关的国际标准、国家标准、行业标准及相应的技术规范或甲方提出的检测技术要求。

2）  对于甲方需检的部分计量器具，乙方如无法自行开展计量检测时，经甲方允许后，可以把该计量器具送往其他具有对外开展计量检测资质的其他单位进行分析检测，检测服务费用由乙方承担。

3）  甲方提出计量器具具体需检时间，乙方须在接报后3小时内响应，在1个工作日内安排车或人员上门办理；加急检测的计量器具须在半天内上门办理；送检后的计量器具如无特殊原因，自检须在5个工作日内、委托其他单位进行计量检测的须在10个工作日内检测完毕并提供检测报告或证书。

4）  乙方提供的计量检测服务应达到的技术指标和参数：乙方需具备计量器具相应检测项目的技术资质和提供计量检测准确检测数据结果的实验室能力，所提供的证书报告应盖有“CNAS”或“CMA”印章、并判明相关检测项目是否符合相应国际标准、国家标准、行业标准及相应的技术规范或甲方提出检测的技术要求。

5）  乙方履行本合同应对甲方所提供的技术资料、专利技术、经营信息等承担保密义务，否则由乙方承担所带来的甲方经济损失，并追究法律责任。

1.6  包装和装运

1）	甲方需检的计量器具送检及返回运输、包装由乙方负责；由于不适当的运输和包装而造成甲方计量器具在运输过程中有任何损失由乙方负责。

2）  运输费、包装费、保险费及其他相关费用包含在合同价内。

1.7  验收与质量保证

1）  乙方完成对甲方的计量器具计量检测后，需及时提交计量检测凭证，甲方以检测报告、证书及结果通知书等凭证作为对乙方计量检测技术服务的验收标准。

2）  计量检测过程中因非甲方原因/过失而导致数据的失准，由乙方在5个工作日内从重新检测，造成甲方的损失由乙方负责，甲方应尽快以书面形式或口头通知乙方，并向乙方提出索赔。

3）  乙方不得伪造或提供虚假检测数据，伪造或提供虚假检测数据造成甲方的损失由乙方负责。

1.8  《东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测需求清单》见附件1。清单中的数量（量次）为预计数，实际检测数量以每次甲方实际要求的检测数量为准。

| 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格/技术指标 | 检测要求 | 预计检测量次 | 备注 |
| 1 | 0.1Hz电缆交流耐压试验装置 | HDVLF-80 | 校准 | 2 |  |
| 2 | 1级平板 | （400×500×70）mm | 检定 | 2 |  |
| 3 | 2M表测试仪 | VePAL TX130E+ | 校准 | 6 |  |
| 4 | 3级量块 | 专用量块，12块装 | 检定 | 2 |  |
| 5 | conST162台式气压泵 | （-0.095～14）MPa | 检定 | 1 |  |
| 6 | CT测试仪 | HDHG-258D | 校准 | 2 |  |
| 7 | PT测试仪 | HDHG-F | 校准 | 2 |  |
| 8 | RJ45网络测试仪 | MicroScanner Pro | 校准 | 18 |  |
| 9 | R规（半径规） | R(15-25)mm | 校准 | 2 |  |
| 10 | R规（半径规） | R(1-6.5)mm | 校准 | 4 |  |
| 11 | R规（半径规） | R(7-14.5)mm | 校准 | 2 |  |
| 12 | U型压力真空计 | PM-6 | 校准 | 2 |  |
| 13 | 百分表 | (0-10)mm | 校准 | 20 |  |
| 14 | 百分表 | (0-20)mm | 校准 | 2 |  |
| 15 | 半导体温度指示计 | Fluke CNX t3000 | 校准 | 4 |  |
| 16 | 避雷器放电计数器检测仪 | HTFZ-HI | 校准 | 2 |  |
| 17 | 变比测试仪 | HTBC-H | 校准 | 4 |  |
| 18 | 变频介质损耗测试仪 | HD6000 | 校准 | 2 |  |
| 19 | 变压器直阻测试仪 | HDZR-40A | 校准 | 4 |  |
| 20 | 便携式SF6检漏仪 | TIF ZX-A | 检定 | 4 |  |
| 21 | 便携式功率计 | YM2462 | 校准 | 4 |  |
| 22 | 便携式记录仪 | DEWE-5000 | 校准 | 2 |  |
| 23 | 便携式接地电阻测试仪 | RT251 | 校准 | 2 |  |
| 24 | 便携式轻便型交流耐压装置 | YDQ-6kVA/100kV | 校准 | 4 |  |
| 25 | 便携式声级计 | HS5633 | 校准 | 4 |  |
| 26 | 便携式声级计 | ND10 | 校准 | 10 |  |
| 27 | 便携式声级计 | UT352 | 校准 | 4 |  |
| 28 | 便携式数显弹簧秤 | 便携式手提数显弹簧秤，量程需大于150N | 校准 | 2 |  |
| 29 | 便携式杂散电流测试仪 | DZCJB-2 | 校准 | 1 |  |
| 30 | 标准电阻箱 | ZX25a | 校准 | 4 |  |
| 31 | 标准电阻箱 | zx54 | 校准 | 2 |  |
| 32 | 表面粗糙度比较样块 | (6.30-0.80)μm | 检定 | 4 |  |
| 33 | 表盘式游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 24 |  |
| 34 | 丙烷调压表 | 652F-20 | 检定 | 1 |  |
| 35 | 丙烷压力表 | （0～2000）kPa | 检定 | 8 |  |
| 36 | 丙烷压力表 | （0～28000）kPa | 检定 | 8 |  |
| 37 | 丙烷压力表 | 40bar | 检定 | 4 |  |
| 38 | 丙烷压力表 | 6bar | 检定 | 4 |  |
| 39 | 波反射法电缆故障定位仪（路径仪） | HT-TC2 | 校准 | 2 |  |
| 40 | 波形磨耗测量尺 | DF-150627 | 校准 | 4 |  |
| 41 | 彩色图形信号发生器 | CG-951 | 校准 | 2 |  |
| 42 | 超轻型扭力倍增器1000N | NP.100B（25-1000Nm） | 校准 | 4 |  |
| 43 | 超轻型扭力倍增器2000N | NP.200B（50-2000Nm） | 校准 | 4 |  |
| 44 | 超声波流量计 | MIK2000H | 校准 | 2 |  |
| 45 | 车钩中心高度尺 | GF206-KH | 校准 | 4 |  |
| 46 | 车辆称重设备 | GCS-80-CL/XK3105 | 校准 | 4 |  |
| 47 | 车轮轮径测量尺 | GF922-L | 检定 | 60 |  |
| 48 | 车门压力试验器(手提式) | BIA Klasse 1-10/ S | 校准 | 4 |  |
| 49 | 齿厚游标卡尺 | m1-26 | 校准 | 4 |  |
| 50 | 充电式摇表 | 福禄克1555 | 校准 | 2 |  |
| 51 | 磁性检测仪 | E0739 | 校准 | 2 |  |
| 52 | 粗糙度计 | TR100 | 校准 | 2 |  |
| 53 | 大量程数显卡尺 | ATORN | 校准 | 4 |  |
| 54 | 刀口尺 | 500mm | 校准 | 4 |  |
| 55 | 刀口形直尺 | 125mm | 检定 | 3 |  |
| 56 | 刀口形直角尺 | (100x63)mm | 校准 | 14 |  |
| 57 | 刀口形直角尺 | (160x100)mm | 校准 | 2 |  |
| 58 | 刀口形直角尺 | (80x50)mm | 校准 | 6 |  |
| 59 | 等电位连接电阻测试仪 | ETCR2000+ | 校准 | 2 |  |
| 60 | 低电阻测试仪 | 0.01毫欧至200欧姆分为五个量程，三位半±0.1% | 校准 | 6 |  |
| 61 | 低频信号发生器 | AFG1022 | 校准 | 2 |  |
| 62 | 电池容量测试器 | TES-32A | 检定 | 4 |  |
| 63 | 电磁波测试仪 | TES-1390 | 校准 | 2 |  |
| 64 | 电动机故障检测仪 | MC-200 | 检定 | 2 |  |
| 65 | 电动扭力扳手 | STW-12S | 校准 | 2 |  |
| 66 | 电动扭力扳手 | TW-06 | 校准 | 2 |  |
| 67 | 电动压力校验仪（超快速压力表检定装置） | ConST793 | 校准 | 2 |  |
| 68 | 电感电容测量装置 | 3536 | 校准 | 2 |  |
| 69 | 电感电容测量装置 | 3532-50 | 校准 | 2 |  |
| 70 | 电缆故障测试仪 | HT-TC1 | 校准 | 2 |  |
| 71 | 电缆故障定位电源 | YDJ-3/50 | 校准 | 2 |  |
| 72 | 电缆故障定位仪 | TS100 | 校准 | 8 |  |
| 73 | 电缆识别仪 | HTDS-H | 校准 | 2 |  |
| 74 | 电流表 | YDC-1,±100A | 校准 | 2 |  |
| 75 | 电能质量分析仪 | Fluke 345 | 校准 | 2 |  |
| 76 | 电压表 | YDC-1,50V | 校准 | 2 |  |
| 77 | 电子称 | 100kg | 校准 | 30 |  |
| 78 | 电子风速仪 | AM 4201 | 校准 | 2 |  |
| 79 | 电子检漏仪 | AR5750A | 校准 | 6 |  |
| 80 | 电子式波形磨耗测量尺 | 1000 | 校准 | 4 |  |
| 81 | 电子式数字温湿度表 | GM1361 | 校准 | 90 |  |
| 82 | 电子式数字温湿度表 | S500-TH | 校准 | 4 |  |
| 83 | 电子微风仪 | EY3-2A | 校准 | 2 |  |
| 84 | 动平衡仪 | BSZ603 | 校准 | 2 |  |
| 85 | 断路器机械特性测试仪 | HDGK-8BP | 校准 | 2 |  |
| 86 | 多功能声级计 | AWA6228 | 校准 | 2 |  |
| 87 | 多功能校准仪 | Fluke 5522A | 检定 | 2 |  |
| 88 | 多功能校准源 | Fluke 5080A | 检定 | 2 |  |
| 89 | 多功能校准源 | Fluke 5502E | 检定 | 2 |  |
| 90 | 多通道记录仪 | MR8847-03(4通道) | 校准 | 2 |  |
| 91 | 防震指示表 | (0-10)mm | 校准 | 6 |  |
| 92 | 非线性电阻直流参数测试仪 | 2.00kV~12.00kV | 校准 | 2 |  |
| 93 | 风扇齿轮箱压力表 | 耐震压力表量程1MPA，精度2.5.上海亭山仪表厂 | 校准 | 2 |  |
| 94 | 风速仪 | testo | 校准 | 4 |  |
| 95 | 钢轨焊缝探伤仪 | CTS9006 | 校准 | 10 |  |
| 96 | 钢轨磨耗测量尺 | GMC-60 | 校准 | 8 |  |
| 97 | 钢轨磨耗测量尺 | MH90 | 校准 | 8 |  |
| 98 | 钢轨探伤小车 | GCT-8C | 校准 | 14 |  |
| 99 | 杠杆百分表 | (0-0.8)mm | 校准 | 8 |  |
| 100 | 高度尺 | 570-302 （0-300）mm | 校准 | 8 |  |
| 101 | 高度游标卡尺 | (0-500)mm | 校准 | 8 |  |
| 102 | 高频信号发生器 | AFG3151C | 校准 | 2 |  |
| 103 | 高压（5kV）绝缘测试仪 | F1550C | 检定 | 4 |  |
| 104 | 高压兆欧表 | KEW3121A | 校准 | 10 |  |
| 105 | 高压直流发生器 | ZGS-Q-120V/2mA | 校准 | 6 |  |
| 106 | 工具显微镜 | y 轴移动测量范围：13mm；测微器分度值：0.01mm；测量台刻度盘分度范围：0° - 360°；测量台刻度盘之分度值： 1° | 检定 | 2 |  |
| 107 | 功率表 | 4304A-1 | 检定 | 2 |  |
| 108 | 管形测力计 | LTZ-20 | 校准 | 26 |  |
| 109 | 光功率计 | OLP-38 | 校准 | 2 |  |
| 110 | 光功率计 | CD-30C | 校准 | 10 |  |
| 111 | 光功率器 | 宇轩 FS6070 | 校准 | 1 |  |
| 112 | 光谱分析仪 | MK350N | 检定 | 10 |  |
| 113 | 光熔接机 | KL‐300T | 校准 | 3 |  |
| 114 | 光时域反射仪 | MTS-2000 | 校准 | 10 |  |
| 115 | 光时域反射仪 | TK-1-720-12CD-23B | 校准 | 2 |  |
| 116 | 光万用表 | CD-51 | 校准 | 1 |  |
| 117 | 光纤测量装置 | OFP-100 Q | 校准 | 2 |  |
| 118 | 光照度计 | DC-1308 | 校准 | 6 |  |
| 119 | 轨道检查仪 | GJY-T-EBJ-2 | 检定 | 4 |  |
| 120 | 函数信号发生器 | AFG3252 | 校准 | 4 |  |
| 121 | 毫欧计 | DMR-1型毫欧计，有200毫欧、2000毫欧、20欧、200欧、2000欧五档 | 校准 | 4 |  |
| 122 | 红外测温仪 | VT02 | 校准 | 1 |  |
| 123 | 红外线测温仪 | 566 | 校准 | 32 |  |
| 124 | 红外线测温仪 | FLUKE 561 | 校准 | 10 |  |
| 125 | 红外线热成像仪 | Ti25 | 校准 | 2 |  |
| 126 | 红外线热像仪 | M7816DVSW | 校准 | 2 |  |
| 127 | 红外线热像仪 | 菲利尔E6 | 校准 | 2 |  |
| 128 | 回弹仪 | ZC3-A | 校准 | 4 |  |
| 129 | 回路电阻测试仪 | HDHL-200A | 校准 | 2 |  |
| 130 | 回路电阻测试仪 | HDHL-600A | 校准 | 4 |  |
| 131 | 机械式游标卡尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |
| 132 | 激光测距仪 | DISTO D810（X310） | 校准 | 4 |  |
| 133 | 继电保护测试仪 | HDJB-1600 | 校准 | 2 |  |
| 134 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 750 | 校准 | 2 |  |
| 135 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 780 | 校准 | 2 |  |
| 136 | 加速度传感器 | 8315A2 | 校准 | 2 |  |
| 137 | 交流380V相序测量仪 | F9040 | 校准 | 4 |  |
| 138 | 交流数字毫安表 | (1-1.999)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 2 |  |
| 139 | 交流数字毫安表 | (1-19.99)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 6 |  |
| 140 | 交流数字毫安表 | (1-199.9)mA MAS-Ⅱ-2 | 检定 | 2 |  |
| 141 | 交直流高电压（预防性） 试验设备 | YDQZ-5KV/100KV | 检定 | 2 |  |
| 142 | 交直流两用分压器 | SGB-100C | 校准 | 4 |  |
| 143 | 交直流两用分压器 | SGB-150C | 校准 | 2 |  |
| 144 | 交直流耐压测试仪 | HDYD-0.5/10 | 检定 | 4 |  |
| 145 | 交直流钳表 | 3284 | 校准 | 2 |  |
| 146 | 交直流钳形表 | U1213A | 校准 | 4 |  |
| 147 | 接触网激光测量仪 | TYJJ-2 | 校准 | 2 |  |
| 148 | 接地导通测电阻测试仪 | HT2572 | 检定 | 2 |  |
| 149 | 接地电阻测试仪 | 1621 | 校准 | 10 |  |
| 150 | 接地电阻测试仪 | F1602 | 检定 | 2 |  |
| 151 | 接地电阻检测仪 | 4105A | 检定 | 12 |  |
| 152 | 精密高压表Precision HV Meter | 4700 | 校准 | 2 |  |
| 153 | 精密数字压力表 | -100kPa～0～6.0MPa | 检定 | 1 |  |
| 154 | 精密压力表 | （-0.1-0）MPa | 检定 | 4 |  |
| 155 | 精密压力表 | （0-0.1）MPa | 检定 | 4 |  |
| 156 | 精密压力表 | （0-0.25）MPa | 检定 | 4 |  |
| 157 | 精密压力表 | （0-0.4）MPa | 检定 | 4 |  |
| 158 | 精密压力表 | （0-0.6）MPa | 检定 | 4 |  |
| 159 | 精密压力表 | （0-2.5）MPa | 检定 | 6 |  |
| 160 | 精密压力表 | （0-4）MPa | 检定 | 4 |  |
| 161 | 精密压力表 | （0-6）MPa | 检定 | 4 |  |
| 162 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |
| 163 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |
| 164 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |
| 165 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |
| 166 | 精密压力表 | Fluke700G04 | 校准 | 2 |  |
| 167 | 静电消除仪 | AS6601 | 校准 | 2 |  |
| 168 | 局放测试仪 | HDJF-2002 | 校准 | 2 |  |
| 169 | 绝缘电阻表 | HOKI3490 | 检定 | 10 |  |
| 170 | 绝缘电阻表 | ZC11 | 检定 | 26 |  |
| 171 | 绝缘电阻表 | ZC25-4 | 检定 | 1 |  |
| 172 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 检定 | 48 |  |
| 173 | 绝缘电阻表 | ZC-8 | 检定 | 8 |  |
| 174 | 绝缘电阻表（兆欧表） | PC27-1 | 检定 | 4 |  |
| 175 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE 1580 | 校准 | 14 |  |
| 176 | 绝缘电阻测试仪 | FS2672 | 校准 | 2 |  |
| 177 | 绝缘电阻测试仪 | VC60B+ | 校准 | 26 |  |
| 178 | 开口扭力扳手 | 扭力范围：5-50Nm，扭力杆长度：280mm，公制 | 校准 | 2 |  |
| 179 | 靠尺 | 2m | 校准 | 2 |  |
| 180 | 可换头扭力扳手 | 20-200Nm | 校准 | 6 |  |
| 181 | 可换头扭力杆 | （20-100） Nm | 校准 | 2 |  |
| 182 | 可换头扭力杆 | （40-200）Nm | 校准 | 4 |  |
| 183 | 可换头扭力杆 | （5-25） Nm | 校准 | 12 |  |
| 184 | 可换头扭力杆 | （80-400）Nm | 校准 | 4 |  |
| 185 | 可调双电源 | EPS-3030D | 校准 | 2 |  |
| 186 | 宽座直角尺 | 160*100 1级 | 检定 | 4 |  |
| 187 | 框式水平仪 | 100-1000mm | 校准 | 2 |  |
| 188 | 框式水平仪 | 200mm | 校准 | 2 |  |
| 189 | 框式水平仪 | sk150-0.02Tb | 校准 | 2 |  |
| 190 | 框式水平仪 | sk300-0.02Tb | 校准 | 2 |  |
| 191 | 冷媒多用压力表 | （-1-10）bar | 检定 | 12 |  |
| 192 | 冷媒检漏仪 | D-TEK Sselect 712-202-CN41 | 检定 | 4 |  |
| 193 | 冷媒压力表 | VMG-2-R410A-B | 校准 | 104 |  |
| 194 | 里氏硬度计 | HL-80 | 检定 | 2 |  |
| 195 | 漏电电流检测仪 | CA,6521 | 校准 | 4 |  |
| 196 | 露点计 | 8716 | 校准 | 6 |  |
| 197 | 轮对内距尺 | GF218-ZD | 检定 | 20 |  |
| 198 | 轮对内距尺 | GF982S-ZD | 检定 | 16 |  |
| 199 | 轮位差尺 | GF2502 | 校准 | 4 |  |
| 200 | 逻辑分析仪 | GLA-1132C | 校准 | 2 |  |
| 201 | 逻辑分析仪 | TLA6403 | 校准 | 2 |  |
| 202 | 逻辑分析仪 | TLA6404 | 校准 | 2 |  |
| 203 | 螺栓扭距扳手 | TLB300-1500N.M | 校准 | 8 |  |
| 204 | 螺纹规（螺纹样板） | 55度 | 校准 | 8 |  |
| 205 | 螺纹规（螺纹样板） | 60度 | 校准 | 8 |  |
| 206 | 螺纹千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |
| 207 | 螺纹千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |
| 208 | 铝合金水平尺 | 600mm | 校准 | 10 |  |
| 209 | 铝合金水平尺 | WYNN，S-300 | 校准 | 18 |  |
| 210 | 铝合金水平尺/400mm | 91-A | 校准 | 4 |  |
| 211 | 耐压测试仪 | C.A6505 | 校准 | 4 |  |
| 212 | 耐压测试仪 | C.A6550 | 校准 | 4 |  |
| 213 | 内测千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 4 |  |
| 214 | 内测千分尺 | （50-75）mm | 校准 | 4 |  |
| 215 | 内测千分尺 | （5-30）mm | 校准 | 8 |  |
| 216 | 内测千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 4 |  |
| 217 | 内径百分表 | （100-250）mm | 校准 | 4 |  |
| 218 | 内径百分表 | （18-35）mm | 校准 | 4 |  |
| 219 | 内径百分表 | （35-50）mm | 校准 | 4 |  |
| 220 | 内径百分表 | （50-160）mm | 校准 | 4 |  |
| 221 | 内径千分尺（电子三点） | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |
| 222 | 内径千分尺1 | （125-150）mm | 校准 | 6 |  |
| 223 | 内径千分尺2 | （170-250）mm | 校准 | 2 |  |
| 224 | 内径千分尺3 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |
| 225 | 内阻测试仪 | BT510 | 校准 | 4 |  |
| 226 | 扭力扳手 | (0-50)Nm | 校准 | 6 |  |
| 227 | 扭力扳手 | （100-700）Nm | 校准 | 6 |  |
| 228 | 扭力扳手 | （1-5）Nm | 校准 | 32 |  |
| 229 | 扭力扳手 | （200-1000）Nm | 校准 | 14 |  |
| 230 | 扭力扳手 | （20-100）Nm | 校准 | 70 |  |
| 231 | 扭力扳手 | （40-200） Nm | 校准 | 58 |  |
| 232 | 扭力扳手 | （50-300） N.m | 检定 | 14 |  |
| 233 | 扭力扳手 | （5-25）Nm | 校准 | 84 |  |
| 234 | 扭力扳手 | （600-2000） Nm | 校准 | 12 |  |
| 235 | 扭力扳手 | 10-50N.m，精度± 3％ | 校准 | 26 |  |
| 236 | 扭力扳手 | MD-100 （ 20-100）Nm | 校准 | 76 |  |
| 237 | 扭力扳手 | MD-150 （30-150）Nm | 校准 | 16 |  |
| 238 | 扭力扳手 | MD-200 （40-200）Nm | 校准 | 18 |  |
| 239 | 扭力扳手 | MD-25 （5-25）Nm | 校准 | 48 |  |
| 240 | 扭力扳手 | QL100N4 | 校准 | 26 |  |
| 241 | 扭力扳手 | YT-07429 （60-340）Nm | 校准 | 4 |  |
| 242 | 扭力扳手(可换头预置式) | S.306A350/S.441AP （60-300）Nm | 校准 | 2 |  |
| 243 | 扭力测试仪1000牛 | 45064-D | 校准 | 2 |  |
| 244 | 扭力测试仪2000牛 | 45065-D | 校准 | 2 |  |
| 245 | 扭力测试仪600牛 | 45063-D | 校准 | 6 |  |
| 246 | 频率计 | GFC‐8270H | 校准 | 2 |  |
| 247 | 频谱分析仪 | GSP-930 | 校准 | 2 |  |
| 248 | 平行平晶 | 平面精度1级，Φ60mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 4 |  |
| 249 | 平面平晶 | 平面精度1级，Φ45mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 2 |  |
| 250 | 气体检测仪 | AS8900 | 校准 | 4 |  |
| 251 | 气体检测仪 | X-4便携式四合一气体检测仪测量气体：可燃 氧气 一氧化碳 硫化氢，外壳材质 ：高强度工程塑料，指示方式：LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、震动指示报警、故障及欠压，工作电压DC3.7V（锂电池容量2000mAh），尺寸：130*60*45mm | 检定 | 4 |  |
| 252 | 气体检漏仪 | TIF XP-1A | 校准 | 8 |  |
| 253 | 气压表 | Xk-DB12KPa | 校准 | 2 |  |
| 254 | 钳形电流表 | PROVA 11 | 校准 | 22 |  |
| 255 | 钳形接地电阻测试仪-圆型 | ETCR2100A+ | 校准 | 2 |  |
| 256 | 钳形接地电阻测试仪-长型 | ETCR2000A+ | 校准 | 1 |  |
| 257 | 全站仪 | TS-09 | 校准 | 2 |  |
| 258 | 全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置 | DFJS-6A | 检定 | 2 |  |
| 259 | 热电阻校验仪 | FLUKE 714 | 校准 | 1 |  |
| 260 | 热敏风速仪 | 425 | 校准 | 8 |  |
| 261 | 任意波形发生器（信号源） | AFG3102C | 校准 | 18 |  |
| 262 | 塞尺 | (0.02-1.00)mm | 校准 | 90 |  |
| 263 | 塞尺 | （0.05-1.00）mm | 校准 | 36 |  |
| 264 | 塞尺 | 300A-17 | 校准 | 2 |  |
| 265 | 塞尺 | 8H-8581USA | 校准 | 4 |  |
| 266 | 三相交流电相序计 | VC850 | 校准 | 6 |  |
| 267 | 示波器 | TDS2002C | 校准 | 1 |  |
| 268 | 示波器 | 安捷伦 DSO1052B | 校准 | 10 |  |
| 269 | 示波器存储记录仪 | GL900-8 | 校准 | 4 |  |
| 270 | 视频监控测试仪 | SN-PV300 | 校准 | 4 |  |
| 271 | 视频综合测试仪 | MD1802 | 校准 | 1 |  |
| 272 | 手持式LCR数字电桥 | AT825 | 校准 | 4 |  |
| 273 | 手持式辐射温度仪 | ST30 | 校准 | 2 |  |
| 274 | 手持式红外测温枪 | AR872＋ | 校准 | 12 |  |
| 275 | 手持式红外测温枪 | ST60+ | 校准 | 50 |  |
| 276 | 手持式激光测距仪 | PDI（0-100）m | 校准 | 6 |  |
| 277 | 手持式示波器 | 190-202 | 校准 | 2 |  |
| 278 | 手持式数字转速仪 | Fluke931 | 检定 | 10 |  |
| 279 | 手持式温湿度表 | 971 | 校准 | 4 |  |
| 280 | 手持式压力指示计 | DPI705 | 校准 | 26 |  |
| 281 | 手持式驻波比测试仪 | ART-5000D | 校准 | 1 |  |
| 282 | 数位式电容表 | TES-1500 | 校准 | 2 |  |
| 283 | 数位式照度仪 | TES-1330A | 校准 | 10 |  |
| 284 | 数显卡尺 | （0-200）mm 0.01mm Ⅱ型 | 检定 | 4 |  |
| 285 | 数显卡尺（单向爪） | 111-504 （0-500）mm | 校准 | 34 |  |
| 286 | 数显千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 4 |  |
| 287 | 数显千分尺 | （25-50） mm | 校准 | 6 |  |
| 288 | 数显倾角仪 | FUMA牌PR0360 | 校准 | 4 |  |
| 289 | 数显深度卡尺 | （0-200）mm 0.01mm | 检定 | 6 |  |
| 290 | 数显深度游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 9 |  |
| 291 | 数显式推拉力计 | HF-200 | 校准 | 4 |  |
| 292 | 数显式推拉力计 | HF-500 | 校准 | 4 |  |
| 293 | 数显外径千分尺 | （0-25）mm 0.001mm | 检定 | 6 |  |
| 294 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 14 |  |
| 295 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm；0.01mm | 校准 | 22 |  |
| 296 | 数显游标卡尺 | （0-200）mm | 校准 | 60 |  |
| 297 | 数显游标卡尺 | （100-150）mm | 校准 | 2 |  |
| 298 | 数显游标卡尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |
| 299 | 数字测力计 | DS2-200N | 校准 | 36 |  |
| 300 | 数字测振仪 | VC63 | 校准 | 12 |  |
| 301 | 数字储存示波器 | DP03014 | 校准 | 2 |  |
| 302 | 数字储存示波器 | MDO3024 | 校准 | 2 |  |
| 303 | 数字存储示波器 | TBS1102B-EDU | 校准 | 2 |  |
| 304 | 数字电感电容表 | UA6243+ | 校准 | 4 |  |
| 305 | 数字多用表 | Fluke8846A | 检定 | 4 |  |
| 306 | 数字多用表 | VICTOR 17 | 检定 | 18 |  |
| 307 | 数字交直流钳型表 | FLUKE319 | 校准 | 80 |  |
| 308 | 数字频率计 | E-312B | 校准 | 2 |  |
| 309 | 数字钳形万用表 | 6056B | 校准 | 28 |  |
| 310 | 数字钳形万用表 | Ms2138 | 校准 | 122 |  |
| 311 | 数字钳型万用表 | fluke902 | 校准 | 20 |  |
| 312 | 数字钳型万用表 | VICTOR 6018 | 校准 | 6 |  |
| 313 | 数字式风速仪 | TES1340 | 校准 | 2 |  |
| 314 | 数字式交/直流谐波/功率钳表 | CA8220 | 校准 | 4 |  |
| 315 | 数字式水平仪 | DNM60L 600m | 校准 | 6 |  |
| 316 | 数字式照度计 | AR823+ | 校准 | 10 |  |
| 317 | 数字万用表 | GDM-8261 | 检定 | 12 |  |
| 318 | 数字温度计 | 1319A | 校准 | 2 |  |
| 319 | 数字温度计（红外测温仪） | Fluke 62 MAX+ | 校准 | 10 |  |
| 320 | 数字转速表 | DT-2236 | 校准 | 14 |  |
| 321 | 双针压力表 | 0-1000KPa | 校准 | 40 |  |
| 322 | 双针压力表 | 0-1200KPa | 校准 | 56 |  |
| 323 | 双针压力表 | 0-1600KPa | 校准 | 15 |  |
| 324 | 双针压力表 | YTS-80Z-1 | 校准 | 2 |  |
| 325 | 水准仪 | DINI03 | 校准 | 2 |  |
| 326 | 酸度计 | PHS-3C-01实验室PH计 | 检定 | 2 |  |
| 327 | 踏面检查样板 | LM | 校准 | 6 |  |
| 328 | 天馈分析仪 | S332E | 校准 | 2 |  |
| 329 | 铁路方尺 | 1700mm | 校准 | 8 |  |
| 330 | 铁路轨距尺检定器 | GJQ-1 | 检定 | 2 |  |
| 331 | 铁路支距尺 | TZC-IIA | 校准 | 70 |  |
| 332 | 通用示波器 | GOS-6112 | 校准 | 1 |  |
| 333 | 外径千分尺 | (0-25) mm | 校准 | 14 |  |
| 334 | 外径千分尺 | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |
| 335 | 外径千分尺 | （125-150)mm | 校准 | 12 |  |
| 336 | 外径千分尺 | (150-175)mm | 校准 | 4 |  |
| 337 | 外径千分尺 | （170-250）mm | 校准 | 6 |  |
| 338 | 外径千分尺 | (175-200)mm | 校准 | 4 |  |
| 339 | 外径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 10 |  |
| 340 | 外径千分尺 | (225-250)mm | 校准 | 10 |  |
| 341 | 外径千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 10 |  |
| 342 | 外径千分尺 | （50-75)mm | 校准 | 10 |  |
| 343 | 外径千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 18 |  |
| 344 | 万能角度尺 | （0-320）度 | 校准 | 4 |  |
| 345 | 万能角度尺 | （0-360）度 | 校准 | 10 |  |
| 346 | 万能角度尺 | DP-360A | 校准 | 8 |  |
| 347 | 网络测试仪 | AIRCHECK G2 | 校准 | 1 |  |
| 348 | 网络测试仪 | IdealSignal Tek II | 校准 | 6 |  |
| 349 | 网络测试仪 | MTS5800 | 校准 | 4 |  |
| 350 | 微水测试仪 | ATSD502 | 校准 | 2 |  |
| 351 | 微型陀螺仪 | XSENS MTI | 校准 | 2 |  |
| 352 | 温度表 | F51‐II | 校准 | 34 |  |
| 353 | 温度校验仪 | 15+ | 校准 | 6 |  |
| 354 | 温度校验仪 | 714C | 校准 | 2 |  |
| 355 | 温控仪（数字调节仪） | UT-75A | 校准 | 6 |  |
| 356 | 无线场强测试仪 | 测量范围（ 0—2.9）GHz，3种扫描方式（FREE RUN、SINGLE RUN、SQUELCH RUN） | 校准 | 2 |  |
| 357 | 相位测量仪 | ETCR4000 | 校准 | 1 |  |
| 358 | 谐波功率表 | MS2205 | 校准 | 2 |  |
| 359 | 泄露电流测试仪 | CS2675BX | 校准 | 4 |  |
| 360 | 新型车辆车轮第四种检查器 | LLJ-4D | 检定 | 36 |  |
| 361 | 蓄电池测试仪 | 日本日置 HIOKI 3554 | 校准 | 6 |  |
| 362 | 蓄电池电压检测设备 | WDBT-8611 | 校准 | 4 |  |
| 363 | 蓄电池恒流放电仪 | IDCE-2206CT | 校准 | 4 |  |
| 364 | 蓄电池内阻测试仪 | HDGC-3915 | 校准 | 10 |  |
| 365 | 蓄电池内阻测试仪 | NZY-A型 | 校准 | 8 |  |
| 366 | 蓄电池内阻测试仪 | TES32A | 校准 | 2 |  |
| 367 | 蓄电池智能活化仪 | ABE-2612CT | 校准 | 1 |  |
| 368 | 旋转式电阻箱 | ZX21 | 校准 | 2 |  |
| 369 | 压力表 | （0-40）Mpa | 校准 | 2 |  |
| 370 | 压力露点测量仪 | testo 6721 | 校准 | 4 |  |
| 371 | 氧气压力表 | （0～2000）kPa | 校准 | 8 |  |
| 372 | 氧气压力表 | （0-2.5）Mpa | 校准 | 22 |  |
| 373 | 氧气压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 6 |  |
| 374 | 氧气压力表 | 0-16Bar | 校准 | 4 |  |
| 375 | 氧气压力表 | 0-315bar | 校准 | 4 |  |
| 376 | 液晶台秤 | TCS-D31P60BR-E | 校准 | 2 |  |
| 377 | 乙炔压力表 | （0-0.25）MPa | 校准 | 2 |  |
| 378 | 乙炔压力表 | （0-4）MPa | 校准 | 6 |  |
| 379 | 以太网测试仪 | MX300 | 校准 | 2 |  |
| 380 | 音频分析仪 | TES-1358 | 校准 | 2 |  |
| 381 | 用户环路测试仪 | AT1000 | 校准 | 2 |  |
| 382 | 用户环路测试仪 | Fluke900DSLWT | 校准 | 1 |  |
| 383 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 10 |  |
| 384 | 游隙测量仪 | GF217系列 | 校准 | 4 |  |
| 385 | 噪声测试仪 | SL－4001 | 校准 | 4 |  |
| 386 | 兆欧表 | FLUKE-1508 | 校准 | 4 |  |
| 387 | 照度计 | TES1332A | 校准 | 4 |  |
| 388 | 辙叉磨耗测量器 | GF2905 | 校准 | 20 |  |
| 389 | 辙叉磨耗测量器 | ZMC | 校准 | 12 |  |
| 390 | 支距尺 | TWC-II | 检定 | 4 |  |
| 391 | 直流电流表 | JO1407 | 校准 | 4 |  |
| 392 | 直流电压表 | JO1408 | 校准 | 2 |  |
| 393 | 直流电源分析测试仪 | HDGC3960 | 校准 | 2 |  |
| 394 | 直流电阻电桥 | QJ84 | 校准 | 4 |  |
| 395 | 直流数字毫安表 | （1～3.999）mA MAS-Ⅱ-3 | 检定 | 4 |  |
| 396 | 直流数字毫安表 | （1-19.99）mA MAS-Ⅱ-1 | 检定 | 4 |  |
| 397 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 校准 | 4 |  |
| 398 | 直流稳定电源 | SW-17 0-300V/0-10A | 检定 | 2 |  |
| 399 | 制冷剂检漏仪 | 电源3V直流，两节C号碱性电池 最高灵敏度按SAEJ1627检定准则：用于R12、R22及R134a、R407C的保证值为14克/年 极限灵敏度用于SF6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年,使用温度0-52℃ 电池寿命正常使用约30小时,精度3克/年,响应时间瞬时,复位时间1秒,预热时间约2秒 装置重量560克,装置尺寸22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm,探头长度35.5Cm | 校准 | 2 |  |
| 400 | 智能绝缘电阻测试仪 | AR907A+ | 校准 | 6 |  |
| 401 | 智能数显扭矩扳手 | MDS-1000（200-1000）Nm | 校准 | 2 |  |
| 402 | 智能数字万用电桥 | HPS2817 | 校准 | 2 |  |
| 403 | 智能氧化锌避雷器测试仪 | GY-BL | 校准 | 4 |  |
| 404 | 自动测量仪 | F8808 | 校准 | 4 |  |
| 405 | 阻抗仪 | 2817A | 校准 | 2 |  |
| 406 | SF6气体检漏仪 | LS780B | 校准 | 4 |  |
| 407 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa，YXC-100 | 校准 | 4 |  |
| 408 | 分光光度计 | 722S | 校准 | 1 |  |
| 409 | 高压绝缘测试仪 | KEW 3123A | 校准 | 4 |  |
| 410 | 光时域反射仪 | FTB-750C-SM1-E1 | 校准 | 2 |  |
| 411 | 轨底坡测量仪 | HT1-SOH5 | 校准 | 2 |  |
| 412 | 红外测温枪 | IRT 424-2L -76华氏度 TO 1600华氏度 | 校准 | 4 |  |
| 413 | 红外转速测速表 | EXTECH 461995 | 校准 | 2 |  |
| 414 | 继电保护测试仪 | HDJB-1200 | 校准 | 2 |  |
| 415 | 接地电阻测试仪 | 4102A | 校准 | 4 |  |
| 416 | 精密压力表 | （0-0.16）MPa | 检定 | 4 |  |
| 417 | 精密压力表 | （0-25）MPa | 检定 | 4 |  |
| 418 | 静载试验台 | 单缸最大加载力：250 kN 轮重测量范围：0~150kN DT-JZSY-M01,15KW，AC380V，15KW，5400*5100*5300mm | 校准 | 4 |  |
| 419 | 绝缘万用表 | FLUKE1587C | 校准 | 2 |  |
| 420 | 内径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 8 |  |
| 421 | 扭矩扳子检定仪 | (10-100)Nm,0140-100(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |
| 422 | 扭矩扳子检定仪 | (1-12)Nm,0140-12(BIW2200),0.3级 | 检定 | 2 |  |
| 423 | 扭矩扳子检定仪 | (200-2000)Nm,0140-2000(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |
| 424 | 扭矩扳子检定仪 | (50-500)Nm,0140-500(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |
| 425 | 热成像仪 | VT04A | 校准 | 8 |  |
| 426 | 湿温度计 | PR-300K1-WS | 校准 | 2 |  |
| 427 | 湿温度计 | TES-1360A | 校准 | 2 |  |
| 428 | 示波器 | MDO3022 C054283 200MHz,2.5GS/s | 校准 | 10 |  |
| 429 | 手持式红外测温枪 | DECTMM520C | 校准 | 6 |  |
| 430 | 数显分贝仪 | AS156A AS156B | 校准 | 4 |  |
| 431 | 数显激光水平尺 | 0-225mm,0.05° | 校准 | 2 |  |
| 432 | 数显式空调压力表 | VRM2-0101i 0-5MPa | 校准 | 2 |  |
| 433 | 数字超声波探伤设备（便携式） | 201L | 校准 | 4 |  |
| 434 | 数字记录仪 | RA2300MKⅡ | 校准 | 2 |  |
| 435 | 数字钳型万用表 | U1191A | 校准 | 6 |  |
| 436 | 数字式水平仪 | GIM60 | 校准 | 6 |  |
| 437 | 数字噪音计 | AR844 | 校准 | 6 |  |
| 438 | 水平尺 | 2-LR03 | 校准 | 40 |  |
| 439 | 速度表校验器 | DLX-1C | 校准 | 2 |  |
| 440 | 涡流探伤仪 | M2 | 校准 | 2 |  |
| 441 | 蓄电池电压表 | DMS8/9A-150V/B11 | 校准 | 4 |  |
| 442 | 蓄电池内阻测试仪 | TES-33S 测量范围：内阻0.0m-100m 电压：0.000v-50v | 校准 | 4 |  |
| 443 | 氩气专用气表 | 0-25MPa | 校准 | 12 |  |
| 444 | 油压表 | 0-1000bar，YN-100 | 校准 | 4 |  |
| 445 | 油压表 | 0-1000bar，YN-60 | 校准 | 4 |  |
| 446 | 油压表 | 0-1600bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |
| 447 | 油压表 | 0-16MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |
| 448 | 油压表 | 0-25MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |
| 449 | 油压表 | 0-25MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |
| 450 | 油压表 | 0-3000bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |
| 451 | 油压表 | 0-400bar，YN-60ZT | 校准 | 4 |  |
| 452 | 油压表 | 0-40MPa，YN-100ZT | 校准 | 4 |  |
| 453 | 油压表 | 0-40MPa，YN-150ZT | 校准 | 4 |  |
| 454 | 油压表 | 0-40MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |
| 455 | 油压表 | ZYJ7 道岔专用25ZP\25MPa\国产/最大量程为：25MPa/精度为：1MPa | 校准 | 1 |  |
| 456 | 紫外辐照计 | UV-A | 校准 | 2 |  |
| 457 | 峰值测试仪 | R36,28T，TA096576 | 校准 | 2 |  |
| 458 | 电缆认证分析仪 | DSX-5000 | 校准 | 2 |  |
| 459 | LCR表 | LCR-916 | 校准 | 2 |  |
| 460 | 磁强仪 | JCZ-10 | 校准 | 2 |  |
| 461 | 电子秤 | ACS-JS TCII-1103 | 校准 | 2 |  |
| 462 | 电子秤 | Dwfender-3k | 校准 | 2 |  |
| 463 | 电子秤 | XK3190-A12+E | 校准 | 2 |  |
| 464 | 电子式数字温湿度计 | JXBS-3001-YJ-USB-TH-L-1-26W | 校准 | 16 |  |
| 465 | 电子台秤 | TCS-11 | 校准 | 2 |  |
| 466 | 电子台秤 | TCS-30 | 校准 | 2 |  |
| 467 | 多功能线缆寻线仪 | FWT11T | 校准 | 8 |  |
| 468 | 多功能线缆寻线仪 | MT-8200-60-KIT | 校准 | 2 |  |
| 469 | 红外测温枪 | HTD8812C/HTD8818D/JXB-178 | 校准 | 40 |  |
| 470 | 高精度直流电源 | 2200-60-2 2.5A | 校准 | 2 |  |
| 471 | 红外线热成像仪 | ND95H | 校准 | 52 |  |
| 472 | 红外线热成像仪 | NS10H-A13E-S | 校准 | 16 |  |
| 473 | 红外线热成像仪 | T195S | 校准 | 4 |  |
| 474 | 激光测距仪 | AMS304i 120 | 校准 | 20 |  |
| 475 | 继电保护测试仪 | GD662 | 校准 | 2 |  |
| 476 | 继电器脉动试验台 | TAXJ-YX型 | 校准 | 2 |  |
| 477 | 继电器智能测试台 | TAXJ-8C型 | 校准 | 2 |  |
| 478 | 继电器综合测试台 | TAXJ-6B型 | 校准 | 2 |  |
| 479 | 接触网激光测量仪 | DJJ-8 | 校准 | 10 |  |
| 480 | 酒精测试仪 | XKC-1000 | 校准 | 12 |  |
| 481 | 螺纹规 | 156M | 校准 | 4 |  |
| 482 | 模拟器（信号源） | KT-3a | 校准 | 5 |  |
| 483 | 耐振压力表 | （0-10）MPa | 校准 | 4 |  |
| 484 | 耐振压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 116 |  |
| 485 | 漆膜厚度测试仪 | EC-770 | 校准 | 4 |  |
| 486 | 钳形电流表 | FLUKE342 | 校准 | 2 |  |
| 487 | 数显冷媒压力表 | VRM2-0101i | 校准 | 8 |  |
| 488 | 速度表 | YD-1-n | 校准 | 2 |  |
| 489 | 网络测试仪 | MS2-100 | 校准 | 12 |  |
| 490 | 直流电阻测试仪 | AT-5108 | 校准 | 2 |  |
| 491 | 直流稳压电源 | DH1798B-2 | 校准 | 6 |  |
| 492 | 车轮磨损测量尺 | Calipri C42 | 校准 | 2 |  |
|  |  |  | 合计： | 4115 |  |

# 第五章合同格式

- 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年

- 计量器具委外检测服务采购合同

甲方：东莞市轨道交通有限公司

地址：东莞市南城区东莞大道116号

统一社会信用代码：91441900692400485M

法定代表人：朱铭

乙方：___________________________________________

地址：___________________________________________

统一社会信用代码：_______________________________

法定代表人：_____________________________________

就甲方委托乙方进行2023-2024年计量器具委外检测服务采购项目工作事宜，为明确双方在项目实施过程中的权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关规定，双方本着诚实信用、平等互利的原则签订以下条款，以兹共同遵守。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

- 第一条  项目概况

项目概况：【本项目内容主要是2023-2024年计量器具委外检测服务，需检计量器具分为492个种类，合计检测量次为4115次，具体详见《东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测需求清单》。】

- 第二条  合同价款

1.本合同价款为¥【     】（大写：人民币【     】元整，下称“合同总额”或“合同价款”），不含税金额为¥【     】（大写：人民币【     】元整），增值税税率为【  】%,税额为¥ 【     】（大写：人民币【     】元整）。发票以前述不含税价为基础进行计算，在合同执行中由于税务机关调整税率的，相应调整含税金额。

本合同价款（单价和总价）为包干价，已包含了乙方的方案策划、项目范围内的技术服务、方案实施过程中的备件及材料费、人工费、交通费、工资、通讯费、三项经费、管理费、利润、税金及询价文件所要求的伴随服务等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费。

最终结算金额不得超过合同总额，客观原因需要变更单价或者合同总额的，双方另行协商签署补充协议加以明确。

2.发票要求

（1）除满足本合同约定的付款条件外，甲方付款前，乙方需提供按照中国税法法律规定的开票时间、税率（或征收率）开具税务机关监制的【增值税专用发票】。开票之前，乙方应向甲方核对开票信息，由于乙方提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的、不及时提供发票等情形，甲方有权拒收并要求重开，乙方自行承担由此造成的任何损失及费用。

（2）任何一方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及本合同的，一方应在知悉后3日内书面通知另一方，另一方应积极予以配合解决。乙方开具的发票如被税务机关认定为异常扣税凭证而不能抵扣的，乙方应积极配合甲方重新开票，如重开无法解决的或未重开的，乙方应向甲方支付异常发票所载税款金额的违约金，违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于无法抵扣的税款损失及其产生的利息损失、滞纳金、罚款等），乙方还应赔偿。

3.乙方账户信息

开户行：

开户名称：

开户银行账号：

乙方如需更换指定银行账户的，应在甲方付款前十个工作日以书面形式告知甲方，如因乙方未通知而导致付款延迟或付款错误，甲方不承担责任。

- 合同期限

服务期限从【    】年【    】月【    】日至【    】年【    】月【    】日止。

- 第四条  服务内容

服务内容按照本合同附件《用户需求书》履行。

- 第五条  服务要求

1.乙方对甲方需检的相应计量器具进行计量检测，计量检测方法需符合相关的国际标准、国家标准、行业标准及相应的技术规范或甲方提出的检测技术要求。

2.对于甲方需检的部分计量器具，乙方如无法自行开展计量检测时，经甲方允许后，可以把该计量器具送往其他具有对外开展计量检测资质的其他单位进行分析检测，检测服务费用由乙方承担。

3.甲方提出计量器具具体需检时间，乙方须在接报后1小时内响应，在1个工作日内安排车或人员上门办理；加急检测的计量器具须在半天内上门办理；送检后的计量器具如无特殊原因，自检须在5个工作日内、委托其他单位进行计量检测的须在10个工作日内检测完毕并提供检测报告或证书。

4.乙方提供的计量检测服务应达到的技术指标和参数：乙方需具备计量器具相应检测项目的技术资质和提供计量检测准确检测数据结果的实验室能力，所提供的证书、报告应盖有“CNAS”或“CMA”印章、并判明相关检测项目是否符合相应国际标准、国家标准、行业标准及相应的技术规范或甲方提出检测的技术要求。

5.乙方履行本合同应对甲方所提供的技术资料、专利技术、经营信息等承担保密义务，否则由乙方承担所带来的甲方经济损失，并追究法律责任。

6.如甲方提出新增加的、并且在《东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测需求清单》中没有列写的计量器具（包括新的名称、型号、类别等）检测需求，由乙方出具正式报价文件，经甲方同意后进行检测服务。乙方的相应检测费报价和市场价格相比较，应处于同等或更低的价格，原则上不得高于广东省计量科学院的检测服务价格。

7. 乙方在合同期内，为甲方提供不少于4次的免费人员培训（每次不超过5人，需开具培训证明）。培训内容包含但不限于：①送检交接要求及注意事项；②计量实验室日常管理；③扭力扳手等项目的检定操作和建标资料编辑；④计量实验室体系管理及“CNAS”申报材料编辑。

- 第六条  检验与验收

1. 检验方法

1.1采取目测和简易测量的方法对计量器具的外观进行检验。

1.2采取使用功能检查的方法对计量器具进行检验。

2. 验收标准

2.1乙方完成对甲方的计量器具计量检测后，需及时提交计量检测凭证，甲方以检测报告、检定/校准证书及结果通知书等凭证作为对乙方计量检测技术服务的验收标准。这些凭证需与甲方的检测要求一致。

2.2 检验乙方出具的计量器具计量检测报告、检定/校准证书及结果通知书，应盖有“CNAS”印章或“CMA”印章。

2.3 出具计量器具计量检测报告、证书及结果通知书内容应无错误。

3. 在任何情况下，任何检验和验收的结果均不免除乙方的合同责任。

- 第七条  履约保证金、付款

（一）履约保证金

(本合同履约保证金为【  /   】元或合同总额的【 10 】%。

1.履约保证金支付形式：（选填①②③④）

①按照招标采购文件要求在合同签订【10】日前支付给甲方；

②本合同签订之日起【】日内通过银行转账支付；

③在预付款/首期款中扣除，如有不足的，按照第②项执行；

④本合同签订之日起【】日内提供银行履约保函。

2.乙方完成合同所有服务，经甲方验收合格且通过质保期（如有）后且合同期限届满，乙方按甲方规定提交请款申请材料申请退还履约保证金，经过审批后，甲方将在【20】个工作日内无息退还。如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用及扣款等，则在履约保证金金额内扣减相应金额后予以退还，乙方违反本合同约定的，甲方不予退还履约保证金，并有权要求乙方承担本合同约定的其他违约责任。

（二）付款

1.分批付款方式进行合同支付：服务分批进行，检测服务款项分批支付,在合同有效期内支付不超过8次，在最后一次款项支付前乙方应配合甲方完成结算工作。相应送检批次的计量器具，在乙方按要求完成计量检测技术服务并经甲方将检测证书或报告验收合格后，甲方在收到乙方提交的下列材料并审核无误后30个工作日内，支付该相应批次送检计量器具的计量检测技术服务费。

2.乙方开具的金额为该相应批次服务款支付百分之一百(100%)的合法有效的增值税专用发票一份，发票抬头为东莞市轨道交通有限公司。

3.乙方出具的支付申请一份。

4.甲乙双方共同确认的检测清单。

- 第八条  质保期

1.质保期【  1  】个月，自甲方验收检测报告或证书合格之日起算。

2.若乙方不能在甲方规定的时间内完成服务瑕疵的补救、未完成的服务部分，则甲方有权自行或委托第三方进行服务未完成部分或存在问题的部分等工作，发生的所有费用及风险均由乙方承担，甲方有权在应退给乙方的保证金中将此费用扣除。并且甲方的上述行为不免除乙方依据合同规定应承担的任何责任。

3. 在质保期结束时，须由乙方对本次项目进行一次全面的评估，并形成书面的评估报告给甲方，由甲方审核确认。

4.质保期内，如因非人为因素出现项目中止，则质保期相应顺延。如中止时间累计超过 15 天则质保期重新计算。

5.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，甲方有权按照违约条款扣除相应金额的履约保证金后进行退还。

- 第九条  知识产权

1.因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

2.乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

3.乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方负责支付。

4.在乙方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得甲方同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

5.因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

6.如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其他方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

- 第十条  甲方的权利与义务

1.甲方有权根据自身需要，在乙方的服务范围内安排工作内容，以完成本合同。

2.甲方有权对乙方提供的运输、维修、试验、验收方案、规程、工艺、技术文件等进行审核提请修改和否决，直到通过甲方审核为止。

3.甲方有权根据乙方合同执行情况，要求乙方进行整改，乙方拒不整改或三次及以上无法通过验收的，甲方有权要求乙方按照合同总额的【20】 %支付违约金。

4.甲方应尽量提前作出各项目的计划和要求，尽可能为乙方提供较宽裕的工作时间，以保证乙方的服务水平。

5.完成【40%】支付后，甲方有权对乙方服务质量进行中期评估，如果中期评估未达到甲方要求及考核，甲方有权单方解除本合同。

6.甲方在验收合格后，应按时支付乙方服务相关费用。

7.甲方应做到及时回复，明确乙方工作中的各种疑问（以乙方应书面形式向甲方提出为准）。

8.免费参加乙方组织的人员培训不少于4次（每次不超过5人，需开具培训证明）。

9.乙方出具的检测报告或证书不完善或者错误时，甲方有权要求乙方重新出具正确完整的检测报告或证书。

10.甲方提出新增加的、并且在《东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测需求清单》中没有列写的计量器具（包括新的名称、型号、类别等）检测需求，由乙方出具正式报价文件，经甲方同意后进行检测服务。乙方的相应检测费报价和市场价格相比较，应处于同等或更低的价格，原则上不得高于广东省计量科学院的检测服务价格。

11.若乙方项目执行过程中出现严重违约（包括但不限于拒不整改、三次及以上验收不合格、因乙方原因造成人身或人身损害等）、项目进度滞后等情况，甲方拥有提出更换乙方项目负责人员的权利。

- 第十一条  乙方的权利与义务

1.负责按合同要求完成甲方安排的不超过合同范围的检测及其相关工作。

2.凡甲方在合同内要求乙方履行的有关条款，乙方都要严格、认真履行。

3.乙方通过验收后，有权按合同约定的付款方式，要求甲方按时付款。

4.乙方有权对甲方用户需求书中不明确或不理解的内容及时向甲方提请解释，但应以书面形式提出。

5.乙方为甲方提供的服务，必须符合国家法律规定，确保没有侵犯他人的合法权益，否则，因此而引起的责任和纠纷由乙方承担，乙方还应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

6.乙方为甲方提供的规程、工艺等技术服务的内容，须经甲方书面确认后方可实施，否则，因此而引起的责任和纠纷由乙方承担，乙方还应赔偿甲方因此而遭受的损失。

7.乙方必须为甲方配备专项服务小组及项目负责人，且职责分工明确，专职完成甲方指定工作。乙方在提供服务期间，如因乙方原因造成第三方人身或财物损失的，由乙方承担赔偿责任。

8.乙方应保证服务团队人员的稳定性，在合同有效期间，主要技术人员变动在一年内不得超过2人次的要求，由甲方主动提出换人要求的除外。如进行人员变动的，乙方应书面通知甲方，并将替换人员资质能力、业绩介绍等一并提供给甲方确认、备案，以保证服务人员的技术水平。

9.乙方有义务为甲方开工检查、质量检查（2次）及中期评估人员免费提供办公场地、办公设备，负责甲方开工检查及质量检查人员的食、宿、交通、保险等用于工作目的费用。

10.乙方应为其指派工作人员购买【社保】和【安全生产责任保险】。乙方人员不论何时何地因工作致伤、致残、致死或发生意外事故、患病、非因工死亡等，由乙方按有关规定处理并承担责任，与甲方无关。因乙方没有为工作人员缴纳保险费用或办理待遇申领手续而造成的损失，由乙方承担；超出保险范围的赔偿责任由乙方承担，与甲方无关。

11.本合同为服务外包合同，由乙方承担所有用人或用工单位的责任和义务。因履行本合同，乙方与其人员之间产生的一切争议与甲方无关

12.其他：乙方应为甲方提供至少4次人员免费培训（每次不超过5人，需开具培训证明）。

。

- 第十二条  违约责任

1.乙方交付的技术、维修、备件等服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总额【 20  】%的违约金，双方另行协商确定结算金额。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总额【3】‰的数额向甲方支付违约金；逾期30日以上的，甲方有权解除合同，不支付任何费用，乙方应当退还已收取的款项，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

3.乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，每次按合同总额的【1】%向甲方支付违约金。

4.若由于乙方原因（包括但不限于乙方提供货物的潜在缺陷）导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三方因此产生的直接损失。如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、事故发生地点的省市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。上述情况下，甲方也可直接书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的【20 】%向甲方支付违约金。

5.乙方接到甲方紧急通知后，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，每次扣除乙方履约保证金的10%。

6.除本合同另有约定之外，本合同解除权行使期间为知道或应当知道解除事由之日起3年内，合同解除后，违约方仍应承担违约责任。

7.若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任等，甲方有权直接从应付乙方的款项和/或保证金中扣除相应金额。甲方追偿的违约金、损害赔偿等款项，如无甲方书面通知的，按照如下顺序抵充：追偿费用、违约金或利息、损害赔偿费用、合同价款/合同费用。甲方仅需就扣除款项向乙方开具相应数额的收据作为凭证，乙方无权要求甲方开具发票。

8.乙方对违约责任及违约情形已充分认知，并承诺不在发生违约行为时请求对违约责任进行减免。乙方违约时，甲方有权向乙方追偿的损失包括但不限于直接、间接损失，还包括诉讼费、律师费、保全费、误工费、交通费等甲方为向乙方追偿而支出的费用。

9.在本合同履行期间，甲方对乙方的任何违约行为施以任何宽限或延缓执行本合同内甲方应享有的权利，均不能损害、影响或限制甲方依有关法律规定和本合同作为债权人应享有的一切权益和权利，不能作为甲方对任何违反本合同行为的许可或认可，也不能视为甲方放弃对现有或将来违约行为采取行动的权利。

- 第十三条  保密

1.乙方保证对在讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于甲方或甲方合作方、关联方的且无法自公开渠道获得的文件及资料所涉及的保密信息（包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经甲方或该资料和文件的提供方同意，乙方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，本合同之保密条款不受其限制而继续有效。

- 第十四条  不可抗力

1.不可抗力系指以当事人的能力不能预见、不能抗拒、不能避免的客观情况。包括但不限于：地震、山洪、海啸、台风、战争、突发传染病及政府采取的疫情防控措施、政府行为、行业政策变更等。

2.如遭遇不可抗力情形，遭遇不可抗力的一方应于 7  日内以书面形式通知另一方；受不可抗力影响的当事人应当积极采取措施减少损失，因其怠于采取相应措施而致使损失扩大的，不得就扩大的损失部分主张免责。不可抗力结束后，双方应尽快恢复履行合同约定事项。

- 第十五条  通知送达条款

甲乙双方约定以邮寄方式发送通知，双方确认其有效送达地址如下：

甲方送达地址：            ，联系人       ，电话               ；

乙方送达地址：            ，联系人         ，电话               。

上述地址如有变更，应当书面通知对方，否则仍视上述地址为有效地址。一方给另一方的通知或文件以邮寄方式发出的，以收件人签收日为送达日，如按上述地址邮寄文件被退回的，退回之日视为送达日；如因合同争议发生诉讼的，前述地址同样作为诉讼的送达地址。

- 第十六条  合同的解除或终止

1.合同自然终止：双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.乙方违约违规情形下的合同解除：

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止或中止履行本合同项下甲方的义务，并解除部分或全部合同：

（1）如果乙方破产或无法继续履行能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（2）本合同中约定的可以解除或终止合同的条款。

- 第十七条  其他

1.甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向【甲方】住所地人民法院管辖诉讼解决。

2.本合同正本一式【 贰 】份，甲乙方各持【 壹】份；副本一式【 捌 】份，甲乙方各持【 壹】份；自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，具有同等的法律效力，正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

3.甲乙双方就本合同项目形成的各类文件、会议纪要、备忘录等文件均为本合同的组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日。

4.本合同附件为本合同一部分，与本合同具有同等效力。本合同未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议经双方签字后与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件：一.报价清单及中标通知书

二.主要服务人员一览表

三.用户需求书

四.营业执照复印件

五.法定代表人证明书及身份证复印件

（如授权，则另需法定代表人授权书及身份证复印件）

六.履约保证金收据复印件

（本页无正文，为《东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务采购合同》的签字页）

甲方（盖章）： 东莞市轨道交通有限公司

法定代表人或授权代表人（签字）：

签订日期：  年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

签订日期：  年   月   日

合同附件一：报价清单及中标通知书

| 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测价格清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格/技术指标 | 检测要求 | 预计检测量次 | 单价 | 小计 |
| 1 | 0.1Hz电缆交流耐压试验装置 | HDVLF-80 | 校准 | 2 |  |  |
| 2 | 1级平板 | （400×500×70）mm | 检定 | 2 |  |  |
| 3 | 2M表测试仪 | VePAL TX130E+ | 校准 | 6 |  |  |
| 4 | 3级量块 | 专用量块，12块装 | 检定 | 2 |  |  |
| 5 | conST162台式气压泵 | （-0.095～14）MPa | 检定 | 1 |  |  |
| 6 | CT测试仪 | HDHG-258D | 校准 | 2 |  |  |
| 7 | PT测试仪 | HDHG-F | 校准 | 2 |  |  |
| 8 | RJ45网络测试仪 | MicroScanner Pro | 校准 | 18 |  |  |
| 9 | R规（半径规） | R(15-25)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 10 | R规（半径规） | R(1-6.5)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 11 | R规（半径规） | R(7-14.5)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 12 | U型压力真空计 | PM-6 | 校准 | 2 |  |  |
| 13 | 百分表 | (0-10)mm | 校准 | 20 |  |  |
| 14 | 百分表 | (0-20)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 15 | 半导体温度指示计 | Fluke CNX t3000 | 校准 | 4 |  |  |
| 16 | 避雷器放电计数器检测仪 | HTFZ-HI | 校准 | 2 |  |  |
| 17 | 变比测试仪 | HTBC-H | 校准 | 4 |  |  |
| 18 | 变频介质损耗测试仪 | HD6000 | 校准 | 2 |  |  |
| 19 | 变压器直阻测试仪 | HDZR-40A | 校准 | 4 |  |  |
| 20 | 便携式SF6检漏仪 | TIF ZX-A | 检定 | 4 |  |  |
| 21 | 便携式功率计 | YM2462 | 校准 | 4 |  |  |
| 22 | 便携式记录仪 | DEWE-5000 | 校准 | 2 |  |  |
| 23 | 便携式接地电阻测试仪 | RT251 | 校准 | 2 |  |  |
| 24 | 便携式轻便型交流耐压装置 | YDQ-6kVA/100kV | 校准 | 4 |  |  |
| 25 | 便携式声级计 | HS5633 | 校准 | 4 |  |  |
| 26 | 便携式声级计 | ND10 | 校准 | 10 |  |  |
| 27 | 便携式声级计 | UT352 | 校准 | 4 |  |  |
| 28 | 便携式数显弹簧秤 | 便携式手提数显弹簧秤，量程需大于150N | 校准 | 2 |  |  |
| 29 | 便携式杂散电流测试仪 | DZCJB-2 | 校准 | 1 |  |  |
| 30 | 标准电阻箱 | ZX25a | 校准 | 4 |  |  |
| 31 | 标准电阻箱 | zx54 | 校准 | 2 |  |  |
| 32 | 表面粗糙度比较样块 | (6.30-0.80)μm | 检定 | 4 |  |  |
| 33 | 表盘式游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 24 |  |  |
| 34 | 丙烷调压表 | 652F-20 | 检定 | 1 |  |  |
| 35 | 丙烷压力表 | （0～2000）kPa | 检定 | 8 |  |  |
| 36 | 丙烷压力表 | （0～28000）kPa | 检定 | 8 |  |  |
| 37 | 丙烷压力表 | 40bar | 检定 | 4 |  |  |
| 38 | 丙烷压力表 | 6bar | 检定 | 4 |  |  |
| 39 | 波反射法电缆故障定位仪（路径仪） | HT-TC2 | 校准 | 2 |  |  |
| 40 | 波形磨耗测量尺 | DF-150627 | 校准 | 4 |  |  |
| 41 | 彩色图形信号发生器 | CG-951 | 校准 | 2 |  |  |
| 42 | 超轻型扭力倍增器1000N | NP.100B（25-1000Nm） | 校准 | 4 |  |  |
| 43 | 超轻型扭力倍增器2000N | NP.200B（50-2000Nm） | 校准 | 4 |  |  |
| 44 | 超声波流量计 | MIK2000H | 校准 | 2 |  |  |
| 45 | 车钩中心高度尺 | GF206-KH | 校准 | 4 |  |  |
| 46 | 车辆称重设备 | GCS-80-CL/XK3105 | 校准 | 4 |  |  |
| 47 | 车轮轮径测量尺 | GF922-L | 检定 | 60 |  |  |
| 48 | 车门压力试验器(手提式) | BIA Klasse 1-10/ S | 校准 | 4 |  |  |
| 49 | 齿厚游标卡尺 | m1-26 | 校准 | 4 |  |  |
| 50 | 充电式摇表 | 福禄克1555 | 校准 | 2 |  |  |
| 51 | 磁性检测仪 | E0739 | 校准 | 2 |  |  |
| 52 | 粗糙度计 | TR100 | 校准 | 2 |  |  |
| 53 | 大量程数显卡尺 | ATORN | 校准 | 4 |  |  |
| 54 | 刀口尺 | 500mm | 校准 | 4 |  |  |
| 55 | 刀口形直尺 | 125mm | 检定 | 3 |  |  |
| 56 | 刀口形直角尺 | (100x63)mm | 校准 | 14 |  |  |
| 57 | 刀口形直角尺 | (160x100)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 58 | 刀口形直角尺 | (80x50)mm | 校准 | 6 |  |  |
| 59 | 等电位连接电阻测试仪 | ETCR2000+ | 校准 | 2 |  |  |
| 60 | 低电阻测试仪 | 0.01毫欧至200欧姆分为五个量程，三位半±0.1% | 校准 | 6 |  |  |
| 61 | 低频信号发生器 | AFG1022 | 校准 | 2 |  |  |
| 62 | 电池容量测试器 | TES-32A | 检定 | 4 |  |  |
| 63 | 电磁波测试仪 | TES-1390 | 校准 | 2 |  |  |
| 64 | 电动机故障检测仪 | MC-200 | 检定 | 2 |  |  |
| 65 | 电动扭力扳手 | STW-12S | 校准 | 2 |  |  |
| 66 | 电动扭力扳手 | TW-06 | 校准 | 2 |  |  |
| 67 | 电动压力校验仪（超快速压力表检定装置） | ConST793 | 校准 | 2 |  |  |
| 68 | 电感电容测量装置 | 3536 | 校准 | 2 |  |  |
| 69 | 电感电容测量装置 | 3532-50 | 校准 | 2 |  |  |
| 70 | 电缆故障测试仪 | HT-TC1 | 校准 | 2 |  |  |
| 71 | 电缆故障定位电源 | YDJ-3/50 | 校准 | 2 |  |  |
| 72 | 电缆故障定位仪 | TS100 | 校准 | 8 |  |  |
| 73 | 电缆识别仪 | HTDS-H | 校准 | 2 |  |  |
| 74 | 电流表 | YDC-1,±100A | 校准 | 2 |  |  |
| 75 | 电能质量分析仪 | Fluke 345 | 校准 | 2 |  |  |
| 76 | 电压表 | YDC-1,50V | 校准 | 2 |  |  |
| 77 | 电子称 | 100kg | 校准 | 30 |  |  |
| 78 | 电子风速仪 | AM 4201 | 校准 | 2 |  |  |
| 79 | 电子检漏仪 | AR5750A | 校准 | 6 |  |  |
| 80 | 电子式波形磨耗测量尺 | 1000 | 校准 | 4 |  |  |
| 81 | 电子式数字温湿度表 | GM1361 | 校准 | 90 |  |  |
| 82 | 电子式数字温湿度表 | S500-TH | 校准 | 4 |  |  |
| 83 | 电子微风仪 | EY3-2A | 校准 | 2 |  |  |
| 84 | 动平衡仪 | BSZ603 | 校准 | 2 |  |  |
| 85 | 断路器机械特性测试仪 | HDGK-8BP | 校准 | 2 |  |  |
| 86 | 多功能声级计 | AWA6228 | 校准 | 2 |  |  |
| 87 | 多功能校准仪 | Fluke 5522A | 检定 | 2 |  |  |
| 88 | 多功能校准源 | Fluke 5080A | 检定 | 2 |  |  |
| 89 | 多功能校准源 | Fluke 5502E | 检定 | 2 |  |  |
| 90 | 多通道记录仪 | MR8847-03(4通道) | 校准 | 2 |  |  |
| 91 | 防震指示表 | (0-10)mm | 校准 | 6 |  |  |
| 92 | 非线性电阻直流参数测试仪 | 2.00kV~12.00kV | 校准 | 2 |  |  |
| 93 | 风扇齿轮箱压力表 | 耐震压力表量程1MPA，精度2.5.上海亭山仪表厂 | 校准 | 2 |  |  |
| 94 | 风速仪 | testo | 校准 | 4 |  |  |
| 95 | 钢轨焊缝探伤仪 | CTS9006 | 校准 | 10 |  |  |
| 96 | 钢轨磨耗测量尺 | GMC-60 | 校准 | 8 |  |  |
| 97 | 钢轨磨耗测量尺 | MH90 | 校准 | 8 |  |  |
| 98 | 钢轨探伤小车 | GCT-8C | 校准 | 14 |  |  |
| 99 | 杠杆百分表 | (0-0.8)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 100 | 高度尺 | 570-302 （0-300）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 101 | 高度游标卡尺 | (0-500)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 102 | 高频信号发生器 | AFG3151C | 校准 | 2 |  |  |
| 103 | 高压（5kV）绝缘测试仪 | F1550C | 检定 | 4 |  |  |
| 104 | 高压兆欧表 | KEW3121A | 校准 | 10 |  |  |
| 105 | 高压直流发生器 | ZGS-Q-120V/2mA | 校准 | 6 |  |  |
| 106 | 工具显微镜 | y 轴移动测量范围：13mm；测微器分度值：0.01mm；测量台刻度盘分度范围：0° - 360°；测量台刻度盘之分度值： 1° | 检定 | 2 |  |  |
| 107 | 功率表 | 4304A-1 | 检定 | 2 |  |  |
| 108 | 管形测力计 | LTZ-20 | 校准 | 26 |  |  |
| 109 | 光功率计 | OLP-38 | 校准 | 2 |  |  |
| 110 | 光功率计 | CD-30C | 校准 | 10 |  |  |
| 111 | 光功率器 | 宇轩 FS6070 | 校准 | 1 |  |  |
| 112 | 光谱分析仪 | MK350N | 检定 | 10 |  |  |
| 113 | 光熔接机 | KL‐300T | 校准 | 3 |  |  |
| 114 | 光时域反射仪 | MTS-2000 | 校准 | 10 |  |  |
| 115 | 光时域反射仪 | TK-1-720-12CD-23B | 校准 | 2 |  |  |
| 116 | 光万用表 | CD-51 | 校准 | 1 |  |  |
| 117 | 光纤测量装置 | OFP-100 Q | 校准 | 2 |  |  |
| 118 | 光照度计 | DC-1308 | 校准 | 6 |  |  |
| 119 | 轨道检查仪 | GJY-T-EBJ-2 | 检定 | 4 |  |  |
| 120 | 函数信号发生器 | AFG3252 | 校准 | 4 |  |  |
| 121 | 毫欧计 | DMR-1型毫欧计，有200毫欧、2000毫欧、20欧、200欧、2000欧五档 | 校准 | 4 |  |  |
| 122 | 红外测温仪 | VT02 | 校准 | 1 |  |  |
| 123 | 红外线测温仪 | 566 | 校准 | 32 |  |  |
| 124 | 红外线测温仪 | FLUKE 561 | 校准 | 10 |  |  |
| 125 | 红外线热成像仪 | Ti25 | 校准 | 2 |  |  |
| 126 | 红外线热像仪 | M7816DVSW | 校准 | 2 |  |  |
| 127 | 红外线热像仪 | 菲利尔E6 | 校准 | 2 |  |  |
| 128 | 回弹仪 | ZC3-A | 校准 | 4 |  |  |
| 129 | 回路电阻测试仪 | HDHL-200A | 校准 | 2 |  |  |
| 130 | 回路电阻测试仪 | HDHL-600A | 校准 | 4 |  |  |
| 131 | 机械式游标卡尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 132 | 激光测距仪 | DISTO D810（X310） | 校准 | 4 |  |  |
| 133 | 继电保护测试仪 | HDJB-1600 | 校准 | 2 |  |  |
| 134 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 750 | 校准 | 2 |  |  |
| 135 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 780 | 校准 | 2 |  |  |
| 136 | 加速度传感器 | 8315A2 | 校准 | 2 |  |  |
| 137 | 交流380V相序测量仪 | F9040 | 校准 | 4 |  |  |
| 138 | 交流数字毫安表 | (1-1.999)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 2 |  |  |
| 139 | 交流数字毫安表 | (1-19.99)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 6 |  |  |
| 140 | 交流数字毫安表 | (1-199.9)mA MAS-Ⅱ-2 | 检定 | 2 |  |  |
| 141 | 交直流高电压（预防性） 试验设备 | YDQZ-5KV/100KV | 检定 | 2 |  |  |
| 142 | 交直流两用分压器 | SGB-100C | 校准 | 4 |  |  |
| 143 | 交直流两用分压器 | SGB-150C | 校准 | 2 |  |  |
| 144 | 交直流耐压测试仪 | HDYD-0.5/10 | 检定 | 4 |  |  |
| 145 | 交直流钳表 | 3284 | 校准 | 2 |  |  |
| 146 | 交直流钳形表 | U1213A | 校准 | 4 |  |  |
| 147 | 接触网激光测量仪 | TYJJ-2 | 校准 | 2 |  |  |
| 148 | 接地导通测电阻测试仪 | HT2572 | 检定 | 2 |  |  |
| 149 | 接地电阻测试仪 | 1621 | 校准 | 10 |  |  |
| 150 | 接地电阻测试仪 | F1602 | 检定 | 2 |  |  |
| 151 | 接地电阻检测仪 | 4105A | 检定 | 12 |  |  |
| 152 | 精密高压表Precision HV Meter | 4700 | 校准 | 2 |  |  |
| 153 | 精密数字压力表 | -100kPa～0～6.0MPa | 检定 | 1 |  |  |
| 154 | 精密压力表 | （-0.1-0）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 155 | 精密压力表 | （0-0.1）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 156 | 精密压力表 | （0-0.25）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 157 | 精密压力表 | （0-0.4）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 158 | 精密压力表 | （0-0.6）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 159 | 精密压力表 | （0-2.5）MPa | 检定 | 6 |  |  |
| 160 | 精密压力表 | （0-4）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 161 | 精密压力表 | （0-6）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 162 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 163 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 164 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 165 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 166 | 精密压力表 | Fluke700G04 | 校准 | 2 |  |  |
| 167 | 静电消除仪 | AS6601 | 校准 | 2 |  |  |
| 168 | 局放测试仪 | HDJF-2002 | 校准 | 2 |  |  |
| 169 | 绝缘电阻表 | HOKI3490 | 检定 | 10 |  |  |
| 170 | 绝缘电阻表 | ZC11 | 检定 | 26 |  |  |
| 171 | 绝缘电阻表 | ZC25-4 | 检定 | 1 |  |  |
| 172 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 检定 | 48 |  |  |
| 173 | 绝缘电阻表 | ZC-8 | 检定 | 8 |  |  |
| 174 | 绝缘电阻表（兆欧表） | PC27-1 | 检定 | 4 |  |  |
| 175 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE 1580 | 校准 | 14 |  |  |
| 176 | 绝缘电阻测试仪 | FS2672 | 校准 | 2 |  |  |
| 177 | 绝缘电阻测试仪 | VC60B+ | 校准 | 26 |  |  |
| 178 | 开口扭力扳手 | 扭力范围：5-50Nm，扭力杆长度：280mm，公制 | 校准 | 2 |  |  |
| 179 | 靠尺 | 2m | 校准 | 2 |  |  |
| 180 | 可换头扭力扳手 | 20-200Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 181 | 可换头扭力杆 | （20-100） Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 182 | 可换头扭力杆 | （40-200）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 183 | 可换头扭力杆 | （5-25） Nm | 校准 | 12 |  |  |
| 184 | 可换头扭力杆 | （80-400）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 185 | 可调双电源 | EPS-3030D | 校准 | 2 |  |  |
| 186 | 宽座直角尺 | 160*100 1级 | 检定 | 4 |  |  |
| 187 | 框式水平仪 | 100-1000mm | 校准 | 2 |  |  |
| 188 | 框式水平仪 | 200mm | 校准 | 2 |  |  |
| 189 | 框式水平仪 | sk150-0.02Tb | 校准 | 2 |  |  |
| 190 | 框式水平仪 | sk300-0.02Tb | 校准 | 2 |  |  |
| 191 | 冷媒多用压力表 | （-1-10）bar | 检定 | 12 |  |  |
| 192 | 冷媒检漏仪 | D-TEK Sselect 712-202-CN41 | 检定 | 4 |  |  |
| 193 | 冷媒压力表 | VMG-2-R410A-B | 校准 | 104 |  |  |
| 194 | 里氏硬度计 | HL-80 | 检定 | 2 |  |  |
| 195 | 漏电电流检测仪 | CA,6521 | 校准 | 4 |  |  |
| 196 | 露点计 | 8716 | 校准 | 6 |  |  |
| 197 | 轮对内距尺 | GF218-ZD | 检定 | 20 |  |  |
| 198 | 轮对内距尺 | GF982S-ZD | 检定 | 16 |  |  |
| 199 | 轮位差尺 | GF2502 | 校准 | 4 |  |  |
| 200 | 逻辑分析仪 | GLA-1132C | 校准 | 2 |  |  |
| 201 | 逻辑分析仪 | TLA6403 | 校准 | 2 |  |  |
| 202 | 逻辑分析仪 | TLA6404 | 校准 | 2 |  |  |
| 203 | 螺栓扭距扳手 | TLB300-1500N.M | 校准 | 8 |  |  |
| 204 | 螺纹规（螺纹样板） | 55度 | 校准 | 8 |  |  |
| 205 | 螺纹规（螺纹样板） | 60度 | 校准 | 8 |  |  |
| 206 | 螺纹千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 207 | 螺纹千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 208 | 铝合金水平尺 | 600mm | 校准 | 10 |  |  |
| 209 | 铝合金水平尺 | WYNN，S-300 | 校准 | 18 |  |  |
| 210 | 铝合金水平尺/400mm | 91-A | 校准 | 4 |  |  |
| 211 | 耐压测试仪 | C.A6505 | 校准 | 4 |  |  |
| 212 | 耐压测试仪 | C.A6550 | 校准 | 4 |  |  |
| 213 | 内测千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 214 | 内测千分尺 | （50-75）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 215 | 内测千分尺 | （5-30）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 216 | 内测千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 217 | 内径百分表 | （100-250）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 218 | 内径百分表 | （18-35）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 219 | 内径百分表 | （35-50）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 220 | 内径百分表 | （50-160）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 221 | 内径千分尺（电子三点） | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 222 | 内径千分尺1 | （125-150）mm | 校准 | 6 |  |  |
| 223 | 内径千分尺2 | （170-250）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 224 | 内径千分尺3 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 225 | 内阻测试仪 | BT510 | 校准 | 4 |  |  |
| 226 | 扭力扳手 | (0-50)Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 227 | 扭力扳手 | （100-700）Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 228 | 扭力扳手 | （1-5）Nm | 校准 | 32 |  |  |
| 229 | 扭力扳手 | （200-1000）Nm | 校准 | 14 |  |  |
| 230 | 扭力扳手 | （20-100）Nm | 校准 | 70 |  |  |
| 231 | 扭力扳手 | （40-200） Nm | 校准 | 58 |  |  |
| 232 | 扭力扳手 | （50-300） N.m | 检定 | 14 |  |  |
| 233 | 扭力扳手 | （5-25）Nm | 校准 | 84 |  |  |
| 234 | 扭力扳手 | （600-2000） Nm | 校准 | 12 |  |  |
| 235 | 扭力扳手 | 10-50N.m，精度± 3％ | 校准 | 26 |  |  |
| 236 | 扭力扳手 | MD-100 （ 20-100）Nm | 校准 | 76 |  |  |
| 237 | 扭力扳手 | MD-150 （30-150）Nm | 校准 | 16 |  |  |
| 238 | 扭力扳手 | MD-200 （40-200）Nm | 校准 | 18 |  |  |
| 239 | 扭力扳手 | MD-25 （5-25）Nm | 校准 | 48 |  |  |
| 240 | 扭力扳手 | QL100N4 | 校准 | 26 |  |  |
| 241 | 扭力扳手 | YT-07429 （60-340）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 242 | 扭力扳手(可换头预置式) | S.306A350/S.441AP （60-300）Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 243 | 扭力测试仪1000牛 | 45064-D | 校准 | 2 |  |  |
| 244 | 扭力测试仪2000牛 | 45065-D | 校准 | 2 |  |  |
| 245 | 扭力测试仪600牛 | 45063-D | 校准 | 6 |  |  |
| 246 | 频率计 | GFC‐8270H | 校准 | 2 |  |  |
| 247 | 频谱分析仪 | GSP-930 | 校准 | 2 |  |  |
| 248 | 平行平晶 | 平面精度1级，Φ60mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 4 |  |  |
| 249 | 平面平晶 | 平面精度1级，Φ45mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 2 |  |  |
| 250 | 气体检测仪 | AS8900 | 校准 | 4 |  |  |
| 251 | 气体检测仪 | X-4便携式四合一气体检测仪测量气体：可燃 氧气 一氧化碳 硫化氢，外壳材质 ：高强度工程塑料，指示方式：LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、震动指示报警、故障及欠压，工作电压DC3.7V（锂电池容量2000mAh），尺寸：130*60*45mm | 检定 | 4 |  |  |
| 252 | 气体检漏仪 | TIF XP-1A | 校准 | 8 |  |  |
| 253 | 气压表 | Xk-DB12KPa | 校准 | 2 |  |  |
| 254 | 钳形电流表 | PROVA 11 | 校准 | 22 |  |  |
| 255 | 钳形接地电阻测试仪-圆型 | ETCR2100A+ | 校准 | 2 |  |  |
| 256 | 钳形接地电阻测试仪-长型 | ETCR2000A+ | 校准 | 1 |  |  |
| 257 | 全站仪 | TS-09 | 校准 | 2 |  |  |
| 258 | 全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置 | DFJS-6A | 检定 | 2 |  |  |
| 259 | 热电阻校验仪 | FLUKE 714 | 校准 | 1 |  |  |
| 260 | 热敏风速仪 | 425 | 校准 | 8 |  |  |
| 261 | 任意波形发生器（信号源） | AFG3102C | 校准 | 18 |  |  |
| 262 | 塞尺 | (0.02-1.00)mm | 校准 | 90 |  |  |
| 263 | 塞尺 | （0.05-1.00）mm | 校准 | 36 |  |  |
| 264 | 塞尺 | 300A-17 | 校准 | 2 |  |  |
| 265 | 塞尺 | 8H-8581USA | 校准 | 4 |  |  |
| 266 | 三相交流电相序计 | VC850 | 校准 | 6 |  |  |
| 267 | 示波器 | TDS2002C | 校准 | 1 |  |  |
| 268 | 示波器 | 安捷伦 DSO1052B | 校准 | 10 |  |  |
| 269 | 示波器存储记录仪 | GL900-8 | 校准 | 4 |  |  |
| 270 | 视频监控测试仪 | SN-PV300 | 校准 | 4 |  |  |
| 271 | 视频综合测试仪 | MD1802 | 校准 | 1 |  |  |
| 272 | 手持式LCR数字电桥 | AT825 | 校准 | 4 |  |  |
| 273 | 手持式辐射温度仪 | ST30 | 校准 | 2 |  |  |
| 274 | 手持式红外测温枪 | AR872＋ | 校准 | 12 |  |  |
| 275 | 手持式红外测温枪 | ST60+ | 校准 | 50 |  |  |
| 276 | 手持式激光测距仪 | PDI（0-100）m | 校准 | 6 |  |  |
| 277 | 手持式示波器 | 190-202 | 校准 | 2 |  |  |
| 278 | 手持式数字转速仪 | Fluke931 | 检定 | 10 |  |  |
| 279 | 手持式温湿度表 | 971 | 校准 | 4 |  |  |
| 280 | 手持式压力指示计 | DPI705 | 校准 | 26 |  |  |
| 281 | 手持式驻波比测试仪 | ART-5000D | 校准 | 1 |  |  |
| 282 | 数位式电容表 | TES-1500 | 校准 | 2 |  |  |
| 283 | 数位式照度仪 | TES-1330A | 校准 | 10 |  |  |
| 284 | 数显卡尺 | （0-200）mm 0.01mm Ⅱ型 | 检定 | 4 |  |  |
| 285 | 数显卡尺（单向爪） | 111-504 （0-500）mm | 校准 | 34 |  |  |
| 286 | 数显千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 287 | 数显千分尺 | （25-50） mm | 校准 | 6 |  |  |
| 288 | 数显倾角仪 | FUMA牌PR0360 | 校准 | 4 |  |  |
| 289 | 数显深度卡尺 | （0-200）mm 0.01mm | 检定 | 6 |  |  |
| 290 | 数显深度游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 9 |  |  |
| 291 | 数显式推拉力计 | HF-200 | 校准 | 4 |  |  |
| 292 | 数显式推拉力计 | HF-500 | 校准 | 4 |  |  |
| 293 | 数显外径千分尺 | （0-25）mm 0.001mm | 检定 | 6 |  |  |
| 294 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 14 |  |  |
| 295 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm；0.01mm | 校准 | 22 |  |  |
| 296 | 数显游标卡尺 | （0-200）mm | 校准 | 60 |  |  |
| 297 | 数显游标卡尺 | （100-150）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 298 | 数显游标卡尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 299 | 数字测力计 | DS2-200N | 校准 | 36 |  |  |
| 300 | 数字测振仪 | VC63 | 校准 | 12 |  |  |
| 301 | 数字储存示波器 | DP03014 | 校准 | 2 |  |  |
| 302 | 数字储存示波器 | MDO3024 | 校准 | 2 |  |  |
| 303 | 数字存储示波器 | TBS1102B-EDU | 校准 | 2 |  |  |
| 304 | 数字电感电容表 | UA6243+ | 校准 | 4 |  |  |
| 305 | 数字多用表 | Fluke8846A | 检定 | 4 |  |  |
| 306 | 数字多用表 | VICTOR 17 | 检定 | 18 |  |  |
| 307 | 数字交直流钳型表 | FLUKE319 | 校准 | 80 |  |  |
| 308 | 数字频率计 | E-312B | 校准 | 2 |  |  |
| 309 | 数字钳形万用表 | 6056B | 校准 | 28 |  |  |
| 310 | 数字钳形万用表 | Ms2138 | 校准 | 122 |  |  |
| 311 | 数字钳型万用表 | fluke902 | 校准 | 20 |  |  |
| 312 | 数字钳型万用表 | VICTOR 6018 | 校准 | 6 |  |  |
| 313 | 数字式风速仪 | TES1340 | 校准 | 2 |  |  |
| 314 | 数字式交/直流谐波/功率钳表 | CA8220 | 校准 | 4 |  |  |
| 315 | 数字式水平仪 | DNM60L 600m | 校准 | 6 |  |  |
| 316 | 数字式照度计 | AR823+ | 校准 | 10 |  |  |
| 317 | 数字万用表 | GDM-8261 | 检定 | 12 |  |  |
| 318 | 数字温度计 | 1319A | 校准 | 2 |  |  |
| 319 | 数字温度计（红外测温仪） | Fluke 62 MAX+ | 校准 | 10 |  |  |
| 320 | 数字转速表 | DT-2236 | 校准 | 14 |  |  |
| 321 | 双针压力表 | 0-1000KPa | 校准 | 40 |  |  |
| 322 | 双针压力表 | 0-1200KPa | 校准 | 56 |  |  |
| 323 | 双针压力表 | 0-1600KPa | 校准 | 15 |  |  |
| 324 | 双针压力表 | YTS-80Z-1 | 校准 | 2 |  |  |
| 325 | 水准仪 | DINI03 | 校准 | 2 |  |  |
| 326 | 酸度计 | PHS-3C-01实验室PH计 | 检定 | 2 |  |  |
| 327 | 踏面检查样板 | LM | 校准 | 6 |  |  |
| 328 | 天馈分析仪 | S332E | 校准 | 2 |  |  |
| 329 | 铁路方尺 | 1700mm | 校准 | 8 |  |  |
| 330 | 铁路轨距尺检定器 | GJQ-1 | 检定 | 2 |  |  |
| 331 | 铁路支距尺 | TZC-IIA | 校准 | 70 |  |  |
| 332 | 通用示波器 | GOS-6112 | 校准 | 1 |  |  |
| 333 | 外径千分尺 | (0-25) mm | 校准 | 14 |  |  |
| 334 | 外径千分尺 | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 335 | 外径千分尺 | （125-150)mm | 校准 | 12 |  |  |
| 336 | 外径千分尺 | (150-175)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 337 | 外径千分尺 | （170-250）mm | 校准 | 6 |  |  |
| 338 | 外径千分尺 | (175-200)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 339 | 外径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 340 | 外径千分尺 | (225-250)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 341 | 外径千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 10 |  |  |
| 342 | 外径千分尺 | （50-75)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 343 | 外径千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 18 |  |  |
| 344 | 万能角度尺 | （0-320）度 | 校准 | 4 |  |  |
| 345 | 万能角度尺 | （0-360）度 | 校准 | 10 |  |  |
| 346 | 万能角度尺 | DP-360A | 校准 | 8 |  |  |
| 347 | 网络测试仪 | AIRCHECK G2 | 校准 | 1 |  |  |
| 348 | 网络测试仪 | IdealSignal Tek II | 校准 | 6 |  |  |
| 349 | 网络测试仪 | MTS5800 | 校准 | 4 |  |  |
| 350 | 微水测试仪 | ATSD502 | 校准 | 2 |  |  |
| 351 | 微型陀螺仪 | XSENS MTI | 校准 | 2 |  |  |
| 352 | 温度表 | F51‐II | 校准 | 34 |  |  |
| 353 | 温度校验仪 | 15+ | 校准 | 6 |  |  |
| 354 | 温度校验仪 | 714C | 校准 | 2 |  |  |
| 355 | 温控仪（数字调节仪） | UT-75A | 校准 | 6 |  |  |
| 356 | 无线场强测试仪 | 测量范围（ 0—2.9）GHz，3种扫描方式（FREE RUN、SINGLE RUN、SQUELCH RUN） | 校准 | 2 |  |  |
| 357 | 相位测量仪 | ETCR4000 | 校准 | 1 |  |  |
| 358 | 谐波功率表 | MS2205 | 校准 | 2 |  |  |
| 359 | 泄露电流测试仪 | CS2675BX | 校准 | 4 |  |  |
| 360 | 新型车辆车轮第四种检查器 | LLJ-4D | 检定 | 36 |  |  |
| 361 | 蓄电池测试仪 | 日本日置 HIOKI 3554 | 校准 | 6 |  |  |
| 362 | 蓄电池电压检测设备 | WDBT-8611 | 校准 | 4 |  |  |
| 363 | 蓄电池恒流放电仪 | IDCE-2206CT | 校准 | 4 |  |  |
| 364 | 蓄电池内阻测试仪 | HDGC-3915 | 校准 | 10 |  |  |
| 365 | 蓄电池内阻测试仪 | NZY-A型 | 校准 | 8 |  |  |
| 366 | 蓄电池内阻测试仪 | TES32A | 校准 | 2 |  |  |
| 367 | 蓄电池智能活化仪 | ABE-2612CT | 校准 | 1 |  |  |
| 368 | 旋转式电阻箱 | ZX21 | 校准 | 2 |  |  |
| 369 | 压力表 | （0-40）Mpa | 校准 | 2 |  |  |
| 370 | 压力露点测量仪 | testo 6721 | 校准 | 4 |  |  |
| 371 | 氧气压力表 | （0～2000）kPa | 校准 | 8 |  |  |
| 372 | 氧气压力表 | （0-2.5）Mpa | 校准 | 22 |  |  |
| 373 | 氧气压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 6 |  |  |
| 374 | 氧气压力表 | 0-16Bar | 校准 | 4 |  |  |
| 375 | 氧气压力表 | 0-315bar | 校准 | 4 |  |  |
| 376 | 液晶台秤 | TCS-D31P60BR-E | 校准 | 2 |  |  |
| 377 | 乙炔压力表 | （0-0.25）MPa | 校准 | 2 |  |  |
| 378 | 乙炔压力表 | （0-4）MPa | 校准 | 6 |  |  |
| 379 | 以太网测试仪 | MX300 | 校准 | 2 |  |  |
| 380 | 音频分析仪 | TES-1358 | 校准 | 2 |  |  |
| 381 | 用户环路测试仪 | AT1000 | 校准 | 2 |  |  |
| 382 | 用户环路测试仪 | Fluke900DSLWT | 校准 | 1 |  |  |
| 383 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 10 |  |  |
| 384 | 游隙测量仪 | GF217系列 | 校准 | 4 |  |  |
| 385 | 噪声测试仪 | SL－4001 | 校准 | 4 |  |  |
| 386 | 兆欧表 | FLUKE-1508 | 校准 | 4 |  |  |
| 387 | 照度计 | TES1332A | 校准 | 4 |  |  |
| 388 | 辙叉磨耗测量器 | GF2905 | 校准 | 20 |  |  |
| 389 | 辙叉磨耗测量器 | ZMC | 校准 | 12 |  |  |
| 390 | 支距尺 | TWC-II | 检定 | 4 |  |  |
| 391 | 直流电流表 | JO1407 | 校准 | 4 |  |  |
| 392 | 直流电压表 | JO1408 | 校准 | 2 |  |  |
| 393 | 直流电源分析测试仪 | HDGC3960 | 校准 | 2 |  |  |
| 394 | 直流电阻电桥 | QJ84 | 校准 | 4 |  |  |
| 395 | 直流数字毫安表 | （1～3.999）mA MAS-Ⅱ-3 | 检定 | 4 |  |  |
| 396 | 直流数字毫安表 | （1-19.99）mA MAS-Ⅱ-1 | 检定 | 4 |  |  |
| 397 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 校准 | 4 |  |  |
| 398 | 直流稳定电源 | SW-17 0-300V/0-10A | 检定 | 2 |  |  |
| 399 | 制冷剂检漏仪 | 电源3V直流，两节C号碱性电池 最高灵敏度按SAEJ1627检定准则：用于R12、R22及R134a、R407C的保证值为14克/年 极限灵敏度用于SF6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年,使用温度0-52℃ 电池寿命正常使用约30小时,精度3克/年,响应时间瞬时,复位时间1秒,预热时间约2秒 装置重量560克,装置尺寸22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm,探头长度35.5Cm | 校准 | 2 |  |  |
| 400 | 智能绝缘电阻测试仪 | AR907A+ | 校准 | 6 |  |  |
| 401 | 智能数显扭矩扳手 | MDS-1000（200-1000）Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 402 | 智能数字万用电桥 | HPS2817 | 校准 | 2 |  |  |
| 403 | 智能氧化锌避雷器测试仪 | GY-BL | 校准 | 4 |  |  |
| 404 | 自动测量仪 | F8808 | 校准 | 4 |  |  |
| 405 | 阻抗仪 | 2817A | 校准 | 2 |  |  |
| 406 | SF6气体检漏仪 | LS780B | 校准 | 4 |  |  |
| 407 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa，YXC-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 408 | 分光光度计 | 722S | 校准 | 1 |  |  |
| 409 | 高压绝缘测试仪 | KEW 3123A | 校准 | 4 |  |  |
| 410 | 光时域反射仪 | FTB-750C-SM1-E1 | 校准 | 2 |  |  |
| 411 | 轨底坡测量仪 | HT1-SOH5 | 校准 | 2 |  |  |
| 412 | 红外测温枪 | IRT 424-2L -76华氏度 TO 1600华氏度 | 校准 | 4 |  |  |
| 413 | 红外转速测速表 | EXTECH 461995 | 校准 | 2 |  |  |
| 414 | 继电保护测试仪 | HDJB-1200 | 校准 | 2 |  |  |
| 415 | 接地电阻测试仪 | 4102A | 校准 | 4 |  |  |
| 416 | 精密压力表 | （0-0.16）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 417 | 精密压力表 | （0-25）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 418 | 静载试验台 | 单缸最大加载力：250 kN 轮重测量范围：0~150kN DT-JZSY-M01,15KW，AC380V，15KW，5400*5100*5300mm | 校准 | 4 |  |  |
| 419 | 绝缘万用表 | FLUKE1587C | 校准 | 2 |  |  |
| 420 | 内径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 421 | 扭矩扳子检定仪 | (10-100)Nm,0140-100(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 422 | 扭矩扳子检定仪 | (1-12)Nm,0140-12(BIW2200),0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 423 | 扭矩扳子检定仪 | (200-2000)Nm,0140-2000(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 424 | 扭矩扳子检定仪 | (50-500)Nm,0140-500(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 425 | 热成像仪 | VT04A | 校准 | 8 |  |  |
| 426 | 湿温度计 | PR-300K1-WS | 校准 | 2 |  |  |
| 427 | 湿温度计 | TES-1360A | 校准 | 2 |  |  |
| 428 | 示波器 | MDO3022 C054283 200MHz,2.5GS/s | 校准 | 10 |  |  |
| 429 | 手持式红外测温枪 | DECTMM520C | 校准 | 6 |  |  |
| 430 | 数显分贝仪 | AS156A AS156B | 校准 | 4 |  |  |
| 431 | 数显激光水平尺 | 0-225mm,0.05° | 校准 | 2 |  |  |
| 432 | 数显式空调压力表 | VRM2-0101i 0-5MPa | 校准 | 2 |  |  |
| 433 | 数字超声波探伤设备（便携式） | 201L | 校准 | 4 |  |  |
| 434 | 数字记录仪 | RA2300MKⅡ | 校准 | 2 |  |  |
| 435 | 数字钳型万用表 | U1191A | 校准 | 6 |  |  |
| 436 | 数字式水平仪 | GIM60 | 校准 | 6 |  |  |
| 437 | 数字噪音计 | AR844 | 校准 | 6 |  |  |
| 438 | 水平尺 | 2-LR03 | 校准 | 40 |  |  |
| 439 | 速度表校验器 | DLX-1C | 校准 | 2 |  |  |
| 440 | 涡流探伤仪 | M2 | 校准 | 2 |  |  |
| 441 | 蓄电池电压表 | DMS8/9A-150V/B11 | 校准 | 4 |  |  |
| 442 | 蓄电池内阻测试仪 | TES-33S 测量范围：内阻0.0m-100m 电压：0.000v-50v | 校准 | 4 |  |  |
| 443 | 氩气专用气表 | 0-25MPa | 校准 | 12 |  |  |
| 444 | 油压表 | 0-1000bar，YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 445 | 油压表 | 0-1000bar，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 446 | 油压表 | 0-1600bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 447 | 油压表 | 0-16MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 448 | 油压表 | 0-25MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 449 | 油压表 | 0-25MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 450 | 油压表 | 0-3000bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 451 | 油压表 | 0-400bar，YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 452 | 油压表 | 0-40MPa，YN-100ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 453 | 油压表 | 0-40MPa，YN-150ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 454 | 油压表 | 0-40MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 455 | 油压表 | ZYJ7 道岔专用25ZP\25MPa\国产/最大量程为：25MPa/精度为：1MPa | 校准 | 1 |  |  |
| 456 | 紫外辐照计 | UV-A | 校准 | 2 |  |  |
| 457 | 峰值测试仪 | R36,28T，TA096576 | 校准 | 2 |  |  |
| 458 | 电缆认证分析仪 | DSX-5000 | 校准 | 2 |  |  |
| 459 | LCR表 | LCR-916 | 校准 | 2 |  |  |
| 460 | 磁强仪 | JCZ-10 | 校准 | 2 |  |  |
| 461 | 电子秤 | ACS-JS TCII-1103 | 校准 | 2 |  |  |
| 462 | 电子秤 | Dwfender-3k | 校准 | 2 |  |  |
| 463 | 电子秤 | XK3190-A12+E | 校准 | 2 |  |  |
| 464 | 电子式数字温湿度计 | JXBS-3001-YJ-USB-TH-L-1-26W | 校准 | 16 |  |  |
| 465 | 电子台秤 | TCS-11 | 校准 | 2 |  |  |
| 466 | 电子台秤 | TCS-30 | 校准 | 2 |  |  |
| 467 | 多功能线缆寻线仪 | FWT11T | 校准 | 8 |  |  |
| 468 | 多功能线缆寻线仪 | MT-8200-60-KIT | 校准 | 2 |  |  |
| 469 | 红外测温枪 | HTD8812C/HTD8818D/JXB-178 | 校准 | 40 |  |  |
| 470 | 高精度直流电源 | 2200-60-2 2.5A | 校准 | 2 |  |  |
| 471 | 红外线热成像仪 | ND95H | 校准 | 52 |  |  |
| 472 | 红外线热成像仪 | NS10H-A13E-S | 校准 | 16 |  |  |
| 473 | 红外线热成像仪 | T195S | 校准 | 4 |  |  |
| 474 | 激光测距仪 | AMS304i 120 | 校准 | 20 |  |  |
| 475 | 继电保护测试仪 | GD662 | 校准 | 2 |  |  |
| 476 | 继电器脉动试验台 | TAXJ-YX型 | 校准 | 2 |  |  |
| 477 | 继电器智能测试台 | TAXJ-8C型 | 校准 | 2 |  |  |
| 478 | 继电器综合测试台 | TAXJ-6B型 | 校准 | 2 |  |  |
| 479 | 接触网激光测量仪 | DJJ-8 | 校准 | 10 |  |  |
| 480 | 酒精测试仪 | XKC-1000 | 校准 | 12 |  |  |
| 481 | 螺纹规 | 156M | 校准 | 4 |  |  |
| 482 | 模拟器（信号源） | KT-3a | 校准 | 5 |  |  |
| 483 | 耐振压力表 | （0-10）MPa | 校准 | 4 |  |  |
| 484 | 耐振压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 116 |  |  |
| 485 | 漆膜厚度测试仪 | EC-770 | 校准 | 4 |  |  |
| 486 | 钳形电流表 | FLUKE342 | 校准 | 2 |  |  |
| 487 | 数显冷媒压力表 | VRM2-0101i | 校准 | 8 |  |  |
| 488 | 速度表 | YD-1-n | 校准 | 2 |  |  |
| 489 | 网络测试仪 | MS2-100 | 校准 | 12 |  |  |
| 490 | 直流电阻测试仪 | AT-5108 | 校准 | 2 |  |  |
| 491 | 直流稳压电源 | DH1798B-2 | 校准 | 6 |  |  |
| 492 | 车轮磨损测量尺 | Calipri C42 | 校准 | 2 |  |  |
|  |  |  | 合计： | 4115 |  |  |

合同附件二：主要服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同附件三： 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年计量器具委外检测服务采购项目用户需求书

合同附件四：营业执照、税务登记证、机构代码（三证合一的提供营业执照）复印件

合同附件五. 法人代表证明，及法人代表身份证复印件

合同附件六：履约保证金收据复印件

# 第六章投标文件格式

- 一、价格部分文件

项目名称:

项目编号:包号：

投标人（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

年月日

- 1、投标报价一览表

项目名称： 项目编号：                        包号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表的投标总价是所有需招标人支付的本次采购标的金额汇总。

2.投标总价栏用文字和数字两种方式表示投标总价。

3.投标总价的大小写不一致的，以大写为准。

4.投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

5.投标总价必须准确唯一，且投标总报价不能超过本项目项各包号预算价，否则按废标处理。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 2、投标分项报价表（服物类适用）

项目名称：项目编号：包号：

| 东莞市轨道交通有限公司运营分公司2023-2024年度计量器具委外检测价格清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 型号规格/技术指标 | 检测要求 | 预计检测量次 | 单价 | 小计 |
| 1 | 0.1Hz电缆交流耐压试验装置 | HDVLF-80 | 校准 | 2 |  |  |
| 2 | 1级平板 | （400×500×70）mm | 检定 | 2 |  |  |
| 3 | 2M表测试仪 | VePAL TX130E+ | 校准 | 6 |  |  |
| 4 | 3级量块 | 专用量块，12块装 | 检定 | 2 |  |  |
| 5 | conST162台式气压泵 | （-0.095～14）MPa | 检定 | 1 |  |  |
| 6 | CT测试仪 | HDHG-258D | 校准 | 2 |  |  |
| 7 | PT测试仪 | HDHG-F | 校准 | 2 |  |  |
| 8 | RJ45网络测试仪 | MicroScanner Pro | 校准 | 18 |  |  |
| 9 | R规（半径规） | R(15-25)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 10 | R规（半径规） | R(1-6.5)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 11 | R规（半径规） | R(7-14.5)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 12 | U型压力真空计 | PM-6 | 校准 | 2 |  |  |
| 13 | 百分表 | (0-10)mm | 校准 | 20 |  |  |
| 14 | 百分表 | (0-20)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 15 | 半导体温度指示计 | Fluke CNX t3000 | 校准 | 4 |  |  |
| 16 | 避雷器放电计数器检测仪 | HTFZ-HI | 校准 | 2 |  |  |
| 17 | 变比测试仪 | HTBC-H | 校准 | 4 |  |  |
| 18 | 变频介质损耗测试仪 | HD6000 | 校准 | 2 |  |  |
| 19 | 变压器直阻测试仪 | HDZR-40A | 校准 | 4 |  |  |
| 20 | 便携式SF6检漏仪 | TIF ZX-A | 检定 | 4 |  |  |
| 21 | 便携式功率计 | YM2462 | 校准 | 4 |  |  |
| 22 | 便携式记录仪 | DEWE-5000 | 校准 | 2 |  |  |
| 23 | 便携式接地电阻测试仪 | RT251 | 校准 | 2 |  |  |
| 24 | 便携式轻便型交流耐压装置 | YDQ-6kVA/100kV | 校准 | 4 |  |  |
| 25 | 便携式声级计 | HS5633 | 校准 | 4 |  |  |
| 26 | 便携式声级计 | ND10 | 校准 | 10 |  |  |
| 27 | 便携式声级计 | UT352 | 校准 | 4 |  |  |
| 28 | 便携式数显弹簧秤 | 便携式手提数显弹簧秤，量程需大于150N | 校准 | 2 |  |  |
| 29 | 便携式杂散电流测试仪 | DZCJB-2 | 校准 | 1 |  |  |
| 30 | 标准电阻箱 | ZX25a | 校准 | 4 |  |  |
| 31 | 标准电阻箱 | zx54 | 校准 | 2 |  |  |
| 32 | 表面粗糙度比较样块 | (6.30-0.80)μm | 检定 | 4 |  |  |
| 33 | 表盘式游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 24 |  |  |
| 34 | 丙烷调压表 | 652F-20 | 检定 | 1 |  |  |
| 35 | 丙烷压力表 | （0～2000）kPa | 检定 | 8 |  |  |
| 36 | 丙烷压力表 | （0～28000）kPa | 检定 | 8 |  |  |
| 37 | 丙烷压力表 | 40bar | 检定 | 4 |  |  |
| 38 | 丙烷压力表 | 6bar | 检定 | 4 |  |  |
| 39 | 波反射法电缆故障定位仪（路径仪） | HT-TC2 | 校准 | 2 |  |  |
| 40 | 波形磨耗测量尺 | DF-150627 | 校准 | 4 |  |  |
| 41 | 彩色图形信号发生器 | CG-951 | 校准 | 2 |  |  |
| 42 | 超轻型扭力倍增器1000N | NP.100B（25-1000Nm） | 校准 | 4 |  |  |
| 43 | 超轻型扭力倍增器2000N | NP.200B（50-2000Nm） | 校准 | 4 |  |  |
| 44 | 超声波流量计 | MIK2000H | 校准 | 2 |  |  |
| 45 | 车钩中心高度尺 | GF206-KH | 校准 | 4 |  |  |
| 46 | 车辆称重设备 | GCS-80-CL/XK3105 | 校准 | 4 |  |  |
| 47 | 车轮轮径测量尺 | GF922-L | 检定 | 60 |  |  |
| 48 | 车门压力试验器(手提式) | BIA Klasse 1-10/ S | 校准 | 4 |  |  |
| 49 | 齿厚游标卡尺 | m1-26 | 校准 | 4 |  |  |
| 50 | 充电式摇表 | 福禄克1555 | 校准 | 2 |  |  |
| 51 | 磁性检测仪 | E0739 | 校准 | 2 |  |  |
| 52 | 粗糙度计 | TR100 | 校准 | 2 |  |  |
| 53 | 大量程数显卡尺 | ATORN | 校准 | 4 |  |  |
| 54 | 刀口尺 | 500mm | 校准 | 4 |  |  |
| 55 | 刀口形直尺 | 125mm | 检定 | 3 |  |  |
| 56 | 刀口形直角尺 | (100x63)mm | 校准 | 14 |  |  |
| 57 | 刀口形直角尺 | (160x100)mm | 校准 | 2 |  |  |
| 58 | 刀口形直角尺 | (80x50)mm | 校准 | 6 |  |  |
| 59 | 等电位连接电阻测试仪 | ETCR2000+ | 校准 | 2 |  |  |
| 60 | 低电阻测试仪 | 0.01毫欧至200欧姆分为五个量程，三位半±0.1% | 校准 | 6 |  |  |
| 61 | 低频信号发生器 | AFG1022 | 校准 | 2 |  |  |
| 62 | 电池容量测试器 | TES-32A | 检定 | 4 |  |  |
| 63 | 电磁波测试仪 | TES-1390 | 校准 | 2 |  |  |
| 64 | 电动机故障检测仪 | MC-200 | 检定 | 2 |  |  |
| 65 | 电动扭力扳手 | STW-12S | 校准 | 2 |  |  |
| 66 | 电动扭力扳手 | TW-06 | 校准 | 2 |  |  |
| 67 | 电动压力校验仪（超快速压力表检定装置） | ConST793 | 校准 | 2 |  |  |
| 68 | 电感电容测量装置 | 3536 | 校准 | 2 |  |  |
| 69 | 电感电容测量装置 | 3532-50 | 校准 | 2 |  |  |
| 70 | 电缆故障测试仪 | HT-TC1 | 校准 | 2 |  |  |
| 71 | 电缆故障定位电源 | YDJ-3/50 | 校准 | 2 |  |  |
| 72 | 电缆故障定位仪 | TS100 | 校准 | 8 |  |  |
| 73 | 电缆识别仪 | HTDS-H | 校准 | 2 |  |  |
| 74 | 电流表 | YDC-1,±100A | 校准 | 2 |  |  |
| 75 | 电能质量分析仪 | Fluke 345 | 校准 | 2 |  |  |
| 76 | 电压表 | YDC-1,50V | 校准 | 2 |  |  |
| 77 | 电子称 | 100kg | 校准 | 30 |  |  |
| 78 | 电子风速仪 | AM 4201 | 校准 | 2 |  |  |
| 79 | 电子检漏仪 | AR5750A | 校准 | 6 |  |  |
| 80 | 电子式波形磨耗测量尺 | 1000 | 校准 | 4 |  |  |
| 81 | 电子式数字温湿度表 | GM1361 | 校准 | 90 |  |  |
| 82 | 电子式数字温湿度表 | S500-TH | 校准 | 4 |  |  |
| 83 | 电子微风仪 | EY3-2A | 校准 | 2 |  |  |
| 84 | 动平衡仪 | BSZ603 | 校准 | 2 |  |  |
| 85 | 断路器机械特性测试仪 | HDGK-8BP | 校准 | 2 |  |  |
| 86 | 多功能声级计 | AWA6228 | 校准 | 2 |  |  |
| 87 | 多功能校准仪 | Fluke 5522A | 检定 | 2 |  |  |
| 88 | 多功能校准源 | Fluke 5080A | 检定 | 2 |  |  |
| 89 | 多功能校准源 | Fluke 5502E | 检定 | 2 |  |  |
| 90 | 多通道记录仪 | MR8847-03(4通道) | 校准 | 2 |  |  |
| 91 | 防震指示表 | (0-10)mm | 校准 | 6 |  |  |
| 92 | 非线性电阻直流参数测试仪 | 2.00kV~12.00kV | 校准 | 2 |  |  |
| 93 | 风扇齿轮箱压力表 | 耐震压力表量程1MPA，精度2.5.上海亭山仪表厂 | 校准 | 2 |  |  |
| 94 | 风速仪 | testo | 校准 | 4 |  |  |
| 95 | 钢轨焊缝探伤仪 | CTS9006 | 校准 | 10 |  |  |
| 96 | 钢轨磨耗测量尺 | GMC-60 | 校准 | 8 |  |  |
| 97 | 钢轨磨耗测量尺 | MH90 | 校准 | 8 |  |  |
| 98 | 钢轨探伤小车 | GCT-8C | 校准 | 14 |  |  |
| 99 | 杠杆百分表 | (0-0.8)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 100 | 高度尺 | 570-302 （0-300）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 101 | 高度游标卡尺 | (0-500)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 102 | 高频信号发生器 | AFG3151C | 校准 | 2 |  |  |
| 103 | 高压（5kV）绝缘测试仪 | F1550C | 检定 | 4 |  |  |
| 104 | 高压兆欧表 | KEW3121A | 校准 | 10 |  |  |
| 105 | 高压直流发生器 | ZGS-Q-120V/2mA | 校准 | 6 |  |  |
| 106 | 工具显微镜 | y 轴移动测量范围：13mm；测微器分度值：0.01mm；测量台刻度盘分度范围：0° - 360°；测量台刻度盘之分度值： 1° | 检定 | 2 |  |  |
| 107 | 功率表 | 4304A-1 | 检定 | 2 |  |  |
| 108 | 管形测力计 | LTZ-20 | 校准 | 26 |  |  |
| 109 | 光功率计 | OLP-38 | 校准 | 2 |  |  |
| 110 | 光功率计 | CD-30C | 校准 | 10 |  |  |
| 111 | 光功率器 | 宇轩 FS6070 | 校准 | 1 |  |  |
| 112 | 光谱分析仪 | MK350N | 检定 | 10 |  |  |
| 113 | 光熔接机 | KL‐300T | 校准 | 3 |  |  |
| 114 | 光时域反射仪 | MTS-2000 | 校准 | 10 |  |  |
| 115 | 光时域反射仪 | TK-1-720-12CD-23B | 校准 | 2 |  |  |
| 116 | 光万用表 | CD-51 | 校准 | 1 |  |  |
| 117 | 光纤测量装置 | OFP-100 Q | 校准 | 2 |  |  |
| 118 | 光照度计 | DC-1308 | 校准 | 6 |  |  |
| 119 | 轨道检查仪 | GJY-T-EBJ-2 | 检定 | 4 |  |  |
| 120 | 函数信号发生器 | AFG3252 | 校准 | 4 |  |  |
| 121 | 毫欧计 | DMR-1型毫欧计，有200毫欧、2000毫欧、20欧、200欧、2000欧五档 | 校准 | 4 |  |  |
| 122 | 红外测温仪 | VT02 | 校准 | 1 |  |  |
| 123 | 红外线测温仪 | 566 | 校准 | 32 |  |  |
| 124 | 红外线测温仪 | FLUKE 561 | 校准 | 10 |  |  |
| 125 | 红外线热成像仪 | Ti25 | 校准 | 2 |  |  |
| 126 | 红外线热像仪 | M7816DVSW | 校准 | 2 |  |  |
| 127 | 红外线热像仪 | 菲利尔E6 | 校准 | 2 |  |  |
| 128 | 回弹仪 | ZC3-A | 校准 | 4 |  |  |
| 129 | 回路电阻测试仪 | HDHL-200A | 校准 | 2 |  |  |
| 130 | 回路电阻测试仪 | HDHL-600A | 校准 | 4 |  |  |
| 131 | 机械式游标卡尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 132 | 激光测距仪 | DISTO D810（X310） | 校准 | 4 |  |  |
| 133 | 继电保护测试仪 | HDJB-1600 | 校准 | 2 |  |  |
| 134 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 750 | 校准 | 2 |  |  |
| 135 | 继电保护测试仪 | Megger SVERKER 780 | 校准 | 2 |  |  |
| 136 | 加速度传感器 | 8315A2 | 校准 | 2 |  |  |
| 137 | 交流380V相序测量仪 | F9040 | 校准 | 4 |  |  |
| 138 | 交流数字毫安表 | (1-1.999)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 2 |  |  |
| 139 | 交流数字毫安表 | (1-19.99)mA MAS-Ⅱ | 检定 | 6 |  |  |
| 140 | 交流数字毫安表 | (1-199.9)mA MAS-Ⅱ-2 | 检定 | 2 |  |  |
| 141 | 交直流高电压（预防性） 试验设备 | YDQZ-5KV/100KV | 检定 | 2 |  |  |
| 142 | 交直流两用分压器 | SGB-100C | 校准 | 4 |  |  |
| 143 | 交直流两用分压器 | SGB-150C | 校准 | 2 |  |  |
| 144 | 交直流耐压测试仪 | HDYD-0.5/10 | 检定 | 4 |  |  |
| 145 | 交直流钳表 | 3284 | 校准 | 2 |  |  |
| 146 | 交直流钳形表 | U1213A | 校准 | 4 |  |  |
| 147 | 接触网激光测量仪 | TYJJ-2 | 校准 | 2 |  |  |
| 148 | 接地导通测电阻测试仪 | HT2572 | 检定 | 2 |  |  |
| 149 | 接地电阻测试仪 | 1621 | 校准 | 10 |  |  |
| 150 | 接地电阻测试仪 | F1602 | 检定 | 2 |  |  |
| 151 | 接地电阻检测仪 | 4105A | 检定 | 12 |  |  |
| 152 | 精密高压表Precision HV Meter | 4700 | 校准 | 2 |  |  |
| 153 | 精密数字压力表 | -100kPa～0～6.0MPa | 检定 | 1 |  |  |
| 154 | 精密压力表 | （-0.1-0）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 155 | 精密压力表 | （0-0.1）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 156 | 精密压力表 | （0-0.25）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 157 | 精密压力表 | （0-0.4）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 158 | 精密压力表 | （0-0.6）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 159 | 精密压力表 | （0-2.5）MPa | 检定 | 6 |  |  |
| 160 | 精密压力表 | （0-4）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 161 | 精密压力表 | （0-6）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 162 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 163 | 精密压力表 | 0.25级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 164 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 165 | 精密压力表 | 0.4级 （0-1.6）Mpa | 检定 | 4 |  |  |
| 166 | 精密压力表 | Fluke700G04 | 校准 | 2 |  |  |
| 167 | 静电消除仪 | AS6601 | 校准 | 2 |  |  |
| 168 | 局放测试仪 | HDJF-2002 | 校准 | 2 |  |  |
| 169 | 绝缘电阻表 | HOKI3490 | 检定 | 10 |  |  |
| 170 | 绝缘电阻表 | ZC11 | 检定 | 26 |  |  |
| 171 | 绝缘电阻表 | ZC25-4 | 检定 | 1 |  |  |
| 172 | 绝缘电阻表 | ZC-7 | 检定 | 48 |  |  |
| 173 | 绝缘电阻表 | ZC-8 | 检定 | 8 |  |  |
| 174 | 绝缘电阻表（兆欧表） | PC27-1 | 检定 | 4 |  |  |
| 175 | 绝缘电阻测试仪 | FLUKE 1580 | 校准 | 14 |  |  |
| 176 | 绝缘电阻测试仪 | FS2672 | 校准 | 2 |  |  |
| 177 | 绝缘电阻测试仪 | VC60B+ | 校准 | 26 |  |  |
| 178 | 开口扭力扳手 | 扭力范围：5-50Nm，扭力杆长度：280mm，公制 | 校准 | 2 |  |  |
| 179 | 靠尺 | 2m | 校准 | 2 |  |  |
| 180 | 可换头扭力扳手 | 20-200Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 181 | 可换头扭力杆 | （20-100） Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 182 | 可换头扭力杆 | （40-200）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 183 | 可换头扭力杆 | （5-25） Nm | 校准 | 12 |  |  |
| 184 | 可换头扭力杆 | （80-400）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 185 | 可调双电源 | EPS-3030D | 校准 | 2 |  |  |
| 186 | 宽座直角尺 | 160*100 1级 | 检定 | 4 |  |  |
| 187 | 框式水平仪 | 100-1000mm | 校准 | 2 |  |  |
| 188 | 框式水平仪 | 200mm | 校准 | 2 |  |  |
| 189 | 框式水平仪 | sk150-0.02Tb | 校准 | 2 |  |  |
| 190 | 框式水平仪 | sk300-0.02Tb | 校准 | 2 |  |  |
| 191 | 冷媒多用压力表 | （-1-10）bar | 检定 | 12 |  |  |
| 192 | 冷媒检漏仪 | D-TEK Sselect 712-202-CN41 | 检定 | 4 |  |  |
| 193 | 冷媒压力表 | VMG-2-R410A-B | 校准 | 104 |  |  |
| 194 | 里氏硬度计 | HL-80 | 检定 | 2 |  |  |
| 195 | 漏电电流检测仪 | CA,6521 | 校准 | 4 |  |  |
| 196 | 露点计 | 8716 | 校准 | 6 |  |  |
| 197 | 轮对内距尺 | GF218-ZD | 检定 | 20 |  |  |
| 198 | 轮对内距尺 | GF982S-ZD | 检定 | 16 |  |  |
| 199 | 轮位差尺 | GF2502 | 校准 | 4 |  |  |
| 200 | 逻辑分析仪 | GLA-1132C | 校准 | 2 |  |  |
| 201 | 逻辑分析仪 | TLA6403 | 校准 | 2 |  |  |
| 202 | 逻辑分析仪 | TLA6404 | 校准 | 2 |  |  |
| 203 | 螺栓扭距扳手 | TLB300-1500N.M | 校准 | 8 |  |  |
| 204 | 螺纹规（螺纹样板） | 55度 | 校准 | 8 |  |  |
| 205 | 螺纹规（螺纹样板） | 60度 | 校准 | 8 |  |  |
| 206 | 螺纹千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 207 | 螺纹千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 208 | 铝合金水平尺 | 600mm | 校准 | 10 |  |  |
| 209 | 铝合金水平尺 | WYNN，S-300 | 校准 | 18 |  |  |
| 210 | 铝合金水平尺/400mm | 91-A | 校准 | 4 |  |  |
| 211 | 耐压测试仪 | C.A6505 | 校准 | 4 |  |  |
| 212 | 耐压测试仪 | C.A6550 | 校准 | 4 |  |  |
| 213 | 内测千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 214 | 内测千分尺 | （50-75）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 215 | 内测千分尺 | （5-30）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 216 | 内测千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 217 | 内径百分表 | （100-250）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 218 | 内径百分表 | （18-35）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 219 | 内径百分表 | （35-50）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 220 | 内径百分表 | （50-160）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 221 | 内径千分尺（电子三点） | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 222 | 内径千分尺1 | （125-150）mm | 校准 | 6 |  |  |
| 223 | 内径千分尺2 | （170-250）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 224 | 内径千分尺3 | （0-25）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 225 | 内阻测试仪 | BT510 | 校准 | 4 |  |  |
| 226 | 扭力扳手 | (0-50)Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 227 | 扭力扳手 | （100-700）Nm | 校准 | 6 |  |  |
| 228 | 扭力扳手 | （1-5）Nm | 校准 | 32 |  |  |
| 229 | 扭力扳手 | （200-1000）Nm | 校准 | 14 |  |  |
| 230 | 扭力扳手 | （20-100）Nm | 校准 | 70 |  |  |
| 231 | 扭力扳手 | （40-200） Nm | 校准 | 58 |  |  |
| 232 | 扭力扳手 | （50-300） N.m | 检定 | 14 |  |  |
| 233 | 扭力扳手 | （5-25）Nm | 校准 | 84 |  |  |
| 234 | 扭力扳手 | （600-2000） Nm | 校准 | 12 |  |  |
| 235 | 扭力扳手 | 10-50N.m，精度± 3％ | 校准 | 26 |  |  |
| 236 | 扭力扳手 | MD-100 （ 20-100）Nm | 校准 | 76 |  |  |
| 237 | 扭力扳手 | MD-150 （30-150）Nm | 校准 | 16 |  |  |
| 238 | 扭力扳手 | MD-200 （40-200）Nm | 校准 | 18 |  |  |
| 239 | 扭力扳手 | MD-25 （5-25）Nm | 校准 | 48 |  |  |
| 240 | 扭力扳手 | QL100N4 | 校准 | 26 |  |  |
| 241 | 扭力扳手 | YT-07429 （60-340）Nm | 校准 | 4 |  |  |
| 242 | 扭力扳手(可换头预置式) | S.306A350/S.441AP （60-300）Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 243 | 扭力测试仪1000牛 | 45064-D | 校准 | 2 |  |  |
| 244 | 扭力测试仪2000牛 | 45065-D | 校准 | 2 |  |  |
| 245 | 扭力测试仪600牛 | 45063-D | 校准 | 6 |  |  |
| 246 | 频率计 | GFC‐8270H | 校准 | 2 |  |  |
| 247 | 频谱分析仪 | GSP-930 | 校准 | 2 |  |  |
| 248 | 平行平晶 | 平面精度1级，Φ60mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 4 |  |  |
| 249 | 平面平晶 | 平面精度1级，Φ45mm，平面度误差：0.03μm | 检定 | 2 |  |  |
| 250 | 气体检测仪 | AS8900 | 校准 | 4 |  |  |
| 251 | 气体检测仪 | X-4便携式四合一气体检测仪测量气体：可燃 氧气 一氧化碳 硫化氢，外壳材质 ：高强度工程塑料，指示方式：LCD显示实时数据及系统状态 发光二极管、声音、震动指示报警、故障及欠压，工作电压DC3.7V（锂电池容量2000mAh），尺寸：130*60*45mm | 检定 | 4 |  |  |
| 252 | 气体检漏仪 | TIF XP-1A | 校准 | 8 |  |  |
| 253 | 气压表 | Xk-DB12KPa | 校准 | 2 |  |  |
| 254 | 钳形电流表 | PROVA 11 | 校准 | 22 |  |  |
| 255 | 钳形接地电阻测试仪-圆型 | ETCR2100A+ | 校准 | 2 |  |  |
| 256 | 钳形接地电阻测试仪-长型 | ETCR2000A+ | 校准 | 1 |  |  |
| 257 | 全站仪 | TS-09 | 校准 | 2 |  |  |
| 258 | 全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置 | DFJS-6A | 检定 | 2 |  |  |
| 259 | 热电阻校验仪 | FLUKE 714 | 校准 | 1 |  |  |
| 260 | 热敏风速仪 | 425 | 校准 | 8 |  |  |
| 261 | 任意波形发生器（信号源） | AFG3102C | 校准 | 18 |  |  |
| 262 | 塞尺 | (0.02-1.00)mm | 校准 | 90 |  |  |
| 263 | 塞尺 | （0.05-1.00）mm | 校准 | 36 |  |  |
| 264 | 塞尺 | 300A-17 | 校准 | 2 |  |  |
| 265 | 塞尺 | 8H-8581USA | 校准 | 4 |  |  |
| 266 | 三相交流电相序计 | VC850 | 校准 | 6 |  |  |
| 267 | 示波器 | TDS2002C | 校准 | 1 |  |  |
| 268 | 示波器 | 安捷伦 DSO1052B | 校准 | 10 |  |  |
| 269 | 示波器存储记录仪 | GL900-8 | 校准 | 4 |  |  |
| 270 | 视频监控测试仪 | SN-PV300 | 校准 | 4 |  |  |
| 271 | 视频综合测试仪 | MD1802 | 校准 | 1 |  |  |
| 272 | 手持式LCR数字电桥 | AT825 | 校准 | 4 |  |  |
| 273 | 手持式辐射温度仪 | ST30 | 校准 | 2 |  |  |
| 274 | 手持式红外测温枪 | AR872＋ | 校准 | 12 |  |  |
| 275 | 手持式红外测温枪 | ST60+ | 校准 | 50 |  |  |
| 276 | 手持式激光测距仪 | PDI（0-100）m | 校准 | 6 |  |  |
| 277 | 手持式示波器 | 190-202 | 校准 | 2 |  |  |
| 278 | 手持式数字转速仪 | Fluke931 | 检定 | 10 |  |  |
| 279 | 手持式温湿度表 | 971 | 校准 | 4 |  |  |
| 280 | 手持式压力指示计 | DPI705 | 校准 | 26 |  |  |
| 281 | 手持式驻波比测试仪 | ART-5000D | 校准 | 1 |  |  |
| 282 | 数位式电容表 | TES-1500 | 校准 | 2 |  |  |
| 283 | 数位式照度仪 | TES-1330A | 校准 | 10 |  |  |
| 284 | 数显卡尺 | （0-200）mm 0.01mm Ⅱ型 | 检定 | 4 |  |  |
| 285 | 数显卡尺（单向爪） | 111-504 （0-500）mm | 校准 | 34 |  |  |
| 286 | 数显千分尺 | （0-25）mm | 校准 | 4 |  |  |
| 287 | 数显千分尺 | （25-50） mm | 校准 | 6 |  |  |
| 288 | 数显倾角仪 | FUMA牌PR0360 | 校准 | 4 |  |  |
| 289 | 数显深度卡尺 | （0-200）mm 0.01mm | 检定 | 6 |  |  |
| 290 | 数显深度游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 9 |  |  |
| 291 | 数显式推拉力计 | HF-200 | 校准 | 4 |  |  |
| 292 | 数显式推拉力计 | HF-500 | 校准 | 4 |  |  |
| 293 | 数显外径千分尺 | （0-25）mm 0.001mm | 检定 | 6 |  |  |
| 294 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm | 校准 | 14 |  |  |
| 295 | 数显游标卡尺 | （0-150）mm；0.01mm | 校准 | 22 |  |  |
| 296 | 数显游标卡尺 | （0-200）mm | 校准 | 60 |  |  |
| 297 | 数显游标卡尺 | （100-150）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 298 | 数显游标卡尺 | （25-50）mm | 校准 | 2 |  |  |
| 299 | 数字测力计 | DS2-200N | 校准 | 36 |  |  |
| 300 | 数字测振仪 | VC63 | 校准 | 12 |  |  |
| 301 | 数字储存示波器 | DP03014 | 校准 | 2 |  |  |
| 302 | 数字储存示波器 | MDO3024 | 校准 | 2 |  |  |
| 303 | 数字存储示波器 | TBS1102B-EDU | 校准 | 2 |  |  |
| 304 | 数字电感电容表 | UA6243+ | 校准 | 4 |  |  |
| 305 | 数字多用表 | Fluke8846A | 检定 | 4 |  |  |
| 306 | 数字多用表 | VICTOR 17 | 检定 | 18 |  |  |
| 307 | 数字交直流钳型表 | FLUKE319 | 校准 | 80 |  |  |
| 308 | 数字频率计 | E-312B | 校准 | 2 |  |  |
| 309 | 数字钳形万用表 | 6056B | 校准 | 28 |  |  |
| 310 | 数字钳形万用表 | Ms2138 | 校准 | 122 |  |  |
| 311 | 数字钳型万用表 | fluke902 | 校准 | 20 |  |  |
| 312 | 数字钳型万用表 | VICTOR 6018 | 校准 | 6 |  |  |
| 313 | 数字式风速仪 | TES1340 | 校准 | 2 |  |  |
| 314 | 数字式交/直流谐波/功率钳表 | CA8220 | 校准 | 4 |  |  |
| 315 | 数字式水平仪 | DNM60L 600m | 校准 | 6 |  |  |
| 316 | 数字式照度计 | AR823+ | 校准 | 10 |  |  |
| 317 | 数字万用表 | GDM-8261 | 检定 | 12 |  |  |
| 318 | 数字温度计 | 1319A | 校准 | 2 |  |  |
| 319 | 数字温度计（红外测温仪） | Fluke 62 MAX+ | 校准 | 10 |  |  |
| 320 | 数字转速表 | DT-2236 | 校准 | 14 |  |  |
| 321 | 双针压力表 | 0-1000KPa | 校准 | 40 |  |  |
| 322 | 双针压力表 | 0-1200KPa | 校准 | 56 |  |  |
| 323 | 双针压力表 | 0-1600KPa | 校准 | 15 |  |  |
| 324 | 双针压力表 | YTS-80Z-1 | 校准 | 2 |  |  |
| 325 | 水准仪 | DINI03 | 校准 | 2 |  |  |
| 326 | 酸度计 | PHS-3C-01实验室PH计 | 检定 | 2 |  |  |
| 327 | 踏面检查样板 | LM | 校准 | 6 |  |  |
| 328 | 天馈分析仪 | S332E | 校准 | 2 |  |  |
| 329 | 铁路方尺 | 1700mm | 校准 | 8 |  |  |
| 330 | 铁路轨距尺检定器 | GJQ-1 | 检定 | 2 |  |  |
| 331 | 铁路支距尺 | TZC-IIA | 校准 | 70 |  |  |
| 332 | 通用示波器 | GOS-6112 | 校准 | 1 |  |  |
| 333 | 外径千分尺 | (0-25) mm | 校准 | 14 |  |  |
| 334 | 外径千分尺 | （100-125）mm | 校准 | 8 |  |  |
| 335 | 外径千分尺 | （125-150)mm | 校准 | 12 |  |  |
| 336 | 外径千分尺 | (150-175)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 337 | 外径千分尺 | （170-250）mm | 校准 | 6 |  |  |
| 338 | 外径千分尺 | (175-200)mm | 校准 | 4 |  |  |
| 339 | 外径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 340 | 外径千分尺 | (225-250)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 341 | 外径千分尺 | （25-50）mm | 校准 | 10 |  |  |
| 342 | 外径千分尺 | （50-75)mm | 校准 | 10 |  |  |
| 343 | 外径千分尺 | （75-100）mm | 校准 | 18 |  |  |
| 344 | 万能角度尺 | （0-320）度 | 校准 | 4 |  |  |
| 345 | 万能角度尺 | （0-360）度 | 校准 | 10 |  |  |
| 346 | 万能角度尺 | DP-360A | 校准 | 8 |  |  |
| 347 | 网络测试仪 | AIRCHECK G2 | 校准 | 1 |  |  |
| 348 | 网络测试仪 | IdealSignal Tek II | 校准 | 6 |  |  |
| 349 | 网络测试仪 | MTS5800 | 校准 | 4 |  |  |
| 350 | 微水测试仪 | ATSD502 | 校准 | 2 |  |  |
| 351 | 微型陀螺仪 | XSENS MTI | 校准 | 2 |  |  |
| 352 | 温度表 | F51‐II | 校准 | 34 |  |  |
| 353 | 温度校验仪 | 15+ | 校准 | 6 |  |  |
| 354 | 温度校验仪 | 714C | 校准 | 2 |  |  |
| 355 | 温控仪（数字调节仪） | UT-75A | 校准 | 6 |  |  |
| 356 | 无线场强测试仪 | 测量范围（ 0—2.9）GHz，3种扫描方式（FREE RUN、SINGLE RUN、SQUELCH RUN） | 校准 | 2 |  |  |
| 357 | 相位测量仪 | ETCR4000 | 校准 | 1 |  |  |
| 358 | 谐波功率表 | MS2205 | 校准 | 2 |  |  |
| 359 | 泄露电流测试仪 | CS2675BX | 校准 | 4 |  |  |
| 360 | 新型车辆车轮第四种检查器 | LLJ-4D | 检定 | 36 |  |  |
| 361 | 蓄电池测试仪 | 日本日置 HIOKI 3554 | 校准 | 6 |  |  |
| 362 | 蓄电池电压检测设备 | WDBT-8611 | 校准 | 4 |  |  |
| 363 | 蓄电池恒流放电仪 | IDCE-2206CT | 校准 | 4 |  |  |
| 364 | 蓄电池内阻测试仪 | HDGC-3915 | 校准 | 10 |  |  |
| 365 | 蓄电池内阻测试仪 | NZY-A型 | 校准 | 8 |  |  |
| 366 | 蓄电池内阻测试仪 | TES32A | 校准 | 2 |  |  |
| 367 | 蓄电池智能活化仪 | ABE-2612CT | 校准 | 1 |  |  |
| 368 | 旋转式电阻箱 | ZX21 | 校准 | 2 |  |  |
| 369 | 压力表 | （0-40）Mpa | 校准 | 2 |  |  |
| 370 | 压力露点测量仪 | testo 6721 | 校准 | 4 |  |  |
| 371 | 氧气压力表 | （0～2000）kPa | 校准 | 8 |  |  |
| 372 | 氧气压力表 | （0-2.5）Mpa | 校准 | 22 |  |  |
| 373 | 氧气压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 6 |  |  |
| 374 | 氧气压力表 | 0-16Bar | 校准 | 4 |  |  |
| 375 | 氧气压力表 | 0-315bar | 校准 | 4 |  |  |
| 376 | 液晶台秤 | TCS-D31P60BR-E | 校准 | 2 |  |  |
| 377 | 乙炔压力表 | （0-0.25）MPa | 校准 | 2 |  |  |
| 378 | 乙炔压力表 | （0-4）MPa | 校准 | 6 |  |  |
| 379 | 以太网测试仪 | MX300 | 校准 | 2 |  |  |
| 380 | 音频分析仪 | TES-1358 | 校准 | 2 |  |  |
| 381 | 用户环路测试仪 | AT1000 | 校准 | 2 |  |  |
| 382 | 用户环路测试仪 | Fluke900DSLWT | 校准 | 1 |  |  |
| 383 | 游标卡尺 | （0-300）mm | 校准 | 10 |  |  |
| 384 | 游隙测量仪 | GF217系列 | 校准 | 4 |  |  |
| 385 | 噪声测试仪 | SL－4001 | 校准 | 4 |  |  |
| 386 | 兆欧表 | FLUKE-1508 | 校准 | 4 |  |  |
| 387 | 照度计 | TES1332A | 校准 | 4 |  |  |
| 388 | 辙叉磨耗测量器 | GF2905 | 校准 | 20 |  |  |
| 389 | 辙叉磨耗测量器 | ZMC | 校准 | 12 |  |  |
| 390 | 支距尺 | TWC-II | 检定 | 4 |  |  |
| 391 | 直流电流表 | JO1407 | 校准 | 4 |  |  |
| 392 | 直流电压表 | JO1408 | 校准 | 2 |  |  |
| 393 | 直流电源分析测试仪 | HDGC3960 | 校准 | 2 |  |  |
| 394 | 直流电阻电桥 | QJ84 | 校准 | 4 |  |  |
| 395 | 直流数字毫安表 | （1～3.999）mA MAS-Ⅱ-3 | 检定 | 4 |  |  |
| 396 | 直流数字毫安表 | （1-19.99）mA MAS-Ⅱ-1 | 检定 | 4 |  |  |
| 397 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 校准 | 4 |  |  |
| 398 | 直流稳定电源 | SW-17 0-300V/0-10A | 检定 | 2 |  |  |
| 399 | 制冷剂检漏仪 | 电源3V直流，两节C号碱性电池 最高灵敏度按SAEJ1627检定准则：用于R12、R22及R134a、R407C的保证值为14克/年 极限灵敏度用于SF6及所有经卤素为基的制冷剂<3克/年,使用温度0-52℃ 电池寿命正常使用约30小时,精度3克/年,响应时间瞬时,复位时间1秒,预热时间约2秒 装置重量560克,装置尺寸22.9Cm×6.5Cm×6.5Cm,探头长度35.5Cm | 校准 | 2 |  |  |
| 400 | 智能绝缘电阻测试仪 | AR907A+ | 校准 | 6 |  |  |
| 401 | 智能数显扭矩扳手 | MDS-1000（200-1000）Nm | 校准 | 2 |  |  |
| 402 | 智能数字万用电桥 | HPS2817 | 校准 | 2 |  |  |
| 403 | 智能氧化锌避雷器测试仪 | GY-BL | 校准 | 4 |  |  |
| 404 | 自动测量仪 | F8808 | 校准 | 4 |  |  |
| 405 | 阻抗仪 | 2817A | 校准 | 2 |  |  |
| 406 | SF6气体检漏仪 | LS780B | 校准 | 4 |  |  |
| 407 | 电接点压力表 | 0-1.0MPa，YXC-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 408 | 分光光度计 | 722S | 校准 | 1 |  |  |
| 409 | 高压绝缘测试仪 | KEW 3123A | 校准 | 4 |  |  |
| 410 | 光时域反射仪 | FTB-750C-SM1-E1 | 校准 | 2 |  |  |
| 411 | 轨底坡测量仪 | HT1-SOH5 | 校准 | 2 |  |  |
| 412 | 红外测温枪 | IRT 424-2L -76华氏度 TO 1600华氏度 | 校准 | 4 |  |  |
| 413 | 红外转速测速表 | EXTECH 461995 | 校准 | 2 |  |  |
| 414 | 继电保护测试仪 | HDJB-1200 | 校准 | 2 |  |  |
| 415 | 接地电阻测试仪 | 4102A | 校准 | 4 |  |  |
| 416 | 精密压力表 | （0-0.16）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 417 | 精密压力表 | （0-25）MPa | 检定 | 4 |  |  |
| 418 | 静载试验台 | 单缸最大加载力：250 kN 轮重测量范围：0~150kN DT-JZSY-M01,15KW，AC380V，15KW，5400*5100*5300mm | 校准 | 4 |  |  |
| 419 | 绝缘万用表 | FLUKE1587C | 校准 | 2 |  |  |
| 420 | 内径千分尺 | (200-225)mm | 校准 | 8 |  |  |
| 421 | 扭矩扳子检定仪 | (10-100)Nm,0140-100(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 422 | 扭矩扳子检定仪 | (1-12)Nm,0140-12(BIW2200),0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 423 | 扭矩扳子检定仪 | (200-2000)Nm,0140-2000(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 424 | 扭矩扳子检定仪 | (50-500)Nm,0140-500(BIW2200)，0.3级 | 检定 | 2 |  |  |
| 425 | 热成像仪 | VT04A | 校准 | 8 |  |  |
| 426 | 湿温度计 | PR-300K1-WS | 校准 | 2 |  |  |
| 427 | 湿温度计 | TES-1360A | 校准 | 2 |  |  |
| 428 | 示波器 | MDO3022 C054283 200MHz,2.5GS/s | 校准 | 10 |  |  |
| 429 | 手持式红外测温枪 | DECTMM520C | 校准 | 6 |  |  |
| 430 | 数显分贝仪 | AS156A AS156B | 校准 | 4 |  |  |
| 431 | 数显激光水平尺 | 0-225mm,0.05° | 校准 | 2 |  |  |
| 432 | 数显式空调压力表 | VRM2-0101i 0-5MPa | 校准 | 2 |  |  |
| 433 | 数字超声波探伤设备（便携式） | 201L | 校准 | 4 |  |  |
| 434 | 数字记录仪 | RA2300MKⅡ | 校准 | 2 |  |  |
| 435 | 数字钳型万用表 | U1191A | 校准 | 6 |  |  |
| 436 | 数字式水平仪 | GIM60 | 校准 | 6 |  |  |
| 437 | 数字噪音计 | AR844 | 校准 | 6 |  |  |
| 438 | 水平尺 | 2-LR03 | 校准 | 40 |  |  |
| 439 | 速度表校验器 | DLX-1C | 校准 | 2 |  |  |
| 440 | 涡流探伤仪 | M2 | 校准 | 2 |  |  |
| 441 | 蓄电池电压表 | DMS8/9A-150V/B11 | 校准 | 4 |  |  |
| 442 | 蓄电池内阻测试仪 | TES-33S 测量范围：内阻0.0m-100m 电压：0.000v-50v | 校准 | 4 |  |  |
| 443 | 氩气专用气表 | 0-25MPa | 校准 | 12 |  |  |
| 444 | 油压表 | 0-1000bar，YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 445 | 油压表 | 0-1000bar，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 446 | 油压表 | 0-1600bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 447 | 油压表 | 0-16MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 448 | 油压表 | 0-25MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 449 | 油压表 | 0-25MPa,YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 450 | 油压表 | 0-3000bar,YN-100 | 校准 | 4 |  |  |
| 451 | 油压表 | 0-400bar，YN-60ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 452 | 油压表 | 0-40MPa，YN-100ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 453 | 油压表 | 0-40MPa，YN-150ZT | 校准 | 4 |  |  |
| 454 | 油压表 | 0-40MPa，YN-60 | 校准 | 4 |  |  |
| 455 | 油压表 | ZYJ7 道岔专用25ZP\25MPa\国产/最大量程为：25MPa/精度为：1MPa | 校准 | 1 |  |  |
| 456 | 紫外辐照计 | UV-A | 校准 | 2 |  |  |
| 457 | 峰值测试仪 | R36,28T，TA096576 | 校准 | 2 |  |  |
| 458 | 电缆认证分析仪 | DSX-5000 | 校准 | 2 |  |  |
| 459 | LCR表 | LCR-916 | 校准 | 2 |  |  |
| 460 | 磁强仪 | JCZ-10 | 校准 | 2 |  |  |
| 461 | 电子秤 | ACS-JS TCII-1103 | 校准 | 2 |  |  |
| 462 | 电子秤 | Dwfender-3k | 校准 | 2 |  |  |
| 463 | 电子秤 | XK3190-A12+E | 校准 | 2 |  |  |
| 464 | 电子式数字温湿度计 | JXBS-3001-YJ-USB-TH-L-1-26W | 校准 | 16 |  |  |
| 465 | 电子台秤 | TCS-11 | 校准 | 2 |  |  |
| 466 | 电子台秤 | TCS-30 | 校准 | 2 |  |  |
| 467 | 多功能线缆寻线仪 | FWT11T | 校准 | 8 |  |  |
| 468 | 多功能线缆寻线仪 | MT-8200-60-KIT | 校准 | 2 |  |  |
| 469 | 红外测温枪 | HTD8812C/HTD8818D/JXB-178 | 校准 | 40 |  |  |
| 470 | 高精度直流电源 | 2200-60-2 2.5A | 校准 | 2 |  |  |
| 471 | 红外线热成像仪 | ND95H | 校准 | 52 |  |  |
| 472 | 红外线热成像仪 | NS10H-A13E-S | 校准 | 16 |  |  |
| 473 | 红外线热成像仪 | T195S | 校准 | 4 |  |  |
| 474 | 激光测距仪 | AMS304i 120 | 校准 | 20 |  |  |
| 475 | 继电保护测试仪 | GD662 | 校准 | 2 |  |  |
| 476 | 继电器脉动试验台 | TAXJ-YX型 | 校准 | 2 |  |  |
| 477 | 继电器智能测试台 | TAXJ-8C型 | 校准 | 2 |  |  |
| 478 | 继电器综合测试台 | TAXJ-6B型 | 校准 | 2 |  |  |
| 479 | 接触网激光测量仪 | DJJ-8 | 校准 | 10 |  |  |
| 480 | 酒精测试仪 | XKC-1000 | 校准 | 12 |  |  |
| 481 | 螺纹规 | 156M | 校准 | 4 |  |  |
| 482 | 模拟器（信号源） | KT-3a | 校准 | 5 |  |  |
| 483 | 耐振压力表 | （0-10）MPa | 校准 | 4 |  |  |
| 484 | 耐振压力表 | （0-25）MPa | 校准 | 116 |  |  |
| 485 | 漆膜厚度测试仪 | EC-770 | 校准 | 4 |  |  |
| 486 | 钳形电流表 | FLUKE342 | 校准 | 2 |  |  |
| 487 | 数显冷媒压力表 | VRM2-0101i | 校准 | 8 |  |  |
| 488 | 速度表 | YD-1-n | 校准 | 2 |  |  |
| 489 | 网络测试仪 | MS2-100 | 校准 | 12 |  |  |
| 490 | 直流电阻测试仪 | AT-5108 | 校准 | 2 |  |  |
| 491 | 直流稳压电源 | DH1798B-2 | 校准 | 6 |  |  |
| 492 | 车轮磨损测量尺 | Calipri C42 | 校准 | 2 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |

上述表格内各项费用之和必须与投标总报价相一致。

注：

1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2.总报价应等于“开标一览表”中的投标总价。

3.按用户需求要求进行报价。

4.预算金额为¥1066325.00元，投标人按单价及小计汇总后填报的总报价不能超过预算金额，否则作无效投标处理。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日期：年月日

- 二、商务、技术部分文件

项目名称：

项目编号：包号：

投 标 人（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

年  月日

### 1、投标函

致：（招标代理机构名称）

我方确认收到贵方提供的　　　　　等相关服务的招标文件（项目编号:包号：）的全部内容，我方：（投标人名称）作为投标人正式委托　   （受委托人全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本1套，副本5套，唱标信封1份，包括如下等内容：

1．价格部分文件；

2．商务、技术部分文件；

3．唱标信封（内含电子版投标文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为的投标；

（二）全部有关服务的投标总价（详见投标报价一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后120天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）我方明白并同意在规定的递交投标文件截止日期之后，投标有效期之内撤回投标或中标后无正当理由拒签合同的，将被列入东莞市轨道交通有限公司黑名单，不再具有一年内参与东莞市轨道交通有限公司企业招标采购项目的资格；

（十）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　 邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　   传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日　　　期：　年　　月　　日

### 2、承诺书

致：（招标代理机构名称）

我方已完整阅读了项目（项目编号：包号：）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

### 3、法定代表人身份证明书

致：（招标代理机构名称）

本证明书声明：注册于（国家名称）的　      （投标人名称）   　   在下面签字的　（法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

投标人名称（加公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

### 4、法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构名称）

本委托书声明：在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表（投标人名称）委托在下面签字的（受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就项目（项目编号：包号：）的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　  年　  月　  日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖章）：

职　　　务：

注：如法定代表人投标不需附此委托书。

### 5、资格文件声明函

致:（招标代理机构名称）

关于贵方年月日项目（项目编号：包号：）的招标邀请，本签字人(法定代表人)愿意参加投标,提供招标文件中规定的货物或服务项目，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日期：     年     月      日

### 6、投标单位基本情况、简介

| 投标人全称 |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 成立年月 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 职工人数 |  |  |  |
| 公司所获证书 | 证书名称 | 发证单位 |  | 证书等级 |  | 证书有效期 |
| 公司财务状况 | 年 度 | 总资产（元） |  | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月         日

### 7、投标人资格证明文件

投标人资格证明文件请按招标文件投标须知11.投标文件构成所要求文件提供。

注：若投标人提供虚假信息的，将按省市及东莞市交通投资集团有限公司采购管理办法相关规定严肃处理。

### 8、投标人承诺

8.1投标人资格承诺

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满/异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被列入“中国执行信息公开网”被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法案件当事人名单 |  |  |  |
| 是否被认定为严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |
| 有无受各级管理部门的处罚 |  |  |  |
| 是否存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履行的情况 |  |  |  |
| 是否存在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业在签订合同的履约过程中，因投标人或其关联公司严重违约而致使合同变更、中止、解除的 |  |  |  |
| 是否正在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业发生诉讼 |  |  |  |
| 是否存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任 |  |  |  |

注：

1.根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在“认定时间”列填“无”；

2.若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件，发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件（未完结的诉讼或纠纷除外）；

3.如相关异常名录信息已失效，投标人需提供相关证明资料；

4.投标人须按其实际情况如实填写上述承诺事宜，招标人及招标代理机构有权在开标后对投标人的上述承诺进行逐一核实，如发现投标人存在虚报、瞒报等情况，将取消其中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月         日

8.2其他承诺（如有）

（格式由投标人自定义）

### 9、业绩情况一览表

项目名称：项目编号：包号：

| 序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 项目负责人 | 合同 金额 | 签约 日期 | 委托单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）所提供的业绩资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明符合评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月         日

### 10、拟投入本项目的服务团队人员情况表格式

10-1 拟投入本项目管理人员情况表

项目名称：项目编号：包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）所提供的人员资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的人员，或所附材料无法证明符合评分要求的人员，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月         日

10-2 拟投入本项目的服务人员情况表

项目名称：项目编号：包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）所提供的人员资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的人员，或所附材料无法证明符合评分要求的人员，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：     年        月         日

### 11、投标方案

投标人应编制详细、完整的供货或服务方案，该方案应满足或高于招标文件要求，具体内容包括不限于本项目招标文件评分标准中所列内容。投标人应尽可能提供详细说明，以便评委会对投标方案有详细了解。

### 12、用户需求偏离表

项目名称：项目编号：包号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的服务优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务完全满足招标文件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”或不填写。如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年         月       日

### 13、★号条款响应表

项目名称：　项目编号：包号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件对应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

（1）凡标有“★”的地方均被视为实质性内容或重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

（2）“投标文件对应内容”填写“★”内容的响应内容，“响应情况”填写“完全响应”。

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年         月       日

### 14、合同条款偏离表

项目名称：　项目编号： 包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |

备注：

（1）投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”或不填写。若发现虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件完全满足招标文件的要求。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：年月日

### 15、投标保证金汇入情况说明

（招标代理机构名称） ：

本单位已按项目（项目编号：包号：）的招标文件要求，于年月日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：，帐号,开户银行：）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币                 元整（小写：¥元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：    银行   省    市      (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：             联系人手机：

### 16、中标服务费承诺书

（招标代理机构名称）   ：

本公司  (投标人名称) 在参加在贵公司举行的项目(项目编号：包号：)采购中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”后3天内，按本招标文件第二章第5.2条的有关规定，向贵公司交纳“中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额200%由采购人在支付给我司的合同金额中代为扣付。

特此承诺!

投标人名称(公章)：

单位地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

### 17、投标人认为需加以说明的其他内容

格  式  自  定

- 三、唱标信封

唱标信封内装：

1.投标报价一览表；

2.投标分项报价表；

3.投标保证金汇入情况说明及投标保证金复印件加盖公章（或投标担保函复印件加盖公章）；

4.法定代表人授权委托书及被授权代表身份证复印件加盖公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书）；

5.电子文件。

- 四、无线胶装样式