表1 监测计划核查记录表

被审核单位：

监测计划提交时间：

| 序号 | 审核项目 | 计划内容 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样时间是否符合要求 |  |  |
| 2 | 路线安排是否合理 |  |  |
| 3 | 人员安排是否满足工作要求 |  |  |
| 4 | 监测内容、监测方法是否与监测要求一致 |  |  |
| 5 | 质控措施是否满足招标文件规定 |  |  |
| 6 | 采样器材的规范性 |  |  |
| 7 | 样品瓶和保持条件的规范性 |  |  |
| 8 | 交通工具的配置情况 |  |  |
| 9 | 安全保障措施 |  |  |
| 10 | 系统录入信息的完整性、规范性 |  |  |

审查人：

审查日期：

注：该表由质控组进行填写。

表2 采样现场检查记录表

被检查单位：点位名称：

点位经纬度：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样点位是否规范准确 | 口是 口否 |  |
| 2 | 采样方法是否规范 | 口是 口否 |  |
| 3 | 采样人员操作是否规范 | 口是 口否 |  |
| 4 | 采样设备是否符合规范要求 | 口是 口否 |  |
| 5 | 现场监测设备是否有唯一性标识 | 口是 口否 |  |
| 6 | 现场监测设备是否经过检定计量 | 口是 口否 |  |
| 7 | 现场监测设备是否定期校准 | 口是 口否 |  |
| 8 | 样品容器是否规范 | 口是 口否 |  |
| 9 | 样品是否添加相应的固定剂 | 口是 口否 |  |
| 10 | 样品是否张贴唯一性标识 | 口是 口否 |  |
| 11 | 样品采集信息记录是否规范完整 | 口是 口否 |  |
| 12 | 样品保存与运输是否规范 | 口是 口否 |  |

检查人：	被检查人（采样人员）：

检查时间：

注：该表由质控组进行填写。

表3监测报告审核记录表

被审核单位：

监测报告提交时间：

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测数据是否齐全 | 口是 口否 |  |
| 2 | 监测方法是否与合同一致 | 口是 口否 |  |
| 3 | 监测报告和质控记录是否按时提交 | 口是 口否 |  |
| 4 | 监测报告信息是否齐全 | 口是 口否 |  |
| 5 | 监测数据是否存在异常情况 | 口是 口否 |  |
| 6 | 监测结果是否准确 | 口是 口否 |  |
| 7 | 监测报告结果是否与上传结果一致 | 口是 口否 |  |
| 8 | 空白试验是否符合规范要求 | 口是 口否 |  |
| 9 | 平行双样分析是否符合合同和规范 要求 | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
| 10 | 加标回收试验是否符合合同和规范 要求 | 口是 口否 |  |
|  |  | 口是 口否 |  |
| 11 | 比对结果是否符合规范要求 | 口是 口否 |  |
| 12 | 盲样考核结果是否符合要求 | 口是 口否 |  |

审核人：审核时间：

注：该表由质控组进行填写。

表4实验室质量控制检查记录表

监测组名称（公章）：	检查时间：	年	月	日

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 实际得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.样品的交接与 - 保存 - （10分） | 是否设置样品管理员。 | 2 |  |  |
|  | 样品间设置是否合理（含留样间） 未设置样品间的，本项不得分；设置不合理的（如样品储存条件不合适），发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 来样及样品交接记录信息是否完整、充分、原始、规范。 未满足记录信息要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 2.实验室分析 （44分） | 设备（含辅助设备）是否为实验室自身资产且符合方法要求。 设备未满足要求或出现租赁设备的，发现一台扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 设备管理是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。 设备管理未满足要求的，发现一处扣1分。扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 是否对关键物资（如：标准品、关键试剂、耗材、纯水等）进行技术验收，并有 相关验收记录。 未进行技术验收或不能提供相关验收记录的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 是否对剧毒化学品、易制毒试剂进行规范管理。 未制定相应管理规定或未按规定进行管理的，此项不得分。 | 2 |  |  |
|  | 实验室产生的废物是否按规范进行存贮、处理处置。 未制定相应管理规定或未按规定进行管理的，此项不得分。 | 2 |  |  |
|  | 实验室环境设施或环境条件是否符合方法要求。 环境设施或环境条件未满足要求的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 实验室检测过程是否按照方法要求实施。 未按方法要求进行操作，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 实际得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否按照方法要求在样品保存期内完成分析。 样品超期分析的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
|  | 是否按方法及相关要求采取适当的质控措施，质控结果是否满意。 未按要求采取质控措施或质控结果不满意的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  | 记录信息是否完整、充分、原始、规范，设备中电子记录是否与纸质记录一致。 未能提供原始记录或设备中电子记录与纸质记录不一致的，发现一处扣2分，其 它未满足记录信息相关要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3.实验室质量管理 （12分） | 实验室是否按照要求开展每年度的能力验证、能力考核等活动，结果是否满意。 未按要求参加相应的能力验证、能力考核的或能力考核结果不满意的，发现一项 扣4分。 | 8 |  |  |
|  | 实验室是否按照要求制定年度质控计划并有效实施。 未制定质控计划本项不得分，质控计划不全面或不按计划实施的每处扣2分。扣 完为止。 | 4 |  |  |
| 4.监测报告 （14分） | 监测报告信息是否齐全、完整。 信息不齐全完整的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
|  | 监测报告是否执行三级审核制度。 未执行三级审核制度的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 计量单位是否正确。 出现计量单位错误的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 监测结果是否正确。 发现结果不正确的，发现一处扣2分，扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 监测数据之间是否合理。 数据不合理的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 监测报告用章是否符合要求。 未符合要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |

| 检查项目 | 检查要点 | 单项分值 | 实际得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.监测档案管理 （10分） | 是否设置档案管理员。 | 2 |  |  |
|  | 是否设置独立的档案库房，库房环境条件是否满足要求。 未设置独立档案库房的，本项不得分；库房环境条件不满足要求的，发现一处扣 0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 档案保存期是否满足要求。 未满足要求的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 档案内容是否与实验室规定相符，内容是否齐全。 不齐全的，发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  | 是否有监测档案总目录，监测档案内容是否与委托任务一致。 没有监测档案总目录的，本项不得分；发现不一致的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 6.技术人员情况 （10分） | 技术人员是否全部持证上岗。 不能提供技术人员上岗培训合格证明材料的，缺一份扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 所有监测人员不得在两个或以上的单位上岗。 未能提供所有监测人员设备证明或其他有效证明材料，缺一份扣2分。扣完为止。 | 4 |  |  |
|  | 查看是否制定技术人员年度培训计划。 未制定计划的，此项不得分。 | 2 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |
| 备注：核查发现以下情形的，向中山市生态环境局汇报后，中止核查工作。 1.资质认定证书已过期仍开展监测工作； 2.监测项目、方法超出资质认定证书附表范围； 3.被核查单位存在不配合核查工作正常开展的行为； 4.存在擅自转包或分包情况。 |  |  |  |  |

注：该表由质控组进行填写。

表5监测机构年度评分表

监测组名称（公章）：

| 考核项目 | 分值 | 得分 | 评分细则 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测计划 | 30 |  | 根据监测计划核查记录表，每1条不符合条款扣2分，同一季度同一不符合条款不重复扣分。 |  |
| 现场采样 | 30 |  | 根据现场采样检查表，每1条不符合条款扣2分， 同一季度同一不符合条款不重复扣分。 |  |
| 监测报告 | 40 |  | 根据监测报告审核登记表，每1条不符合条款扣2分，同一季度同一不符合条款不重复扣分。 |  |
| 监测机构检 查评分 | 100 |  | 与实验室质量控制检查表一致 |  |
| 年度评分 | / |  | 备注：1.年度评分=（监测计划得分+现场采样得分+监测报告得分）×60%+监测机构得分×40%； 2.年度评分低于80分，判定为未到达该项目质控要求； 3.检查过程中发现违反罚则的相关规定时，按招标文件用户需求书正文“罚则”进行处理。 |  |

注：该表由质控组进行填写。

表6监测机构季度评分表

| 考核项目 | 分值 | 得分 | 评分细则 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测计划 | 10 |  | 根据监测计划核查记录表，每1条不符合条款扣2分 |  |
| 现场采样 | 30 |  | 根据现场采样检查表，每1条不符合条款扣2分 项目实施时的主要技术人员与监测计划提供的人员名单是否一致，若有变动调整是否征得采购人同意。否则 每发现一次扣2分 |  |
| 监测报告 审核 | 30 |  | 监测点位信息是否齐全（共5分） Excel表格上传数据或报告中点位信息遗漏，每发现一处扣1分 Excel表格上传数据或报告中点位信息重复，每发现一 处扣1分 |  |
|  |  |  | 监测方法是否与合同一致（共2分） 每发现一个项目的监测方法不一致扣1分 |  |
|  |  |  | 监测报告和质控记录是否按时提交（共10分） 监测报告、质控报告以及质控记录每迟交一天扣0.5分， 超过5个工作日的扣5分并予以警告，超过10个工作日的扣10分 |  |
|  |  |  | 监测报告信息是否齐全（共3分） 河涌点位信息与实际信息是否一致，每发现一处不一致扣1分 |  |
|  |  |  | 监测数据是否一致性（共5分） Excel表格中数据、报告中检测结果和质控数据是否一致，每发现一处不一致扣1分 |  |
|  |  |  | 监测结果是否准确（共5分） Excel表格中上传数据、报告中检测结果和质控数据与原始记录数据的一致性，每发现一处不一致扣2分； 水质类别判断的正确性，每发现判断错误一处扣2分； 数据修约的准确性，每发现一处扣1分 |  |
| 质控数据 | 30 |  | 空白试验是否符合规范要求 发现一处不符合规范要求扣1分 |  |
|  |  |  | 平行双样分析是否符合合同和规范要求 每发现一项平行双样比例不符合合同和规范要求扣1分 |  |
|  |  |  | 加标回收试验是否符合合同和规范要求 每发现一项加标回收比例不符合合同和规范要求扣1分 |  |
|  |  |  | 比对结果是否符合规范要求 比对结果不符合要求的，每一项扣2分 |  |
|  |  |  | 盲样考核结果是否符合要求 盲样考核结果每考核一个项目不符合要求的扣5分 |  |
| 监测机构 检查评分 | 100 |  | 与实验室质量控制检查表一致 |  |
| 季度评分 | / |  | 备注：1.季度评分=（监测计划得分+现场采样得分+监测报告审核得分+质控数据得分）×60%+监测机构得分 ×40%；（该季度检查监测机构情况下）； 2.季度评分=监测计划得分+现场采样得分+监测报告审核得分+质控数据得分（该季度不检查监测机构的情况下）； 3.季度评分低于80分，判定为未到达该项目质控要求。 |  |

注：由质控组进行填写。

表7监测机构季度考核记录表

| 考核季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被考核单位名称 |  |  |  | 扣分汇总 |  |  | 扣款汇总 |  |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常规考核项 |  |  |  | 年 第 季度 |  |  |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核子项 | 考核内容 | 量化考核项 | 扣分单价（分/单位） | 扣款单价（元/单位） | 扣罚数量 |  | 实际扣分（不超过考核项目的分数上限） | 实际扣款(不设上限) | 出现事件明细 |
| 1.河涌水质监测前期（10分） | 监测准备工作 | 积极参加河涌水质监测项目的前期工作会议，提前办理工作证、提交监测计划、监测方案等 | 1.未按要求办理工作证且经质控组催促超3个工作日仍未整改的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.监测开始前未提交监测计划、监测方案的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.控制协调管理（20分） | 进度控制 | 按时完成监测计划任务 | 河涌水质监测报告提交超时，按超时天数扣罚，超时天数不足1天按1天计算（天） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制计划时对影响进度的风险进行详细分析并有应对措施；监测进度与计划出现偏差时，能积极主动分析原因，提出解决方案 | 有问题不及时反映（如因天气问题、河涌整治等）或被发现采样当天天气不符合采样要求，而导致影响监测的情况，按监测点位扣罚（次） |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 工作配合 | 监测过程中虚心接受采购人及质控组的监督管理，能主动与采购人、质控组等配合，并较好解决监测实施中存在问题；听取质控组和采购人的合理意见 | 1.与采购人、质控组配合不力，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.信息支撑环节，监测组未按要求在信息管理平台及时上传现场环境及采样的相关照片和视频等信息，按次数扣罚（次）（从第二季度开始执行考核，第1次警告，第2次进行处罚） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.信息支撑环节，未按质控组要求填报报表信息并提交的，按迟交天数扣罚，不足一天按一天计算（天）（从第二季度开始执行考核，第1次警告，第2次进行处罚） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.信息支撑环节，监测组未按要求在监测点定位并签到的，按次数扣款（次）（从第二季度开始执行考核） |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.质量管理（50分） | 实验室监测质量控制 | 标准样品考核 | 每季度对监测组开展的盲样考核，考核不合格的，按参数个数扣罚（个） |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加标回收考核 | 采购人、质控组对监测组的监测项目进行随机考核，每季度最少1次，考核不合格的，按参数个数扣罚（个） |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否对关键物资（如：标准品、关键试剂、耗材、纯水等）进行技术验收，并有相关验收记录。 | 未进行技术验收或不能提供相关验收记录的，按发现问题个数扣罚（个） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否按照方法要求在样品保存期内完成分析。 | 样品超期分析的，按发现点位个数扣罚 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验分析记录 | 原始记录信息是否完整、充分、规范，设备中电子记录是否与纸质记录一致,按发现问题个数扣罚（个）（从第二季度开始执行考核） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室技术人员检查 | 1.技术人员是否全部持证上岗 2.所有监测人员不得在两个或以上的单位上岗 3.是否定期对技术人员进行培训 每季度随机检查，发现上述问题按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测报告 | 监测报告信息是否齐全、完整，是否执行三级审核制度，计量单位是否正确、监测结果是否正确、监测数据之间是否合理、监测报告用章是否符合要求，按发现问题个数扣罚（个）。（同一季度的报告，针对同一问题，第1次警告，第2次进行处罚） |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | 样品采集、保存、运输质量控制 | 严格按照样品采集、保存、运输规范执行 | 1.检查发现采样方法、采样人员操作不规范的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.检查采样设备、样品容器不符合规范要求的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.检查样品未张贴唯一性标识、样品采集信息记录不规范完整的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.检查便携式冷藏箱的密封性及实用性，未达到规范要求的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.检查水样运输是否符合规范要求，不符合要求的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 证件佩戴 | 严格遵守证件管理制度，监测人员需佩戴工作证 | .检查发现监测人员未按要求佩戴工作证的，按次数扣罚（次）；（第1次警告，第2次进行处罚） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 人员着装 | 监测人员着装整齐统一 | .违反着装规定，按次数扣罚（次）；（第1次警告，第2次进行处罚） |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.安全文明（10分） | 监测安全 | 规范遵守河涌水质监测安全管理制度，严格按照各类操作流程操作，保证水质监测安全。 | 1.河涌水质采样不得少于2.人一组，发现只有单独一人采样的，按个数扣罚（个） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.采样人员在船上作业采样过程中必需穿好救生衣，检查发现未按要求穿救生衣的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.固定剂需存放在安全位置，如因管理不善导致造成污染环境的，按次数扣罚（次） |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 5.其它（10分） | 其它 | 其它未涉及事项 | 经认定违反水质监测管理办法中规范要求的，弄虚作假行为的，按检查项个数扣罚（个） |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 得分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测组每季度最终考核结果直接在该季度进度款处理或合同有效期内加多承担相当金额的应急监测任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：由质控组进行填写。

表8 监测指标及分析方法要求

| 序号 | 监测指标 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 2 | 溶解氧 | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | / |
| 3 | 高锰酸盐指数 | / | GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 4 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
| 5 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 7 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |
| 8 | 铜 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.00008 |
| 9 | 锌 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.00067 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006 |
| 11 | 硒 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0004 |
| 12 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003 |
| 13 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004 |
| 14 | 镉 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.00005 |
| 15 | 铬（六价） | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467-87 | 0.004 |
| 16 | 铅 | 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.00009 |
| 17 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮比色法 | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 18 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 19 | 石油类 | 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 0.01 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 | 0.05 |
| 21 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005 |
| 22 | 透明度 | 塞氏盘法 | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | / |
| 23 | 氧化还原电位 | 电极法 | 《水和废水监测分析方法》第四版增补版 | / |

注：具体要求以标准方法为准。