## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031102007002 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.种类:腔体耦合器 2.规格:防水型-500W-(800-3700MHz）-5G |  | 个 | 38
2 | 031102007005 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.种类:腔体耦合器 2.规格:普通型-300W-(800-3700MHz）-5G |  | 个 | 73
3 | 031102007001 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.种类:腔体功分器 2.规格:防水型-二功分-500W-(800-3700MHz）-5G |  | 个 | 10
4 | 031102007003 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.种类:腔体功分器 2.规格:普通型-二功分-300W-(800-3700MHz）-5G |  | 个 | 81
5 | 031102007004 | 室内分布式天、馈线辅属设备 | 1.种类:腔体功分器 2.规格:普通型-三功分-300W-(800-3700MHz）-5G |  | 个 | 7
6 | 030505006001 | 同轴电缆接头 | 1.规格:1/2"N公头(直角弯头) |  | 个 | 300
7 | 030505006002 | 同轴电缆接头 | 1.规格:馈线连接器-7/8"DIN公头-5G |  | 个 | 44
8 | 030505006003 | 同轴电缆接头 | 1.规格:馈线连接器-1/2"DIN公头-5G |  | 个 | 100
9 | 030505006004 | 同轴电缆接头 | 1.规格:馈线连接器-7/8"N公头-5G |  | 个 | 74
10 | 030505006005 | 同轴电缆接头 | 1.规格:馈线连接器-1/2"N公头-5G |  | 个 | 812
11 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1.名称:阻燃射频同轴电缆 2.规格:馈线7/8" |  | m | 1800
12 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1.名称:阻燃射频同轴电缆 2.规格:馈线1/2" |  | m | 2400
13 | 031102002001 | 室内天线 | 1.规格:800～3700MHz-5G 2.型号:双极化定向壁挂天线 |  | 副 | 88
14 | 031102002002 | 室内天线 | 1.规格:800-3700MHz-普通型-5G 2.型号:双极化全向吸顶天线 |  | 副 | 65
15 | 031102020001 | 数据处理中心设备 | 1.规格:多系统接入平台（POI）12频POI-普通型-5G |  | 条 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZA-RVV（规格型号：2*6)（黑） |  | m | 600
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:地线 2.规格:35mm2ZRBVV |  | m | 30
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:馈线配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 1920
19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:馈线配管 2.材质:PVC管 3.规格:DN40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 1440
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电缆配管 2.材质:难燃波纹软管（含卡扣配件） 3.规格:DN32mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 480
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电缆配管 2.材质:难燃波纹软管（含卡扣配件） 3.规格:DN40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 360
22 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:100*60（壁厚1.6mm） |  | m | 18
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:配件详清单 |  | 台 | 3
分部分项合计
措施项目
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：韶关市保税物流中心（B型）项目5G室内分布系统工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13