## 封-1 招标工程量清单封面
办公楼5~7层局部改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
办公楼5~7层局部改造工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、5楼修缮部分
1.2 | 二、6楼修缮部分
1.3 | 三、7楼修缮部分
1.4 | 四、其他修缮部分（5、6、7走廊及5、6、7楼卫生间）
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 15225.36
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
一、5楼修缮部分
1 | 011604002001 | 拆除原有装饰面 | 1.拆除类型:原有装饰面 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 21.5
2 | 011604002002 | 拆除原有机房 | 1.拆除类型:原有机房 2.废料外运:综合考虑 |  | 项 | 1
3 | 011604002003 | 拆除原有照明线路 | 1.拆除类型:原有照明线路 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 186.2
4 | 011606003001 | 拆除原有天花 | 1.拆除类型:原有天花 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 186.2
5 | 011614002001 | 拆除原有柜子 | 1.拆除类型:原有柜子 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 12.06
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除类型:南面走廊隔墙 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 25.5
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除类型:地板砖 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 33.2
8 | 010401012001 | 打掉砖墙开门口及门口恢复 | 1.打掉砖墙开门口及门口恢复 |  | 个 | 1
9 | 010401003001 | 砌砖墙 | 1.墙体厚度:240mm 2.挂网:双面钢铁丝网 3.砂浆强度等级、配合比:双面20mm水泥砂浆找平 |  | m2 | 89.36
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:5合1一底两面 |  | m2 | 485.2
11 | 030404017001 | 总开关 | 1.展业箱珠江开关 |  | 台 | 2
12 | 030411004001 | 电源及弱电安装 | 1.4平方电缆732m，2.5平方电缆1260m，超6类网线870m，二三插78套，网络插38套，DN25保护管线490m |  | m2 | 186.2
13 | 011302001001 | 天花安装600*600铝扣板 | 1.天花安装600*600铝扣板 |  | m2 | 186.2
14 | 030412004001 | 安装600*600LED平板灯 | 1.安装600*600LED平板灯 |  | 套 | 27
15 | 011102003001 | 铺东鹏800*800装饰砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:东鹏800*800装饰砖 |  | m2 | 33.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 011105002001 | 黑金沙装饰大理石脚线安装 | 1.黑金沙装饰大理石脚线安装 |  | m | 52
17 | 010802001001 | 安装不锈钢防盗门 | 1.安装不锈钢防盗门 |  | m2 | 4.5
18 | 010801002001 | 安装实木门 | 1.安装实木门 |  | m2 | 1
19 | 011108001001 | 大理石门槛石安装 | 1.大理石门槛石安装宽度300mm以内 |  | m | 2.9
20 | 011604002004 | 消防新安装 | 1.喷淋及自动报警 |  | m2 | 23.5
21 | 011604002005 | 原有消防调整 | 1.原有消防调整 |  | m2 | 167.2
22 | 010810001001 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 |  | m2 | 97.5
23 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘导轨安装 |  | m | 13.5
24 | 010810005002 | 定做柜子 | 1.定做柜子(18mm多层实木环保板) |  | m2 | 58.6
25 | 010810003001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.15mm厚夹板窗帘盒 |  | m | 13.5
26 | 030701003001 | 安装5匹天花式冷暖2级能效空调（含25米铜管不锈钢架子及空调排水安装） | 1.安装5匹天花式冷暖2级能效空调（含25米铜管不锈钢架子及空调排水安装） |  | 台 | 2
27 | 030701003002 | 原有财务科中央空调控制线更换、挪位、控制面板更换成液晶面板 | 1.原有财务科中央空调控制线更换、挪位、控制面板更换成液晶面板 |  | 台 | 2
一、5楼修缮部分合计
二、6楼修缮部分
28 | 011604002006 | 拆除原有装饰面 | 1.拆除类型:原有装饰面 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 23.3
29 | 011609001001 | 拆除原有钢架钢化玻璃楼梯扶手 | 1.拆除类型:钢架钢化玻璃楼梯扶手 2.废料外运:综合考虑 |  | m | 16.5
30 | 011602002001 | 人工打掉混凝土楼梯 | 1.拆除类型:混凝土楼梯 2.废料外运:综合考虑 |  | m3 | 10.5
31 | 011602002002 | 拆除混凝土隔墙 | 1.拆除类型:混凝土隔墙 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 14.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 011609002002 | 拆除原有铝合金玻璃隔墙 | 1.拆除类型:铝合金玻璃隔墙 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 10.8
33 | 011602002003 | 拆除混凝土挡水基 | 1.拆除类型:拆除混凝土挡水基 2.废料外运:综合考虑 |  | m | 6.3
34 | 011615001001 | 混凝土梁钻孔（直径25） | 1.混凝土梁钻孔（直径25） |  | 个 | 36
35 | 011615001002 | 混凝土梁钻孔（直径16） | 1.混凝土梁钻孔（直径16） |  | 个 | 106
36 | 080206007001 | 混凝土梁植高强螺栓（M16） | 1.混凝土梁植高强螺栓（M16） |  | 根 | 36
37 | 080206007002 | 混凝土梁植钢筋（8mm） | 1.混凝土梁植钢筋（8mm） |  | 根 | 106
38 | 010516002001 | 混凝土梁安装钢板预埋件 | 1.混凝土梁安装钢板预埋件16mm厚热镀锌钢板 |  | 套 | 6
39 | 010604001001 | 安装钢梁（含除锈防锈及面漆） | 1.340*250*9*14工字钢长度24.68m |  | t | 1.9
40 | 010605001001 | 安装楼承板 | 1.安装楼承板(含栓钉) |  | m2 | 23.8
41 | 010515001001 | 钢筋铺装 | 1.8mm钢筋铺装 |  | t | 0.18
42 | 010505001001 | 混凝土楼面捣制 | 1.140mm厚C25混凝土 |  | m2 | 23.8
43 | 011001001001 | 楼面铺轻质陶粒 | 1.楼面铺轻质陶粒 |  | m2 | 23.3
44 | 011101001001 | 地面过水泥沙6mm厚 | 1.地面过水泥沙6mm厚 |  | m2 | 23.3
45 | 030701003003 | 幕墙拆除及恢复玻璃幕墙 | 1.幕墙拆除及恢复玻璃幕墙 |  | 项 | 1
二、6楼修缮部分合计
三、7楼修缮部分
46 | 011604002007 | 拆除原有装饰面 | 1.拆除类型:原有装饰面 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 23.3
47 | 011609001002 | 拆除原有钢架钢化玻璃楼梯扶手 | 1.拆除类型:钢架钢化玻璃楼梯扶手 2.废料外运:综合考虑 |  | m | 9.5
48 | 011609001003 | 拆除大型吊灯 | 1.拆除类型:大型吊灯 2.废料外运:综合考虑 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 011606003002 | 拆除原有天花 | 1.拆除类型:原有天花 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 92.6
50 | 011606003003 | 拆除梁装饰 | 1.拆除类型:梁装饰 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 12.5
51 | 011609002003 | 拆除原有铝合金玻璃隔墙 | 1.拆除类型:铝合金玻璃隔墙 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 7.3
52 | 011602002004 | 拆除混凝土挡水基 | 1.拆除类型:拆除混凝土挡水基 2.废料外运:综合考虑 |  | m | 9
53 | 011609002004 | 拆除原有铝合金玻璃隔墙 | 1.拆除类型:铝合金玻璃隔墙 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 19.8
54 | 011606003004 | 拆除柱子装饰 | 1.拆除类型:柱子装饰 2.废料外运:综合考虑 |  | 条 | 1
55 | 011614005001 | 拆除窗帘 | 1.拆除类型:窗帘 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 15.37
56 | 011615001003 | 混凝土梁钻孔（直径25） | 1.混凝土梁钻孔（直径25） |  | 个 | 36
57 | 011615001004 | 混凝土梁钻孔（直径16） | 1.混凝土梁钻孔（直径16） |  | 个 | 106
58 | 080206007003 | 混凝土梁植高强螺栓（M16） | 1.混凝土梁植高强螺栓（M16） |  | 根 | 36
59 | 080206007004 | 混凝土梁植钢筋（8mm） | 1.混凝土梁植钢筋（8mm） |  | 根 | 106
60 | 010516002002 | 混凝土梁安装钢板预埋件 | 1.混凝土梁安装钢板预埋件16mm厚热镀锌钢板 |  | 套 | 6
61 | 010604001002 | 安装钢梁（含除锈防锈及面漆） | 1.340*250*9*14工字钢长度24.68m |  | t | 1.9
62 | 010605001002 | 安装楼承板 | 1.安装楼承板(含栓钉) |  | m2 | 23.8
63 | 010515001002 | 钢筋铺装 | 1.8mm钢筋铺装 |  | t | 0.18
64 | 010505001002 | 混凝土楼面捣制 | 1.140mm厚C25混凝土 |  | m2 | 23.8
65 | 011207001001 | 墙面装饰恢复 | 1.墙面装饰恢复 |  | m2 | 23.3
66 | 010401003002 | 砌砖墙 | 1.墙体厚度:240mm 2.挂网:双面钢铁丝网 3.砂浆强度等级、配合比:双面20mm水泥砂浆找平 |  | m2 | 45.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:5合1一底两面 |  | m2 | 107.6
68 | 030404017002 | 总开关 | 1.展业箱珠江开关 |  | 台 | 1
69 | 030411004002 | 电源及弱电安装 | 1.4平方电缆395m，2.5平方电缆756m，超6类网线685m，二三插46套，网络插24套，DN25保护管线285m |  | m2 | 89.39
70 | 011302001002 | 天花安装600*600铝扣板 | 1.天花安装600*600铝扣板 |  | m2 | 96.7
71 | 030412004002 | 安装600*600LED平板灯 | 1.安装600*600LED平板灯 |  | 套 | 20
72 | 011102003002 | 铺东鹏800*800装饰砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:东鹏800*800装饰砖 |  | m2 | 26.7
73 | 011105002002 | 黑金沙装饰大理石脚线安装 | 1.黑金沙装饰大理石脚线安装 |  | m | 35.6
74 | 010805005001 | 铝合金钢化玻璃门 | 1.铝合金钢化玻璃门(含五金、门夹、地弹簧、拉手) |  | m2 | 8.2
75 | 011210003001 | 安装铝合金双层玻璃带百叶隔墙 | 1.安装铝合金双层玻璃带百叶隔墙 |  | m2 | 35.8
76 | 011108001002 | 大理石修复 | 1.大理石门槛石安装宽度300mm以内 |  | m | 7.3
77 | 011108001003 | 大理石门槛石安装 | 1.大理石门槛石安装宽度300mm以内 |  | m | 1.8
78 | 011604002008 | 消防新安装 | 1.喷淋及自动报警 |  | m2 | 23.5
79 | 011604002009 | 原有消防调整 | 1.原有消防调整 |  | m2 | 65.89
80 | 010810001002 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 |  | m2 | 52.8
81 | 010810005003 | 窗帘轨 | 1.窗帘导轨安装 |  | m | 8
82 | 010810005004 | 定做柜子 | 1.定做柜子(18mm多层实木环保板) |  | m2 | 55.2
83 | 010810005005 | 定做前台 | 1.定做前台(18mm多层实木环保板) |  | m | 7.8
84 | 010810005006 | 大理石台面安装 | 1.黑金沙大理石大理石台面安装 |  | m | 7.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 011201001001 | 墙身零星水泥沙批荡 | 1.墙身零星水泥沙批荡 |  | m2 | 21.6
86 | 011204001001 | 原有大理石柱子装饰 | 1.原有大理石柱子装饰 |  | m2 | 45.2
87 | 011001001002 | 楼面铺轻质陶粒 | 1.楼面铺轻质陶粒 |  | m2 | 23.3
88 | 011101001002 | 地面过水泥沙6mm厚 | 1.地面过水泥沙6mm厚 |  | m2 | 23.3
89 | 030701003004 | 幕墙拆除及恢复玻璃幕墙 | 1.幕墙拆除及恢复玻璃幕墙 |  | 项 | 1
90 | 010810003002 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.15mm厚夹板窗帘盒 |  | m | 7.6
三、7楼修缮部分合计
四、其他修缮部分（5、6、7走廊及5、6、7楼卫生间）
91 | 011304002001 | 走廊原有天花开筒灯孔 | 1.走廊原有天花开筒灯孔 |  | 个 | 20
92 | 030412004003 | 安装4寸筒灯 | 1.安装4寸筒灯 |  | 套 | 20
93 | 030412004004 | 安装暗灯槽灯管 | 1.安装暗灯槽灯管 |  | 套 | 16
94 | 030412004005 | 筒灯电源爬天花安装 | 1.筒灯电源爬天花安装 |  | 位 | 20
95 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:3遍 2.油漆品种、刷漆遍数:5合1一底两面 |  | m2 | 33.6
96 | 011606002001 | 拆除卫生间小便器隔板 | 1.拆除卫生间小便器隔板 |  | 块 | 9
97 | 011606003005 | 拆除卫生间原有天花 | 1.拆除类型:原有天花 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 173.5
98 | 011609002005 | 拆除卫生间原有隔板 | 1.拆除类型:隔板 2.废料外运:综合考虑 |  | m2 | 84.45
99 | 011610001001 | 拆除门套及装饰门 | 1.拆除类型:门套及装饰门 2.废料外运:综合考虑 |  | 樘 | 9
100 | 011210006001 | 安装25mm厚铝蜂窝隔板 | 1.安装25mm厚铝蜂窝隔板 |  | m2 | 84.45
101 | 011302001003 | 天花安装600*600铝扣板 | 1.天花安装600*600铝扣板 |  | m2 | 173.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 030412004006 | 安装600*600LED平板灯 | 1.安装600*600LED平板灯 |  | 套 | 18
103 | 011304001001 | 镜前暗灯槽 | 1.镜前暗灯槽含光源 |  | m | 20.4
104 | 011208001001 | 天花铝塑板装饰梁 | 1.天花铝塑板装饰梁 |  | m | 112.8
105 | 030404033001 | 排气扇安装 | 1.排气扇安装 |  | 台 | 1
106 | 040602001001 | 空调格栅安装 | 1.空调格栅安装 |  | 套 | 12
107 | 010808004001 | 不锈钢装饰门套安装 | 1.不锈钢装饰门套安装 |  | 套 | 9
108 | 010808004002 | 工艺玻璃小便池隔板 | 1.工艺玻璃小便池隔板 |  | 块 | 9
109 | 010810003003 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 | 1.15mm厚夹板窗帘盒 |  | m | 27
四、其他修缮部分（5、6、7走廊及5、6、7楼卫生间）合计
分部分项合计
措施项目
110 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 592.8
111 | 粤011701012003 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 173.5
112 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m |  | m2 | 90.6
113 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.多层建筑物 垂直运输高度 20m以上40m以内 |  | 项 | 1
114 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.地面保护 |  | 项 | 193.3
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  |  | 15225.36
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：办公楼5~7层局部改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20