## 封-1 招标工程量清单封面
| 麻风皮肤病防治配套建设工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 麻风皮肤病防治配套建设工程项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  | 标段： |  | 第 3 页 共 56 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 屋面及防水工程
1.5 | 楼地面装饰工程
1.6 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.7 | 天棚工程
1.8 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.9 | 其他装饰工程
1.10 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【麻风皮肤
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:100厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 0.43
2 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 20.56
3 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:水厕蹲位 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  | 个 | 5
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.44
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
5 | 010802001003 | 铝合金平开门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0722 2.门框、扇材质:100系列铝型材,1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚平板玻璃 |  | 樘 | 7
6 | 010802001008 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822 2.门框、扇材质:塑钢门 |  | 樘 | 3
7 | 010802001009 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022 2.门框、扇材质:塑钢门 |  | 樘 | 18
8 | 010802001010 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1422 2.门框、扇材质:塑钢门 |  | 樘 | 4
9 | 010802001011 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1522 2.门框、扇材质:塑钢门 |  | 樘 | 1
10 | 010802001012 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1822 2.门框、扇材质:塑钢门 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010807001002 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1521 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 2
12 | 010807001004 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1513 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 3
13 | 010807001006 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1519 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 23
14 | 010807001009 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1819 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 4
15 | 010807001005 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2419 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 1
16 | 010807001003 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2315 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 1
17 | 010807001007 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1218 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010807001008 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1013 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 2
19 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:MD1922 2.面层材料品种、规格:2厚不锈钢门框套包边 |  | m2 | 1.13
门窗工程合计
屋面及防水工程
20 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2遍1.5厚 |  | m2 | 345.73
21 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:50厚岩棉夹芯板 |  | m2 | 522.19
22 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.施工部位：外墙面 |  | m2 | 414.81
23 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(内加耐碱玻璃纤维网格布) 2.施工部位：外墙面 |  | m2 | 414.81
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
24 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*10玻化砖 |  | m2 | 221.72
25 | 010501001001 | 垫层 | 1.100厚C20素混凝土 |  | m2 | 219.65
26 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.找平层：30厚1：3水泥砂浆找平层 2.基层材料种类、规格:3mm厚水泥自流平 3.面层材料品种、规格、颜色:企口型6mm厚复合木地板 4.地板专用消音棉 |  | m2 | 94.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*4镀锌双向钢龙骨，间距400mm，高度150mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚复合木地板 4.防护材料种类:3mm厚高弹泡沫垫层 |  | m2 | 8.79
28 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.面层材料种类、规格、颜色:2mm厚地胶踢脚线 3.详见图纸做法 |  | m2 | 79.5
29 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3.找平层厚度：30厚C20细石混凝土找平层 |  | m2 | 219.71
30 | 010103001002 | 回填方 | 1.沉箱回填层：80厚CL7.5轻集料混凝垫层 2.施工部位：：防滑地砖 |  | m3 | 17.5768
31 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 3.找平层厚度：30厚C20细石混凝土找平层 4.20厚1:2水泥砂浆覆盖层 5.20厚1:2水泥砂浆找平层 6.施工部位：卫生间沉箱部分 |  | m2 | 23.21
32 | 010103001001 | 回填方 | 1.沉箱回填层：240厚C25轻集料陶粒混凝土填充找坡1% 2.施工部位：卫生间沉箱部分 |  | m3 | 5.5704
33 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料种类:2mm厚pvc地胶 2.基层材料种类：3厚水泥自流平层 3.找平层：15厚1:3水泥砂浆找平层 4.详见图纸做法 |  | m2 | 814.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 011106008001 | 橡胶板楼梯面层 | 1.面层材料种类:2mm厚pvc地胶 2.基层材料种类：3厚水泥自流平层 3.找平层：15厚1:3水泥砂浆找平层 4.详见图纸做法 5.施工位置：楼梯间 |  | m2 | 84.09
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
35 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 2.结合层品种：3厚建筑水泥或专用胶 3.面层抹灰：5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面、 4.底层抹灰15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 |  | m2 | 183.57
36 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:25*38*1.2mm铝方管、30*30*3镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.详见图纸做法 |  | m2 | 138.33
37 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:6mm抗菌洁净板 2.详见图纸做法 |  | m2 | 194.25
38 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L50*50*5镀锌角钢 2.基层材料种类、规格：12mm玻镁板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm抗菌洁净板 |  | m2 | 22.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm石膏板 3.隔热防火层：内填50mm防火岩棉，120KG/m³ 4.详见图纸做法 |  | m2 | 385.29
40 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  | m2 | 2419.18
41 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 4.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆底层刮糙 5.喷湿墙面(砌块类墙体应有构造柱及水平加强梁) |  | m2 | 414.81
42 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:保温材料 2.盖缝材料:热塑性折线橡胶条 3.防护材料种类:3厚铝合金压条 4.做法详14J936/AQ2/4 |  | m | 10.1
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详图纸 2.面层材料品种、规格:300*300*0.7铝扣板，表面粉末喷涂 |  | m2 | 53.67
44 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详图纸 2.面层材料品种、规格:600*600*0.7铝扣板，表面粉末喷涂 |  | m2 | 819.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 |  | m2 | 578.61
46 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详图纸 2.基层材料种类、规格:15厚阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5厚双层石膏板 |  | m2 | 71.79
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
47 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道、多彩合成树脂乳液内墙涂料一道、罩光无机涂料一道 3.部位:天棚 |  | m2 | 578.61
48 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道、多彩合成树脂乳液内墙涂料一道、罩光无机涂料一道 3.部位:抹灰面墙柱面 |  | m2 | 2033.88
49 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:封闭底涂料一道、多彩合成树脂乳液内墙涂料一道、罩光无机涂料一道 3.部位:石膏板面墙柱面 |  | m2 | 385.29
50 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:喷涂底层涂料一遍，1.5厚 2.腻子种类:P型腻子 3.刮腻子遍数:2道，2-3厚 4.防护材料种类:防水保护面漆一遍，1.5厚 5.油漆品种、刷漆遍数:喷涂主层真石漆两遍，3厚 6.部位:外墙面 |  | m2 | 414.81
油漆、涂料、裱糊工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程
51 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:60*1.5不锈钢扶手 2.栏杆水平推力不小于1.0KN/m |  | m | 30.79
其他装饰工程合计
拆除工程
52 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌墙体 2.拆除高度:3.3m 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m3 | 148
53 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.开门窗洞口 180墙 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 20.59
54 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2.5m2内 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 6
55 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2.5m2外 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 34
56 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2.5m2内 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 64
57 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:2.5m2外 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 4
58 | 粤R2-2-104 | 洗手洗脸盆 | 1.卫生洁具种类:洗手洗脸盆 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 组 | 27
59 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:卫生间沉箱 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:37.5cm厚 3.拆除范围:包括原有蹲便器及沉箱填充物 4.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m3 | 41.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的龙骨类型:金属龙骨 2.饰面种类:铝扣板 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 1249.23
61 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨隔墙 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 19.27
62 | 011607001001 | 屋面拆除 | 1.屋面拆除原有铁皮棚 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 522.19
63 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.构件名称:木地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm高 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 10.23
64 | 011603001002 | 木构件拆除 | 1.构件名称:固定柜子 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:900高 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 4.94
65 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地砖 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 1289.84
66 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:首层阳光板雨棚 2.拆除构件的规格尺寸:3000*54400 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 163.2
67 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:防盗网 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 94.95
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
68 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m内 |  | m2 | 1522.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.含建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 1054.37
70 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 48.79
71 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 混合结构 |  | m2 | 1522.79
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建设
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 15 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 92719.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 16 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  | 标段： |  | 第 17 页 共 56 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 给水系统
1.2 | 排水系统
1.3 | 冷凝水系统
1.4 | 消防给水系统
1.5 | 电气工程
1.6 | 弱电工程
1.7 | 消防自动报警工程
1.8 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【麻风皮肤_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
给水系统
1 | 031001007002 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 15.7
2 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 77.71
3 | 031001006001 | PP-R给水管 DN32 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 8.82
4 | 031001006002 | PP-R给水管 DN25 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 7.15
5 | 031001006003 | PP-R给水管 DN20 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 8.14
6 | 031001006004 | PP-R给水管 DN15 | 1.名称:PPR给水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗消毒 |  | m | 39.23
7 | 031003001001 | 自动排气阀 DN15 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 |  | 个 | 3
8 | 031003013001 | 普通螺翼式水表 DN40 | 1.名称:普通螺翼式水表（室内安装） 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含1个截止阀 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031003006001 | 过滤可调式减压阀 DN32 | 1.名称:过滤可调式减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:含一个过滤可调式减压阀、一个螺纹闸阀、一个可曲挠橡胶软接头、2个压力表 |  | 组 | 7
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板给水钢套管制安 2.规格:DN40 |  | 个 | 5
给水系统合计
排水系统
11 | 031001006005 | UPVC排水管 DN100 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污水 3.规格:DN100 4.连接形式:粘接 5.含透气帽 |  | m | 111.81
12 | 031001006006 | UPVC排水管 DN75 | 1.名称:UPVC排水管 2.介质:污水 3.规格:DN75 4.连接形式:粘接 |  | m | 45.9
13 | 031004003001 | 陶瓷台上式洗脸盆 | 1.类型：陶瓷台上式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装方式:配角阀、感应自动水龙头、含配件 |  | 组 | 4
14 | 031004003002 | 陶瓷柱式洗脸盆 | 1.类型:陶瓷柱式洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:配角阀、感应自动水龙头、含配件 |  | 组 | 4
15 | 031004004001 | 污水盆、洗涤盆 | 1.类型:陶瓷污水盆、洗涤盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头、下水配件等 |  | 组 | 2
16 | 031004006001 | 成套瓷蹲式大便器 | 1.类型:成套瓷蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装方式:配脚踏式冲洗阀、含配件 |  | 组 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031004008001 | 陶瓷拖把池 | 1.类型:陶瓷拖把池 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含水龙头、下水配件等 |  | 组 | 1
18 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板排水塑料制安 2.规格:DN100 |  | 个 | 6
排水系统合计
冷凝水系统
19 | 031001006007 | PVC-U排水管 DN50 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:冷凝水 3.规格:DN50 4.连接形式:粘接 |  | m | 70.8
20 | 031001006008 | PVC-U排水管 DN32 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:冷凝水 3.规格:DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 20.12
21 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板排水塑料制安 2.规格:DN50 |  | 个 | 14
冷凝水系统合计
消防给水系统
22 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  | m | 101.57
23 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 |  | m | 4
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆、红色调和漆各2道 |  | m2 | 40.04
25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油:防锈漆、红色调和漆各2道 |  | kg | 305.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:(配备一个口径DN65消火栓，衬胶消防水龙带DN65一条，消防水龙带长度L=25m消防软管卷盘一套，直流喷雾喷枪φ6一支，消防报警按钮一个，消防箱箱体材料为铝合金1000*700*200mm) |  | 套 | 5
27 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器 2.形式:放置式 3.规格、型号:干粉磷酸铵盐灭火器MF/ABC5，含灭火器放置箱 |  | 具 | 12
28 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:天面试验消火栓(带压力表) 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1
29 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜芯闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3
30 | 031003001002 | 自动排气阀 DN15 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 |  | 个 | 1
31 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管制安 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
32 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 |  | 点 | 6
消防给水系统合计
电气工程
33 | 030404017001 | 配电箱 1LM-ALZ | 1.名称:AZL-1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
34 | 030404017002 | 配电箱 -1AW+1F | 1.名称:AW+1F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
35 | 030404017003 | 配电箱 -1AW+2F | 1.名称:AW+2F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
36 | 030404017004 | 配电箱 -1AW+3F、-1AW+5F | 1.名称:AW+3F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030404017005 | 配电箱 1AL-M1 | 1.名称:1AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
38 | 030404017006 | 配电箱 1AL-M2 | 1.名称:1AL-M2 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
39 | 030404017007 | 配电箱 1AL-M3 | 1.名称:1AL-M3 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
40 | 030404017008 | 配电箱 1AL-M4 | 1.名称:1AL-M4 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
41 | 030404017009 | 配电箱 1AL-M5 | 1.名称:1AL-M5 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
42 | 030404017010 | 配电箱 1AL-M6 | 1.名称:1AL-M6 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
43 | 030404017011 | 配电箱 2AL-M1 | 1.名称:2AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
44 | 030404017012 | 配电箱 2AL-M2、2AL-M3、2AL-M4、2AL-M5、2AL-M6、3AL-M2、3AL-M3 | 1.名称:2AL-M2、2AL-M3、2AL-M4、2AL-M5、2AL-M6、3AL-M2、3AL-M3 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 7
45 | 030404017013 | 配电箱 2AL-M7、2AL-M8 | 1.名称:2AL-M7、2AL-M8 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 2
46 | 030404017014 | 配电箱 3AL-M1 | 1.名称:3AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
47 | 030404017015 | 配电箱 A1YJ | 1.名称:A1YJ 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
48 | 030408001001 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 |  | m | 57.62
49 | 030408001002 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*35+1*16 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 |  | m | 53.8
50 | 030408001003 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 |  | m | 479.51
51 | 030408001004 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 |  | m | 147.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 4
53 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
54 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 32
55 | 030411001001 | 配管 SC65 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 |  | m | 3.42
56 | 030411001002 | 配管 SC32 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 126.54
57 | 030411001004 | 配管 SC20 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 |  | m | 648.19
58 | 030411001003 | 配管 JDG20 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 2210.32
59 | 030411003001 | 电力桥架 CT200*100 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:CT200*100*1.0 3.材质:钢制 |  | m | 155.48
60 | 030412005001 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 109.03
61 | 030411004001 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 4991.66
62 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 2243.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 030411004003 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDBZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1301.02
64 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A |  | 个 | 48
65 | 030404035002 | 普通二三极插座 | 1.名称:普通二三极插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 363
66 | 030404035003 | 带开关防水插座 | 1.名称:带开关防水插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 16
67 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:220V 18W 3.安装方式:壁装 |  | 台 | 9
68 | 030404034001 | 单联开关 | 1、名称:单联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 44
69 | 030404034002 | 双联开关 | 1、名称:双联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 25
70 | 030404034004 | 声光控感应开关 | 1.名称:声光控感应开关 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 5
71 | 030412001001 | LED嵌入式面板灯 600*600 | 1.名称:LED嵌入式面板灯 2.规格:600*600 光源LED，220V，36W，Ra=85，暖白光，光通量:3200Lm |  | 套 | 125
72 | 030412001002 | 防水防尘LED面板灯 300*300 | 1.名称:LED嵌入式面板灯 2.规格:300*300 光源LED，220V/18W，Ra=85，暖白光，光通量:1100Lm |  | 套 | 12
73 | 030412005002 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格：4寸，220V/9W，Ra=85，暖白光，光通量:1200Lm |  | 套 | 2
74 | 030412005003 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格：220V/28W，Ra=85，暖白光，光通量:2900Lm |  | 套 | 38
75 | 030412006001 | 紫外线嵌入式面板灯 600*600 | 1.名称:紫外线嵌入式面板灯 2.规格:600*600 60W |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 030412004007 | A型自带蓄电池消防应急灯≥60min | 1.名称:A型自带蓄电池消防应急灯≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 98
77 | 030412004002 | 中型自带蓄电池(单向双面)疏散指示灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池(单向双面)疏散指示灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:吊链式 |  | 套 | 5
78 | 030412004003 | 中型自带蓄电池安全出口标志灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池安全出口标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
79 | 030412004004 | 中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 2.规格:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 6
80 | 030412004005 | 中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 6
81 | 030412004006 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 4
82 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 606
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm*70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 324
84 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
电气工程合计
弱电工程
85 | 030411001005 | 配管 JDG20 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 1138.17
86 | 030411002001 | 金属线槽 200*100 | 1.名称:金属镀锌线槽 2.规格:MR200*100*1.0mm |  | m | 167.76
87 | 030411004004 | 电气配线 CAT6e | 1.名称及规格:电气配线 CAT6e 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 4130.77
88 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 127
89 | 030412005004 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 115.32
90 | 030502003001 | 弱电综合信息箱 | 1.名称：弱电综合信息箱 2.规格：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 |  | 个 | 1
91 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他未列及未注明详见图纸及规范 |  | 个 | 85
92 | 030502012003 | 电话插座 | 1.名称:电话插座 2.其他未列及未注明详见图纸及规范 |  | 个 | 27
93 | 030507008001 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机(POE) | 1.名称:200万红外定焦防暴半球网络摄像机(POE) 2.安装方式:壁装，距地2.8m 3.其他未列及未注明详见图纸及规范 |  | 台 | 15
94 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:24口POE供电交换机 |  | 台 | 1
95 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:六类4对UTO 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 527.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电工程合计
消防自动报警工程
96 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:广播接口 |  | 台 | 3
97 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:消防模块箱 |  | 台 | 3
98 | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1.名称:总线短路隔离器 2.类型:GST-LD-8313 |  | 个 | 6
99 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶式火灾应急广播扬声器TX3353 2.功率:3W |  | 个 | 48
100 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.类型:JTY-GD-G3 |  | 个 | 80
101 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 152
102 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:报警线槽 2.材质:金属 3.规格:100*100 |  | m | 41
103 | 030412005005 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 40.44
104 | 030411001006 | 配管 SC20 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 684.15
105 | 030411004006 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 67.72
106 | 030411004007 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 98.41
107 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:槽配线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 61.03
108 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 50.29
109 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYJS-2*1.5 3.材质:铜芯 |  | m | 645.35
消防自动报警工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
110 | 030404017016 | 配电箱 1LM-ALZ拆除 | 1.名称:AZL-1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
111 | 030404017017 | 配电箱 -1AW+1F拆除 | 1.名称:AW+1F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
112 | 030404017018 | 配电箱 -1AW+2F拆除 | 1.名称:AW+2F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
113 | 030404017019 | 配电箱 -1AW+3F、-1AW+5F拆除 | 1.名称:AW+3F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
114 | 030404017020 | 配电箱 1AL-M1拆除 | 1.名称:1AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
115 | 030404017021 | 配电箱 1AL-M2拆除 | 1.名称:1AL-M2 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
116 | 030404017022 | 配电箱 1AL-M3拆除 | 1.名称:1AL-M3 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
117 | 030404017023 | 配电箱 1AL-M4拆除 | 1.名称:1AL-M4 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
118 | 030404017024 | 配电箱 1AL-M5拆除 | 1.名称:1AL-M5 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
119 | 030404017025 | 配电箱 1AL-M6拆除 | 1.名称:1AL-M6 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
120 | 030404017026 | 配电箱 2AL-M1拆除 | 1.名称:2AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
121 | 030404017027 | 配电箱 2AL-M2、2AL-M3、2AL-M4、2AL-M5、2AL-M6、3AL-M2、3AL-M3拆除 | 1.名称:2AL-M2、2AL-M3、2AL-M4、2AL-M5、2AL-M6、3AL-M2、3AL-M3 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 7
122 | 030404017028 | 配电箱 2AL-M7、2AL-M8拆除 | 1.名称:2AL-M7、2AL-M8 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 2
123 | 030404017029 | 配电箱 3AL-M1拆除 | 1.名称:3AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
124 | 030404017030 | 配电箱 A1YJ拆除 | 1.名称:A1YJ 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 030408001005 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25拆除 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 |  | m | 57.62
126 | 030408001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*35+1*16拆除 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*35+1*16 |  | m | 53.8
127 | 030408001007 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10拆除 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 |  | m | 479.51
128 | 030408001008 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*6拆除 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*6 |  | m | 147.66
129 | 030408006004 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:70mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 4
130 | 030408006005 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
131 | 030408006006 | 电力电缆头拆除 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 32
132 | 030411001007 | 配管 SC65拆除 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 |  | m | 3.42
133 | 030411001008 | 配管 SC32拆除 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 126.54
134 | 030411001009 | 配管 SC20拆除 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 |  | m | 648.19
135 | 030411001010 | 配管 JDG20拆除 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 2199.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 030411003002 | 电力桥架 CT200*100拆除 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:CT200*100*1.0 3.材质:钢制 |  | m | 155.48
137 | 030412005006 | 线槽支架制作安装拆除 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 109.03
138 | 030411004011 | 配线 WDZN-BYJ-4拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 4991.66
139 | 030411004012 | 配线 WDZN-BYJ-2.5拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 2212.16
140 | 030411004013 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5拆除 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDBZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 1301.02
141 | 030404035004 | 空调插座拆除 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A |  | 个 | 48
142 | 030404035005 | 普通二三极插座拆除 | 1.名称:普通二三极插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 363
143 | 030404035006 | 带开关防水插座拆除 | 1.名称:带开关防水插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 16
144 | 030404033002 | 排气扇拆除 | 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:220V 18W 3.安装方式:壁装 |  | 台 | 5
145 | 030404034005 | 单联开关拆除 | 1、名称:单联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 44
146 | 030404034006 | 双联开关拆除 | 1、名称:双联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 23
147 | 030404034007 | 声光控感应开关拆除 | 1.名称:声光控感应开关 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 5
148 | 030412001003 | LED嵌入式面板灯 600*600拆除 | 1.名称:LED嵌入式面板灯 2.规格:600*600 光源LED，220V，36W，Ra=85，暖白光，光通量:3200Lm |  | 套 | 125
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 030412001004 | LED嵌入式面板灯 600*600拆除 | 1.名称:LED嵌入式面板灯 2.规格:300*300 光源LED，220V/18W，Ra=85，暖白光，光通量:1100Lm |  | 套 | 10
150 | 030412005007 | LED筒灯拆除 | 1.名称:LED筒灯 2.规格：4寸，220V/9W，Ra=85，暖白光，光通量:1200Lm |  | 套 | 2
151 | 030412005008 | LED吸顶灯拆除 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格：220V/28W，Ra=85，暖白光，光通量:2900Lm |  | 套 | 38
152 | 030412006002 | 紫外线嵌入式面板灯 600*600拆除 | 1.名称:紫外线嵌入式面板灯 2.规格:600*600 60W |  | 套 | 8
153 | 030412004008 | A型自带蓄电池消防应急灯≥60min拆除 | 1.名称:A型自带蓄电池消防应急灯≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 98
154 | 030412004009 | 中型自带蓄电池(单向双面)疏散指示灯(长明)≥60min拆除 | 1.名称:中型自带蓄电池(单向双面)疏散指示灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:吊链式 |  | 套 | 5
155 | 030412004010 | 中型自带蓄电池安全出口标志灯(长明)≥60min拆除 | 1.名称:中型自带蓄电池安全出口标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 2
156 | 030412004011 | 中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min拆除 | 1.名称:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 2.规格:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
157 | 030412004012 | 中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min拆除 | 1.名称:中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 6
158 | 030412004013 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min拆除 | 1.名称:中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 4
159 | 030411006004 | 接线盒拆除 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 600
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
160 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
161 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建设_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 33 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 34 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 35 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 46671.81 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-综合楼（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 36 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  | 标段： |  | 第 37 页 共 56 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 门窗工程
1.3 | 屋面及防水工程
1.4 | 楼地面装饰工程
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.6 | 天棚工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 拆除工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【麻风皮肤_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:240厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 |  | m3 | 6.89
砌筑工程合计
门窗工程
2 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022，1000*2200 2.门框、扇材质:钢质门 |  | 樘 | 3
3 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC2525 2.门框或扇外围尺寸:2530*2500 3.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4厚铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚钢化中空玻璃 |  | 樘 | 1
4 | 010807001001 | 铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2118，2100*1800 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 1
5 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4023，4000*2300 2.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4mm厚 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6mm厚钢化中空玻璃 4.详见图纸做法 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC4925 2.门框或扇外围尺寸:4900*2500 3.门框、扇材质:100系列铝型材，1.4厚铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:6+12A+6厚钢化中空玻璃 |  | 樘 | 1
门窗工程合计
屋面及防水工程
7 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:双组份聚氨酯涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2遍1.5厚 |  | m2 | 79.23
8 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.施工部位：外墙面 |  | m2 | 66.45
9 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(内加耐碱玻璃纤维网格布) 2.施工部位：外墙面 |  | m2 | 66.45
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 3.沉箱回填层：80厚CL7.5轻集料混凝垫层 4.找平层厚度：30厚C20细石混凝土找平层 |  | m2 | 79.23
11 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料种类:2mm厚pvc地胶 2.基层材料种类：3厚水泥自流平层 3.找平层：15厚1:3水泥砂浆找平层 4.详见图纸做法 |  | m2 | 79.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 |  | m2 | 1.34
13 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3.面层材料品种、规格、颜色:3厚1:1水泥细砂浆或建筑胶镶贴，8厚釉面砖，纯水泥浆扫缝 |  | m2 | 9.3
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  | m2 | 51.73
15 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:L40*4角钢 2.隔离层材料种类:9mm助燃夹板 3.基层材料种类、规格:12mm密度板 4.面层材料品种、规格、颜色:6mm抗菌洁净板 |  | m2 | 19.59
16 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 4.底层厚度、砂浆配合比:3厚外加剂专用砂浆底层刮糙 5.喷湿墙面(砌块类墙体应有构造柱及水平加强梁) |  | m2 | 66.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:25*38*1.2mm铝方管、30*30*3镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:12mm玻镁板 3.详见图纸做法 |  | m2 | 29.85
18 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:6mm抗菌洁净板 2.详见图纸做法 |  | m2 | 29.85
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详图纸 2.面层材料品种、规格:300*300*0.7铝扣板，表面粉末喷涂 |  | m2 | 19.47
20 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:9厚1:4:6水泥石灰砂浆打底扫毛 2.抹灰厚度、材料种类:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 |  | m2 | 58.23
21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:详图纸 2.面层材料品种、规格:9厚纸面石膏板 |  | m2 | 79.5
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
22 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:1 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍，面油二遍 3.部位:抹灰面墙柱面 |  | m2 | 51.73
23 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:1 2.油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料两遍，面油二遍 3.部位:天棚 |  | m2 | 58.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:1 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料面两遍 3.部位:石膏板吊顶 |  | m2 | 79.5
25 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:喷涂底层涂料一遍，1.5厚 2.腻子种类:P型腻子 3.刮腻子遍数:2道，2-3厚 4.防护材料种类:防水保护面漆一遍，1.5厚 5.油漆品种、刷漆遍数:喷涂主层真石漆两遍，3厚 6.部位:外墙面 |  | m2 | 66.45
油漆、涂料、裱糊工程合计
拆除工程
26 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌墙体 2.拆除高度:3.5m 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m3 | 13.97
27 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:3.3m 2.门窗洞口尺寸:2.5m2内 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 13
28 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:3.3m 2.门窗洞口尺寸:2.5m2外 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | 樘 | 2
29 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2.饰面材料种类:地砖 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 149
30 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:首层阳光板雨棚 2.拆除构件的规格尺寸:3000*36000 3.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 108
31 | 011611005002 | 其他金属构件拆除 | 1.构件名称:防盗网 2.拆除废料外运投标人综合考虑 |  | m2 | 15.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程合计
分部分项合计
措施项目
32 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架 高度(m以内) 10 |  | m2 | 210
33 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 189.76
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建设_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 44 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 45 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 9077.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（土建部分） |  |  | 标段： |  | 第 46 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_3
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  | 标段： |  | 第 47 页 共 56 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【麻风皮肤_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 AZL-2 | 1.名称:AZL-2 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 -1AW+1F | 1.名称:AW+1F 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 1AL-M1 | 1.名称:1AL-M1 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
4 | 030404017006 | 配电箱 1AL-M2 | 1.名称:1AL-M2 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 1AL-M3 | 1.名称:1AL-M3 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
6 | 030404017008 | 配电箱 1AL-M4 | 1.名称:1AL-M4 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
7 | 030404017015 | 配电箱 A1YJ | 1.名称:A1YJ 2.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1
8 | 030408001005 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*95+1*50 |  | m | 39.75
9 | 030408001006 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*25+1*16 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-4*25+1*16 |  | m | 5.77
10 | 030408001003 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:WDZN-YJY-5*10 |  | m | 107.44
11 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:95mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
12 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 2
13 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030411001006 | 配管 SC150 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN150 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 30
15 | 030411001001 | 配管 SC65 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 |  | m | 0.6
16 | 030411001002 | 配管 SC32 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN32 3.配置形式:暗敷 |  | m | 87.07
17 | 030411001004 | 配管 SC20 | 1.名称:SC电线管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 |  | m | 75.94
18 | 030411001008 | 配管 JDG20 | 1.名称:JDG 2.规格:DN25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 34.3
19 | 030411001007 | 配管 JDG20 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 321.81
20 | 030411003001 | 电力桥架 CT200*100 | 1.名称:槽式电缆桥架 2.规格:CT200*100*1.0 3.材质:钢制 |  | m | 7
21 | 030412005001 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 12.58
22 | 030411004001 | 配线 WDZN-BYJ-4 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.材质:铜芯 |  | m | 523.11
23 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 709
24 | 030411004003 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDBZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 |  | m | 147.6
25 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A |  | 个 | 4
26 | 030404035002 | 普通二三极插座 | 1.名称:普通二三极插座 2.规格:250V 10A |  | 个 | 35
27 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:卫生间排气扇 2.规格:220V 18W 3.安装方式:壁装 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030404034001 | 单联开关 | 1、名称:单联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 2
29 | 030404034002 | 双联开关 | 1、名称:双联开关（带夜间指示灯，且颜色应与墙壁区分） 2、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 H=1.1m |  | 个 | 7
30 | 030412001001 | LED嵌入式面板灯 600*600 | 1.名称:LED嵌入式面板灯 2.规格:600*600 光源LED，220V，36W，Ra=85，暖白光，光通量:3200Lm |  | 套 | 6
31 | 030412005002 | LED筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格：4寸，220V/9W，Ra=85，暖白光，光通量:1200Lm |  | 套 | 47
32 | 030412005003 | LED吸顶灯 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格：220V/28W，Ra=85，暖白光，光通量:2900Lm |  | 套 | 11
33 | 030412004007 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:4000K |  | m | 33.04
34 | 030412004008 | A型自带蓄电池消防应急灯≥60min | 1.名称:A型自带蓄电池消防应急灯≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 11
35 | 030412004004 | 中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 2.规格:中型自带蓄电池单向疏散指示灯(长明)≥60min 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 1
36 | 030412004005 | 中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池楼层显示标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030412004006 | 中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min | 1.名称:中型自带蓄电池疏散出口标志灯(长明)≥60min 2.规格:DC36V LED灯5W(蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量不小于1.5h) 3.安装形式:壁式 |  | 套 | 3
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 148
39 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm*70mm 3.类型:砖结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 |  | m | 32.2
40 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
电气工程合计
弱电工程
41 | 030411001005 | 配管 JDG20 | 1.名称:JDG 2.规格:DN20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 31.35
42 | 030411002001 | 金属线槽 200*100 | 1.名称:金属镀锌线槽 2.规格:MR200*100*1.0mm |  | m | 18.54
43 | 030411004004 | 电气配线 CAT6e | 1.名称及规格:电气配线 CAT6e 2.敷设方式:综合考虑 |  | m | 79.58
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 5
45 | 030412005004 | 线槽支架制作安装 | 1.名称:线槽支吊架制作安装 2.型钢 |  | kg | 39.84
46 | 030502012001 | 网络插座 | 1.名称:网络插座 2.其他未列及未注明详见图纸及规范 |  | 个 | 4
弱电工程合计
分部分项合计
措施项目
47 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 56 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建设_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 53 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 54 页 共 56 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【麻风皮肤病防治配套建设_3
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 55 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7579.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【麻风皮肤病防治配套建_3
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：麻风皮肤病防治配套建设工程项目-行政楼（安装部分） |  |  | 标段： |  | 第 56 页 共 56 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13