广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

询比文件

询价单位：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

询比代理单位：广东远东招标代理有限公司

2025年4月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	6

第三章 报价文件	7

第四章 合同	19

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目服务单位，现广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

2.项目编号：GDYD250327

3.项目管理单位：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

4.建设地点：广州市荔湾区

5.项目概况：本项目位于广州市荔湾区逢源路167-1号，污水处理室位于一楼，现有污水消毒处理系统“次氯酸钠发生器”一套；医疗业务用房约2138平方米(含门诊、住院及预防接种门诊)。拟选定一家单位负责2025年度广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目。

6.项目投资及资金来源：项目预算人民币43,200.00元，由财政资金安排。

二、工作内容及要求

1.工作内容：

（一）配合采购人工作需要，中选单位派驻专职操作人员负责该污水处理系统的运行操作，包括开机、投药、值班管理及维修保养，做好运行记录，并负责运营人员的工资、节假日加班费、福利、劳保、社会保险、工伤保险、医疗保险。

（二）中选单位负责定期对采购人排放的污水进行投药处理及相关的技术指导，使外排污水的浓度降至最低限度，并满足现行医疗污水排放要求。

（三）中选单位负责运营管理设施运行中所需要的药剂、材料、工作用具及劳保用品费用。

（四）中选单位负责污水设备房内、外的环境卫生工作，清理后的废渣杂物用胶袋打包好及时运到院内垃圾房交环卫队清走。

（五）中选单位负责每半年或有需要时，请清洁公司的环卫车对集水池、调节池进行浮渣清理。

（六）中选单位负责设备日常保养和维修中单一零配件价格或单一材料价格≤400元的费用；超出此标准的需事先向医院提出购买申请，并由采购人审定后方可购买，其费用由采购人负责。或由采购人提供维修材料，由中选单位负责维修。

2.服务期：本合同签订之日起1年。

具体的工作内容、服务期及成果要求以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.本次询比不接受联合体报价。

3.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

5.供应商应具有有效的安全生产许可证。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：￥43,200.00元（人民币肆万叁仟贰佰元整）。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，供应商应结合企业自身及项目情况自行报价。

3.结算方式：

（1）本项目按季支付，每季度办理一次支付手续。根据污水实际处理量据实结算。

（2）中选单位须于每季第一个月的5日前（如遇节假日往后顺延）将上月的运营管理费用明细表交由采购人核对后，在中选单位向采购人提交请款申请经采购人审批完成后10个工作日内，由采购人向中选单位据实结算支付该期的服务费用。

（3）中选单位在向采购人提供下列完整资料后方可办理相关申报支付手续：

1）请款函、装订成册的运营资料（包括日常运行值班记录表、运营小结、设备运行、维保月报表、交接班记录表、第三方出具的水质检测报告）。2）中选单位开具符合采购人要求的等额增值税普通发票。

（4）采购人在前款规定的付款时间仅为向支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。

如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。。最终结算金额以采购人或相关单位审定的金额为准。

具体结算方式以合同约定为准。

五、询比代理服务费及成交通知书的交付

本次的询比代理服务费￥1500元（人民币壹仟伍佰元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2025年 4 月 21 日至2025年 4 月 24 日，登录广东远东招标代理有限公司网站（www.gdydzb.com）下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2025年 4 月 21 日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2025年 4 月 24 日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2025年 4 月 25 日上午 9:30—11:30 递交至广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广东远东招标代理有限公司网站（www.gdydzb.com）上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

采购单位：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

地址：广州市荔湾区逢源路167-1号

联系人：苏小姐

联系电话：020-86539207

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼

联系人：胡工

联系电话：020-83642820-808

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心

2025年 4 月 21 日

- 第二章 评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足3家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章 报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘或u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系方式”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，详见附件八）；

9.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

10.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 3 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。 |  |  |  |
| 4 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （100分） | 100分 | 评分按百分制计分，并遵循投标报价表为依据进行排名，得分最高的为满分，每后退一个名次减2分，即报价总价最低的报价为100分，报价第二低的为98分，第三低的为96分，依此类推。项目得分最高的为中标单位。 |

| 序号 | 项 目 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 |  |  |  |
| 评 分 |  |  |  |  |

评委签字：

日期：

附件三

正本

广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

项目编号：GDYD250327

| 序号 | 内容 | 最高报价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目 | ￥43,200.00 |  |  |
| 二 | 总报价（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.报价及下浮率保留小数点后二位，第三位四舍五入。报价下浮率=（1-总报价/最高报价限价）*100%。

2.如报价出现算术错误及其他错误的，评审时按以下原则进行算术校核并修正：

（1）若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准，并修正小写金额。

（2）若报价金额与按报价下浮率计算的金额不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

（3）若报价存在其他计算性错误的，按就低不就高的原则计算并修正。

按上述原则调整或修正的报价对报价人起约束作用，报价人应知悉上述原则并接受对报价的调整、修正。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表（如有）

（20  年1月1日至今）

项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件七

项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 其他主要技术人员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于广州市荔湾区逢源街道社区卫生服务中心医疗污水处理设施运营管理项目报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章  合同