## 表-03 单项工程竣工结算汇总表【2023年韶关市新丰县湿
单项工程清单汇总表
工程名称：2023年韶关市新丰县湿地保护与恢复项目-新丰鲁古河国家湿地公园湿地生态修复项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 专业工程暂估价
1 | 园建 |  |  |  | 144800
2 | 绿化
3 | 监控
合 计

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【园建】
单位工程清单价汇总表
工程名称：园建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 碎石垫层
1.2 | 塑石挡墙
1.3 | 沙池及仿木栏杆
1.4 | 片石踏步及水中片石踏步
1.5 | 跌水平台
1.6 | 亲水平台、亲水台阶
1.7 | 坐凳
1.8 | 卵石水沟
1.9 | 山林步道
1.10 | 塑木平台
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 |  |  | 144800.00
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价（下浮8%）
7 | 人工费
清单价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【园建】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
碎石垫层
1 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 58
碎石垫层合计
塑石挡墙
2 | 050301003001 | 塑假山 | 1.砖骨架塑石挡墙 2、C25混凝土，表面30厚1：3水泥砂浆，塑石处理 3、MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m2 | 133.2
塑石挡墙合计
沙池及仿木栏杆
3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 37.7
4 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:暂按5km | m3 | 37.7
5 | 040305005002 | 护坡 | 1、20厚1：2.5水泥砂浆找平 2、100厚C20混凝土垫层 3、100厚级配碎石碾压密实 | m2 | 33.01
6 | 040204002004 | 沙池 | 1.450厚天然白色细沙 2.土工布-（200/m2） 3.100厚φ20-40碎石 4.素土夯实 | m2 | 58
7 | 040204004001 | 沙池边侧缘石 | 1、沙池边侧缘石 2、青砖240*120*50 | m | 34.08
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1、DN110PVC疏水管，土工布包裹 | m | 16
9 | 040309003001 | 混凝土栏杆 | 1、Φ54mm、Φ32mm成品预制C30砼栏杆 2、面做光滑仿树藤纹理处理 | m | 63
沙池及仿木栏杆合计
片石踏步及水中片石踏步
10 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 106.55
11 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 76.72
12 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:暂按5km | m3 | 29.83
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040204002005 | 人行道块料铺设 | 1.50厚青石板汀步,块径600~800x300~400) 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.150厚6%水泥稳固石粉屑层 4.素土夯实（夯实密度≥93%） | m2 | 337.01
14 | 040204002006 | 人行道块料铺设 | 1.50厚青石板汀步,块径600~800x300~400) 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4.100厚C20混凝土垫层 5.素土夯实 | m2 | 18.17
片石踏步及水中片石踏步合计
跌水平台
15 | 080101010002 | 原土碾压、夯实 | 1.素土夯实 | m2 | 13.5
16 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.100厚C25混凝土垫层 | m3 | 1.35
17 | 010507004002 | 跌水平台砌砖 | 1、砖砌体跌水平台 | m3 | 5.34
18 | 050201001004 | 跌水平台卵石平铺 | 1.Φ30-50mm卵石平铺 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 13.5
19 | 050201001005 | 跌水平台卵石竖铺 | 1.Φ30-50mm30-50mm鹅卵石竖铺 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 | m2 | 8.44
跌水平台合计
亲水平台、亲水台阶
20 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 17.32
21 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 80.29
22 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 68.12
23 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5km | m3 | 29.49
24 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.6
25 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身 | 1.C30混凝土墙 | m3 | 8.35
26 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C30混凝土基础 | m3 | 8.18
27 | 040303001001 | 混凝土挡墙垫层 | 1.c20混凝土垫层 | m3 | 2.32
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10mm以内 | t | 0.111
29 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:φ10mm以外 | t | 0.916
30 | 040202015001 | 亲水平台-水泥稳定碎(砾)石 | 1.100厚石粉垫层（掺6%水泥） | m2 | 12.85
31 | 011102003001 | 亲水平台 | 1.通长x145x25厚塑木地板间缝5MM 2.45x35塑木下挂条龙骨间距450 3.100厚C20混凝土随捣随抹平 4.100厚6%水泥稳固石粉屑层 5.素土夯实 | m2 | 83.19
32 | 011104002001 | 塑木台阶 | 1.通长x145x25厚塑木地板间缝5MM 2.45x35塑木下挂条龙骨间距450 3.100厚C20混凝土随捣随抹平 4.100厚6%水泥稳固石粉屑层 | m2 | 3.15
33 | 050201001006 | 亲水台阶 | 1、粒径50-60河卵石，20厚1：2.5水泥砂浆结合层 2、100厚C20混凝土 3、100厚石粉垫层（掺6%水泥） | m2 | 20.88
34 | 011204001001 | 青灰色文化石 | 1.150*300*50青灰色文化石 2.30厚1：2防水砂浆 | m2 | 14.44
35 | 040309003002 | 混凝土栏杆 | 1、Φ54mm、Φ32mm成品预制C30砼栏杆 2、面做光滑仿树藤纹理处理 | m | 9.03
36 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.240厚砖砌体，高600 | m3 | 1.51
亲水平台、亲水台阶合计
坐凳
37 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 39.36
38 | 040103001007 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 27.71
39 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5km | m3 | 11.65
40 | 040303002002 | 坐凳-混凝土垫层 | 1.100厚C15素混凝土垫层 | m3 | 2.34
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040202015002 | 坐凳-水泥稳定碎(砾)石 | 1.100厚6%水泥稳固石粉屑层 | m2 | 31
42 | 010401001001 | 坐凳砌砖 | 1.M5水泥砂浆MU7.5砖砌体 | m3 | 9.33
43 | 010507005001 | 坐凳压顶 | 1.100厚C20细石混凝土 | m3 | 1.13
44 | 011204001002 | 石材墙面 | 1.600*475/375*50厚自然面深灰麻密缝 | m2 | 32.13
45 | 011102003002 | 防腐木坐凳压顶 | 1.30*30木龙骨@240 2.500*95*45厚通长菠萝格防腐木坐凳压顶 | m2 | 18.9
坐凳合计
卵石水沟
46 | 040101005001 | 河道清淤 | 1.河道清淤 | m3 | 170.4
47 | 040103001003 | 回填方 | 1.素土回填 | m3 | 170.4
48 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥 2.运距:暂按5km | m3 | 170.4
49 | 050202001002 | 石(卵石)砌驳岸 | 1.φ200-400景石叠石驳岸 2.C20混凝土卧牢 | m3 | 79.68
50 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸) | 1.φ50~120卵石散铺 | m2 | 568
卵石水沟合计
山林步道
51 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1. 人工清杂 | m2 | 712.5
52 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 54.15
53 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 28.5
54 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5km | m3 | 25.65
55 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.100厚级配碎石碾压密实 | m2 | 253.33
56 | 040204002011 | 人行道垫层 | 1.100厚C20混凝土垫层 | m2 | 253.33
57 | 040204002009 | 塑木纹地面 | 1.30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面塑木纹地面 | m2 | 253.33
58 | 040203006001 | 碎石路 | 1.100厚瓜米石（30%水泥、石粉） | m2 | 221.67
山林步道合计
塑木平台
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 6.9
60 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土方 | m3 | 3.26
61 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原土 2.运距:5km | m3 | 3.64
62 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.5
63 | 040305004002 | 砖砌体 | 1.砖基础 | m3 | 0.57
64 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.150厚6%水泥稳固石粉屑层 | m2 | 17.79
65 | 040204002010 | 人行道垫层 | 1.100厚C20混凝土随捣随抹平 | m2 | 17.79
66 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.45x35塑木下挂条龙骨间距450 2.通长x145x25厚塑木地板间缝5MM | m2 | 19.63
67 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.通长x145x25厚塑木地板封边 | m2 | 1.57
塑木平台合计
分部分项合计
措施项目
68 | 011702001001 | 基础 | 1.带形基础模板 有筋 | m2 | 13.27
69 | 011702001003 | 基础 | 1.独立基础模板 | m2 | 9.5
70 | 011702001002 | 基础 | 1.基础垫层模板 | m2 | 5.78
71 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | m2 | 35.83
72 | 011702027001 | 台阶 | 1.台阶模板 | m2 | 15.35
73 | 011707004001 | 二次搬运 | 1.水泥、干拌砂浆、石灰、沥青 运距:m以内 50 实际运距(m):240 | t | 14.5
74 | 011707004002 | 二次搬运 | 1.砂(石粉(屑)、鱼眼砂)、碎石(砾石、石角、瓜米石)、块石(毛石) 运距:m以内 50 实际运距(m):240 | m3 | 60.87
75 | 011707004003 | 二次搬运 | 1.湿拌砂浆、砂浆、水泥砼 运距:m以内 50 实际运距(m):240 | m3 | 35.13
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【园建】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：园建 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【园建】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：园建 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 144800.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 144800.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【园建】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：园建 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 备注
1 | 垃圾箱 | 详图示 | 4800 |  | 6个
2 | 坐凳 | 详图示 | 20000 |  | 4个
3 | 儿童游乐设施 | 二次设计 | 120000 |  | 1项
合 计 |  |  | 144800.00 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【园建】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：园建 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
复核人（造价工程师）：

## 表-09 综合单价分析表【园建】
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-04 单位工程清单价汇总表【绿化】
单位工程清单价汇总表
工程名称：绿化 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价（下浮8%）
7 | 人工费
清单价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【绿化】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.胸径或干径:10cm 2.种类:垂柳 3.养护期:12月 | 株 | 14
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:水杉 2.胸径或干径:6-8cm 3.株高、冠径:高度250-300cm，冠幅80-100cm 4.养护期:12个月 | 株 | 100
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.胸径或干径:5cm 2.种类:小叶紫薇 3.养护期:12月 | 株 | 10
4 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.名称：睡莲 2.冠幅：10-15cm 3.养护期：12个月 | 盆 | 380
5 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.名称：台湾草 2.铺种方式：满铺 | m2 | 1584.4
6 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.绿化地铲除杂草 2、废料外运：5km | m2 | 1584.4
7 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填种植土300厚 | m3 | 475.32
分部分项合计
措施项目
8 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.茅竹三脚桩支撑 竹长3m内 | 株 | 14
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
复核人（造价工程师）：

## 表-09 综合单价分析表【绿化】
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -

## 表-04 单位工程清单价汇总表【监控】
单位工程清单价汇总表
工程名称：监控 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额 |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价（下浮8%）
7 | 人工费
清单价合计=1+2+3+5

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【监控】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 2.52
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 447.84
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:中沙 | m3 | 155.5
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 | m3 | 283.01
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:暂按5km | m3 | 11.85
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：带云台室外摄像机 2.规格：800W像素 4K 高清36 0度云台录像机 | 台 | 10
7 | 040805002001 | 中杆照明灯 | 1.名称：监控立杆 2.规格：3.5m高直径100镀锌 喷塑立杆，带弱电箱（非标，尺寸厂家定） | 套 | 10
8 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 1.名称：弱电箱 | 台 | 10
9 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称规格：pvc20管 | m | 622
10 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称:双绞线缆 2、规格:SYV75-5 3、敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 622
11 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0mm2 | m | 622
12 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:RVVP-2*1.0mm2 | m | 622
13 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:16口千兆交换机 | 台 | 1
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【监控】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【监控】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：监控 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【监控】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：监控 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
复核人（造价工程师）：

## 表-09 综合单价分析表【监控】
综合单价分析表
工程名称： | [9 empty] | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -