## B.2.1 封面
| 志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 工程
投标报价
|  | 投 标 人： |  |  | （盖章）
年 月 日

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目
1.1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 34690.9
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：设计费
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目
电气工程
1 | 030401002001 | 干式变压器 |  | 1.名称:拆除变压器 2.型号:SCB9-400KVA 3.规格:400KVA 4.其他:拆除并运送至指定位置（50米） 5.完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
2 | 030401002002 | 干式变压器 |  | 1.名称:拆除变压器 2.型号:SCB9-1000KVA 3.规格:1000KVA 4.其他:拆除并运送至指定位置（50米） 5.完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
3 | 030409003001 | 拆除电缆头 |  | 1.名称:拆除电缆头 2.规格:70m2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 6
4 | 030409003002 | 拆除电缆头 |  | 1.名称:拆除电缆头 2.规格:240m2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 080701010001 | 铜母排 |  | 1.名称:拆除5台柜内主汇流铜排 2.规格:3*TMY-80*10 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 22.5
6 | 030401002003 | 干式变压器 |  | 1.名称:新装变压器 2.型号:SCB14-400KVA 3.规格:400KVA 4.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
7 | 030401002004 | 干式变压器 |  | 1.名称:新装变压器 2.型号:SCB14-1000KVA 3.规格:1000KVA 4.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 2
8 | 030113005001 | 不停电低压发电车 |  | 1.名称:不停电低压发电车 2.规格:1000KW发电车 3.内容:发电车燃油费、人员值守1名、一组50米的低压电缆敷设及接入，保供电时长72小时 4.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030402010001 | 低压开关柜 |  | 1.名称:发电电源输出座地开关柜 2.发电机组调压板位移改造及发电机调试 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 1
10 | 080701010002 | 铜母排 |  | 1.名称:新装铜排 2.规格:3*TMY-80*10 3.高压柜改造(更换铜排、绝缘件等） 4.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 22.5
11 | 030409002001 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP2/22-8*2.5 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 150
12 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV1*240 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 18
13 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV1*95 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 3
14 | 030409001002 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*185+1*95 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.规格:CT-150*100*1.2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 80
16 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:接地线 2.型号:BVV-300/500V-1*50 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 3
17 | 030409003003 | 安装电缆头(利旧) |  | 1.名称:安装电缆头 2.规格:70m2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 6
18 | 030409003004 | 安装电缆头(利旧) |  | 1.名称:安装电缆头 2.规格:240m2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 11
19 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:电缆头 2.规格:240m2 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 个 | 2
20 | 030409001003 | 绝缘保护套 |  | 1.名称:绝缘保护套 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | m | 41.5
21 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 |  | 1.名称:防火堵洞 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030416027001 | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置调试 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 系统 | 4
23 | 030416005003 | 电力变压器系统 |  | 1.名称:变压器调试 2.容量(kV·A):400KVA 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 系统 | 1
24 | 030416005004 | 电力变压器系统 |  | 1.名称:变压器调试 2.容量(kV·A):1000KVA 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 系统 | 2
25 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置调试 2.电压(kV):1000KVA 3.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 系统 | 5
26 | 030416028001 | 10KV交流电缆耐压试验 |  | 1.名称:10KV交流电缆耐压试验 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 根 | 3
27 | 080702019001 | 标识牌 |  | 1.名称:电房门/配变标识牌 2.规格:200*320mm 3.材质:反光铝板丝印（户外漆），文字用红色油漆丝印 4.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 块 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030401002005 | 防震胶垫 |  | 1.名称:安装防震胶垫 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 台 | 3
29 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.名称:天花板修复 2.其他:完成该清单其他一切相关工程内容及材料费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 暂估 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计
合 计
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目
1.1.1 |  |  | 电气工程
1.1.1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 34690.9
1.1.1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.1.1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.1.1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计
合 计 |  | — |  | — |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  | 标段：志诚大道327号大院电房安全隐患消除项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  | 9
合计