## 单位工程汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称: | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共10页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 给排水工程
1.2 |  | 电气安装工程
1.3 |  | 建筑智能化工程
1.4 |  | 通风空调工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 4325.17
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
投标报价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式二)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
给排水工程
1 | 031001006001 |  | 给水用PP-R-DN20 | 1．安装部位：室内 2．介质：给水 3．材质、规格：PPR给水管，DN20 4．连接形式：热熔连接 5．压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 | m | 26.952
2 | 031001006003 |  | 排水用PVC-U-DN50 | 1．安装部位：室内 2．介质：排水 3．材质、规格：UPVC排水管，DN50 4．连接形式：粘接 5．压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 16.629
3 | 030413002003 |  | 凿槽及修补 | 1．名称：凿槽及修补 2．规格：70mm×70mm 3．类型：砖、混凝土结构 4．填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 | m | 3.500
电气安装工程
4 | 030404017001 |  | 配电箱ALSZ | 1．名称：配电箱ALSZ 2．规格：半周长1.5m以内 3．安装方式：明装 | 台 | 1.000
5 | 030404034001 |  | 单极开关 | 1．名称：单极开关 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装H=1.3m | 个 | 2.000
6 | 030404034005 |  | 双极开关 | 1．名称：双极开关 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装H=1.3m | 个 | 7.000
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 030404034003 |  | 三极开关 | 1．名称：三极开关 2．规格：250V/10A 3．安装方式：暗装H=1.3m | 个 | 1.000
8 | 030404035001 |  | 单相二三孔插座 | 1．名称：单相二三孔插座 2．规格：250V10A(安全型) 3．安装方式：暗装 | 个 | 51.000
9 | 030404035003 |  | 空调插座 | 1．名称：单相三孔插座 2．材质：塑料 3．规格：250V/16A 4．安装方式：暗装 | 个 | 7.000
10 | 030412004001 |  | 方形LED平板灯 18W | 1．名称：方形LED平板灯 2．规格：600x600 18W 3．安装方式：嵌入式 | 套 | 21.000
11 | 030412004002 |  | 嵌入式筒灯 12W | 1．名称：嵌入式筒灯 2．型号：按设计要求 3．规格：12W 4．安装形式：嵌入式 | 套 | 6.000
12 | 030411001001 |  | 配管 PC20 | 1．名称：刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：PC20 4．配置形式：暗配 | m | 321.736
13 | 030411001002 |  | 配管 SC50 | 1．名称：电线管 2．材质：镀锌钢管 3．规格：SC50 4．配置形式：暗配 5．接地要求：符合设计及施工规范要求 | m | 20.000
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第4页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 030411004001 |  | 配线 WDZ-BYJ-2.5 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：WDZ-BYJ 4．规格：2.5mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内 | m | 251.455
15 | 030411004003 |  | 配线 WDZ-BYJ-4 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：WDZ-BYJ 4．规格：4mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内 | m | 319.338
16 | 030411004004 |  | 配线 WDZ-BYJ-6 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：WDZ-BYJ 4．规格：6mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内 | m | 395.737
17 | 030411004005 |  | 配线 WDZ-BYJ-16 | 1．名称：线槽、线管内敷设 2．配线形式：动力线路 3．型号：WDZ-BYJ 4．规格：16mm2 5．材质：铜芯 6．配线部位：室内 | m | 100.000
18 | 030413002001 |  | 凿槽及修补 | 1．名称：凿槽及修补 2．规格：70mm×70mm 3．类型：砖、混凝土结构 4．填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 | m | 44.200
19 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1．名称：接线盒 | 个 | 104.000
建筑智能化工程
20 | 030502001001 |  | 弱电箱 | 1．名称：弱电箱 2．规格：详见设计图纸和用户需求书 3．配套光纤适配器 、光分路器、SPD | 台 | 1.000
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第5页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030502004001 |  | 电话插座 | 1．名称：电话插座TP 2．安装方式：超五类，暗装 | 个 | 15.000
22 | 030502012001 |  | 信息插座 | 1．名称：单口信息插座 2．规格：含模块 | 个 | 21.000
23 | 030507008001 |  | 枪式摄像机 | 1．名称：枪式摄像机 2．类别：详见设计图纸及用户需求书 3．安装方式：吊装 | 台 | 6.000
24 | 030507006001 |  | 出入口(门禁)控制器 | 1．名称：出入口(门禁)控制器 2．距地1.4m安装 | 台 | 2.000
25 | 030507007001 |  | 单(双)门磁力锁 | 1．名称：单(双)门磁力锁 2．嵌门框顶上 | 台 | 2.000
26 | 030404034004 |  | 出门按钮 | 1．名称：出门按钮 2．距地1.4m安装 | 个 | 2.000
27 | 030502005001 |  | 双绞线缆 UTP,Cat.6/4P | 1．名称：六类4对UTP 2．规格：六类UTP 3．线缆对数：4对 4．敷设方式：管内、暗槽内穿放 | m | 517.754
28 | 030411001003 |  | 配管 PC20 | 1．名称：刚性阻燃管 2．材质：塑料 3．规格：PC20 4．配置形式：暗配 | m | 16.926
29 | 030413002002 |  | 凿槽及修补 | 1．名称：凿槽及修补 2．规格：70mm×70mm 3．类型：砖、混凝土结构 4．填充(恢复)方式：水泥砂浆修补 | m | 46.800
30 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1．名称：接线盒 | 个 | 36.000
31 | 030502019001 |  | 双绞线缆测试 | 1．测试类别：双绞线缆测试 | 链路(点、芯) | 42.000
通风空调工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第6页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030404033003 |  | 管道式换气扇 | 1．名称：管道式换气扇 2．规格：风量150m3/h，静压218Pa，功率35W，220V/50Hz 3．安装方式：天花嵌入式 | 台 | 6.000
33 | 030702005001 |  | φ160PCV管道 | 1．φ160PCV管道 2.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m | 33.069
34 | 030701003002 |  | 1匹挂机 含3m铜管 | 1．名称：分体空调(包含一台室内机，一台室外机)三级能效 2．规格：1匹，Q冷=2600W 3．安装形式：室内机壁挂式，室外机挂墙 | 组 | 5.000
35 | 030701003001 |  | 1.5匹挂机 含3m铜管 | 1．名称：分体空调(包含一台室内机，一台室外机)三级能效 2．规格：1.5匹，Q冷=3500W 3．安装形式：室内机壁挂式，室外机挂墙 | 组 | 2.000
36 | 030701003003 |  | 3匹天花机 含5m铜管 | 1．名称：3匹天花机 2．规格：Q冷=7.2kW，L=1280m3/h，H余=120Pa，参考功率2.2kW 3．安装形式：吊顶式 4．质量：0.25t以内 5．隔振垫(器)、支架形式、材质：配减震器，支架为型钢 | 组 | 3.000
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第7页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 031001006004 |  | 空调凝结水 UPVC DN25 | 1．安装部位：室内 2．介质：空调凝结水 3．材质、规格：UPVC给水管，DN25 4．连接形式：粘接 5．压力试验及吹、洗设计要求：水压试验，水冲洗 | m | 55.353
38 | 031001004001 |  | 空调加长连接管 | 1．安装部位：空调加长连接管 含气液管 2．挂机 | m | 61.759
39 | 031001004002 |  | 空调加长连接管 | 1．安装部位：空调加长连接管 含气液管 2．天花机 | m | 40.438
40 | 031002003002 |  | 空调穿墙套管 | 1．名称、类型：塑料短管预埋 2．材质：UPVC 3．规格：套管管径Φ75，L=200mm 4．填料材质：无 | 个 | 10.000
41 | 030703007002 |  | 防雨百叶 200*120 | 1．名称：防雨百叶 2．规格：200mm×120mm | 个 | 2.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| QTCSF |  | 其他措施项目费
42 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页, 共10页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  | 标段： | 第9页, 共10页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 江门市第二人民医院放射科改造工程-安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第10页, 共10页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：