附件1

汕头市潮南区中医医院配套建设工程（医疗设施设备采购）项目市场调研

项

目

建

议

书

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

附件2

产品技术参数及配置表

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数及配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例如：检查类 | 1 | MR |  |
| …… |  |  |  |

注：表格不够，可继续加行填写。

附件3、                                                  报价一览表

检查类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | MR | 台 | 1 | 放射科 |  |  |  | 1.5T |
| 2 | CT | 台 | 1 | 放射科 |  |  |  | 64排 |
| 3 | CT | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 4 | 彩超机:腹部、浅表、腔内（浅表低频探头） | 台 | 1 | B超 |  |  |  | 探头配置：腹部探头、 浅表探头、 经阴道腔内探头 |
| 5 | 彩超机:腹部、浅表、腔内（浅表高频探头） | 台 | 1 | B超 |  |  |  | 探头配置：腹部探头、 浅表探头、 经阴道腔内探头 |
| 6 | 彩超机：心脏，高档 | 台 | 1 | B超 |  |  |  | 探头配置：成人心脏容积探头、小儿心脏探头、血管探头 |
| 7 | 彩超全身机：（1）全身应用：高端 | 台 | 1 | B超 |  |  |  | 探头配置：腹部探头、成人心脏探头、浅表探头、经阴道腔内探头、四维探头 |
| 8 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统（高档） | 台 | 1 | B超 |  |  |  | 高端、成人全身应用、介入应用： 探头配置：腹部探头、成人心脏探头、深部血管探头、 浅表探头 |
| 9 | 彩超机:腹部、浅表 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 探头配置：腹部探头、 浅表探头 |
| 10 | B超全身机：全身应用 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 探头配置：腹部探头、 成人心脏探头、浅表探头、经阴道腔内探头 |
| 11 | 彩色B超机 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 12 | 麻醉科彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 适用于麻醉科，配线阵及突阵探头 |
| 13 | 数字化胃肠X光机 | 台 | 1 | 放射科 |  |  |  | 800mA |
| 14 | 单板数字化X光机（DR） | 台 | 1 | 放射科 |  |  |  |  |
| 15 | 数字化移动X光机 | 台 | 1 | 放射科 |  |  |  |  |
| 16 | 干式激光打印机 | 台 | 2 | 放射科 |  |  |  |  |
| 17 | 移动式手术X射线机（C臂） | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 放射剂量要小，图像清晰，能满足多科室需求，外型小巧操作灵活。 |
| 18 | x光防护弧形屏风（防护铅板） | 扇 | 2 | 手术室 |  |  |  | 可移动 |
| 19 | X光机传感器 | 台 | 2 | 体检、五官 |  |  |  | 拍片 |
| 20 | 手持式X光机 | 台 | 2 | 体检、五官 |  |  |  | 拍片 |
| 21 | 视力表 | 张 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 22 | 验光试镜镜片 | 套 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 23 | 验光机 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 24 | 综合验光仪 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 25 | OCT（带智能AI辅助诊断功能） | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 26 | 视力筛查仪 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 27 | 视野设备 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 28 | 直接检眼镜 | 个 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 29 | 非接触性眼压计 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 30 | 裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 31 | 裂隙灯 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 32 | 免散瞳眼底照相机 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 33 | 隔音室设备 | 套 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 34 | 中耳分析仪 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  | 中耳压力分析 |
| 35 | 听力计 | 个 | 1 | 五官科 |  |  |  | 用于主观听力检测 |
| 36 | 动脉硬化检测装置（踝臂指数＋动脉弹性） | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 可自动进行肢体动脉检测 |
| 37 | 骨密度检测仪（简易） | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 检查骨密度适用 |
| 38 | 内脏脂肪检测仪 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 39 | 智能身高体重检测仪 | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 进行身高、体重测量 |
| 40 | 显微镜 | 台 | 2 | 皮肤科 |  |  |  |  |
| 41 | 红外线热成像仪 | 台 | 1 | 体检科 |  |  |  |  |
| 42 | 中医经络检测仪（体质辨析仪） | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 根据中医经络理论进行体质辨析 |
| 43 | 中医脉象信息采集分析系统（四诊仪）智能四诊设备 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  | 有中医望闻问切四诊或以上，能完成基本的中医体质辨析，达到对中医多种体质的分析。 |

生命支持类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 救护车 | 台 | 1 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 2 | 救护车 | 台 | 1 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 3 | 负压转运床 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 4 | 负压担架 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 5 | 全自动洗胃机 | 台 | 1 | 急诊科 |  |  |  |  |
| 6 | 输血输液加压仪 | 台 | 2 | 急诊科 |  |  |  |  |
| 7 | 全自动心肺复苏机 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 8 | 全自动心肺复苏机 | 台 | 1 | 急诊科 |  |  |  |  |
| 9 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 10 | 亚低温治疗仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 11 | 双水平正压呼吸机 | 台 | 2 | 病房 |  |  |  |  |
| 12 | 高流量吸氧装置 | 台 | 4 | 急诊科 |  |  |  | 为患者进行有效的呼吸治疗，快速改善患者氧合水平 |
| 13 | 高流量湿化治疗仪 | 台 | 1 | 内科 |  |  |  | 适用有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人 |
| 14 | 呼吸机 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 15 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 急诊科 |  |  |  | 适用于婴儿、儿童、成人 |
| 16 | 无创呼吸机 | 台 | 4 | 内科、急诊、护理部 |  |  |  |  |
| 17 | 呼吸机（无创） | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 18 | 呼吸机（有创 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 19 | 有创呼吸机 | 台 | 5 | 内科、急诊、护理部 |  |  |  |  |
| 20 | 经颅多普勒血流分析仪 | 台 | 1 | 脑电图 |  |  |  | 监测血栓栓子动态，检测脑血管血流、血管弹性情况。 |
| 21 | 脑电采集检测系统（含脑电采集仪） | 套 | 1 | 脑电图 |  |  |  |  |
| 22 | 持续血糖监测系统 | 套 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 23 | 指脉氧监测仪 | 个 | 20 | 护理部 |  |  |  |  |
| 24 | 动态心电记录器 | 台 | 5 | 心电图 |  |  |  |  |
| 25 | 动态血压监测系统（工作站） | 套 | 1 | 心电图 |  |  |  |  |
| 26 | 动态血压监测仪 | 台 | 5 | 心电图 |  |  |  |  |
| 27 | 数字式六道心电图机 | 台 | 2 | 内科、体检 |  |  |  |  |
| 28 | 数字式十二导联心电图机 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 29 | 数字式十二导联心电图机 | 台 | 1 | 心电图 |  |  |  |  |
| 30 | 心电图机 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 31 | 数字式十八道心电图机 | 台 | 3 | 心电图室、急诊科 |  |  |  |  |
| 32 | 中央心电网络系统（含动态心电工作站） | 套 | 1 | 心电图 |  |  |  |  |
| 33 | 监护设备 | 台 | 5 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 34 | 病人监护仪 | 台 | 19 | 内科、骨科、急诊、护理部 |  |  |  |  |
| 35 | 监护仪 | 台 | 6 | 手术室 |  |  |  |  |
| 36 | 监护仪 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 37 | 多功能心电监护仪 | 台 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 38 | 转运监护仪 | 台 | 4 | 内科、手术室、急诊 |  |  |  |  |
| 39 | 高端监护仪A | 台 | 2 | 急诊科 |  |  |  | 可监测双通道有创压、呼末二氧化碳 |
| 40 | 高端监护仪B | 台 | 2 | 急诊科 |  |  |  | 可监测双通道有创压、脑氧饱和度监测、呼末二氧化碳等 |
| 41 | 除颤仪 | 台 | 8 | 内镜室、手术室、内科、急诊、护理部 |  |  |  |  |
| 42 | 除颤仪 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 43 | 心脏起搏/除颤仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 44 | 高清电子胃肠镜系统 | 套 | 2 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 45 | 阴道镜（独立） | 台 | 1 | 妇科 |  |  |  | 宫颈、阴道病变检查 |
| 46 | 阴道镜 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 47 | 超高清宫腹腔镜全套 | 套 | 1 | 妇科 |  |  |  | 妇科手术（包括操作器械） |
| 48 | 高清腹腔镜结合胆道镜一体机 | 台 | 1 | 外科 |  |  |  |  |
| 49 | 气管插管设备 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 50 | 气管插管设备 | 台 | 2 | 救护车配套设备 |  |  |  |  |
| 51 | 气管插管设备 | 台 | 3 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 52 | 可视麻醉喉镜 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 53 | 可视喉镜 | 台 | 3 | 手术室、内科 |  |  |  | 摄像头高清晰度且能防雾 |
| 54 | 气管观察用内窥镜 | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 整机轻巧易消毒。 |
| 55 | 视频软镜 | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 外径要适合插管 |
| 56 | 鼻内镜系统（包括鼻内镜及耳内镜硬镜） | 套 | 1 | 五官科 |  |  |  | 用于门诊鼻内镜检查/耳内镜检查及相关治疗 |
| 57 | 电子鼻咽喉镜系统（摄像系统、冷光源系统、电子鼻咽喉镜、台车） | 套 | 1 | 五官科 |  |  |  | 用于门诊咽喉检查、咽喉门诊手术、治疗 |
| 58 | 麻醉机 | 台 | 5 | 手术室 |  |  |  | 可测呼末二氧化碳和多种呼吸模式、可测气道压 |
| 59 | 液体恒温箱 | 台 | 5 | 手术室 |  |  |  | 用于患者输注的液体加温至37度 |
| 60 | 自动气压止血带 | 台 | 2 | 手术室 |  |  |  |  |
| 61 | 医用升温毯 | 套 | 5 | 手术室 |  |  |  |  |
| 62 | 机械单臂麻醉塔 | 台 | 5 | 手术室 |  |  |  |  |
| 63 | 电动病床 | 张 | 3 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 64 | 电动病床 | 张 | 4 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 65 | 多功能抢救床 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 66 | 多功能抢救床 | 台 | 2 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 67 | 干湿分离吊桥 | 台 | 4 | 急诊科 |  |  |  |  |
| 68 | 医疗专用灯-LED子母手术灯 | 台 | 5 | 手术室 |  |  |  | 光斑直径可调，色温可选 |
| 69 | 移动式手术照灯 | 台 | 6 | 妇科 |  |  |  |  |
| 70 | 立式无影灯 | 台 | 4 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 71 | 普外手术床 | 台 | 2 | 手术室 |  |  |  | 满足分腿体位、截石位、胆道手术体位、肾手术体位，同时能透X光线。（含截石位海绵垫） |
| 72 | 骨科手术床 | 台 | 3 | 手术室 |  |  |  | 骨科手术床、配牵引架 |
| 73 | 高级防潮软垫 | 套 | 3 | 手术室 |  |  |  | 俯卧位、截石位各一套,侧卧位二套 |
| 74 | 内窥镜送水泵 | 台 | 1 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 75 | 高频电刀 | 台 | 6 | 内镜室、手术室 |  |  |  | 有双极电凝功能。 |
| 76 | 利普刀（独立） | 台 | 1 | 妇科 |  |  |  | 妇科宫颈治疗 |
| 77 | 人流机（负压吸引） | 台 | 2 | 妇科 |  |  |  |  |
| 78 | 超声刀 | 套 | 1 | 妇科 |  |  |  | 妇科手术 |
| 79 | 低温等离子体多功能手术系统 | 套 | 1 | 妇科 |  |  |  | 妇科宫腔手术 |
| 80 | 耳鼻喉低温等离子治疗仪 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |

辅助治疗类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 经皮神经电刺激仪（低频治疗仪） | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 辅助治疗各种急、慢性疼痛。 |
| 2 | 旋磁光子热疗仪 | 台 | 1 | 妇科 |  |  |  | 产后康复盆腔炎治疗 |
| 3 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 台 | 1 | 妇科 |  |  |  | 妇科炎症阴道治疗 |
| 4 | TDP灯 | 台 | 14 | 妇科、骨科、内科 |  |  |  | 促进术口干燥愈合 |
| 5 | 微波治疗仪 | 台 | 4 | 妇科、内科 |  |  |  | 促进术口愈合，改善微循环 |
| 6 | 微波治疗仪 | 台 | 3 | 皮肤科 |  |  |  |  |
| 7 | 中药熏洗设备 | 台 | 1 | 肛肠科 |  |  |  |  |
| 8 | 肠道灌洗设备 | 台 | 1 | 肛肠科 |  |  |  |  |
| 9 | 高频治疗设备 | 台 | 1 | 肛肠科 |  |  |  |  |
| 10 | 激光磁场理疗仪 | 台 | 1 | 骨科 |  |  |  | 促进外周神经修复、重塑神经系统功能 |
| 11 | 脉冲针灸治疗仪 | 台 | 4 | 骨科 |  |  |  |  |
| 12 | 线偏振光疼痛治疗仪 | 台 | 1 | 骨科 |  |  |  |  |
| 13 | 极超短波治疗机 | 台 | 2 | 骨科、针康 |  |  |  | 消炎、消肿、镇痛。用于骨科痛症及妇科疾病。 |
| 14 | 红外治疗仪 | 台 | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 15 | 高频振动排痰仪 | 台 | 1 | 内科 |  |  |  | 适用于呼吸道分泌物增多、排出不畅，可改善肺功能及肺部循环状况。 |
| 16 | 医用振动排痰机 | 台 | 3 | 急诊科、内科 |  |  |  |  |
| 17 | 排痰机 | 台 | 5 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 18 | 血脂治疗仪 | 套 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 19 | 中药熏洗设备 | 台 | 2 | 皮肤科 |  |  |  |  |
| 20 | 紫外线治疗设备 | 台 | 3 | 皮肤科 |  |  |  |  |
| 21 | 激光治疗设备 | 台 | 3 | 皮肤科 |  |  |  |  |
| 22 | 高端熏蒸治疗仪 | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 要求能适用于全身关节的中药熏蒸，有良好的治疗体验。 |
| 23 | 电脑中频药物导入治疗仪 | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 促进局部血液及淋巴循环，扩张血管，减轻肌肉痉挛，刺激神经组织，兴奋粗纤维，吸收水肿，消除炎症，快速镇痛止疼 |
| 24 | 温热磁疗仪 | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，立即缓解或止痛的目的 |
| 25 | 综合治疗机 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 26 | 熏蒸治疗机 | 台 | 3 | 体检、骨科 |  |  |  | 活血化淤、温经散寒、驱风祛湿、消炎止痛的作用 |
| 27 | 电针机 | 台 | 26 | 体检、针康 |  |  |  | 具有多种脉冲波型、脉冲幅度和频率。 |
| 28 | 针疗设备 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 29 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 3 | 体检、针康、骨科 |  |  |  | 镇痛、锻炼肌肉、改善血液循环、软化瘢痕、松解粘连等作用 |
| 30 | 冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 针康 |  |  |  | 治疗慢性软组织损伤性疾病及骨科疾病。 |
| 31 | 空气波压力治疗系统 | 台 | 2 | 针康、妇科 |  |  |  | 预防深静脉血栓栓塞；治疗各种肢体急性肿胀；改善肢体循环；预防糖尿病足；促进中风手功能康复 |
| 32 | 智能红外光灸疗机 | 台 | 5 | 针康、骨科 |  |  |  | 调节阴阳、行气活血、温经通络、扶正祛邪、消炎止痛等疗效 |
| 33 | 磁振热治疗仪 | 台 | 3 | 针康、骨科、妇科 |  |  |  |  |
| 34 | 多功能牵引床 | 台 | 2 | 体检 |  |  |  | 适用于颈、腰椎病的治疗 |
| 35 | 颈腰椎多功能电动牵引床 | 张 | 1 | 针康科 |  |  |  | 适用于颈椎病、腰椎病等病症的治疗。 |
| 36 | 神灯治疗仪 | 台 | 15 | 针康科 |  |  |  | 针灸科常用 |
| 37 | 五官超短波治疗仪 | 台 | 1 | 针康科 |  |  |  | 用于面瘫，改善面神经炎症及水肿 |
| 38 | 罐疗设备 | 台 | 1 | 针康科 |  |  |  | 抽气罐1套 |
| 39 | 中药透药设备 | 台 | 2 | 针康科 |  |  |  |  |
| 40 | 肩关节锻炼运动器 | 套 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 41 | 吞咽神经和肌肉电刺激诊治仪 | 套 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 42 | 言语训练系列套装 | 套 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 43 | 电动起立床 | 套 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 44 | 豪华下肢功率车(立式) | 套 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 45 | 康复理疗床 | 张 | 5 | 针康科 |  |  |  |  |
| 46 | PT床（可升降） | 张 | 2 | 针康科 |  |  |  | 用于床上及床边的康复训练。 |
| 47 | PT凳 | 个 | 2 | 针康科 |  |  |  | 用于床上及床边的康复训练。 |
| 48 | 布朗氏架 | 只 | 4 | 骨科 |  |  |  |  |
| 49 | 步行阶梯 | 台 | 1 | 针康科 |  |  |  | 上下楼梯训练。 |
| 50 | 多关节主被动训练仪 | 台 | 1 | 针康科 |  |  |  | 进行上下肢被动、主动、抗阻关节活动训练，促进肢体肌力的增加。 |
| 51 | 多体位医用诊疗床 | 只 | 4 | 体检科 |  |  |  | 推拿、按摩、手法正骨、关节复位、以及配合理疗。 |
| 52 | 手功能训练桌 | 张 | 1 | 针康科 |  |  |  | 用于上肢手功能的训练。 |
| 53 | 以宗四维调曲床（手动） | 台 | 1 | 体检科 |  |  |  |  |
| 54 | 坐蒸桶（带盖、熏洗外阴+沐足） | 个 | 4 | 妇科 |  |  |  |  |
| 55 | 输液泵 | 台 | 13 | 骨科、护理部、急诊 |  |  |  |  |
| 56 | 输液泵 | 台 | 10 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 57 | 输液泵 | 台 | 5 | 内科、针康 |  |  |  |  |
| 58 | 微量注射泵 | 台 | 10 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 59 | 注射泵（微量单通道） | 台 | 7 | 骨科、急诊、护理部、针康 |  |  |  |  |
| 60 | 注射泵（单通道） | 台 | 11 | 内科、手术室、护理部 |  |  |  |  |
| 61 | 注射泵（双通道） | 台 | 5 | 内科、手术室 |  |  |  |  |
| 62 | TCI单通道靶控输注泵 | 台 | 2 | 手术室 |  |  |  | 单通道 |
| 63 | 肠内输液泵 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 64 | 胰岛素泵 | 台 | 10 | 内科 |  |  |  |  |
| 65 | 雾化器 | 台 | 5 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 66 | 雾化器 | 台 | 1 | 儿科 |  |  |  |  |
| 67 | 雾化器 | 台 | 1 | 骨科 |  |  |  |  |
| 68 | 雾化器 | 台 | 2 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 69 | 吸引设备 | 台 | 5 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 70 | 中央负压 | 套 | 1 | 五官科 |  |  |  | 提供治疗台连接吸唾 |
| 71 | 电动吸引器 | 台 | 2 | 五官科 |  |  |  |  |
| 72 | 电动吸引器 | 台 | 4 | 手术室、骨科、内科 |  |  |  | 可调节吸引压力，可持续或脚踩控制。 |
| 73 | 移动式负压引流器 | 台 | 7 | 外科 |  |  |  |  |
| 74 | 耳鼻咽喉综合治疗台 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 75 | 耳鼻喉综合检查台 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 76 | 牙科综合治疗椅 | 张 | 2 | 五官科 |  |  |  | 供口腔手术及口腔疾病的检查和治疗用 |
| 77 | 机扩 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  |  |
| 78 | 牙周治疗仪 | 台 | 1 | 五官科 |  |  |  | 用于牙科清除牙齿表面的结石、牙菌斑，特别是位于牙龈缘下的结石、牙菌斑等刺激物 |

检验类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 血糖仪 | 台 | 6 | 内科、骨科、护理部 |  |  |  |  |
| 2 | 快速血糖仪 | 台 | 3 | 急诊科+ICU |  |  |  |  |
| 3 | 快速血糖仪 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 4 | 血酮仪 | 台 | 1 | 护理部 |  |  |  |  |
| 5 | 37度水浴箱 | 台 | 2 | 检验科 |  |  |  | 肥达氏试验，血库等等操作需要 |
| 6 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 温度-40℃以下，储存生物样本及新冠试剂 |
| 7 | 超净工作台 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 提供洁净环境 |
| 8 | 单道移液器 | 支 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微量液体移取 |
| 9 | 电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微生物培养 |
| 10 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微生物培养 |
| 11 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 灭菌后仪器设备干燥 |
| 12 | 混匀器 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | PCR室样本混匀 |
| 13 | 离心机 | 台 | 2 | 检验科 |  |  |  | 样本不同成分分离 |
| 14 | 全自动PCR检测系统 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 基因检测用 |
| 15 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥80T/h |
| 16 | 全自动粪便分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 17 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 基因检测用 |
| 18 | 全自动化学发光分析仪（150T/h） | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥150T/h |
| 19 | 全自动化学发光分析仪（300T/h） | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥300T/h |
| 20 | 全自动尿液分析流水线 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥60个标本/小时 |
| 21 | 全自动尿液分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 22 | 全自动尿沉渣分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 23 | 全自动凝血分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥250T/h |
| 24 | 全自动血凝分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 25 | 全自动生化分析仪A | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥1500T/h，生化项目检测 |
| 26 | 全自动生化分析仪B | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥800T/h，生化项目检测 |
| 27 | 全自动生化分析仪C | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥400T/h，生化项目检测 |
| 28 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 29 | 全自动微生物（全自动血液）鉴定与药敏系统 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 血液培养，临床微生物标本培养鉴定与药敏 |
| 30 | 全自动血沉检测仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥120T/h，红细胞沉降率测定 |
| 31 | 全自动血气分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  |  |
| 32 | 便携式血气分析仪 | 台 | 1 | 急诊科 |  |  |  |  |
| 33 | 全自动血细胞分析分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥60个标本/小时，血液细胞学分析 |
| 34 | 全自动血细胞分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 35 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥120T/h，血型测定 |
| 36 | 特定蛋白分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 37 | 血气/电解质分析仪 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 38 | 生化培养箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微生物培养 |
| 39 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 检验科 |  |  |  | 微生物检测等操作需要 |
| 40 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 41 | 台式低速离心机（成分分离） | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 样本不同成分分离 |
| 42 | 台式低速离心机（试剂准备） | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 试剂准备区用，带自动平衡 |
| 43 | 台式高速低温离心机 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 样本处理区用 |
| 44 | 微型PCR板离心机 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 样本处理区用 |
| 45 | 微型离心机 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 样本处理区用 |
| 46 | 显微镜 | 台 | 3 | 检验科 |  |  |  | 三大常规，体液，微生物等操作需要 |
| 47 | 厌氧培养箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微生物培养 |
| 48 | 医用冰箱 | 台 | 6 | 检验科 |  |  |  | 样本试剂存放 |
| 49 | 医用冰箱 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 50 | 医用储血冰箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  |  |
| 51 | 移液器（0.2-10ul) | 支 | 1 | 检验科 |  |  |  | 微生物检测等操作需要 |
| 52 | 移液器（100-1000ul) | 支 | 2 | 检验科 |  |  |  | 试剂准备区和样本处理区用 |
| 53 | 移液器（20-200ul) | 支 | 2 | 检验科 |  |  |  | 试剂准备区和样本处理区用 |
| 54 | 移液器（5-50ul) | 支 | 2 | 检验科 |  |  |  | 试剂准备区和样本处理区用 |
| 55 | 糖化血红蛋白分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | ≥30个标本/每小时 |
| 56 | 天枰 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 配制试剂用 |
| 57 | 量筒 | 个 | 6 | 检验科 |  |  |  | 100m、l500m、l1000ml各2个 |
| 58 | 超低温储血冰箱 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 储存血浆 |
| 59 | 阴道微生态分析系统 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 检测阴道内环境情况 |
| 60 | 振荡器 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  |  |
| 61 | 荧光免疫定量分析仪 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  |  |
| 62 | 幽门螺杆菌C13呼气检测仪 | 台 | 1 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 63 | 试管架 | 个 | 26 | 检验科、护理部 |  |  |  | 50孔，日常放置试管用 |
| 64 | 纯水机 | 台 | 2 | 检验科、内镜室 |  |  |  | 为生化仪、内镜洗消提供纯水 |

基础类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 标本柜 | 个 | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 2 | 病历车A | 辆 | 5 | 护理部、内科、骨科 |  |  |  | 双列≥50本 |
| 3 | 病历车B | 辆 | 3 | 针康、急诊 |  |  |  | 单列≥20本 |
| 4 | 病历夹A | 本 | 280 | 护理部、内科、骨科、针康、急诊 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢担架车（四小轮） | 辆 | 8 | 护理部、内科、骨科、急诊 |  |  |  | 整车采用低车架结构，既可着地移动，又可抬起行走 |
| 6 | 不锈钢手术器械车A | 辆 | 5 | 手术室 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢手术器械车B1 | 辆 | 6 | 手术室 |  |  |  | 大 |
| 8 | 不锈钢手术器械车B2 | 辆 | 6 | 手术室 |  |  |  | 中 |
| 9 | 不锈钢手术器械车B3 | 辆 | 8 | 手术室 |  |  |  | 小 |
| 10 | 铲式担架 | 个 | 2 | 护理部 |  |  |  |  |
| 11 | 单护栏升降平车 | 台 | 2 | 内镜室 |  |  |  | 检查及转运患者 |
| 12 | 抢救车 | 只 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 13 | 多功能治疗车A | 辆 | 14 | 护理部、内科、骨科 |  |  |  |  |
| 14 | 多功能治疗车B | 辆 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 15 | 妇科检查床 | 张 | 7 | 护理部、妇科 |  |  |  |  |
| 16 | 护理车A | 辆 | 2 | 急诊科 |  |  |  | 用途：被服车、垃圾车、置器针筒车、污物车 |
| 17 | 护理车 | 台 | 3 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 18 | 护理车C | 辆 | 3 | 内科、针康 |  |  |  |  |
| 19 | 急救车A | 辆 | 4 | 内科、骨科、急诊 |  |  |  |  |
| 20 | 急救车B | 辆 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 21 | 急救车C | 辆 | 9 | 手术室、护理部 |  |  |  |  |
| 22 | 污物车 | 只 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 23 | 仪器车 | 只 | 4 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 24 | 简易平车 | 辆 | 9 | 针康、手术室、急诊 |  |  |  |  |
| 25 | 矫正镜 | 个 | 1 | 针康科 |  |  |  | 辅助训练，使患者得到自身视觉的反馈。 |
| 26 | 脚踏板 | 个 | 20 | 手术室 |  |  |  | 塑料、轻便、可叠加 |
| 27 | 脚踏凳 | 个 | 12 | 内科、妇科、急诊、护理部 |  |  |  | 不锈钢 |
| 28 | 救护车担架车 | 辆 | 1 | 急诊科 |  |  |  | 仅需一名救护人员把病人推上救护车 |
| 29 | 轮椅 | 只 | 10 | 护理部、骨科、内科 |  |  |  |  |
| 30 | 铝合金铲式担架 | 付 | 1 | 骨科 |  |  |  |  |
| 31 | 平行杠 | 个 | 1 | 针康科 |  |  |  | 可用于站立平衡功能训练、步行功能训练。 |
| 32 | 屏风 | 个 | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 33 | 气垫床 | 张 | 4 | 护理部、内科 |  |  |  |  |
| 34 | 抢救车 | 台 | 2 | 内镜室、放射科 |  |  |  | 存放抢救用药及精神、麻醉药品 |
| 35 | 手术旋转椅A | 个 | 25 | 手术室 |  |  |  |  |
| 36 | 输液车 | 辆 | 13 | 手术室、内科、骨科、急诊、针康、护理部 |  |  |  |  |
| 37 | 输液车 | 只 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 38 | 输液架 | 个 | 23 | 针康、急诊、护理部 |  |  |  | 可带轮子，可灵活移动 |
| 39 | 移动输液杆 | 支 | 4 | 内科 |  |  |  |  |
| 40 | 送药车 | 辆 | 8 | 针康、内科、骨科、护理部 |  |  |  |  |
| 41 | 医用诊疗椅 | 只 | 2 | 体检科 |  |  |  | 治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 |
| 42 | 治疗车A | 辆 | 13 | 骨科、内科、体检、急诊、护理部 |  |  |  |  |
| 43 | 治疗车B | 辆 | 1 | 针康科 |  |  |  |  |
| 44 | 治疗车C | 辆 | 6 | 手术室 |  |  |  |  |
| 45 | 治疗车D | 台 | 2 | 体检科 |  |  |  |  |
| 46 | 治疗车 | 只 | 5 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 47 | 负压吸引插头 | 个 | 11 | 内科、护理部 |  |  |  |  |
| 48 | 氧气插头 | 个 | 30 | 内科、护理部 |  |  |  |  |
| 49 | 氧气接头 | 只 | 10 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 50 | 简易呼吸器（呼吸球囊） | 个 | 10 | 内科、骨科 |  |  |  |  |
| 51 | 急救箱 | 个 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 52 | 温度计（电子） | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 53 | 电子体温计 | 个 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 54 | 温度计（水银） | 个 | 250 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 55 | 普通血压计（汞柱） | 个 | 2 | 内科 |  |  |  |  |
| 56 | 血压计 | 台 | 1 | 体检 |  |  |  |  |
| 57 | 电子血压计 | 个 | 30 | 内科、骨科、护理部 |  |  |  |  |
| 58 | 测下肢血压袖带 | 套 | 1 | 内科 |  |  |  |  |
| 59 | 把脉枕 | 个 | 50 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 60 | 听诊器 | 个 | 40 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 61 | 医护手电 | 把 | 40 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 62 | 体重秤 | 台 | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 63 | 观片灯 | 个 | 10 | 其他类别 |  |  |  |  |
| 64 | 观片灯 | 台 | 2 | 骨科 |  |  |  | 单联1，双联1 |
| 65 | 约束带 | 个 | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 66 | 翻身枕（三角枕） | 个 | 10 | 内科 |  |  |  |  |
| 67 | 制动肢体绑带 | 套 | 2 | 内科 |  |  |  |  |
| 68 | 医用冰箱 | 台 | 8 | 病房基本设备 |  |  |  |  |
| 69 | 药品冷藏柜 | 个 | 4 | 药房 |  |  |  | 主要温度区间（2~8℃），带冷冻区（0℃以下） |
| 70 | 冷藏柜 | 台 | 2 | 药房+煎药室 |  |  |  |  |
| 71 | 全自动药品分包机 | 台 | 1 | 药房 |  |  |  | 装药300-500种，后台对接医院HIS系统 |
| 72 | 智能毒麻药柜 | 台 | 1 | 药房 |  |  |  | 中型 |
| 73 | 自动煎药机 | 台 | 2 | 药房 |  |  |  |  |
| 74 | 移动药品配送车 | 量 | 4 | 药房 |  |  |  | 双层 |
| 75 | 储物柜 | 台 | 1 | 药房+煎药室 |  |  |  |  |
| 76 | 氧气瓶及固定架 | 付 | 8 | 骨科、护理部 |  |  |  |  |
| 77 | 普通病床（含床头柜） | 张 | 250 | 病房基本设备 |  |  |  |  |
| 78 | 检查床 | 台 | 1 | 肛肠科 |  |  |  |  |

清洗消毒类：

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 工作区设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | ≥990L |
| 2 |  | 空气压缩机 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | ≥55L |
| 3 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 4 |  | 快速式全自动清洗消毒器 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | ≥320L |
| 5 |  | 碗盘清洗架 |  | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 6 |  | 清洗架存放台 |  | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 7 |  | 医用干燥柜（柜式双开门） | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  | 用于耐高温常规器械的干燥 |
| 8 |  | 医用真空干燥柜（柜式双开门） | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  | 用于低温器械的干燥 |
| 9 |  | 医用超声波清洗机 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 10 |  | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 11 |  | 除锈仪 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 12 |  | 纯水机 | 套 | 1 | 供应室 |  |  |  | 纯水流量根据供应室用水量计算 |
| 13 |  | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 14 |  | 极速生物阅读器 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 15 |  | CSSD信息系统 | 套 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 去污区设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 内镜清洗工作站 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  | 五槽带干燥台、带超声槽 |
| 17 |  | 污物清洗槽（两槽） | 台 | 5 | 供应室 |  |  |  |  |
| 18 |  | 污物接收台 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 19 |  | 污物分类台 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 20 |  | 清洗喷枪 | 台 | 3 | 供应室 |  |  |  |  |
| 21 |  | 气枪 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 22 |  | 密封回收车 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 23 |  | 小车清洗机 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 24 |  | 空气压缩机 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | ≥30L |
| 25 |  | 洗眼器 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 26 |  | 双门互锁传递窗 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 27 |  | 空气消毒机 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 包装区设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 器械检查打包台 | 台 | 3 | 供应室 |  |  |  | 带抽屉 |
| 29 |  | 器械打包车 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  | 带抽屉 |
| 30 |  | 敷料包装间打包台 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 31 |  | 器械检查放大镜 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | 8倍 |
| 32 |  | 器械柜 | 个 | 3 | 供应室 |  |  |  |  |
| 33 |  | 敷料柜 | 个 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 34 |  | 包布车 | 个 | 2 | 供应室 |  |  |  | 带抽屉 |
| 35 |  | 5层推车 | 辆 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 36 |  | 敷料货架 | 个 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 37 |  | 灭菌物品打包台 | 辆 | 1 | 供应室 |  |  |  | 用于低温物品的打包 |
| 38 |  | 封口机 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  | 高温、低温各一台 |
| 39 |  | 切割机 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  | 用于低温灭菌物品的纸塑袋的切割打包封口等 |
| 40 |  | 多功能台 | 个 | 1 | 供应室 |  |  |  | 用于低温灭菌物品的纸塑袋的切割打包封口等 |
| 41 |  | 双门互锁传递窗 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 无菌区设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 双门互锁传递窗 | 台 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 43 |  | 六单元双门互锁传递窗 | 个 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 44 |  | 无菌物品下送车 | 台 | 2 | 供应室 |  |  |  |  |
| 45 |  | 灭菌篮筐 | 个 | 40 | 供应室 |  |  |  |  |
| 46 |  | 双侧立式篮筐存放架 | 组 | 1 | 供应室 |  |  |  |  |
| 47 |  | 疏列式货架 | 个 | 3 | 供应室 |  |  |  |  |
| 48 |  | 可调货架 | 个 | 3 | 供应室 |  |  |  |  |
| 其它清洗消毒设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 麻醉机呼吸机内部回路消毒机 | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 50 |  | 台式蒸汽压力灭菌器（干热加热消毒器） | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 能达到100摄氏度 |
| 51 |  | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 手术室 |  |  |  | 用于应急器械灭菌消毒 |
| 52 |  | 高温灭菌器 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  |  |
| 53 |  | 高压蒸汽设备 | 台 | 1 | 检验科 |  |  |  | 仪器设备灭菌 |
| 54 |  | 消毒炉 | 个 | 1 | 五官科 |  |  |  | 用于消毒各种器械，防止传染病传播 |
| 55 |  | 床单位臭氧消毒机 | 台 | 6 | 内科、骨科、急诊、护理部 |  |  |  | 用于病床被褥、服芯、手术室衣物、床垫等用品的消毒灭菌。 |
| 56 |  | 可移动紫外线灯 | 台 | 7 | 骨科1台、内科1台、护理部4台、检验科1台 |  |  |  | 环境消毒 |
| 57 |  | 紫外线车 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 58 |  | 医用消毒机 | 台 | 2 | 发热门诊 |  |  |  |  |
| 59 |  | 空气消毒机 | 台 | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 60 |  | 内镜清洗消毒工作台 | 套 | 2 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 61 |  | 全自动清洗机 | 台 | 2 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 62 |  | 双门软性镜洁净柜 | 台 | 2 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 63 |  | 酸水机 | 台 | 1 | 内镜室 |  |  |  |  |
| 64 |  | 手工清洗池 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 65 |  | 医用超声波清洗器 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 66 |  | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 67 |  | 医用干燥箱 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 68 |  | 全自动清洗消毒器 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 69 |  | 医用自动封口机 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 70 |  | 高压水枪 | 台 | 2 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 71 |  | 高压气枪 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 72 |  | 牙科手机注油机 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 73 |  | 双层不锈钢工作台 | 台 | 1 | 口腔科 |  |  |  |  |
| 74 |  | 脉动真空灭菌器 | 台 | 2 | 口腔科 |  |  |  |  |

手术器械类：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 使用科室 | 产地、品牌、型号 | 市场报价（人民币元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 1 | 听觉检查音叉 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 256HZ,有套环 |
| 2 | 听觉检查音叉 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 512HZ,无套环 |
| 3 | 听觉检查音叉 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 1024HZ,无套环 |
| 4 | 耵聍钩 |  | 8 | 五官科 |  |  |  | 200*4 |
| 5 | 鼻咽活体取样钳（鼻取样钳） |  | 1 | 五官科 |  |  |  | 150*3ø，管式，上开口 |
| 6 | 鼻咽活体取样钳（鼻取样钳） |  | 1 | 五官科 |  |  |  | 150*3ø，管式，左开口 |
| 7 | 鼻咽活体取样钳（鼻取样钳） |  | 1 | 五官科 |  |  |  | 150*3ø，管式，右开口 |
| 8 | 鼻异物钳 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 110，有钩，盖板式 |
| 9 | 鼻骨复位钳 |  | 1 | 五官科 |  |  |  | 200弯 |
| 10 | 鼻窥镜（鼻镜） |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 150*20 |
| 11 | 鼻窥镜（鼻镜） |  | 20 | 五官科 |  |  |  | 150*28 |
| 12 | 鼻腔填塞钳 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 180 |
| 13 | 间接喉钳 |  | 2 | 五官科 |  |  |  | 170,管式拆卸头 一柄三头 |
| 14 | 反光喉镜（口镜） |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 200,ø16 |
| 15 | 反光喉镜（口镜） |  | 20 | 五官科 |  |  |  | 200,ø18 |
| 16 | 压舌板 |  | 20 | 五官科 |  |  |  | 160 |
| 17 | 不锈钢带盖消毒盘 |  | 4 | 五官科 |  |  |  | 300*200*50,11.5寸，无孔 |
| 18 | 不锈钢方盘 |  | 4 | 五官科 |  |  |  | 310*240*31 |
| 19 | 不锈钢镊子筒 |  | 4 | 五官科 |  |  |  | 64×150，有盖，中号 |
| 20 | 不锈钢镊子筒 |  | 4 | 五官科 |  |  |  | 80×200，有盖，大号 |
| 21 | 不锈钢药膏缸 |  | 6 | 五官科 |  |  |  | 100*100 |
| 22 | 不锈钢腰子盘 |  | 6 | 五官科 |  |  |  | 205*130*25，浅型 |
| 23 | 不锈钢腰子盘 |  | 6 | 五官科 |  |  |  | 245*125*50，深型 |
| 24 | 止血钳 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 140，直全 |
| 25 | 止血钳 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 140，弯全 |
| 26 | 手术剪 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 140，直圆 |
| 27 | 手术剪 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 140，弯圆 |
| 28 | 拆线剪 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 140*40 |
| 29 | 医用镊(辅料镊) |  | 4 | 五官科 |  |  |  | 180 |
| 30 | 组织镊 |  | 20 | 五官科 |  |  |  | 140,枪状有齿 |
| 31 | 组织镊 |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 160,枪状有齿 |
| 32 | 经皮穿刺针（鼓膜） |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 0.7*80X |
| 33 | 额带反光镜 |  | 3 | 五官科 |  |  |  | ø8 |
| 34 | 吸引管（耳用） |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 50×Ф1.5，直 |
| 35 | 吸引管（耳用） |  | 10 | 五官科 |  |  |  | 50×Ф2，直 |
| 36 | 鼻腔吸引管 |  | 5 | 五官科 |  |  |  | 190×Ф2.5 |
| 37 | 鼻腔吸引管 |  | 5 | 五官科 |  |  |  | 190×Ф3.0 |
| 38 | 鼻腔吸引管 |  | 5 | 五官科 |  |  |  | 170×Ф3 |
| 39 | 异物喉钳（取鱼骨喉钳） |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 220侧弯滑板式 上开 |
| 40 | 异物喉钳（取鱼骨喉钳） |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 220侧弯滑板式 下开 |
| 41 | 异物喉钳（取鱼骨喉钳） |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 220侧弯滑板式 左开 |
| 42 | 异物喉钳（取鱼骨喉钳） |  | 3 | 五官科 |  |  |  | 220侧弯滑板式 右开 |
| 43 | 压舌板 |  | 5 | 五官科 |  |  |  | 直角形 |
| 44 | x光防护衣 | 件 | 5 | 手术室 |  |  |  | 防X射线 |
| 45 | x光防护围脖 | 件 | 5 | 手术室 |  |  |  | 防X射线 |
| 46 | 器械托盘 | 个 | 5 | 手术室 |  |  |  |  |
| 47 | 手术刀柄 |  | 28 | 手术室 |  |  |  | 4#(140mm）、小手术包*16 |
| 48 | 手术刀柄 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 7#(160mm）、器械包*6 |
| 49 | 腹壁拉钩 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 280、37*60/45*80、痔科包*6 |
| 50 | 甲状腺拉钩 | 副 | 16 | 手术室 |  |  |  | 126,9*23/12*32、肛瘘包*3 |
| 51 | 阑尾拉钩（甲钩） |  | 44 | 手术室 |  |  |  | 204、17*22/17*38、清宫包*3 |
| 52 | 压肠板 |  | 9 | 手术室 |  |  |  | 300*35*45、腹式全宫*3 |
| 53 | 深部拉钩 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 300*48*150、S形、阴式全宫*2 |
| 54 | 深部拉钩 |  | 16 | 手术室 |  |  |  | 250*36*105、S形、骨科器械 |
| 55 | 组织剪 |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 220、直、上肢4,下肢4，关节置换4，小儿微创4 |
| 56 | 精细剪 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 100,直尖、举宫三件*2 |
| 57 | 精细剪 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 100,弯尖、妇科腹腔镜*2 |
| 58 | 手术剪 |  | 24 | 手术室 |  |  |  | 180、直圆、外科腹腔镜*2 |
| 59 | 手术剪 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 180、弯圆、腹腔镜镜头*3 |
| 60 | 手术剪 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 140、弯尖、宫腔镜器械*2 |
| 61 | 手术剪 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 140、直尖、电钻*5 |
| 62 | 海绵钳 |  | 28 | 手术室 |  |  |  | 250*12、弯有齿、断钉取出器*3套 |
| 63 | 海绵钳 |  | 11 | 手术室 |  |  |  | 250*12、弯无齿 |
| 64 | 持针钳 |  | 44 | 手术室 |  |  |  | 200、粗针 |
| 65 | 持针钳 |  | 8 | 手术室 |  |  |  | 220、粗针 |
| 66 | 持针钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 180、粗针 |
| 67 | 持针钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 160、细针 |
| 68 | 阑尾肠钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 160*8 |
| 69 | 分离结扎钳 (直角钳) |  | 28 | 手术室 |  |  |  | 200*17*105°角弯 |
| 70 | 分离结扎钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 180*10*110°角弯 |
| 71 | 止血钳 |  | 43 | 手术室 |  |  |  | 200、直全 |
| 72 | 止血钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 180、直全 |
| 73 | 止血钳 |  | 30 | 手术室 |  |  |  | 200、直有钩 |
| 74 | 止血钳 |  | 20 | 手术室 |  |  |  | 160、直有钩 |
| 75 | 止血钳 |  | 71 | 手术室 |  |  |  | 200、弯全 |
| 76 | 止血钳 |  | 56 | 手术室 |  |  |  | 180、弯全 |
| 77 | 止血钳 |  | 104 | 手术室 |  |  |  | 160、弯全 |
| 78 | 止血钳 |  | 65 | 手术室 |  |  |  | 140、弯全 |
| 79 | 止血钳 |  | 50 | 手术室 |  |  |  | 125、弯蚊 |
| 80 | 组织钳 |  | 150 | 手术室 |  |  |  | 180 |
| 81 | 帕巾钳 |  | 140 | 手术室 |  |  |  | 160 |
| 82 | 帕巾钳 |  | 12 | 手术室 |  |  |  | 140 |
| 83 | 组织镊 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 160 |
| 84 | 组织镊 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200 |
| 85 | 医用镊 |  | 28 | 手术室 |  |  |  | 160 |
| 86 | 医用镊 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 200 |
| 87 | 不锈钢服药杯 |  | 52 | 手术室 |  |  |  | 50ml |
| 88 | 不锈钢服药杯 |  | 55 | 手术室 |  |  |  | 200ml |
| 89 | 不锈钢腰子盘 |  | 33 | 手术室 |  |  |  | 205*130*25、浅型 |
| 90 | 不锈钢换药碗 |  | 25 | 手术室 |  |  |  | 120 |
| 91 | 不锈钢换药碗 |  | 30 | 手术室 |  |  |  | 140 |
| 92 | 不锈钢换药碗 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 160 |
| 93 | 不锈钢洗涤盆 |  | 22 | 手术室 |  |  |  | 180*85 |
| 94 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 4 |
| 95 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 4.5 |
| 96 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 5 |
| 97 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 5.5 |
| 98 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 6 |
| 99 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 6.5 |
| 100 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 7 |
| 101 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 7.5 |
| 102 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 8 |
| 103 | 子宫颈扩张器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 8.5 |
| 104 | 子宫颈扩张器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 9 |
| 105 | 子宫颈扩张器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 9.5 |
| 106 | 子宫颈扩张器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 10 |
| 107 | 宫内节育器放置叉 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 280 |
| 108 | 宫内节育器取出钩 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 280 |
| 109 | 子宫探针 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 280 |
| 110 | 双翼阴道手术扩张器 |  | 7 | 手术室 |  |  |  | 92*34 |
| 111 | 子宫颈钳 |  | 9 | 手术室 |  |  |  | 250 3*4齿 直 |
| 112 | 子宫刮匙 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 7# |
| 113 | 子宫刮匙 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 8# |
| 114 | 流产吸引管 |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 5# |
| 115 | 流产吸引管 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 6# |
| 116 | 流产吸引管 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 7# |
| 117 | 流产吸引管 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 8# |
| 118 | 导尿管 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | 女用、鸡心 160*F15（5#） |
| 119 | 海绵钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 250*8、弯有齿 |
| 120 | 综合组织剪 |  | 7 | 手术室 |  |  |  | 200、弯 |
| 121 | 双头骨膜剥离器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200*5,侧弯/侧弯，扁柄 |
| 122 | 双头骨膜剥离器 |  | 16 | 手术室 |  |  |  | 250,头宽圆12/方12 |
| 123 | 骨膜剥离器 |  | 12 | 手术室 |  |  |  | 220*15 |
| 124 | 骨膜剥离器 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 180*8,圆刃 |
| 125 | 克氏钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200*2，尖头 |
| 126 | 克氏钳 |  | 15 | 手术室 |  |  |  | 200*2，虎头 |
| 127 | 钢针剪 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200*1.2 |
| 128 | 钢针剪 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 240*2.5，双面有刃 |
| 129 | 钢丝剪 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | 500 |
| 130 | 骨挫 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 250 |
| 131 | 胫骨牵开器（骨锨） |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200 |
| 132 | 空心钢丝引导器 |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 225*R22*35,直型 |
| 133 | 空心钢丝引导器 |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 240*R30*50,直型 |
| 134 | 提骨钩 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 小，255*16*12 |
| 135 | 提骨钩 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 大，265*25*15 |
| 136 | 内六方改锥（起子） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | SW2.5 |
| 137 | 内六方改锥（起子） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | SW2.O |
| 138 | 内六方改锥（起子） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | SW3.0 |
| 139 | 内六方改锥（起子） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | SW3.5 |
| 140 | 梅花起子 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ3.4 |
| 141 | 梅花起子 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ4.3 |
| 142 | 骨把持器（骨折固定夹） |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 中 183 |
| 143 | 骨把持器（骨折固定夹） |  | 3 | 手术室 |  |  |  | 大 215 |
| 144 | 带尖复位钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 210 |
| 145 | 带尖复位钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 260 |
| 146 | 骨锤 |  | 15 | 手术室 |  |  |  | 220/270g |
| 147 | 骨锤 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200/140g |
| 148 | 肛门探针 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | 200、双头、头宽2.5 |
| 149 | 骨凿（方柄） |  | 4 | 手术室 |  |  |  | 170*6,直，双斜刃 |
| 150 | 骨凿（方柄） |  | 4 | 手术室 |  |  |  | 170*8,直，双斜刃 |
| 151 | 骨凿（六方柄） |  | 4 | 手术室 |  |  |  | 240*8、直，双斜刃 |
| 152 | 骨凿（六方柄） |  | 12 | 手术室 |  |  |  | 240*10、直，双斜刃 |
| 153 | 骨凿（六方柄） |  | 8 | 手术室 |  |  |  | 240*12、直，双斜刃 |
| 154 | 骨凿（六方柄） |  | 8 | 手术室 |  |  |  | 240*15、直，双斜刃 |
| 155 | 骨刮匙 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 160*3 |
| 156 | 双头骨刮匙 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200*6/5*10 |
| 157 | 双头骨刮匙 |  | 10 | 手术室 |  |  |  | 200*8/7*14 |
| 158 | 双头骨刮匙 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | 200*10/9*17 |
| 159 | 双关节咬骨钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 160*2*20°，弯头，双关节 |
| 160 | 双关节咬骨钳 |  | 8 | 手术室 |  |  |  | 240*3*20°，弯头，双关节 |
| 161 | 双关节咬骨钳 |  | 8 | 手术室 |  |  |  | 240*5*20°，弯头，双关节 |
| 162 | 双关节咬骨钳 |  | 6 | 手术室 |  |  |  | 220*3*20°，弯头，双关节 |
| 163 | 双关节咬骨剪 |  | 10 | 手术室 |  |  |  | 240、弯 |
| 164 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ4 |
| 165 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5 |
| 166 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ7 |
| 167 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ8 |
| 168 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10 |
| 169 | 空心钻（丁字手柄） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ12 |
| 170 | 多功能骨钻 |  | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 171 | 阴道压板 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 250*30*35°平 板式 |
| 172 | 阴道压板 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 260*30*25°凹 柄式 |
| 173 | 子宫附件钳 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 270 头圆弯 R12*28 |
| 174 | 阴道拉钩大号（不带吸引） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 38*100mm |
| 175 | 阴道拉钩中号（不带吸引） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | 38*90mm |
| 176 | 腹腔内窥镜 |  | 3 | 手术室 |  |  |  | Φ10×330mm |
| 177 | 穿刺器 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ10×95mm |
| 178 | 穿刺器 |  | 12 | 手术室 |  |  |  | Φ5×95mm |
| 179 | 气腹针 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | Φ2.2×120mm |
| 180 | O型持针钳 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 181 | 吸引器 （推杆式、枪柄） |  | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 182 | 双极电凝钳 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 183 | 电凝（钩状） |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 184 | 无创抓钳 |  | 5 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 185 | 弯剪刀（双动） |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 186 | 钩剪刀 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 187 | 举宫器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  |  |
| 188 | 碎宫器 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10×330mm |
| 189 | 碎宫器 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ15×330mm |
| 190 | 引导棒 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10×370mm |
| 191 | 十字穿刺器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ12.5×95mm |
| 192 | 穿刺套管 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ15×95mm |
| 193 | 扩张器 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10-Φ15mm |
| 194 | 扩张器 |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ15-Φ10mm |
| 195 | 转换器（卡口式） |  | 3 | 手术室 |  |  |  | Φ10-Φ5(配十字） |
| 196 | 子宫抓钳（小） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5×420mm |
| 197 | 子宫抓钳（大） |  | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10×420mm |
| 198 | 控制器 |  | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 199 | 电动马达手柄 |  | 2 | 手术室 |  |  |  |  |
| 200 | 电动马达内芯 |  | 2 | 手术室 |  |  |  |  |
| 201 | 电源线 |  | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 202 | 连接线 |  | 1 | 手术室 |  |  |  |  |
| 203 | 单极分离钳 |  | 8 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 204 | 磁片穿刺器 |  | 10 | 手术室 |  |  |  | Φ5×95mm |
| 205 | 磁片穿刺器 |  | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ10×95mm |
| 206 | 磁片穿刺器 |  | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ12.5×95mm |
| 207 | 施夹器 | 把 | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ10加大号 |
| 208 | 施夹器 | 把 | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ10大号 |
| 209 | 施夹器 | 把 | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ5中大号 |
| 210 | 钛夹钳 | 把 | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ10 |
| 211 | 吸引器(弹簧式） | 套 | 2 | 手术室 |  |  |  | Φ5/Φ10×330mm |
| 212 | 单极抓钳(阑尾抓钳) | 把 | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 213 | 单极抓钳(胃抓钳) | 把 | 5 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 214 | 单极抓钳(胆囊抓钳) | 把 | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 215 | 单极抓钳(肠抓钳) | 把 | 4 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 216 | 横齿抓钳(中空） | 把 | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 217 | 直角分离钳 | 把 | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ5×330mm |
| 218 | 大型直角分离钳（塑柄） | 把 | 1 | 手术室 |  |  |  | Φ10×330mm |
| 219 | 秤砣 | 粒 | 20 | 骨科 |  |  |  | 2kg10,1kg10 |
| 220 | 聚酯石膏 | 箱 | 2 | 骨科 |  |  |  | 1箱10粒 |
| 221 | 石膏剪 | 把 | 1 | 骨科 |  |  |  |  |
| 222 | 石膏锯 | 把 | 1 | 骨科 |  |  |  |  |
| 223 | 简易手术包（23件） | 个 | 1 | 骨科 |  |  |  | 弯盘 2， 直钳（中） 4， 针持 1， 弯钳（中）2， 刀柄 1， 皮钳 2， 眼剪 1， 蚊钳 1， 直剪 1， 拉钩 3， 布巾钳 4， 有齿镊 1， 孔巾 1。 |
| 224 | 清创包（16件） | 个 | 1 | 骨科 |  |  |  | 弯盘 2， 有齿镊 1， 针持 1， 弯钳（20cm）1， 大刀柄 1， 直钳（16cm） 1， 眼剪 1， 弯钳（16cm） 1， 直剪 1， 皮钳 2， 布巾钳 4， 治疗巾 4， 孔巾 1。 |
| 225 | 骨牵引包（17件） | 个 | 1 | 骨科 |  |  |  | 弯盘大 1， 直钳（16cm） 6， 骨锤 1， 长无齿镊 1， 手摇骨钻 1， 布巾钳 4， 锁匙 1， 克氏针 2， 治疗巾 4。 |
| 226 | 放（取）环包 |  | 3 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25，浅 1 探条28cm 1 宫颈钳250，2*3齿，侧弯 1 直钳20cm 1 放置叉 28cm 1 弯钳20cm 1 取环钩 28cm 1 镊子（无齿）18cm 1 窥阴器 105*34可调试 1 子宫颈扩张器(6#) 1 放环，取环用 |
| 227 | 宫注包 |  | 3 | 妇科 |  |  |  | 弯盘 175*105*25，浅 1 镊子（无齿）18cm 1 宫颈钳 250，2*3齿，侧弯 1 直钳20cm 1 窥阴器 105*34可调试 1 子宫颈扩张器 1(6#） 宫旁注射用 |
| 228 | 妇科小手术包 |  | 2 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25，浅 1 直钳22cm 2支 换药碗12cm 1 弯钳20cm 2支 针持20cm 1 海绵钳250*8弯有齿 1 刀柄18cm 1 组织钳20cm 4支 镊子（无齿）18cm 1 窥器105*34可调试 1 妇科小手术用 |
| 229 | 通液包 |  | 3 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25 1 窥阴器105*34可调试 1 宫颈钳250，2*3齿，侧弯 1 直钳22cm 20cm 各1（长1 短1） 输卵管造影用 |
| 230 | 活检包 |  | 2 | 妇科 |  |  |  | 活检钳180盖板式，长圆形 1 小蝶 1 子宫刮匙28*6 1(6#) 吸引管 1（5#） 宫颈钳250，2*3齿，侧弯 1 海绵钳250*8弯有齿 弯盘175*105*25，浅 1 直钳20cm 1 窥器105*34可调试 1 取子宫颈活体组织用 |
| 231 | 拆线包 |  | 2 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25 1 拆线剪160cm 1 止血钳18cm 1 镊子(无齿）18cm 1 宫颈修补用 |
| 232 | 引产包 |  | 1 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25 1 血管钳（直）22cm 1 穿刺针 1 血管钳（弯）22cm 1 孔巾 1 中孕引产用 |
| 233 | 人流包 |  | 3 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25 1 放置叉28cm 1 碗 12cm 1 取环钩28cm 1 宫颈钳250，2*3齿，侧弯 1 探条28cm 1 海绵钳250*8弯有齿 1 直钳22cm 1 子宫刮匙28*5，28*7 2个(5#.7#) 弯钳22cm 1 吸引管3个 (6#.7#.8#) 镊子18cm 1 窥阴器105*34可调试 1 子宫颈扩张器10个(4#~8.5#) 早孕流产用 |
| 234 | 阴式全宫包 |  | 1 | 妇科 |  |  |  | 宫颈钳250，2*3齿，侧弯 1 窥器105*34可调试 1 直剪160cm 1 弯剪160cm 1 长弯钳22cm 1 皮钳22cm 4支 弯盘175*105*25 1 长针持25cm 1 镊子（无齿）18cm 1 阴道拉钩 （中号）1对 阴式全宫备用 |
| 235 | 治疗包 |  | 2 | 妇科 |  |  |  | 弯盘175*105*25 1 镊子（无齿）18cm 1 止血钳18cm 1 术口换药用 |
| 236 | 开口器 | 个 | 3 | 护理部 |  |  |  | 丁字型 |
| 237 | 翻身垫 |  | 6 | 护理部 |  |  |  |  |
| 238 | 方盘 | 个 | 9 | 护理部 |  |  |  |  |
| 239 | 方盘 | 个 | 9 | 护理部 |  |  |  |  |