- 韶关市生活污水处理厂运维监管平台适配性改造项目采购需求

- 一、项目概况

- （一）项目总体目标

- 1、本次项目需要进行运行环境、数据库、操作系统和应用功能的调研和摸排，以韶关市城市运行管理服务平台为底座，基于信息化现状的梳理，对韶关市生活污水处理厂运维监管平台进行适配性改造，尽可能复用韶关市城市运行管理服务平台已有功能模块和数据模块，避免重复开发，建立可持续运营体系，实现“自主可控”和信息安全，支撑业务应用场景的创新，为各级污水主管部门、城镇生活污水厂提供数据协同及共享，打造广东省生活污水处理厂监管适配性改造平台标杆。

2、通过适配性改造对现有韶关市生活污水处理厂运维监管平台升级，实现以下方面具体目标：

（1）改造完成后平台进入方式变更为韶关市市本级、各县（市、区）、各乡镇城镇生活污水主管部门、韶关市城镇污水处理管理中心通过政务外网和各级城镇生活污水处理厂通过互联网vpn访问韶关市城市运行管理服务平台进入。

（2）韶关市生活污水处理厂运维监管平台适配性改造完成后与韶关市城市运行管理服务平台共用韶关市时空数据管理平台基础地理空间管理数据，实现“一张图”展示。

（3）基于韶关市城市运行管理服务平台实现于城市排水等子系统数据共享共用。

（4）基于韶关市城市运行管理服务平台对物联感知平台所获取数据进行复用。

（5）建设后可扩展应用于生活垃圾渗滤液处理厂运行监督管理，补充完善韶关市城市运行管理服务平台行业应用。

（6）建立我市首个污水处理运维管理信息化平台，为各县（市、区）污水主要管理部门、各城镇生活污水厂提供数据协同及共享服务，提高监管能力。

（7）解决韶关市城镇污水处理管理中心因城镇生活处理污水厂增多，监管工作量加大，人员编制有限，导致监管不全面的问题。

- （二）采购项目需求一览表

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 分项预算（元） | 最高限价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适配性改造 | 1项 | ￥1,101,158.10 | ￥1,101,158.10 |
| 2 | 应用系统功能开发 | 1项 | ￥156,361.80 | ￥156,361.80 |
| 3 | 数据清洗整理迁移 | 1项 | ￥106,008.00 | ￥106,008.00 |
| 4 | 系统测试优化与部署上线 | 1项 | ￥145,761.00 | ￥145,761.00 |
| 5 | 系统运维 | 1项 | ￥114,120.00 | ￥114,120.00 |
| 合计 |  |  |  | ￥1,623,408.90元 |

- 二、采购项目执行标准

1、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省省级政务信息化服务项目管理办法（试行）的通知》（粤府办〔2019〕2 号）

2、《韶关市人民政府关于印发韶关市“数字政府”改革建设方案的通知》（韶府〔2018〕17 号）

3、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市数字政府建设“十四五”规划的通知》

4、《韶关市数字政府改革建设2023年工作要点》

5、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011

6、《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014

7、《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567

8、《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385

9、《国家关键信息基础设施安全保护条例》

10、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

11、《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2008

12、《计算机软件开发规范》GB8566-88

13、《计算机软件质量保证计划规范》GB/T 12504-90

14、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

15、《城市运行管理服务平台技术标准》CJJT312-2021

16、《城市运行管理服务平台数据标准》CJT545-2021

17、《城市运行管理服务平台管理监督指标及评价标准》CJ/T 551-2023

18、《城市运行管理服务平台运行监测指标及评价标准》CJ/T 552-2023

以及其它相应的国际及国内有关标准，以上所用标准如有更新，将使用最新且已实施的版本。

- 三、采购服务范围

- 1、本项目服务范围包括对已建或在建信息系统整合对接、适配性改造、数据资源与业务协调服务、系统运维服务等。

- 2、适配性改造服务范围：包括服务器操作系统适配、数据库软件适配、中间件适配、文件服务器适配、消息中间件适配、应用系统适配。

- 3、数据资源与业务协调服务服务范围：数据清洗整理迁移、系统测试优化、系统部署上线。

- 4、系统运维服务服务范围：数据库维护、中间件维护、信息安全等级保护运维等。

- 四、服务要求

- 1、投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反法律、法规和标准规范规定或合同约定或通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

- 2、中标供应商须按采购人要求实现本项目所有系统间数据共享和业务协同，保证各系统之间互联互通，相关接口开发、实施、联调等费用均由中标供应商承担。同时，中标供应商应按采购人需求将符合条件的韶关市城镇生活污水处理厂接入适配性改造后的系统。

- 3、人员要求

- （1）供应商应组建一支专业的服务团队，具备相关技术能力和经验的驻场服务人员不少于1名，在服务期内，团队人员不能同时承担其它项目的开发、实施和运维工作，确保专注度和响应及时性，团队成员不得变更，如需变更，应提前1个月向采购人书面申请，并经采购人同意后方可进行。如不能履行承诺，采购人有权终止合同。

- （2）所有运维人员应遵守采购人制定的运维管理制度和工作流程，严格按照规范进行操作。运维人员应按照采购人的要求进行工作汇报，包括日报、周报和月报，详细记录工作内容、问题处理情况和系统运行状态。

- 4、保密要求

- （1）投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

- （2）投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关保密信息。投标人在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

- （3）投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

- （4）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

- （5）投标人应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对参与项目人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。

- 五、其他

- 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | - 1、项目服务周期为3年（分为建设实施周期1年、质保期1年和运维服务周期1年。） - 2、建设完成后开展项目建设验收，质保期从项目建设验收通过之日计起，3、质保到期后开展项目最终验收，运维服务从项目最终验收通过之日计起。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点交付。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%, 合同签订生效后，中标供应商书面提出支付申请，经采购人确认后，于10个工作日内向当地财政部门提交支付申请，支付合同总金额的30%的预付款； 2期：支付比例40%, 项目部署上线，并稳定运作后，中标供应商向采购人提出验收申请，验收通过后再书面提出支付申请，经采购人确认后，于10个工作日内向当地财政部门提交支付申请，支付中标供应商合同总额的40%的进度款； 3期：支付比例30%, 中标供应商按合同要求，完成合同要求的运维期的软硬件维护并通过验收后，经采购人确认后，于10个工作日内内向当地财政部门提交支付申请，支付中标供应商合同总额的30%。 备注：①上述每期款项支付前，中标供应商均应向采购人提供请款申报材料（如需）及相应金额的合法有效的发票，否则，采购人有权拒绝支付相应的款项，并不构成违约；②因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经履行了付款义务。中标方不得因财政部门审核需要时间、拨款迟延等原因要求采购人承担迟延付款的责任，更不得因此怠于履行合同义务。③因财政安排原因，采购人将分年度向上级申请预算并完成当年资金支付，申请资金与支付比例相等，但实际金额以财政部门最终批示预算为准。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | - 1、软件验收要求 - （1）系统验收 - ①系统功能验收 - 功能验收对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人要求的全部功能，是否满足招标文件、合同及有关附件的要求。各子系统实施完成后，采购人可分别对各子系统逐一进行验收。采购人委托供应商在技术服务中新增产生的项目数据、代码、源文件、资料等，在项目验收后移交采购人保管并归属采购人所有，未经采购人书面同意，不得对第三方透漏或用于其他项目。代码移交完整性供应商应确保移交的代码完整、准确，包括所有模块、组件、脚本、配置文件等的源代码，以及相关的开发文档、注释等。移交的代码应经过严格的测试和质量控制，确保其稳定性和可靠性，能够在规定的环境下正常编译、运行和部署。供应商应提供代码的结构说明、功能说明、接口说明等详细文档，以便采购人对代码进行后续的维护、升级和扩展。代码的知识产权归采购人所有，供应商不得在项目验收后对代码进行任何修改、删除或设置限制，除非得到采购人的书面同意。 - ②系统性能验收 - 对系统的关键性能指标进行验收，包括但不限于响应时间、吞吐量、资源利用率等。确保系统在高并发、大数据量等场景下仍能稳定运行，满足采购人对系统性能的要求。性能测试报告：供应商需提供详细的性能测试报告，包括测试环境、测试方法、测试结果等，以证明系统性能符合合同要求。系统安全验收安全测试和漏洞扫描：对系统进行安全测试和漏洞扫描，确保系统不存在安全漏洞，能够有效防止未经授权的访问、数据泄露等安全问题。中标方需提供由具备资质的第三方安全测试机构出具的安全测试报告，报告应包含测试范围、测试方法、发现的漏洞及修复建议等内容，以确保系统安全符合行业标准和采购人要求。数据备份与恢复：验证系统的数据备份和恢复机制，确保在系统故障或数据丢失的情况下，能够快速、准确地恢复数据，保障业务的连续性。系统兼容性验收兼容性测试：对系统在不同硬件、软件和网络环境下的兼容性进行测试，确保系统能够与采购人现有的基础设施和其他相关系统无缝集成和协同工作。兼容性报告：供应商需提供兼容性测试报告，列出测试的环境和结果，证明系统在各种环境下均能正常运行。 - ③系统稳定性验收 - 对系统进行长时间的稳定性测试，模拟实际使用场景，确保系统在长时间运行过程中不会出现崩溃、死机等稳定性问题。稳定性报告：供应商需提供稳定性测试报告，详细记录测试过程和结果，以证明系统的稳定性符合采购人的要求。 - ④用户体验验收 - 对系统的用户界面设计和易用性进行评估，确保系统界面友好、操作简便，符合用户的使用习惯，提高用户的工作效率和满意度。用户体验测试报告：供应商需提供用户体验测试报告，包括用户反馈、界面设计评估等内容，以证明系统的用户体验符合预期。 - ⑤系统可扩展性验收 - 对系统的可扩展性进行评估，确保系统能够根据业务发展的需要，方便地进行功能扩展、性能提升和容量扩充等，以适应未来的变化。可扩展性方案：供应商需提供系统的可扩展性方案，包括扩展的方式、步骤和预期效果等，以证明系统具备良好的可扩展性。 - 文档验收 - ①文档完整性 - 文档完整性供应商提交的文档应完整、齐全，包括但不限于以下文档：《项目实施方案》、《系统需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统数据库设计说明书》、《系统测试报告》、《试运行总结报告》、《系统培训记录》及采购人需要的其他文档。 - ②文档规范性 - 所有文档应按照合同和采购人要求的格式和内容进行编写，确保文档的规范性和一致性。 - ③文档准确性 - 文档准确性文档中的信息应准确无误，与实际的系统功能、设计、实现和运行情况相符合。特别是技术参数、功能描述、测试结果等内容，必须真实可靠，不得存在虚假或误导性信息。文档中的图表、数据、代码示例等应清晰、准确，能够正确反映系统的各个方面。 - ④文档详细性 - 文档应详细描述系统的各个方面，包括系统的架构、模块划分、接口定义、数据流程、业务逻辑等，使采购人能够全面了解系统的内部运作机制。对于系统的安装、配置、运行、维护等操作，应提供详细的操作步骤和说明，确保采购人能够独立进行系统的部署和维护。文档可读性文档的语言表达应清晰、简洁、易懂，避免使用过于复杂或晦涩的术语和句子结构。文档的排版应合理，便于阅读和查找信息。文档应具有良好的逻辑性，章节安排合理，内容层次分明，方便读者理解和使用。 - ⑤文档一致性 - 各个文档之间应保持一致性，例如需求文档中的功能描述应与设计文档中的设计实现相对应，测试报告中的测试结果应与需求文档中的功能需求相符合。文档中的版本号、日期、作者等信息应统一和准确，便于追溯和管理。文档审核与签字所有提交的文档应经过供应商内部的严格审核，确保文档的质量和内容符合要求。审核通过后的文档应由供应商的项目经理或相关负责人签字确认，以示负责。采购人有权对文档进行审查，如发现文档存在问题，供应商应在规定的时间内进行修改和完善，并重新提交审核。文档电子版与纸质版供应商应同时提供文档的电子版和纸质版，电子版文档应为常见的可编辑格式，如Word、PDF等，纸质版文档应打印清晰、装订整齐。电子版文档和纸质版文档的内容应保持一致，具有同等效力。 - ⑥文档更新与维护 - 文档更新与维护在系统验收后，如果系统发生变更或升级，供应商应及时更新相关文档，并将更新后的文档提交给采购人。确保文档能够持续反映系统的最新状态。采购人有权要求供应商对文档进行必要的解释和培训，以帮助采购人更好地理解和使用文档。 - 2、第三方测评要求 - （1）安全测评供应商须按要求配合完成本项目第三方安全测评和整改相关工作。 - （2）等保测评平台安全设计与建设需要按照等保测评定级二级的标准及要求进行，并且根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019代替GB/T22239-2008）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》等标准规范进行测试与验收。 - 3、履约验收主体：采购人。 - （1）履约验收程序：在项目完成后由供应商提出申请，采购人组织验收。验收合格后视为交货。验收按国家有关的规定、合同及有关附件要求进行。 1）本项目初验要求对本项目全部系统软硬件、应用软件对应全部功能、数量进行验收。 - 2）项目初验后进行为期一个月的试运行期，同时启动为期一年的质保期。 - 3）通过项目初验及质保期后，启动终验工作。供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装、验收报告等文档汇集成册交付系统使用单位。 - 4、履约验收标准： - （1）按国家有关规定以及招标文件的服务要求、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收； - （2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。符合国家有关规定、招标文件的服务要求、供应商的投标文件及承诺以及合同条款。 |
| 履约保证金 | 1期：支付比例2%； 1、合同签订后10个工作日内，中标供应商须向采购人支付中标合同总价2%的合同履约保证金。 2、履约保证金应当以银行转账、支票、汇票、本票或者由专业的金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 具体如下： （1）中标供应商以履约保函形式提交履约保证金的，应由专业的金融机构、担保机构出具合法合规的有效履约保函。 （2）中标供应商以银行转账、支票、汇票、本票等其他非现金形式提交履约保证金的，应提交至采购人指定账户。 3、履约保证金退回： 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心。（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 - 采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金的0.3‰向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 5、不予退还履约保证金的情形： 如在合同期内，中标供应商自行停止合约或违反合同有关规定被采购人终止合约的，则履约保证金全部归采购人所有。若中标供应商不履行或不适当履行其合同义务导致甲方蒙受损失的，采购人有权直接从履约保证金中获取相应违约金或损失赔偿款项；违约金或给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标供应商应对超出部分给予赔偿。其他违约责任按照合同约定。 |
| 其他 | 本项目约定合同服务期内，中标供应商需积极响应我中心需求，不断完善升级“韶关市生活污水处理厂运维监管平台”功能，打造我市平台标杆。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | - 本项目为总价包干报价，投标人必须对本项目的全部内容进行报价，投标报价包括但不限于项目软件开发、调试、安装部署涉及的所有软硬件、辅材、人工等费用，以及质量保证期服务、测评费用、系统运维服务一年、税金等，采购人不再支付任何其他费用。 |
| ★ | 2 | - 监理要求 | - 投标人应承诺，在项目开展过程中接受采购人指定的咨询监理机构的监理。 |
| ★ | 3 | - 其他要求 | - 采购人委托中标供应商在技术服务中新产生的项目数据、源代码、源文件、建设资料等，在项目验收前移交采购人保管并归属采购人所有，未经采购人书面同意，不得对第三方透漏或用于其他项目。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |

- 2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重（%） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件开发服务 | 适配性改造 | 项 | 1.00 | 1,101,158.10 | 1,101,158.10 | 67.8 | 软件和信息技术服务业 | 详见附表一 |
| 2 | 软件开发服务 | 应用系统功能开发 | 项 | 1.00 | 156,361.80 | 156,361.80 | 9.7 |  | 详见附表二 |
| 3 | 软件开发服务 | 数据清洗整理迁移 | 项 | 1.00 | 106,008.00 | 106,008.00 | 6.5 |  | 详见附表三 |
| 4 | 软件开发服务 | 系统测试优化与部署上线 | 项 | 1.00 | 145,761.00 | 145,761.00 | 9.0 |  | 详见附表四 |
| 5 | 运行维护服务 | 系统运维 | 项 | 1.00 | 114,120.00 | 114,120.00 | 7.0 |  | 详见附表五 |

附表一：适配性改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 适配性改造清单 （1）软硬件适配性改造清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 操作系统（服务端）; 1; 新建. 2; 数据库管理系统; 1; 新建. 3; 中间件; 1; 新建. 4; 文件服务系统; 1; 新建. 5; NoSQL及消息中间件; 1; 新建. （2）应用系统适配性改造清单 序号; 系统模块; 优化. 一级功能; 二级功能; 三级功能; 整体UI界面优化; 卡顿界面优化. 1; 生产综合管理系统; 运行总览; 地图总览; 1.简化界面元素 2.提高色彩饱和度或亮度 3.改进字体和排版 4.调整图标和图片 5.优化交互设计 6.与韶关市城市运行管理服务平台统一界面风格 7.增加个性化定制选项 8.考虑无障碍设计; 1.优化图像和动画 2.减少HTTP请求 3.优化JavaScript和CSS 4.使用CDN加速 5.优化数据库查询 6.缓存优化 7.垂直同步. 2; 数据总览. 3; 实时数据; 关键数据滚动展示. 4; 监测点数据. 5; 数据录入; 填报每月数据. 6; 填报基础建设数据. 7; 运行分析; 处理水量分析. 8; 水质分析. 9; 设备分析. 10; 电量分析. 11; 产能分析. 12; 预警管理; 实时预警. 13; 历史预警. 14; 预警方案. 15; 通知方案. 16; 预警事件人工报告. 17; 统计报表; 污泥处置汇总. 18; 污泥处置明细. 19; 水质实时数据图表. 20; 水质历史数据图表. 21; 水质曲线分析图表. 22; 水质对比分析图表. 23; 水量分析. 24; 水量统计. 25; 水量对比. 26; 流量报表. 27; 考核管理; 考核项管理. 28; 考核任务. 29; 考核报告. 30; 考核报表. 31; 系统管理; 管理区域. 32; 组织架构. 33; 用户管理. 34; 系统菜单. 35; 数据字典. 36; 角色定义. 37; 权限定义. 38; 厂站管理. 39; 登陆日志. 40; 操作日志. 41; 巡查管理系统; 实时数据; 水质数据查看. 设备运行情况查看. 42; 历史数据; 历史数据查询. 历史报警记录. 43; 现场巡查; 现场巡查信息填报. 纸质报告台账上传. 44; 事故上报; 风险隐患上报. 紧急事件上报. |
| ★ | 2 | - 服务器操作系统适配 - 可支持和兼容主流国产CPU、整机和国产软件提供开发环境，支持主流编程语言，提供控件定制功能（提供承诺函，格式自拟。） |
|  | 3 | - 数据库软件适配 - 建立与现有应用的用户、模式、表空间、元数据、关系结构、数据仓库同构化库实例，支持单例运行和双轨同步运行机制，创建为安可适配应用提供完全支持的、适用于国产数据库服务器和关系型数据库的数据服务。 - 数据结构适配改造，遵循国产关系型数据库的范式和标准，对现有数据库的保留关键字、存储过程、索引、脚本、元数据、关系映射进行适配性改造，使数据服务和数据库实例符合国产关系型数据库的基本运行环境要求。 |
|  | 4 | - 中间件适配 - （1）具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。 - （2）符合基础通用产品Web应用中间件测试规范要求，提供2年免费升级服务，7×24小时电话响应支持。根据CPU芯片和操作系统升级以及ak替代工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务。 |
|  | 5 | - 文件服务器适配：结合命令对其进行对不同的角色进行权限分配，做到访客，普通用户，审计用户等权限分享。同时对系统访问策略进行修改，对应用系统提供服务，对原有文件数据进行冗余清洗，并对不符合格式要求的数据，例如视频数据等进行格式转换，使其适配优化后的系统应用。 |
|  | 6 | - 消息中间件适配：能够通过开放平台框架进行集群和故障转移。 |
|  | 7 | - 应用系统适配 - （1）应用系统适配包括浏览器适配、流式、版式办公软件迁移适配。目前平台的应用系统是部署在开源的应用服务器中间件Tomcat中的，为做适配，需要将其部署到国产的应用服务器中间件中，并对应用系统做适应性调整。为了兼容国产的国产数据库，应用系统接口也需要做适应性调整。系统原代码是对数据库接口的接口进行调用。现今需要进行改造，调整为对国产数据库底层接口的调用。在不改变系统原功能点的基础上，对代码的基本架构作调整，以适应国产数据库。本次应用系统适配，对原功能点不做调整，只是将系统原来使用的数据库变更为国产数据库。系统代码及数据库接口都经过调整，必须通过功能测试，保障系统功能完整，准确无误。 - （2）在原系统国产化改造期间,需要新申请系统资源进行国产化改造的部署调试环境,整个国产化改造期间一直保持原系统正常运行,以保障相关业务正常开展。 - （3）国产化改造完成后，原系统和国产化改造的新系统将并行运行，用户业务开展逐步迁移到国产化改造的新系统上运行。在并行期间，开展对新旧两套系统的数据、业务、功能持续的监控、比对测试，以保证相互之间的一致性。 - （4）在并行一段时间后，经过国产化改造的新系统经过用户使用，和技术手段的测试比对验证，确保相互之间的一致性后，旧系统分模块逐步下线，实现新系统独立运行。 - （5）实现新系统独立运行一段时间后，在无业务、数据等明显、重大的问题下，做好旧系统的数据、源码、配置、文档等相关资料备份后，正式停用旧系统，整体下线，释放相关的云资源、以及带宽资源等。 |

附表二：应用系统功能开发服务

|  | 1 | - 领导驾驶舱：借助GIS等技术组成驾驶舱，以地图为载体，可呈现各个污水处理厂、农村设施处理站的分布和主要管理指标。KPI指标包括日处理量、耗电量、异常率、在线仪表数据、人员车辆等。驾驶舱从各个子系统中抓取关键数据进行融合计算分析，形成统一的可视管理、集中管控的智慧视图。包括站点实时状态显示、GIS地图、生产性关键指标等模块。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | - 告警管理：集中监控系统能接受各污水处理厂水质超标、水位过高、设备异常等风险事故等的各种报警信息，并应立即发出语音报警和显示信息，提醒相关工作人员进行处理。实现与污水处理站、运维进行同步联动，降低风险事故发生的概率，确保水质达标排放。包括异常报警推送、异常报警处理、异常报警列表、异常诊断规则设置、异常统计分析等模块。 |
| ★ | 3 | - 数据智能分析图表：系统内置一套数据智能分析图表功能模块，自动关联由污水处理厂数采仪自动上传的数据和人工手动填报的数据，智能分析水质数据变化趋势并形成图表展示（供应商需提供系统功能截图）。 |

附表三：数据清洗整理迁移

|  | - 1 | - 对原有数据进行无用数据或冗余数据清洗，压缩数据体积。同时对原有设计不合理，或考虑不全部分数据结构进行整理，对由于系统长时间运行产生大量数据导致系统运行卡顿的数据进行优化存储结构及查询方式修改。在上述基础上对所有清洗整理优化后的数据进行迁移，确保系统向下兼容，更快更好的运行。 |
| --- | --- | --- |

附表四：系统测试优化与部署上线

|  | 1 | - 对改造优化后的系统进行测试，确保网站能够按照预期运行，并且在各种条件下提供可靠的性能。包括在各种浏览器和操作系统上的测试，以及测试网站的所有功能和安全性。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | - 集成整合在韶关市城市运行管理服务平台中，使用韶关市城市运行管理服务平台底座平台作为基础应用平台，实现单点登录、数据对接、平台功能开发、统一用户管理、统一权限管理、统一安全认证等功能，不仅有效避免多头重复建设，也让政府运行更加协同高效，提高城市运行管理水平。 |

附表五：系统运维

|  | 1 | - 运维服务内容 - （1）云服务器维护：及时发现和解决问题，减少故障的影响，确保云服务器的长期稳定运行，从而更好地利用云服务器提供的服务。 - （2）数据库维护 - 1）数据库运行状态监控：资源利用率、连接数、IO性能。 - 2）监视数据库的状态、SGA的各种参数、日志事件（警告）、侦听器状态、进程状态、死锁、资源争用、不一致性以及会话和SQL活动、等待状况、数据库碎片情况等。 - 3）监视数据库归档日志和可用空间量，以及数据库归档日志目的地的可用空间；监视转储目的地目录的可使用空间。 - 4）监视并警告当前分配的扩展数据块数超出指定阈值的数据库对象。 - 5）对表空间的使用情况和增长情况进行定期分析和预警。 - 6）定期提供数据库运行性能的分析、帮助提出诊断和优化调整建议。 - 7）定期检查系统日志和备份作业日志，根据系统日志解决存在和潜在问题；根据备份作业日志确定数据备份的完整性。 - （3）中间件维护：检测运行状态、JDBC、JVM内存使用及可用空间、CPU使用率、垃圾回收堆使用率、垃圾回收频率、垃圾回收的时间次数、垃圾回收的间隔、平均请求响应时间、时间间隔期间请求的错误率、平均请求完成率等技术指标是否正常；并对监控问题进行处理，保证中间件运行稳定。 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | - 运维服务从项目最终验收通过之日计起1年。 |
|  | 3 | - 运维服务报告在整个运维服务周期内，建立完善的沟通协调机制，及时提供运维服务的各种报告，包括重大故障维修报告、每周系统运行报告、每月运维总结报告、每季度的系统维护总结报告，有针对性的系统优化方案报告等。并就特定事件提交说明报告。建立各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据)数据库，并保证系统所有设备维护数据的真实，没有被篡改或删除。 |
|  | 4 | - 服务时间： - （1）提供7×24小时服务承诺，7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。 - （2）故障修复时限承诺 - 在接到故障报修后，在每天8:00～18:00期间，维护方需在30分钟内响应，其余时间需在2小时内响应。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。如无法按时排除故障，在有备用资源的情况下，必须在12小时内替代解决，在无备用资源的情况下，必须在24小时内用其它手段进行替代。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |