异地新建乐昌市人民医院医用气体系统采购项目

采购需求调查咨询需求

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医气管路 | 1 | 项 | 包含氧气汇流排、中心负压站房设备、感 染楼负压站房设备、中心压缩空气站设备、牙科压缩空气及负压吸引设备、医气主管路、医气分支管路、医气终端等 |
| 二 | 站房设备 | 1 | 项 |  |
| 三 | 医疗设备带 | 1 | 项 |  |
| 四 | 医用氧气源 | 1 | 项 |  |

备注：参与调研的供应商，如认为本清单有分项目不符合设计图纸需要增减，须提供平面图纸的详细标注和对应详细说明，同时提供增减的清单。

一、医气管路清单

| 1#门诊医技综合楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 1,149.28 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:∅22×1.2 | m | 1,542.31 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:∅28×1.2 | m | 347.84 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ8×1 | 个 | 446.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:∅22 | 个 | 469.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:∅28 | 个 | 76.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 115.20 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 121.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用截止阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 49.00 |  |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:医用氧气流量计 2.规格:Φ18 | 台 | 12.00 |  |
| 11 | 二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级减压箱 | 台 | 12.00 |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 977.56 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 1,386.70 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 293.12 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ42×1.2 | m | 186.71 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 380.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 366.00 |  |
| 7 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ25 | 个 | 80.00 |  |
| 8 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ42 | 个 | 42.00 |  |
| 9 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 46.80 |  |
| 10 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 110.00 |  |
| 11 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 11.00 |  |
| 12 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ25 | 个 | 2.00 |  |
| 13 | 二级稳压箱 | 1.名称:空气二级减压箱 | 台 | 12.00 |  |
| 真空吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ10×1.5 | m | 1,073.93 |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ35×1.2 | m | 1,155.70 |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ57×2.5 | m | 72.09 |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ73×3 | m | 271.14 |  |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ89×3 | m | 37.11 |  |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ133×3 | m | 187.16 |  |
| 7 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ10 | 个 | 413.00 |  |
| 8 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ32 | 个 | 290.00 |  |
| 9 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ57 | 个 | 22.00 |  |
| 10 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ73 | 个 | 66.00 |  |
| 11 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ89 | 个 | 16.00 |  |
| 12 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ133 | 个 | 44.00 |  |
| 13 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 55.80 |  |
| 14 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ10 | 个 | 50.00 |  |
| 15 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ32 | 个 | 9.00 |  |
| 16 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ57 | 个 | 1.00 |  |
| 17 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ73 | 个 | 1.00 |  |
| 18 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ89 | 个 | 1.00 |  |
| 手术室特殊气体供应系统--氮气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ10×1.0 | m | 46.33 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ42×1.2 | m | 276.76 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ42 | 个 | 67.00 |  |
| 手术室特殊气体供应系统--二氧化碳 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1.0 | m | 46.33 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 279.37 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 67.00 |  |
| 手术室特殊气体供应系统--麻醉废气排放系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压塑料管 | 1.名称:高强度UPVC 2.规格:de25 | m | 46.34 |  |
| 2 | 低压塑料管 | 1.名称:高强度UPVC 2.规格:de50 | m | 153.52 |  |
| 3 | 低压塑料管件 | 1.名称:高强度UPVC管管件 2.规格:de50 | 个 | 37.00 |  |
| 手术室特殊气体供应系统--笑气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 46.24 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 287.03 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 69.00 |  |
| 牙科负压吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压塑料管 | 1.名称:高强度UPVC 2.规格:de100 | m | 132.12 |  |
| 2 | 低压塑料管件 | 1.名称:高强度UPVC管管件 2.规格:de100 | 个 | 25.00 |  |
| 3 | 低压调节阀门 | 1.名称:PVC医用球阀 2.型号、规格:DN100 | 个 | 9.00 |  |
| 牙科压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 94.86 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 16.00 |  |
| 3 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ25 | 个 | 9.00 |  |
| 套管、支架部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料装饰线 | 1.PVC装饰罩 | m | 126.00 |  |
| 2 | 管架制作安装 | 1.名称:管道吊架 2.材质:角铁 | kg | 4,189.68 |  |
| 3 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 4.00 |  |
| 4 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN125 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 435.00 |  |
| 7 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 88.00 |  |
| 8 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 19.00 |  |
| 9 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 | 个 | 14.00 |  |
| 10 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 14.00 |  |
| 12 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN125 | 个 | 14.00 |  |
| 压力监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 1.名称:压力监测箱 | 台 | 11.00 |  |
| 2 | 传感器 | 1.名称:压力监测传感器 | 台 | 38.00 |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:监测线 | m | 58.09 |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 | m | 58.09 |  |
| 牙科信号线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线 | 1.名称:监测线 | m | 105.33 |  |
| 2 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 | m | 105.33 |  |

| 2#住院楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 中心供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ8×1 | m | 3,234.51 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 1,291.16 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 230.81 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 1,486.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 590.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 53.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 534.60 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 296.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用截止阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 19.00 |  |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:医用氧气流量计 2.规格:Φ18 | 台 | 19.00 |  |
| 11 | 二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级减压箱 | 台 | 21.00 |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ8×1 | m | 321.39 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 707.59 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 57.76 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ35×1.2 | m | 174.07 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 162.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 209.00 |  |
| 7 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 32.00 |  |
| 8 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ35 | 个 | 33.00 |  |
| 9 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 41.40 |  |
| 10 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 22.00 |  |
| 11 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 15.00 |  |
| 12 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ25 | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 二级稳压箱 | 1.名称:空气二级减压箱 | 台 | 14.00 |  |
| 真空吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ10×1.0 | m | 3,007.13 |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ32×2 | m | 964.23 |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ38×2.5 | m | 59.40 |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ45×2.5 | m | 37.30 |  |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ57×2.5 | m | 30.10 |  |
| 6 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ73×3 | m | 173.82 |  |
| 7 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ89×3 | m | 187.92 |  |
| 8 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ108×3 | m | 43.07 |  |
| 9 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ10 | 个 | 1,477.00 |  |
| 10 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ32 | 个 | 378.00 |  |
| 11 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ38 | 个 | 31.00 |  |
| 12 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ45 | 个 | 11.00 |  |
| 13 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ57 | 个 | 14.00 |  |
| 14 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ73 | 个 | 33.00 |  |
| 15 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ89 | 个 | 36.00 |  |
| 16 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ108 | 个 | 13.00 |  |
| 17 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 534.60 |  |
| 18 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ10 | 个 | 8.00 |  |
| 19 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ32 | 个 | 16.00 |  |
| 20 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ38 | 个 | 1.00 |  |
| 21 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ45 | 个 | 1.00 |  |
| 22 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ57 | 个 | 1.00 |  |
| 套管、支架部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料装饰线 | 1.PVC装饰罩 | m | 538.20 |  |
| 2 | 管架制作安装 | 1.名称:管道吊架 2.材质:角铁 | kg | 3,133.79 |  |
| 3 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 6.00 |  |
| 4 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 2.00 |  |
| 5 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 765.00 |  |
| 7 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 51.00 |  |
| 8 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 4.00 |  |
| 10 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65 | 个 | 12.00 |  |
| 11 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 16.00 |  |
| 12 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100 | 个 | 9.00 |  |
| 压力监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 1.名称:压力监测箱 | 台 | 32.00 |  |
| 2 | 传感器 | 1.名称:压力监测传感器 | 台 | 108.00 |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:监测线 | m | 111.67 |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 | m | 111.67 |  |

| 3#发热楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ8×1 | m | 94.34 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 126.34 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 7.29 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 42.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 54.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 3.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 25.20 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 14.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用截止阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 8.00 |  |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:医用氧气流量计 2.规格:Φ18 | 台 | 2.00 |  |
| 11 | 二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级减压箱 | 台 | 2.00 |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 4.58 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 63.14 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:28×1.2 | m | 7.54 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 3.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 21.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 3.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 1.80 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 1.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 二级稳压箱 | 1.名称:空气二级减压箱 | 台 | 1.00 |  |
| 真空吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ10×1.0 | m | 87.33 |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ32×2 | m | 120.12 |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ45×2.5 | m | 3.60 |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ57×2.5 | m | 7.64 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ10 | 个 | 42.00 |  |
| 6 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ32 | 个 | 40.00 |  |
| 7 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ45 | 个 | 2.00 |  |
| 8 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ57 | 个 | 3.00 |  |
| 9 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 25.20 |  |
| 10 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ32 | 个 | 2.00 |  |
| 套管、支架部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料装饰线 | 1.PVC装饰罩 | m | 25.20 |  |
| 2 | 管架制作安装 | 1.名称:管道吊架 2.材质:角铁 | kg | 250.94 |  |
| 3 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 39.00 |  |
| 4 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 6.00 |  |
| 5 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 1.00 |  |
| 6 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN40 | 个 | 1.00 |  |
| 压力监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 1.名称:压力监测箱 | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 传感器 | 1.名称:压力监测传感器 | 台 | 5.00 |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:监测线 | m | 5.03 |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 | m | 5.03 |  |

| 4#传染楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 262.01 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 236.34 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 77.46 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 142.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 80.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 16.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 50.40 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 29.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用截止阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 7.00 |  |
| 10 | 流量仪表 | 1.名称:医用氧气流量计 2.规格:Φ18 | 台 | 2.00 |  |
| 11 | 二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级减压箱 | 台 | 2.00 |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ8×1 | m | 39.83 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 61.22 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ28×1.2 | m | 77.41 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ8 | 个 | 22.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 22.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 16.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 7.20 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:铜质维修阀 2.型号、规格:Φ8 | 个 | 4.00 |  |
| 9 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ18 | 个 | 2.00 |  |
| 10 | 二级稳压箱 | 1.名称:空气二级减压箱 | 台 | 2.00 |  |
| 真空吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ10×1.0 | m | 260.89 |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ35×2 | m | 227.96 |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ57×2.5 | m | 99.43 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ10 | 个 | 142.00 |  |
| 5 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ32 | 个 | 67.00 |  |
| 6 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ57 | 个 | 22.00 |  |
| 7 | 低压塑料管 | 1.材质:PVC保护套管 2.规格:Φ20 | m | 52.20 |  |
| 8 | 低压焊接阀门 | 1.名称:不锈钢医用球阀 2.型号、规格:Φ32 | 个 | 2.00 |  |
| 套管、支架部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料装饰线 | 1.PVC装饰罩 | m | 50.40 |  |
| 2 | 管架制作安装 | 1.名称:管道吊架 2.材质:角铁 | kg | 583.40 |  |
| 3 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:刚防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 3.00 |  |
| 4 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN20 | 个 | 43.00 |  |
| 5 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 11.00 |  |
| 6 | 套管制作安装 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN50 | 个 | 10.00 |  |
| 压力监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制箱 | 1.名称:压力监测箱 | 台 | 2.00 |  |
| 2 | 传感器 | 1.名称:压力监测传感器 | 台 | 6.00 |  |
| 3 | 配线 | 1.名称:监测线 | m | 9.10 |  |
| 4 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 | m | 9.10 |  |

| 室外系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 中心供氧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 34.41 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:28×1.2 | m | 259.61 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ35×1.2 | m | 9.10 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 6.00 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 46.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ35 | 个 | 1.00 |  |
| 压缩空气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ22×1.2 | m | 132.65 |  |
| 2 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:28×1.2 | m | 150.34 |  |
| 3 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ35×1.2 | m | 67.22 |  |
| 4 | 医用气体脱脂无缝紫铜管 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管 2.规格:Φ42×1.2 | m | 36.38 |  |
| 5 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ22 | 个 | 24.00 |  |
| 6 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ28 | 个 | 27.00 |  |
| 7 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ35 | 个 | 12.00 |  |
| 8 | 医用气体脱脂无缝紫铜管管件 | 1.名称:医用气体脱脂无缝紫铜管管件 2.规格:Φ42 | 个 | 6.00 |  |
| 真空吸引系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ57×2.5 | m | 118.77 |  |
| 2 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ73×3 | m | 91.77 |  |
| 3 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ89×3 | m | 60.58 |  |
| 4 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ108×3 | m | 59.98 |  |
| 5 | 低压不锈钢管 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管 2.规格:Φ133×3 | m | 31.19 |  |
| 6 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ57 | 个 | 21.00 |  |
| 7 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ73 | 个 | 17.00 |  |
| 8 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ89 | 个 | 12.00 |  |
| 9 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ108 | 个 | 12.00 |  |
| 10 | 低压不锈钢管件 | 1.名称:脱脂304无缝不锈钢管管件 2.规格:Φ133 | 个 | 5.00 |  |
| 过路套管、管沟土方 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 | m | 32.16 |  |
| 2 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 | m | 80.31 |  |
| 3 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 | m | 10.57 |  |
| 4 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 | m | 10.60 |  |
| 5 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 | m | 13.25 |  |
| 6 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 | m | 21.30 |  |
| 7 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN125 | m | 10.69 |  |
| 8 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN150 | m | 10.70 |  |
| 9 | 低压碳钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN200 | m | 10.62 |  |

二、站房设备

| 氧气汇流排站房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  |  | 中心供氧系统 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢氧气分气缸 | 2进6出2预留 | 个 | 1 |  |
| 2 | 自动切换氧气汇流排组 | 10+10 | 套 | 1 |  |
| 3 | 医疗专用脱脂紫铜管 | φ28*1.2 | 米 | 20 |  |
| 1 | 不锈钢氧气分气缸 | 2进6出2预留 | 个 | 1 |  |
| 2 | 自动切换氧气汇流排组 | 10+10 | 套 | 1 |  |

| 中心负压站房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医用油旋真空泵机组 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 单向阀 | DN 50 | 个 | 3 |  |
| 3 | 进气过滤器 | DN 50 | 个 | 3 |  |
| 4 | 真空罐 | 2.0 m³ | 个 | 2 |  |
| 5 | 除菌过滤器 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 压力传感器 | (-0.1～0 MPa) | 套 | 2 |  |
| 7 | 压力表 | (-0.1～0 MPa) | 套 | 2 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管 | ￠57×3.0 | m | 18 |  |
| 9 | 304无缝不锈钢管 | ￠108×3.0 | m | 30 |  |
| 10 | 不锈钢管道连接配件 | 法兰、弯头、软接头等 | 项 | 1 |  |
| 11 | 控制电箱 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 电源电缆线 |  | m | 50 |  |
| 13 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |

| 感染楼负压站房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医用油旋真空泵机组 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 单向阀 | DN 32 | 个 | 2 |  |
| 3 | 进气过滤器 | DN 32 | 个 | 2 |  |
| 4 | 真空罐 | 1.0 m³ | 个 | 1 |  |
| 5 | 除菌过滤器 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 压力传感器 | (-0.1～0 MPa) | 套 | 1 |  |
| 7 | 电接点压力表 | (-0.1～0 MPa) | 套 | 1 |  |
| 8 | 304无缝不锈钢管 | ￠32×2.0 | m | 12 |  |
| 9 | 304无缝不锈钢管 | ￠57×3.0 | m | 24 |  |
| 10 | 控制电箱 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 电源电缆线 |  | m | 20 |  |
| 12 | 安装辅材 |  | 项 | 1 |  |

| 中心压缩空气站 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 无油涡旋式空气压缩机 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 初级过滤器 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 吸附式干燥机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 精密过滤器 |  | 个 | 2 |  |
| 5 | 活性炭 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 空气储罐 | 2.0m³ | 个 | 2 |  |
| 7 | 空气减压装置 | DN50 双回路 | 套 | 1 |  |
| 8 | 露点传感器 | 检测管路露点 | 套 | 1 |  |
| 9 | 一氧化碳浓度报警 | 检测管路一氧化碳 | 套 | 1 |  |
| 10 | 不锈钢压缩空气分气缸 | 1进6出2预留 | 个 | 1 |  |
| 11 | 医疗专用脱脂紫铜管 | φ54*1.5 | 米 | 30 |  |
| 12 | 医疗专用脱脂紫铜管 | φ28*1.2 | 米 | 30 |  |
| 13 | 电气控制系统及电源电缆线（机房内设备之间连接） |  | 套 | 1 |  |

| 牙科压缩空气及负压吸引设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 牙科负压机 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 牙科无油正压机 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 配电箱 |  | 套 | 1 |  |

三、医疗设备带

| 1#门诊医技综合楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金治疗带 | 三腔结构 | m | 181 |  |
| 2 | 治疗带端盖 | 配套 | 个 | 66 |  |
| 3 | 供氧终端 | 国标 | 套 | 69 |  |
| 4 | 负压终端 | 国标 | 套 | 69 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 国标 | 套 | 54 |  |
| 6 | 氧气维修阀 | T7JR-1 | 套 | 33 |  |
| 7 | 终端保护盖 |  | 个 | 192 |  |
| 8 | 医疗专用脱脂紫铜管(氧气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 177 |  |
| 9 | 医疗专用脱脂紫铜管(空气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 127 |  |
| 10 | 医疗专用脱脂紫铜管(吸引、设备带用) | ￠10×1.0 | m | 177 |  |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | 220V/4W LED灯 | 套 | 50 |  |
| 2 | 床头灯罩 |  | 套 | 50 |  |
| 3 | 床头灯开关 | 单级大板 | 个 | 50 |  |
| 4 | 国标插座 | 二三插孔 250V 10A | 个 | 135 |  |
| 5 | 电源线（设备带内部接线） | BVR-2.5mm2 | m | 797 |  |
| 6 | 漏电开关 | NXBLE-32 | 个 | 33 |  |

| 2#住院楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金治疗带 | 三腔结构 | m | 1847 |  |
| 2 | 治疗带端盖 | 配套 | 个 | 548 |  |
| 3 | 供氧终端 | 国标 | 套 | 805 |  |
| 4 | 负压终端 | 国标 | 套 | 805 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 国标 | 套 | 92 |  |
| 6 | 氧气维修阀 | T7JR-1 | 套 | 274 |  |
| 7 | 终端保护盖 |  | 个 | 1702 |  |
| 8 | 医疗专用脱脂紫铜管(氧气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 1810 |  |
| 9 | 医疗专用脱脂紫铜管(空气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 114 |  |
| 10 | 医疗专用脱脂紫铜管(吸引、设备带用) | ￠10×1.0 | m | 1810 |  |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | LED灯 | 套 | 759 |  |
| 2 | 床头灯罩 |  | 套 | 759 |  |
| 3 | 床头灯开关 |  | 个 | 759 |  |
| 4 | 国标插座 | 二三插孔 | 个 | 1564 |  |
| 5 | 电源线（设备带内部接线） |  | m | 8145 |  |
| 6 | 漏电开关 |  | 个 | 274 |  |

| 3#发热楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金治疗带 | 三腔结构 | m | 51 |  |
| 2 | 治疗带端盖 | 配套 | 个 | 30 |  |
| 3 | 供氧终端 | 国标 | 套 | 17 |  |
| 4 | 负压终端 | 国标 | 套 | 17 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 国标 | 套 | 2 |  |
| 6 | 氧气维修阀 | T7JR-1 | 套 | 15 |  |
| 7 | 终端保护盖 |  | 个 | 36 |  |
| 8 | 医疗专用脱脂紫铜管(氧气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 50 |  |
| 9 | 医疗专用脱脂紫铜管(空气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 2 |  |
| 10 | 医疗专用脱脂紫铜管(吸引、设备带用) | ￠10×1.0 | m | 50 |  |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | 220V/4W LED灯 | 套 | 16 |  |
| 2 | 床头灯罩 |  | 套 | 16 |  |
| 3 | 床头灯开关 | 单级大板 | 个 | 16 |  |
| 4 | 国标插座 | 二三插孔 250V 10A | 个 | 33 |  |
| 5 | 电源线（设备带内部接线） | BVR-2.5mm2 | m | 225 |  |
| 6 | 漏电开关 | NXBLE-32 | 个 | 15 |  |

| 4#传染楼 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 医用设备治疗带系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金治疗带 | 三腔结构 | m | 224 |  |
| 2 | 治疗带端盖 | 配套 | 个 | 74 |  |
| 3 | 供氧终端 | 国标 | 套 | 88 |  |
| 4 | 负压终端 | 国标 | 套 | 88 |  |
| 5 | 压缩空气终端 | 国标 | 套 | 88 |  |
| 6 | 氧气维修阀 | T7JR-1 | 套 | 37 |  |
| 7 | 终端保护盖 |  | 个 | 264 |  |
| 8 | 医疗专用脱脂紫铜管(氧气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 219 |  |
| 9 | 医疗专用脱脂紫铜管(空气、设备带用) | ￠8×1.0 | m | 219 |  |
| 10 | 医疗专用脱脂紫铜管(吸引、设备带用) | ￠10×1.0 | m | 219 |  |
| 医用床头插座及照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头灯 | 220V/4W LED灯 | 套 | 84 |  |
| 2 | 床头灯罩 |  | 套 | 84 |  |
| 3 | 床头灯开关 | 单级大板 | 个 | 84 |  |
| 4 | 国标插座 | 二三插孔 250V 10A | 个 | 252 |  |
| 5 | 电源线（设备带内部接线） | BVR-2.5mm2 | m | 986 |  |
| 6 | 漏电开关 | NXBLE-32 | 个 | 37 |  |

| 8#高压氧舱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 医疗专用脱脂紫铜管 | ￠28×1.2 | m | 20 |  |
| 2 | 室外/地沟管道防腐处理(包含挖地沟及回填土等) | 两遍沥青漆+玻璃丝布缠绕 | m | 20 |  |
| 3 | 热镀锌钢套管 | DN40*3.5 | m | 20 |  |

四、医用氧气源

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液体储槽 （包含液氧基础及围栏） | 5 m³ | 台 | 4 |  |
| 2 | 空温式汽化器 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 氧气减压装置 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 不锈钢氧气分气缸 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 5 | 安装辅材 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 6 | 设备基础 | 含液氧罐、汽化器、真空罐等设备基础 | 项 | 1 |  |
| 7 | 管路增加 | 氧源原设计图为制氧机，安装在“7# 制氧机房”内，已调整位移至户外，增加约235管路。 | 项 | 1 |  |