## 封-1 招标工程量清单封面 (2)
| 莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页 (2)
| 莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 单独装饰工程
1.1.2 | 电气设备安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价
5 | 增值税
6 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
单独装饰工程
整个项目
图书馆主入口道路
1 | 070101048001 | 人工单项拆除 块料面层 |  | 1.拆除人行道砖 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m2 | 404.84
2 | 040203006001 | 基层 |  | 1.200厚C25素砼（28d弯拉设计强度4.5MPa） 2.100厚级配碎石 3.素土夯实，（压实度≥95%） | m2 | 251.1
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.60厚细粒式沥青混凝土层 2.乳化沥青下封层（1L/m) | m2 | 841.79
4 | 070301026001 | 拆除侧石 高度350mm内 |  | 1.拆除600*150*300路缘石 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km内 | m | 52.043
5 | 060104001001 | 清理表土 |  | 1.花坛清理种植土 | m2 | 286.82
6 | 040203008001 | 块料面层 |  | 1.火烧面芝麻白花岗岩(300*600*30) 2.30厚水泥砂浆粘结层 3.MU10砌块+7.5水泥砂浆砌筑 4.100厚C20混凝土垫层 | m2 | 61.6
7 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.基础垫层模板 | m2 | 5.84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.600*200*300预制C30混凝土路缘石 | m | 81.15
办公室改造
9 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.新建200厚加气混凝土砌块墙体 | m3 | 14.4008
10 | 010502021001 | 构造柱 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.3064
11 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | m2 | 3.064
12 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 0.0204
13 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 0.0272
14 | 070101034001 | 人工单项拆除 砖墙 |  | 1.原有墙体开门洞 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m3 | 2.52
15 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.钢筋混凝土楼板,表面清扫干净 2.素水泥浆一遍 3.30厚 DS M20 水泥砂浆 4.8-14厚 600x600抛光砖,白水泥擦缝 | m2 | 128.24
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1.墙面基层清扫干净 2.素水泥浆一道(内掺108胶:水=1:4) 3.17厚DP M20水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20% 108胶镶贴 5.8-10厚800x100块料踢脚线(明装),白水泥浆擦缝 | m | 85.2
17 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.内墙面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺108胶:水=1:4) 3.10厚DP-M5水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4.5厚DP-M20水泥石灰砂浆抹面 5.满刮腻子两遍 6.乳胶漆饰面(两底两面) | m2 | 286.7984
18 | 011403001001 | 天棚抹灰面油漆 |  | 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.素水泥浆一道(内掺108胶:水=1:4) 3.乳胶漆饰面(两底两面) | m2 | 153.9816
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:1500*2100mm 2.门类型:塑钢门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:铝合金 | m2 | 12.6
风雨操场淋浴室、休息室
20 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.新建200厚加气混凝土砌块墙体 | m3 | 1.08
21 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.新建200厚清水砌块墙体 | m3 | 1.022
22 | 070101068001 | 人工单项拆除 金属窗 |  | 1.原金属窗户拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 3.225
23 | 070101066001 | 人工单项拆除 金属门 |  | 1.原木质门拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m2 | 3.15
24 | 011207003001 | 成品隔断 |  | 1.12mm厚抗倍特板隔间 | m2 | 11.8
25 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:1000*2100mm 2.门类型:塑钢门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:铝合金 | m2 | 2.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门洞口尺寸:900*2100mm 2.门类型:塑钢门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:铝合金 | m2 | 1.89
27 | 011203003001 | 淋浴间墙面 |  | 1.内墙面(铲除原墙面至批荡层后清扫干净) 2.15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 3.2厚聚合物水泥防水涂料(1型)(高度至吊项上200mmm) 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.4-5厚300x600釉面砖,白水说浆擦缝(高度贴至品顶上200mm) | m2 | 41.37
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011203003002 | 休息室墙面 |  | 1.墙面基层水泥胶浆毛化处理或专用界面剂一道 2.素水泥浆一道(内掺108胶:水=1:4) 3.10厚DP-M5水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4.5厚DP-M20水泥石灰砂浆抹面 5.安装50型轻钢龙骨骨架(主龙骨问距600mm,次龙骨间距400mmm) 6.在龙骨上固定12mmm厚防火石膏板,自攻螺钉(M4X25)固定,问距≤200mm 7.20厚阻燃实木多层木饰面挂板(B1)安装(L型配套金属干挂件,问距≤500mmm) 8.饰面桂板接缝处打同色耐候密封胶。 | m2 | 49.9708
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011201002001 | 外墙面 |  | 1.按现外墙饰面做法(真石漆)进行装饰 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 3.(c0.9网孔12.7x12.7,用c8错栓锚固,锚栓双向中距≤500) 4.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5.墙面基层水泥胶浆毛化处理或专用界面剂一道 6.MU10砌块+M7.5水泥砂浆砌筑墙体 | m2 | 7.5
30 | 011301001001 | 淋浴间天棚 |  | 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.安装国定主龙骨吊杆(问距1000mm) 3.50型轻钢龙骨骨架安装(主龙骨间距900mmm,副龙骨间距400mmm) 4.12mmm厚耐火石膏板(B1级)封面,M4X30 螺钉固定 5.耐水腻子粉2遍 | m2 | 14.606
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 011302001001 | 休息室天棚 |  | 1.钢筋混凝士板底面清理干净 2.安装固定主龙骨吊杆 3.安装配套轻钢主次龙骨 4.1厚300*300铝扣板 | m2 | 24.72
32 | 011102003002 | 淋浴间地面 |  | 1.8-14厚600x600防滑地砖铺实拍平,白水泥擦缝 2.20厚DSM20水泥砂浆 3.2厚聚合物水泥防水涂料(1型)遇门洞应在门口处水平沿展，且向外延展的长度不应少于500mm,向两侧延展的宽度不应少于200mmm,沿墙上翻2000mm高。 4.轻集料混凝土填充兼找1%坡向地漏,抹平(无沉箱时最薄处30厚） 5.素水泥浆一遍 6.原地面饰面层及粘结层拆除后清扫干净 | m2 | 14.606
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011102003003 | 休息室地面 |  | 1.8-14厚600x600地光砖,白水泥擦缝 2.30厚DSM20水泥砂浆 3.素水泥浆一遍 4.原地面饰面层及粘结层拆除后清扫干净 | m2 | 24.72
球类运动场地
34 | 011103003001 | 塑胶运动地板 |  | 1.厚涂型丙烯酸地坪漆(底漆+面漆2遍)，干膜总厚2.0mm(划线面漆按标准球场尺寸实施 2.铲除原球场面层饰面并磨平清扫干净 | m2 | 2057.1666
35 | 040205007001 | 标线 |  | 1.白色球场划线漆 | m2 | 70.9609
电气设备安装工程
整个项目
办公室
36 | 030413003001 | 荧光灯 |  | 1. 名称: 单管LED灯 1.5m 2. 型号: 220V 1X28W | 套 | 12
37 | 030405015001 | 风扇 |  | 1. 名称: 排气扇 2. 型号: (8寸) | 台 | 8
38 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1. 名称: 单联单控面板开关 2. 规格: 220V 10A | 套 | 2
39 | 030413014001 | 插座 |  | 1. 名称: 二、三极插座 2. 规格: 10A,220V | 套 | 22
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1. 名称: 三联单控面板开关 2. 规格: 220V 10A | 套 | 1
41 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1. 名称: AL1 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1
42 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:刚性难燃管 2.材质:PC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 | m | 182.854
43 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:金属线槽 2.材质:PR 3.规格:40*20 | m | 46.795
44 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:照明配线 3.型号:WDZA-BYJF 4.规格:2.5 | m | 143.685
45 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:照明配线 3.型号:WDZA-BYJF 4.规格:4 | m | 565.061
46 | 030412001002 | 配管 |  | 1. 材质: SC 2. 规格: 32 3. 敷设方式: WC/CE | m | 42.859
47 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:照明配线 3.型号:WDZA-BYJ 4.规格:4 | m | 46.531
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
风雨操场淋浴室、休息室
强电系统
49 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1. 名称: 300*300 LED平板灯 2. 型号: 18W | 套 | 7
50 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1. 名称: 6 寸筒灯 2. 型号: 15W | 套/m/m2 | 10
51 | 030405015002 | 风扇 |  | 1. 名称: 排气扇 2. 型号: (8寸) | 台 | 3
52 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1. 名称: 双头 3 寸筒灯 2. 型号: 12W | 套/m/m2 | 6
53 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1. 名称: 单联单控面板开关 2. 规格: 220V 10A | 套 | 1
54 | 030413014002 | 插座 |  | 1. 名称: 二、三极插座 2. 规格: 10A,220V | 套 | 9
55 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1. 名称: 双联单控面板开关 2. 规格: 220V 10A | 套 | 2
56 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1. 名称: AL1 2. 规格: 600*500*300 | 台 | 1
57 | 030412001003 | 配管 |  | 1. 材质: PC 2. 规格: 20 3. 配置形式: WC ACC | m | 101.376
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030412001004 | 配管 |  | 1. 材质: PC 2. 规格: 25 3. 配置形式: WC ACC | m | 69.619
59 | 030412001005 | 配管 |  | 1. 材质: PC 2. 规格: 25 3. 配置形式: WC FC | m | 50.316
60 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:照明配线 3.型号:WDZA-BYJF 4.规格:2.5 | m | 310.729
61 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:绝缘电线 2.配线形式:照明配线 3.型号:WDZA-BYJF 4.规格:4 | m | 373.004
62 | 030416006002 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
给排水系统
给水系统
63 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 20 3. 连接形式: 胶粘连接 | m | 8.08
64 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 25 3. 连接形式: 胶粘连接 | m | 4.74
65 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 32 3. 连接形式: 胶粘连接 | m | 33.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 | 个 | 1
排水系统
67 | 031003006001 | 大便器 |  | 1. 类型: 蹲式大便器 | 组 | 1
68 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1. 材质: 淋浴器 | 套 | 2
69 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1. 类型: 拖布池 | 组 | 1
70 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1. 类型: 洗脸盆 | 组 | 1
71 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 100 3. 连接形式: 胶粘连接 | m | 19.2
72 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1. 材质: PVC-U 2. 规格: 75 3. 连接形式: 胶粘连接 | m | 9.21
73 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土类别:挖基坑土方 一、二类土 | m3 | 12.78
74 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.填方部位:回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 8.35
75 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.填方部位:100厚级配砂石垫层 | m3 | 1.7
76 | 010102007003 | 回填方 |  | 1.填方部位:100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.7
77 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.土石类别:自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 | m3 | 4.43
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 10645.54
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20428.54
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 20428.54 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 标段：莲花校区风雨球场周边改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；