## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 南雄市精神病专科改造装修工程
标段名称： |  | 南雄市精神病专科改造装修工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 南雄市精神病专科改造装修工程
1.1.1 | 九-十层给排水改造
1.1.2 | 九-十电气改造
1.1.3 | 室外活动室及场地围网
1.1.4 | 九层病区改造
1.1.5 | 十层病区改造
1.1.6 | 二层治疗区改造
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
南雄市精神病专科改造装修工程
九层病区改造
不锈钢防护网及防护门
1 | 010609002001 | 2800*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 6.03
2 | 010609002002 | 1350*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:18 | m2 | 52.37
3 | 010609002003 | 1450*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:18 | m2 | 56.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
4 | 010609002004 | 950*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:4 | m2 | 8.19
5 | 010609002005 | 1800*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 3.88
6 | 010609002006 | 2500*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 5.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010609002007 | 3500*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 7.54
8 | 010609002008 | 5100*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 10.99
9 | 010609002009 | 5360*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 11.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010609002010 | 2900*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 6.25
11 | 010609002011 | 3000*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:3 | m2 | 19.4
12 | 010609002012 | 1300*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:4 | m2 | 10.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010609002013 | 1200*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 2.52
14 | 010609002014 | 1000*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:6 | m2 | 12.6
15 | 010609002015 | 1500*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:3 | m2 | 9.45
16 | 010609002016 | 1800*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:2 | m2 | 23.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 010609002017 | 7400*3900防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 28.86
新建项目
18 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm防火板 3.面层材料品种、规格:碳晶板 | m2 | 371.48
19 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型: 2.框、扇材质及规格:70系列铝合金框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 28.86
20 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:300*300防滑砖 2.部位：淋浴间 | m2 | 7.14
21 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位：淋浴间 | m2 | 10.84
22 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位:淋浴间 2.厚度:250mm 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 | m3 | 1.79
23 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.填方部位:淋浴间 2.材料品种:陶粒 | m3 | 1.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:C25 2.部位:淋浴间 | m3 | 0.59
25 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:釉面砖 3.部位：淋浴间排水沟 | m2 | 13.44
26 | 010502025001 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:排水沟 2.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 0.18
27 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:淋浴间排水沟 | m2 | 9.74
28 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:300*300防滑砖 2.部位:卫生间 | m2 | 23.42
29 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:卫生间 | m2 | 23.42
30 | 010501002002 | 楼地面垫层 |  | 1.部位:卫生间 2.厚度:250mm 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 | m3 | 1.17
31 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.填方部位:卫生间 2.材料品种:陶粒 | m3 | 4.92
32 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:C25 2.部位:卫生间 | m3 | 0.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:釉面砖 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 10
34 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 10
35 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间台阶 | m3 | 1
36 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*300防滑地砖 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 12.4
37 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:卫生间墙面 2.面层材料品种、规格:600*300抛光砖 | m2 | 212.8
38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm | m2 | 212.8
39 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:1300*2100 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:不锈钢 | m2 | 5.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:不锈钢 | m2 | 3.15
41 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:600*600铝扣板（利旧） | m2 | 647.89
42 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:洗手池封板 2.钢材品种、规格:30*50*5方管 3mm不锈钢板 | t | 1.91
43 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 | m2 | 29.61
拆除项目
44 | 070202102002 | 淋浴器 |  |  | 组 | 18
45 | 070202105001 | 大便器 |  |  | 套 | 18
46 | 070101066001 | 人工单项拆除 金属门 |  |  | m2 | 34.02
47 | 070202103001 | 柜盆 |  | 1.拆除石材储物柜 | 组 | 18
48 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 5.46
49 | 011610002002 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 3.15
50 | 070105062001 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 |  | 1.内容:更换1350*400腰部双层玻璃 | m2 | 10.26
51 | 070105062002 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 |  | 1.内容:更换1450*400腰部双层玻璃 | m2 | 11.6
52 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.部位:病房及卫生间 2.洞尺寸:八寸排气扇预打孔 | 个 | 39
53 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除的基层类型:铝扣板 | m2 | 647.89
十层病区改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
不锈钢防护网及防护门
54 | 010609002001 | 2800*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 6.03
55 | 010609002002 | 1350*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:18 | m2 | 52.37
56 | 010609002003 | 1450*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:18 | m2 | 56.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010609002004 | 950*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:4 | m2 | 8.19
58 | 010609002005 | 1800*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 3.88
59 | 010609002006 | 2500*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 5.39
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010609002007 | 3500*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 7.54
61 | 010609002008 | 5100*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 10.99
62 | 010609002009 | 5360*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 11.55
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 010609002010 | 2900*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:1 | m2 | 6.25
64 | 010609002011 | 3000*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:3 | m2 | 19.4
65 | 010609002012 | 1300*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:4 | m2 | 10.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 010609002013 | 1200*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 2.52
67 | 010609002014 | 1000*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:6 | m2 | 12.6
68 | 010609002015 | 1500*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:3 | m2 | 9.45
69 | 010609002016 | 1800*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:2 | m2 | 23.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 010609002017 | 7400*3900防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 28.86
新建项目
71 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm防火板 3.面层材料品种、规格:碳晶板 | m2 | 371.475
72 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 |  | 1.窗类型: 2.框、扇材质及规格:70系列铝合金框 3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 | m2 | 28.86
73 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:300*300防滑砖 2.部位：淋浴间 | m2 | 7.14
74 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位：淋浴间 | m2 | 10.84
75 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 1.部位:淋浴间 2.厚度:250mm 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 | m3 | 1.785
76 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.填方部位:淋浴间 2.材料品种:陶粒 | m3 | 1.4994
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:C25 2.部位:淋浴间 | m3 | 0.592
78 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:釉面砖 3.部位：淋浴间排水沟 | m2 | 13.444
79 | 010502025001 | 零星现浇构件 |  | 1.构件名称:排水沟 2.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 | 0.18144
80 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:淋浴间排水沟 | m2 | 9.744
81 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1.面层材料品种、规格:300*300防滑砖 2.部位:卫生间 | m2 | 23.4175
82 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:卫生间 | m2 | 23.4175
83 | 010501002002 | 楼地面垫层 |  | 1.部位:卫生间 2.厚度:250mm 3.材料品种、强度要求、配比:C25混凝土 | m3 | 1.1709
84 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.填方部位:卫生间 2.材料品种:陶粒 | m3 | 4.9177
85 | 010502011002 | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:C25 2.部位:卫生间 | m3 | 0.9491
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 011102003005 | 块料楼地面 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:釉面砖 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 10.0007
87 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 10.0007
88 | 010401008001 | 零星砌砖 |  | 1.零星砌砖名称、部位:卫生间台阶 | m3 | 1.0028
89 | 011102003006 | 块料楼地面 |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚WSM15水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*300防滑地砖 3.部位:卫生间台阶 | m2 | 12.3975
90 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.基层类型、部位:卫生间墙面 2.面层材料品种、规格:600*300抛光砖 | m2 | 212.8
91 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:两遍，每遍1.5mm | m2 | 212.8
92 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:1300*2100 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:不锈钢 | m2 | 5.46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.防火等级:乙级 3.框、扇材质:不锈钢 | m2 | 3.15
94 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.面板材料品种、规格:600*600铝扣板（利旧） | m2 | 647.89
95 | 010607010001 | 零星钢构件 |  | 1.构件名称:洗手池封板 2.钢材品种、规格:30*50*5方管 3mm不锈钢板 | t | 1.9134
96 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 | m2 | 16.116
拆除项目
97 | 070202102002 | 淋浴器 |  |  | 组 | 18
98 | 070202105001 | 大便器 |  |  | 套 | 18
99 | 070101066001 | 人工单项拆除 金属门 |  |  | m2 | 34.02
100 | 070202103001 | 柜盆 |  | 1.拆除石材储物柜 | 组 | 18
101 | 011610002001 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 5.46
102 | 011610002002 | 金属门窗拆除 |  |  | m2 | 3.15
103 | 070105062001 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 |  | 1.内容:更换1350*400腰部双层玻璃 | m2 | 10.26
104 | 070105062002 | 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 |  | 1.内容:更换1450*400腰部双层玻璃 | m2 | 11.6
105 | 011615001001 | 开孔(打洞) |  | 1.部位:病房及卫生间 2.洞尺寸:八寸排气扇预打孔 | 个 | 39
106 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.拆除的基层类型:铝扣板 | m2 | 647.89
二层治疗区改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
新建项目
107 | 010609002001 | 1300*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:3 | m2 | 8.19
108 | 010609002002 | 1000*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:2 | m2 | 4.2
109 | 010609002004 | 1200*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 2.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 010609002005 | 1500*2100防护门 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框100*50*3方管 （2）横管50*50*3方管 （3）竖管30*50*3方管 3.数量:1 | m2 | 3.15
111 | 010609002003 | 3000*2155防护网 |  | 1.材料品种、规格:不锈钢防护网（内穿钢筋） 2.边框及立柱型钢品种、规格:（1）边框25*25*1.5方管 （2）横管15*25*1.5方管 （3）竖管16*1.2圆管（内穿14#钢筋） 3.数量:3 | m2 | 6.465
112 | 011207001001 | 轻质隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 | m2 | 26.586
113 | 011207002001 | 轻质隔断 |  | 1.隔墙、隔断类型:玻璃隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 | m2 | 20.7
114 | 010805004001 | 全玻自由门 |  | 1.门洞口尺寸:M1021 2.玻璃品种、厚度:玻璃地弹门 | m2 | 6.3
拆除项目
115 | 070101034001 | 人工单项拆除 砖墙 |  |  | m3 | 53.1
九-十层给排水改造
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PP-R给水管DN20,1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.附件:管件安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 296.54
117 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.安装部位（室内） 2.输送介质（排水） 3.材质:UPVC管 工作压力1.6MPa 4.型号、规格:φ75 5.连接方式:粘接 | m | 115.26
118 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:蹲式大便器带水箱 | 组 | 38
119 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:铝合金金属地漏 2.规格:侧面型 | 个 | 50
120 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.材质:吊顶吸顶式淋浴 | 套 | 8
121 | 031002003001 | 电磁阀 |  | 1.规格:常闭定时电磁阀 | 个 | 46
122 | 031002003002 | 塑料阀门 |  | 1.规格:DN20 | 个 | 46
九-十电气改造
强电工程
配管、配线
123 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设(管、槽、沟) 4.其他:满足规范要求 | m | 2852.97
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
124 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 826.69
配电箱、接线盒
125 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称：病房配电箱AL1 2.规格：201不锈钢 外尺寸：400x500x120mm 3.配电箱安装（含箱内元件:详系统图） | 台 | 36
126 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称：病房配电箱AL2 2.规格：201不锈钢 外尺寸：400x500x120mm 3.配电箱安装（含箱内元件:详系统图） | 台 | 2
127 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称：病房配电箱AL3 2.规格：201不锈钢 外尺寸：400x500x120mm 3.配电箱安装（含箱内元件:详系统图） | 台 | 2
128 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称：病房配电箱AL4 2.规格：201不锈钢 外尺寸：400x500x120mm 3.配电箱安装（含箱内元件:详系统图） | 台 | 2
129 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:金属接线盒 2.规格:86式 3.安装形式:明装 | 个 | 110
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
130 | 080802004002 | 模块箱 |  | 1.名称:智能控制模块 2.规格:4路 | 台 | 38
131 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:不锈钢带锁防护插座盒 2.规格:120×120×100 3.备注:带通用锁体 | 个 | 40
灯具
132 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:充电型人体感应感光筒灯 2.规格:7W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 38
133 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:吊顶嵌入式风扇 2.安装方式:嵌入式安装 | 台 | 72
134 | 030413001002 | 普通灯具 |  | 1.名称:600×600平板灯 2.规格:48W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 22
135 | 030413001003 | 普通灯具 |  | 1.名称:600×600平板灯 2.规格:48W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 8
136 | 030405015002 | 排气扇 |  | 1.名称:8寸排气扇 2.型号:功率23W；风量198m3/h;转速1500r/min | 台 | 44
安防监控工程
137 | 030501004001 | 6T硬盘 |  | 1.名称:硬盘 2.规格:6T | 台 | 16
138 | 030507013001 | 录像设备 |  | 1.名称:数字录像机 2.规格:64路 3.存储容量、格式:8盘位 | 台 | 2
139 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类网线 2.规格:Cat6e | m | 2710.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
140 | 030501012001 | 交换机 |  | 1.名称:32口千兆交换机 2.功能:网络交换机 | 台 | 4
141 | 030501010001 | 收发器 |  | 1.名称:光纤收发器 2.规格:百兆 | 台 | 4
142 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:全球摄像机 2.安装方式:明装 | 台 | 74
消防、门禁一体系统
143 | 030506007003 | 消防安防监控一体机 |  | 1.名称:消防安防监控一体机 2.类别:常闭控制 | 台 | 22
144 | 030906001001 | 防火门监控主机 |  | 1.名称:防火门监控主机 2.规格:64点 3.安装方式:挂式安装 | 台 | 1
145 | 030506001001 | 门磁锁 |  | 1.名称:门磁锁 2.规格:单门 | 套 | 8
146 | 030506001002 | 门磁锁 |  | 1.名称:门磁锁 2.规格:双门 | 套 | 14
147 | 030506001003 | 门禁开关 |  | 1.名称:门禁开关 | 套 | 36
148 | 030412004004 | 配线 |  | 1.型号:RVS-2*2.5 | m | 868.86
149 | 030412004005 | 配线 |  | 1.型号:RVV-4*1.0 | m | 71.78
150 | 030412004006 | 配线 |  | 1.型号:RVS-2*2.5 | m | 15.84
151 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:紧定式电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 | m | 159.95
152 | 030412003001 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 2.型号:200*100*1.2 | m | 79.566
室外活动室及场地围网
土建钢结构
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
153 | 010901005001 | 金属板幕墙顶 |  | 1.骨架材料种类及型号:金属隔热瓦 | m2 | 109.2
154 | 010502001001 | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:C30 | m3 | 6.195
155 | 010501001001 | 基础垫层 |  | 1.基础形式:100mm厚基础垫层 | m3 | 2.25
156 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋、HRB400 Ф12-Ф25 | t | 0.88
157 | 010602001001 | 钢屋架 |  |  | t | 2.9193
158 | 010609003001 | 金属网栏 |  |  | m2 | 259.2
水电
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 107085.33
2 | 专业工程暂估价 |  | 65000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 172085.33 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 107085.33
2.1 |  | 1070853.28 | 10 | 107085.33
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - | 107085.33 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 107085.33 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 标段：南雄市精神病专科改造装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 2层B超室改造 | 10000 |  |  | 10000
5 | 智能配电软件平台 | 25000 |  |  | 25000
| 户外活动设施 | 10000 |  |  | 10000
| 医疗设备带 | 15000 |  |  | 15000
| 电梯门禁系统 | 5000 |  |  | 5000
本页小计 |  | 65000 |  |  | 65000
合计 |  | 65000 |  |  | 65000 |  |  |  |  | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。