五邑大学2024－2027年物业管理服务项目

采购需求书

一、采购预算

本项目的预算金额为最高限额人民币2372万元。

二、政府采购目录分类：C21040000 物业管理服务

三、项目基本情况

学校现物业管理服务将于2024年2月底合同期满。五邑大学现有校园占地面积约1000亩，校舍建筑总面积约61.5万平方米。建筑楼宇110余幢，其中学生宿舍共44栋（含开平楼、研究生楼）5056间、教工宿舍30栋704户，教学科研及办公楼宇36栋。校园道路、广场和停车场等占地约9.5万平方米。管理绿化面积约26.8万平方米。2023年9月在校师生员工2万余人。

服务方式： 校园物业管理服务总承包。

服务期限：管理服务期限为3年（2024年3月1日至2027年2月28日）。

四、项目服务内容

中标方应具有“管理育人、服务育人”的责任，为学校提供优质高效的物业管理与服务。管理服务人员必须统一着装、佩戴标志、仪表端庄、行为规范、主动服务、热情礼貌、不卑不亢。严禁有违反国家政策、法律法规和采购方相关规定要求的现象发生。以科学、规范、合理的管理服务确保各项工作顺利进行。

（一）教学、科研及办公楼宇

1.管理服务范围

南主楼、北主楼、北区教学一楼（马兰芳教学楼）、北区教学二楼（黄浩川教学楼）、十友楼、文化交流中心、老干离退办公楼（原幼儿园）、伍舜德教授活动中心、工会楼、江门楼、台山楼、鹤山楼、李作权楼（医务所）、吕志和礼堂、伟伦建筑馆、新会楼、陈瑞祺科学馆、吕志和科技馆、陆佑图书馆、伟伦图书馆、台山商会图书馆、伍舜德楼、继续教育学院楼、轨道交通学院实训楼（赛艇会）、黎耀华楼、德胜楼、综合实验大楼、台山五友楼、台山商会大楼、恩平楼、黎耀球楼、伍威廉楼（学生活动中心）、学生综合服务中心楼、陈策文商学院楼、现代工业生产技术综合训练中心、南北门卫室、车队办公楼等楼宇,服务期内有新增管理服务楼宇的建筑面积,不再增加管理服务费用。

2.管理服务内容

2.1管理服务的固定资产以采购方和中标方交接清单为准。

2.2教学、科研及办公楼宇巡查及维修：检查建筑物、给排水、配电、电梯、门窗、窗帘、课桌椅、黑板、家具、卫生间隔断、照明灯具、风扇、热水器等所有设施，发现问题及时上报并维修。维修内容包括：门窗、窗帘、门锁、课桌椅、黑板、家具、卫生间隔断、排水等，维修（含材料、人工、机械；其中门锁材料费由采购方承担）费用由中标方承担，但整体更换费用由采购方承担；

2.3建筑物内公共区域及设施的卫生清洁保洁和垃圾清运，围合内（内庭）的环境卫生及绿化维护工作；

2.4建筑物内设施管理（各二级单位自主管理的设施除外）；

2.5教室（含教师休息室）的日常管理及粉笔、黑板擦、茶点（材料费用由采购方承担）摆放等工作；

2.6建筑物天面、天井清理和排水（污）管道的疏通及化粪池的清掏等；建筑物天面、天井和排水（污）管道每月清理一次，在暴雨或台风天气来临前必须全面检查一次，及时清理建筑物天面、天井和排水（污）管道垃圾，确保建筑物天面、天井和排水（污）管道排水畅通；

2.7电梯日常保洁和巡查；

2.8 策文商学院大楼副楼204报告厅、202会客室、203、201会议室的卫生保洁工作（会议桌面、窗户、地毯等）；

2.9其他属于物业管理服务范围内的工作。

3.服务质量标准及要求

3.1教室（含北主楼学校管理的公共会议室）：

3.1.1清洁时间：保洁人员需每天两次，分别在上午7：30前和下午2点前完成；

3.1.2教室卫生：清理垃圾、杂物，打扫课室卫生，清洁课桌椅、讲台、黑板、开关面板、插座面板等；

3.1.3清洁标准：目视地面、墙面、门窗、课桌椅、讲台等干净整洁；无脚印、痰迹、纸屑、果皮、粉笔灰、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在，并全天保持整洁；

3.1.4整理课桌椅、粉笔、板擦、窗帘等，按要求摆放整齐（粉笔、板擦购买由采购方承担）；

3.1.5检查活动桌椅教室内的配置桌椅凳数量是否达到上课学生数量要求（以教务处核定为准），缺少部分应提前及时补充，不得影响正常的教学活动；

3.1.6检查粉笔、板擦数量，缺少部分应提前及时补充，不得影响正常的教学活动；

3.1.7建立巡查制度，需对教室所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）；

3.1.8每学期开学前需对灯具、风扇、空调进行一次全面清洁。

3.2卫生间：

3.2.1清洁次数与时间：教学楼宇：保洁人员需每天三次（需建立清洁人员签到制度），第一次在上午7：30前、第二次在上午3、4节上课期间、第三次在下午7、8节上课期间完成；学院、科研及其他办公楼宇保洁人员需每天两次（需建立清洁人员签到制度），分别在上午7：30前和下午2点前完成；

3.2.2卫生间卫生：清理垃圾、杂物，打扫卫生，用水清洗或擦抹厕所地面、蹲便器、坐便器、小便池、厕所隔断、洗手盆、台面、镜面等；

3.2.3清洁标准：无异味；目视地面、墙面、门窗、隔断、坑位、小便池、洗手盆、台面、镜面等干净整洁；无脚印、痰迹、积水、纸屑、果皮、尿迹、便迹、茶迹、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在。并全天保持整洁；

3.2.4卫生保洁工具要摆放整齐；

3.2.5需对厕所内垃圾通道口用水刷洗，确保干净无异味；

3.2.6建立巡查制度，需对卫生间所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏设施的要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分），防止存在跑、冒、滴、漏和下水道堵塞等现象的发生。

3.3公共区域（是指走廊、楼梯、电梯前厅、屋面等）：

3.3.1清洁时间：保洁人员需每天两次，分别在上午7：30前和下午2点前完成；

3.3.2公共区域卫生：清理垃圾、杂物，打扫公共区域卫生等；

3.3.3清洁标准：目视地面、墙面、门窗、电梯、消防箱、座椅、宣传栏（架）、时钟、楼梯扶手等干净整洁；无脚印、积水、痰迹、纸屑、果皮、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在。并全天保持整洁；

3.3.4建立巡查制度，需对公共区域所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分），发现有课桌椅的应及时将其搬回教室摆放整齐；

3.3.5每学年需对外露管道上灰尘进行两次清洁；

3.3.6配合学校相关部门做好教学楼横幅悬挂工作；

3.3.7每个月必须对屋面进行杂物清理，遇有台风、暴雨要随时清理，确保楼顶无积水和落水管畅通。

3.4教师休息室

3.4.1清洁时间：保洁人员需每天两次，分别在上午7：30前和下午2点前完成；

3.4.2教师休息室卫生：清理垃圾、杂物，打扫教师休息室卫生等；清洁课桌椅、开关面板、插座面板等；

3.4.3清洁标准：目视地面、墙面、桌椅等干净整洁；无脚印、积水、痰迹、纸屑、果皮、粉笔灰、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在。并全天保持整洁；

3.4.4、建立巡查制度，需对教师休息室所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）；

3.4.5按学校规定：每天摆放、补充茶歇食品（茶歇食品由采购方购买）；

3.5教学、科研及办公楼宇所产生的垃圾杂物每天2次集中清理外运，遇重大活动时按学校要求随时清运。

3.6化粪池每年固定时间清理1次，遇到排污管道等堵塞应随时清理疏通。

（二）学生宿舍：

1.管理服务范围

第7—48幢学生宿舍、开平楼和研究生楼，约5056个房间，共14个值班点。

2.管理服务内容

2.1管理服务的固定资产，以采购方和中标方交接清单为准。

2.2宿舍安全管理：负责各宿舍楼内的公共安全秩序的维持与管理；依据相关法律法规及学校管理规定做好学生宿舍安全保卫和防火、防盗等防范工作，确保楼内的人身财产安全；

2.3宿舍楼巡查及维修：检查建筑物、给排水、热水、配电、电梯、门窗、玻璃、窗帘、家具、门锁、照明灯具、风扇、热水器等所有设施，发现问题及时上报并维修。维修内容包括：门窗、窗帘、玻璃、家具、门锁、晾衣链、灯具、开关（含漏电开关）、插座、水龙头、冲洗阀、水表、水管、风扇、阀门、淋浴头、排水等维修更换，其中水（不含排水系统）电更换材料在学校水电管理中心以旧换新，门窗、窗帘、玻璃、家具、门锁、晾衣链、排水等维修材料费用由中标方承担；不包括给水、热水（以每间宿舍水表前端划分）、电（以智能电表出线划分）、智能电表、开水器、墙、顶、墙砖、补漏等设施维修和门窗、窗帘、排水管整体更换；

2.4宿舍公共区域及设施的卫生清洁保洁和垃圾清运、围合内（内庭）的环境卫生及绿化维护工作；

2.5宿舍的室内卫生管理、检查与督促整改工作；

2.6楼面与天井清理和排水（污）管道的疏通及化粪池的清掏等；楼面天面、天井和排水（污）管道每月清理一次，在暴雨或台风天气来临前必须全面检查一次，及时清理楼面天面、天井和排水（污）管道垃圾，确保楼面天面、天井和排水（污）管道排水畅通；

2.7宿舍区24小时门卫值班，大件物品及电脑等贵重物品出入登记和学生晚归登记；按学校规定时间关闭宿舍区电源、走廊灯和大门等；

2.8负责当年新生入住前的宿舍清洁，每间房配备拖把、扫帚、垃圾铲一套（费用由采购方承担）；负责空调遥控器一个、钥匙四把的发放；

2.9负责当年毕业生宿舍空调遥控器、钥匙的回收及房间内所有设施（含家具、水电）的完整。如有缺少由中标方按原配置补齐；

2.10负责学生宿舍内房间钥匙的管理；负责楼前车辆停放管理；

2.11负责各学生宿舍用冷热水抄表、催费工作；

2.12在采购方指导下维持宿舍区内良好的生活秩序和人文环境建设以及特色服务工作；

2.13电梯日常保洁和巡查；

2.14其他属于物业管理服务范围内的工作。

3.服务质量标准及要求：

3.1学生宿舍日常管理：

3.1.1宿舍区门岗值班人员要求具有安保工作的基本素质。

3.1.2学生宿舍采用封闭式管理，实行24小时门卫值班制度，师生凭证件进出，异性学生和外单位人员不得无故进入宿舍，管理员必须认真核对证件，严格把关并随时巡查；每天做好值班和交接班记录；做好来访人员和大宗物品及电脑出入、学生晚归登记，按时关闭宿舍大门；发现异常情况及时上报；

3.1.3员工工作时间严禁擅离岗位、睡觉和从事与岗位职责无关事务；

3.1.4遇有突发事件时应及时处理，并迅速上报学校相关部门，确保学生人身财产安全，宿舍内无恶性治安案件发生；

3.1.5每周组织2次以上安全检查，并做好相关记录及时上报宿舍管理部门；严禁任何人在宿舍内使用明火，杜绝违章用电；

3.1.6每天至少巡查1次学生宿舍，检查卫生、环境、安全、维修等情况，并做好相关记录及时上报宿管部门。

3.1.7配合宿舍管理部门对学生寝室的内务进行检查并做好记录，有效制止学生在宿舍内打架、打麻将、酗酒、赌博等违反学校规定的行为；对宿舍环境卫生较差的宿舍做好教育工作，并督促整改；

3.1.8配合学校相关部门做好思想文化建设方面工作，掌握学生的思想动态，及时做好引导、说服、教育工作，做到管理育人、服务育人，发现问题及时向学校相关部门和学生所在班辅导员反映；

3.1.9主动配合学校开展学生宿舍管理创新、服务创优工作；

3.1.10配合宿舍管理部门在节假日期间开展丰富多彩的宿舍文化活动，努力营造一个“家”的氛围；

3.1.11配合学校相关部门分配做好其他工作，如发布通知、张贴海报等；

3.1.12严格按照学校宿舍管理部门要求做好入住、退宿、调宿、生活指引等日常住宿管理工作，严格遵守住宿人员资料保密规定，不得将资料提供给无关人员；

3.1.13做好毕业生寝室空调遥控器和钥匙的回收工作，并做好新生寝室空调遥控器和钥匙的发放工作；

3.1.14钥匙管理：每间宿舍除按床位数配备钥匙外，要求至少配备2把备用钥匙，宿舍钥匙须标识清楚、专柜锁存、备用钥匙24小时专人值班管理、随缺随补，各类钥匙的配制、使用和归还须有详细的记录；

3.1.15床位管理：加强对空置房间和床位管理，每月进行一次空床位排查，防止出现擅自调整或占用房间和床位的行为，严禁私自安排人员入住学生宿舍；

3.1.16每天8:00-9:00、11:30-13:30、17:00-19:00、21:00-22:00重点巡逻宿舍楼层，发现兜售快餐、推销、乱张贴、派传单的人员或其他外来可疑人员及时登记并将其逐出宿舍区，不服从管理的及时报保卫部门处理；

3.1.17宿舍日常维修：每天做好宿舍日常维修工作，急修问题及时解决反馈，并做好学生解释工作，无学生投诉。

3.2学生宿舍卫生：

3.2.1每天清理走廊、楼梯等公共部位垃圾、杂物，拖洗各宿舍区走廊、楼梯、扶手，打扫学生宿舍公共部位卫生，遇特殊情况随时打扫，确保卫生整洁；

3.2.2清洁标准：目视地面、墙面、楼梯扶手等干净整洁无积尘；无脚印、积水、痰迹、纸屑、果皮、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在，并全天保持整洁；

3.2.3毕业生宿舍内部卫生清洁：每年毕业生统一离校日之后的两周内完成毕业生宿舍清洁工作（延迟退宿的毕业生宿舍除外），要求将所有不属于宿舍固定资产的设施、物品和垃圾清理干净，期间宿舍垃圾杂物要日产日清，不得在宿舍区内摆放过夜，卫生间要求全面消毒和清洁，做到干净无异味，地面、墙面、厕盆无明显可清洁污渍；

3.2.4新生宿舍内部卫生清洁：每年新生入学报到日至少提前一周完成新生宿舍内部卫生清洁工作，要求地面、墙面、天花板、家具、厕所和冲凉房等干净无杂物、无明显污渍。

3.2.5每月至少一次对宿舍屋面进行杂物清理，确保楼顶无积水和落水管畅通，遇台风暴雨时要随时清理。

3.3化粪池每年固定时间清理1次，遇到排污管道等堵塞应随时清理疏通。

3.4做好节水节电及抄表工作，宿舍内无常流水、常明灯现象，制止违章用电；冷热水抄表准确，催费及时。

3.5室外公共设施：宿舍楼门前车辆停放有序，无乱停、乱放现象；确保干净整洁。

3.6建立巡查制度，需对学生宿舍楼内所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）。

3.7完成学校布置的其他临时性工作。

（三）教工住宅

1.管理服务范围：南区第1—18栋，综合楼A、B、C 座、江门楼（教工宿舍部分）、单身教工宿舍（原成教学生宿舍1、2栋）；名盛专家楼、伟伦中心、聚贤楼、陈伯宏楼、伟伦大厦、黄炳礼博士楼，共30栋703户。

2.管理服务内容：

2.1住宅楼内公共区域巡查及维修：检查建筑物、给排水、电、电梯、楼梯、走廊照明灯具、防盗门、防盗锁、对讲机系统等所有设施，发现问题及时上报并维修。维修内容包括：公共区域排水、门窗、门锁等维修更换，门窗、防盗门、防盗锁、对讲机、排水等维修（含材料、人工、机械）费用由中标方承担，但整体更换费用由采购方承担；

2.2住宅楼内公共区域及设施的卫生清洁和保洁及垃圾清运；

2.3住户室内装修（维修）的建筑垃圾及废旧家具清运的监督管理，如不能找到业主，清运费用由中标方承担；

2.4协助相关部门做好服务范围内的治安管理工作及处理住宅区域内各种违章行为；

2.5楼面与天井清理和排水（污）管道的疏通及化粪池的清掏等，清理和疏通排水管道、排污管道和化粪池等；楼面天面、天井和排水（污）管道每月清理一次，在暴雨或台风天气来临前必须全面检查一次，及时清理楼面天面、天井和排水（污）管道垃圾，确保楼面天面、天井和排水（污）管道排水畅通；

2.6其他属于物业管理服务范畴内的工作。

3、服务质量标准及要求：

3.1教工住宅公共区域（是指走廊、楼梯、电梯前厅、屋面等）卫生保洁；

3.1.1清洁时间：保洁人员保洁需每天一次，楼梯、电梯前厅每半月冲洗一次；

3.1.2公共区域卫生：清理垃圾、杂物，打扫公共区域卫生等，并全天保持整洁，遇台风暴雨等突发事件后应按采购方要求随时清理公共区域的垃圾杂物等；

3.1.3清洁标准：目视地面、墙面、门窗、电梯、消防箱、楼梯扶手等干净整洁、无积尘；无脚印、积水、痰迹、纸屑、果皮、蜘蛛网及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在，并全天保持整洁；

3.1.4每个月必须对屋面进行杂物清理，遇台风暴雨随时清理，确保楼顶无积水和落水管畅通；

3.1.5配合学校对公共区域内的无主杂物进行清理；

3.1.6化粪池每年固定时间清理1次，遇到排污管道等堵塞应随时清理疏通。

3.2教工住宅公共区域设施维修。

3.3建立巡查制度，需对公共区域所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）。

（四）校园绿化：

1.管理服务范围：全校范围（含田径场）及校区周边绿化。管理服务期内有新增或改造的绿地，不再增加服务费用。

2.管理服务内容：

2.1维护管养绿化植物（包括人工种植和自然生长的绿化植物）正常生长，包括全面修剪整形、施肥、松土和病虫害防治、浇水、清理垃圾、防风防汛、灾后处置、补植、除杂草、修剪（校园高大乔木整体规划性修剪由采购方负责，妨碍交通、采光，存在粗大枯枝、有坠落隐患树枝等日常修剪由中标人负责）和卫生清洁，以及绿化景观和防护设施的维护等；

2.2负责室内外固定地点的盆花摆设、更换和养护等工作。具体的地点和要求见附件《五邑大学校园绿化管理服务盆花摆设的主要地点和要求》；

2.3负责采购方组织的会议、庆典、接待和检查等各项活动所需的临时盆花（费用由采购方承担）摆设等有关工作；

2.4负责绿化的巡查保护和防止人为损坏工作；负责劝阻破坏绿化和园林景观设施的行为和绿化执法等工作；

2.5协助学校完成江门市下达的义务植树工作任务，提供劳动工具并协助指导师生员工参加校内义务劳动；

2.6负责绿化区域内鼠迹、蟑迹的清理和鼠洞堵塞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；

2.7负责绿化景观和绿化设施的维护工作；

2.8其他属于物业管理服务范畴内的工作。

3、服务质量标准及要求：

3.1绿化管理：

3.1.1草坪管养标准：草种生长正常，草坪整齐雅观，四季常绿，无杂草、无坑洼积水，无明显裸露地。修剪考虑季节特点和草种的生长发育特性，使绿地边缘整齐，蟛蜞菊高度控制在30厘米以上，台湾草5厘米以下，大叶油草、假俭草、沿阶草10厘米以下，其余草种根据情况控制高度，使绿地呈现自然的景观效果；

3.1.2灌木和花卉管养标准：生长正常、及时修剪，造型美观、与环境协调、具有一定的艺术感，花卉能适时开花、无枯枝残叶，花坛、绿篱完整无断层，每年春季、秋季重点施肥各1次，肥料采用埋施或水施等方法，确保肥料不裸露地表；

3.1.3乔木管养标准：生长正常、枝叶正常、无枯枝残叶、无病虫害造成树木死亡，每年春季、秋季重点施肥各1次，肥料采用埋施或水施等方法，确保肥料不裸露地表；

3.1.4所有绿化区域内要保持无杂草，清洁卫生，无砖、无石块等垃圾杂物存在，在自然树林及边角地带区域内，对于非人工种植的低矮灌木和杂草，要经常修剪。对山林道路两旁及一些开阔地带，每年至少修剪四次（每季度一次），并及时把修剪和清理出来的枯枝、枯叶、枯草清运出校园，不得留下火灾隐患；

3.1.5根据植物生长需要及时进行浇水、施肥，灭虫除病、松土、除草、修剪和整形，确保植物正常生长；除病虫害工作应坚持提早预防、及时防治的原则，确保植物正常生长；

3.1.6中标方在管理过程中应及时将风吹倒的树木扶正，不得随意砍伐；及时将日常修剪及清理出来的树枝、枯枝、枯叶、杂草、砖头、石块等垃圾清运出校园；不得在校内焚烧垃圾杂物、不得随意放置妨碍交通的垃圾杂物，随时保持校园干净整洁；

3.1.7在喷药杀虫防治病虫害时应选择在假日期间进行，并要事前声明、设置明显的警示标志；在修剪、整理道路树木或移植树木等施工时应提前设置明显的警示标志，确保行人和交通安全；高空作业时要做好操作员工安全保护工作，并严格按照劳动安全规定操作；

3.1.8建立巡查制度，需对绿化区域所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）。

3.2盆花摆设：

3.2.1按采购方的要求及时完成室内外时花、阴生植物和盆景的日常摆设、更替、保养，适时对植物进行施肥、浇水、杀虫、修枝、除尘和除草，保持植物的美观、鲜活、整洁；

3.2.2按时完成各种临时性、突击性的室内外盆栽植物摆设（购花费用由采购方承担）和保养工作，特别是应急所需，中标方应无条件配合，确保植物摆设和周边环境、任务性质要求相适应；

3.2.3室内盆栽植物必须符合环保、卫生和安全要求。植物的花盆要采用陶瓷釉面或紫砂花盆（或用陶瓷釉面或紫砂花盆作套盆）；

3.2.4对室外盆栽花卉，要保持生长良好，品种多样，基本做到四季有花，摆设的花坛布局合理，形态美观；配置盆栽的规格要有大有小，有高有低，错落有致；

3.2.5及时清扫或清除盆花摆设地点的垃圾或杂草，确保摆设地点干净、整洁、卫生。

3.3义务劳动：

中标方接到江门市或学校安排的植树任务后，应按有关部门具体要求主动开展工作。具体的组织实施由中标方负责、指导完成。

3.4绿化附属设施卫生清洁工作

3.4.1每天清理池塘、湖泊水面，及时打捞、清理杂草、树叶、垃圾等杂物；清理的垃圾杂物及时运走，不能堆放在池塘角落或路边；

3.4.2池塘内的荷花凋谢干枯后，按采购方要求清理池内残荷并及时运出校外，平时应及时清理散落的碎叶等垃圾；

3.4.3池塘内荷花应根据季节特征及时进行管养；

3.4.4每天清扫校园绿道一次，确保绿道干净整洁；如遇校方重大活动或台风暴雨等灾害天气，应按照校方要求随时主动清理。

3.5因中标方管理不善造成补种费用不论金额大小全部由中标方承担。

（五）校园环境卫生

1.管理服务范围：全校所有道路（含机动车道路、人行道）、楼宇前空地、广场、绿地和校内所有停车场（含车队院内停车库及院内场地）、荷花池、湖、喷水池、北校门水池等。服务期内校内新增和改造的项目不再增加清洁、保洁费用。

2.管理服务内容：

2.1校园巡查及维修：巡查校园所有道路（含机动车道路、人行道）、楼宇前空地、广场、绿地、停车场、荷塘、池湖、喷水池、北校门水池、垃圾分类投放点、垃圾箱、四防装置、路灯、下水井盖、排水设施等情况，发现问题及时上报，并清扫、疏通或维修；维修（含材料、人工、机械）费用由中标方承担，但整体更换费用由采购方承担；

2.2校园内所有道路、楼宇前空地、广场、绿地、停车场、荷塘、湖、喷水池、北校门水池、垃圾分类投放点、垃圾箱等公共设施的清洁保洁（学校食堂、自主管理和对外经营管理服务楼宇门前三包的除外）；

2.3负责全校建筑物、绿地及公共区域的四害消杀、防白蚁、防蚂蚁（黑蚂蚁、红蚂蚁、红火蚁等）等工作；

2.4校园内所产生的生活垃圾和树枝、树叶的收集、清运及处理；道路、草坪排水（污）管道每月清理一次，在暴雨或台风天气来临前必须全面检查一次，及时清理道路、草坪排水（污）管道的垃圾，确保道路、草坪排水（污）管道排水畅通；

2.5各种活动的接待、场地和环境布置以及其他后勤服务等；

2.6其他属于物业管理服务范畴内的工作。

3.固定资产管理：管理服务的固定资产以采购方和中标方交接清单为准。

4.服务质量标准及要求：

4.1校园环境卫生：

4.1.1清洁时间：环卫人员需每天两次，分别在上午7：30前和下午2点前完成；

4.1.2全校所有道路（含机动车道路、人行道）、楼宇前空地、广场、绿地和校内所有停车场和停车场棚顶卫生：清理垃圾、杂物，打扫卫生，清洁垃圾箱、标识牌等；

4.1.3清洁标准：目视地面、停车场棚顶、垃圾箱、路灯杆、标识杆等干净整洁；无痰迹、纸屑、烟头、果皮、树枝、树叶及乱写乱画、乱贴广告、堆放杂物现象存在。并全天保持整洁；

4.1.4垃圾箱每天必须在7:30前、17:00前各清理1次，其他时段如一天内垃圾箱有满溢现象，需随时清理；重点地段、重点部位垃圾箱必须随满随清；垃圾箱清理后必须归位；

4.1.5垃圾堆放点必须有专人看管，并及时清理落地垃圾及冲洗地面，采取措施，防止苍蝇、蚊子、异味等滋生；

4.1.6如遇校方重大活动或台风暴雨等灾害天气，应按校方要求随时主动清理，确保校园环境卫生整洁。

4.2垃圾外运：

4.2.1垃圾收集点每天上、下午各清运1次，校内所有垃圾必须当天运出校园；

4.2.2垃圾运输车辆必须按学校规定的时间进出，并按学校道路限速标识行驶；

4.2.3垃圾运输车辆必须加盖篷布，以免垃圾散落到地上。

4.3建筑设施：

4.3.1全校所有建筑设施、道路（含机动车道路、人行道）、楼宇前空地、广场、绿地和校内所有停车场等缝隙（非绿化带内）上长有杂草和杂树的要及时清理；

4.3.2全校的沙井、雨水口和排水渠，必须每周检查并清理一次，每次下雨前后要检查，特别是在雨季、汛期来临前，要对全校的沙井和排水渠进行一次彻底的疏通，确保排水畅通。如下雨路面排水不畅，要及时组织人力检查路面排水情况，及时疏通、清扫路面积水，尽快恢复正常路况和交通秩序。

4.3.3喷水池和北校门水池需每半月定期清洗一次，若有大型会议、接待、庆典等活动时，按校方要求对喷水池进行临时清洗；

4.3.4各类雨水管道、排污管道、化粪池疏通：每年必须清掏至少1次且定期巡查，如果发现有异常情况，需及时清掏，确保无堵塞、无粪便溢出和积水现象。

4.4负责全校建筑物、绿地及公共区域的四害消杀、防白蚁、防蚂蚁（黑蚂蚁、红蚂蚁、红火蚁等）等工作；

4.4.1四害消杀：消杀工作必须落到实处，禁止走过场，对蚊蝇滋生地要重点消杀；严格按照四害消杀操作标准执行；冬季（11月份到次年4月份）每月定时消杀一次，放鼠药一次；夏季（5月初到10月底）每两周定时消杀一次（特殊情况需每周定时消杀一次），定时按规定投放鼠药；根据实际情况投放蟑螂药；投药前要计划好投药地点及投药量，所设投药点要合理，使达到理想效果；

4.4.2防白蚁：根据巡查发现及时处理，校内教工、学生宿舍内根据师生上报情况及时处理；

4.4.3防蚂蚁（黑蚂蚁、红蚂蚁、红火蚁等）：根据巡查发现及时处理，校内教工、学生宿舍内根据师生上报情况及时处理；

4.4.4投药和消杀喷药前，需在校园网和建筑物门口张贴通知，提醒师生及家属注意安全，并设置明显警示标志；所有药品需放在隐蔽位置，防止小孩误食；

4.4.5观察天气情况掌握投药和喷药时间。

4.5建立巡查制度，需对校园内所有设施进行完好情况检查登记，发现有损坏的设施要及时上报并维修（维修部分根据服务内容责任划分）。

（六）维修服务

1.维修范围：根据服务内容责任划分；

2.维修时间要求：一般维修内容应在接报后2小时内到现场，并承诺预定完成时间，厕所堵塞、下水管道漏水等应急维修必须20分钟内到场，直至维修完成；

3.所有维修项目完成后，工作人员应请用户（或职能部门）检查签字验收，并主动做好后续的跟踪、回访、征求意见建议等工作；

4.所有接报维修都应详细登记在册，以便检查、监督；每天应向相关部门报告当天完成的维修情况，包括接报维修情况、工作内容、工作量、未完成工作原因、是否存在安全隐患、投诉和处理结果、征求到的意见建议、整改计划等；

5.中标方购买的维修材料必须是按照校方要求符合法定标准的合格产品，应符合环保、节能要求；

6.遇突发性事件，需要紧急抢修的，无论何种原因、何方责任，中标方都应无条件按照校方要求组织力量进行抢修，解决问题、减少损失、尽快恢复正常秩序；待维修工作完成后再查找原因、分清责任、协商解决费用等问题；

7.中标方应经常巡查，防止人为破坏，降低维修率，对有故意破坏行为者要加以阻止、劝告，并及时处理和报告；

8.每年毕业学生离校后，对其宿舍的家具、门窗、门锁、玻璃、厕所、下水（排污管）道，墙壁、天花等进行维护维修，负责清点家具，确保家具的完好和数量齐全；

9.教工住户室内外下水道或排污管堵塞需要疏通的，应在接报后30分钟内到场；

10.教工住宅防盗门、防盗锁或对讲机系统若出现故障需要维修或更换的，在接报后4小时内完成；需要配置钥匙的应同时配好并分发到各住户；需要订购设备才能维修的，应书面告知住户，并在5个工作日内完成；

11.因中标方管理不善造成维修（更换）费用不论金额大小全部由中标方承担；

12.中标方在维修过程中对其他设施不慎损坏的，中标方应立即免费修复；如中标方无能力维修的，应聘请有能力的维修单位维修，费用由中标方承担。

（七）其他

1.协助学校办理订购学生火车票及火车票优惠卡等。

2.如遇学校重大活动或台风暴雨等紧急突发情况，中标方须无条件服从学校的统一指挥和安排。

3.配合学校做好新冠病毒、诺如病毒、登革热、结核病毒等校园常见传染病的防控工作。协助二级单位完成大型考试（活动）的预防性和终末消杀，费用由学校承担。

五、驻地人员及主要机械设备配备

以下数量和机械设备配备为最低配置标准要求，中标方应根据实际需求增加，费用不再调整。

（一）人员最低配置数量及基本要求

1.管理人员：项目经理1名，项目副经理1名，办公文员1名，项目主管3人。

2.服务人员：宿舍管理员10人（流动岗两班倒，白班7人，夜班3人），宿舍值班员42人（固定岗三班倒），保洁员69人，园艺师1人，绿化环卫员26人，维修员8人，专职电梯管理员2人。

3.以上总计人数164人。

4.人员基本要求：

4.1项目经理：必须具有大专及以上学历，有物业经理项目管理经验3年以上经历；

4.2项目主管：必须具有中专及以上学历，有物业主管项目管理经验1年以上经历；

4.3园艺师必须持有国家认可的园林绿化类证书；

4.4水电维修人员必须具有电工操作证和2年以上电工作经历；

4.5电梯管理人员必须具有电梯操作证和2年以上电梯操作工作经历。

（二）主要机械设备最低配置

扫地车2台（需带喷水降尘装置），洒水车1台、三轮机动车2辆，手推式剪草机4台，打草机3台，便携式割灌机3台，油锯2台，高枝油锯2台，打药机2台，简易升降机1台，修剪树木电锯5把，修剪树木或维修工程用铝合金梯5个（3～5米高），其他必备绿化、维修及保洁机械设备若干。

六、服务质量考核

（一）考核时间及分数占比：

1.考核时间：每月1～5日进行，遇法定节假日顺延；

2.考核分数及占比：满分100分，分三个方面考核：一是专门委员会考评占40%（其中教学科研楼宇考评专门委员会由分管教学、科研工作校领导组织教务处、科研处及相关单位负责考核；学生宿舍考评专门委员会由分管学生工作校领导组织学生处、团委、学生会及相关单位负责考核；教工宿舍、办公楼、绿化管理和校园道路、广场和停车场清扫保洁与垃圾清运考评专门委员会由分管工会、老干离退处、行政工作校领导组织工会、老干离退处、安全保卫处（校园综合管理科）、党政办、后勤处及相关单位负责考核）；二是师生随机抽样考评占20%；三是职能部门考评占40%。

（二）评分标准：

具体评分根据现场检查情况和每月各项登记记录按《校园物业（教学、科研楼宇）服务质量标准与要求考评指标体系》《校园物业（学生宿舍）管理服务质量标准与要求考评指标体系》《校园物业（教工住宅）管理服务质量标准与要求考评指标体系》《校园绿化管理服务质量标准与要求考评指标体系》和《校园校园道路、广场和停车场清扫保洁与垃圾清运质量标准与要求考评指标体系》标准进行，按分专门委员会考评占40%、师生随机抽样考评占20%和职能部门考评占40%计分，再按《五邑大学物业服务质量考核汇总表》《五邑大学绿化管服务质量考核汇总表》和《五邑大学校园道路、广场和停车场清扫保洁与垃圾清运服务质量考核汇总表》计算总分，取总平均分作为每个月的考核成绩。学校领导不定期组织专项检查，根据检查情况在考核总成绩里进行扣分或加分，扣分或加分的幅度为1—5分。

（三）考核及服务费扣除

1.月考核：考评结果与每个月物业服务费支付挂钩。每月考核分合格、基本合格、不合格三个档次，大于等于80分考核为“合格”则100%支付当月物管费，大于等于60分小于80分考核为“基本合格”则扣当月物管费的10%，小于60分考核为“不合格”则扣当月物管费的20%。服务期内第1次考核不合格为“警告”，第2次为“严重警告”，第3次考核不合格时则直接淘汰，解除合同。

2.日常考核：

2.1 根据物业管理服务质量要求，未完成当天工作内容的，在当月物业服务费中扣除3500元；

2.2根据物业管理服务质量要求，虽然完成当天工作内容，但完成的质量较差的，应及时整改；当月累计3次，在当月物业服务费中扣除3500元，以此累加；

2.3根据采购方管理部门巡查发现的问题应及时整改；对采购方管理部门要求整改而未按时整改的，累计3次在当月物业服务费中扣除3500元，以此累加；

2.4接师生投诉，经核实是中标方责任的应及时整改；当月累计3次未按时整改的，在当月物业服务费中扣除3500元，以此累加；

2.5所有管理、服务人员必须统一着装、佩戴标志，在岗位上不得有擅离岗位、睡觉和从事与岗位职责无关活动；经巡查连续发现2次扣500元，以此累加；因擅离岗位、睡觉和从事与岗位职责无关活动而造成责任事故的，从重严肃处理，扣当月物业服务费用的10%；

2.6需建立巡查记录、维修记录、回访记录等，由管理、服务人员每日如实填写，采购方管理人员随机检查，发现弄虚作假的，在当月物业服务费中第一次扣200元，第二次扣500元，第三次扣3500元，第四次以上每次扣除7000元；

2.7物业工作人员出现监守自盗、拾到财物不主动上交而私人占有等违法违规行为的，每次扣7000元，并需对违法违规的员工及时予以辞退；

3.化粪池清掏、四害消杀（含防白蚁、防蚂蚁）等工作，每年必须按要求实施，否则当月物业服务费中扣7000元。

（四）退出机制

有下列情况之一者，属中标方违约，采购方有权单方面解除合同，取消其管理服务权，中标方无条件退出，其履约风险保证金不予退回。

1.经过学校综合考核3次不合格（综合考核分小于60分为不合格）；

2.因管理或服务不当，未能达到本合同约定的管理目标，造成采购方不能进行正常的教学、科研和生活活动的；

3.因管理或服务不当发生重大安全责任事故，造成采购方直接经济损失10万元以上或致采购方人员二级伤残1人以上事件的；

4.因管理或服务不当，引发重大网络舆情，师生集体静坐、游行、拉标语抗议或“讨说法”等群体事件的；

5.因违反国家有关法律法规和政策引发中标方单位员工集体辞工、打架、上访、静坐、游行、拉标语或“讨说法”等群发事件的；

6.在合同执行期满前半年，学校综合考核为“不合格”，则直接退出；

8.每年有效投诉满30次的（不含工作建议）；

9.中标方单位内部员工在学校发生严重违法、受到刑事处罚或因违法违规给学校造成严重不良影响的。

七、其他要求：

（一）管理服务人员招收条件和考核由中标方确定，但名单和相关资料必须报采购方备案。

（二）按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工遵纪守法教育、从事岗位所需的相关工作培训以及安全教育和管理工作。如因教育和管理不善出现违法违规事件，给采购方造成损失，中标方应负责按额赔偿，并需对违法违规的员工应及时予以辞退。

（三）投标人在中标后，不按要求与采购方签订合同的，投标保证金，不予退还，并保留依法追究的权利，采购方有权另选投标单位。

（四）采购人为中标方提供必要的办公用房。员工住房由中标方自行解决。

（五）投标人在中标后，需向采购方递交书面的具体管理方案，并经采购方认可后实施。

（六）中标方必须遵守采购方的规章制度，接受采购方有关部门的监督。

（七）安全责任：本项目管理安全措施由中标人制定方案及组织实施，严格按照国家安全法规和采购方制定的安全规章进行管理，并承担安全责任，采购方不负责任何伤亡、劳保福利的责任。

（八）消防责任：本项目管理消防措施由中标人制定方案及组织实施，严格按照国家消防法规和采购方制定的消防规章进行管理。特殊技术工种必须严格执行持证上岗操作制度。凡在管理期间违反消防法规或管理不当引起的火灾事故责任和损失全部由中标人负责。

（九）中标方应对采购方管理人员在工作中的行为进行监督，如发现采购人管理人员有吃、拿、卡、要等违法违规行为，要及时向相关部门投诉、举报，一经核实将对中标方按国家相关规定进行表彰奖励。

（十）因中标方在服务工作范围内，未履行和未完全履行职责而造成的人员伤害和财务损失，需按标准赔偿。

（十一）管理服务地点：五邑大学内（以合同为准）。

八、物业费用支付方式

物业管理费支付：按月初根据上个月综合考核评分结果进行支付。

九、投标人资格要求

| 序号 | 资格要求 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须在投标/响应文件中作出说明并提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年至今任意年度财务状况报告或2023年1月至今任意月份的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 按填报设备及专业技术能力情况或作出承诺（格式自拟）。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录:在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
|  | 政策要求 | 本项目其他说明：供应商非小、微型企业的，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，按其自身情况作出以下要求： （1）供应商非中、小、微型企业的，如获本项目中标，必须经采购人同意部分分包给一家或者多家符合采购文件相关要求，具备相应资质的中型或小、微型企业（不低于本项目总额的40%），其中小、微型企业不得少于分包比例的70%； （2）供应商为中型企业的，如获本项目中标，必须将经采购人同意部分分包（不低于本项目总额的28%）给一家或者多家符合采购文件相关要求，具备相应资质的小、微型企业。 承担分包的上述企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。须在投标文件中提供承诺，格式自拟。 |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人代表于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |

九、验收方式

1.验收标准：国家标准、招标文件和投标文件。

2.按照评分标准，验收合格后由中标供应商和采购人共同签字确认。

十、投标（报价）要求

1.投标报价应为人民币含税全包价，包含人工费、行政办公费、低值易耗品费、设备费、管理费、用品药品的购置费、肥料费、垃圾清运费、培训费、合理利润、税金等一切费用。

2.投标人不得将项目中的内容拆散来投报。

十一、履约保证金缴纳

本项目合同生效后 10个工作日内向采购人提交合同总价的 4 ％作为本项目的履约保证金。通过银行汇款形式将履约保证金汇入采购人指定账户：

户名：五邑大学

开户行：工商银行江门市蓬江支行

账号： 2012006509024900818

用途：“物业服务项目履约保证金”。

采购人收到中标服务商缴纳的履约保证金后，向中标服务商开具履约保证金收据（并加盖收款章）。中标服务商须保存好采购人开具的履约保证金收据。服务期内中标服务商没有违约行为，本项目合同结束后向采购人出具书面退还保证金的申请，并附履约保证金收据（原件），采购人核对无误后于  20 个工作日内将履约保证金（不计利息）退还中标服务商。

十二、付款方式

采购人按月支付每月物业管理服务费。采购人收到中标供应商提供的增值税专用发票以及采购人需要的其它付款资料后，10个工作日内结算支付上月的物业服务费用。寒假、暑假期间，采购人延迟一个月支付物业服务费用。

附件1：校园物业（教学、科研楼宇）服务质量标准与要求考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内涵与评分标准 | 扣分标准 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、厕所卫生清洁(25分) | 1.1厕所无臭无味；地面、坑位、小便池干净无尿迹；无茶渣、烟头、纸巾、果皮等杂物；墙壁门窗无脚印痕迹和无乱写乱划现象；天花无缺漏。（6分） | 1.1.1 厕所有异味；地面、坑位、小便池有尿迹。4分； | 2-4分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 1.1.2 地面有杂物，墙壁门窗有脚印粘贴等痕迹。2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 1.2教学楼宇：保洁人员需每天三次（需建立清洁人员签到制度），第一次在上午7：30前、第二次在上午3、4节上课期间、第三次在下午7、8节上课期间完成；学院、科研楼宇保洁人员需每天两次（需建立清洁人员签到制度），分别在上午7：30前和下午2:点前完成；并全天保持整洁；（12分） | 1.2.1没有达到清洗要求，每处少一次扣2分，6分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 1.2.2清洁人员未签到一次扣2分，6分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 1.3每天用水清洗拖干厕所地面和洗手盆台面；每周用盐酸对尿槽、坑位清洗一次；每月对厕所内部地面及墙壁用盐酸清洗一次。（5分） | 1.3.1厕所地面和洗手盆台面有积水。3分 | 2-3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 1.3.2没有按要求用盐酸清洗。2分 | 2分 |  |  |
|  | 1.4工作中做到节约用水并及时向水电管理部门报告漏水现象。（2分） | 1.4.1没有节约用水，发现漏水不报修。2分 | 2分 | 查看工作记录 |  |
| 二、教室、公共区域清洁要求（20分） | 2.1地面 无垃圾杂物、无泥沙、污渍；水磨石地面打蜡、抛光后光泽均匀；2分 | 2.1.1地面有垃圾、污渍；水磨石地面光泽不均匀。2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.2玻璃门窗、镜面无污迹、手印、清刮后用纸巾擦拭无明显灰尘， 2分 | 2.2.1玻璃门窗、镜面有污迹、用纸巾擦拭有明显灰尘。2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.3墙面的乳胶漆墙面无污渍、目视无明显灰尘；大理石、瓷片、喷涂等墙面用纸巾擦拭100厘米无明显灰尘。4分 | 2.3.1乳胶漆墙面有污渍、目视有明显灰尘。2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 2.3.2贴瓷片等墙面用纸巾擦拭100cm有明显灰尘。2分 | 2分 |  |  |
|  | 2.4楼道梯间、走廊目视无纸屑、杂物、污迹，每个单元梯级烟头不超过2个，走廊100 m2米烟头不超过1个，目视天花板无明显灰尘、蜘蛛网。3分 | 2.4.1楼道梯间、走廊目视有纸屑、杂物等。3分 | 3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.5电梯轿箱四壁干净无尘、无污迹、手印，电梯门轨槽、显示屏干净无尘、轿箱干净无杂物、污渍。4分 | 2.5.1电梯轿箱四壁不干净，有污迹、手印。4分 | 2-4分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.6教室、教师休息室：整洁、无杂物、墙面无灰尘、蜘蛛网、地面无污迹；桌椅、沙发、茶水柜无灰尘，按时摆放茶点。5分 | 2.6.1教室、教师休息室不整洁墙面有灰尘，地面有污迹。3分 | 2-3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 2.6.2室内物品表面不干净，杂乱，按时摆放茶点。2分 | 2分 |  |  |
| 三、室外区域清洁要求（10分） | 3.1对房屋天面、天井、地漏和下水道非雨季每半个月清扫灰尘、杂物一次，雨季要随时检查、随时清洁，确保下水道无阻塞现象。（4分） | 3.1.1房屋天面、地漏非雨季清扫不及时。2分 | 2分 | 每月不定期抽查至少1次，雨天检查 |  |
|  |  | 3.1.2雨季检查不及时，造成下水道阻塞。2分 | 2分 |  |  |
|  | 3.2及时检查和清理周围道路、广场和路面的沙井，及时疏通路面积水。（3分） | 3.2.1道路、广场和路面的沙井堵塞，造成路面积水。3分 | 3分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 3.3及时将各类下水道和排污通道、室外及楼宇周边各大小化粪池疏通清理保洁3分 | 3.3.1排污通道和化粪池清理不及时，造成堵塞。3分 | 3分 | 师生投诉和每月不定期抽查至少1次， |  |
| 四、其它工作要求（10分） | 4.1每天搞好教学楼教师休息室的清洁卫生，管理好室内饮水机并及时换水。3分 | 4.1.1教师休息室的卫生差，饮水机不及时换水4分 | 4分 | 教师投诉和每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 4.2做好大型活动的开水供应和茶杯清洗消毒工作。2分 | 4.2.1开水供应不及时，茶杯消毒不彻底3分 | 3分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 4.3按时完成甲方安排的突击性的卫生清洁、会场布置和插彩旗等工作任务。2分 | 4.3.1甲方安排的突击性工作完成不好3分 | 3分 | 工作记录 |  |
| 五、教学科研楼房和道路维修（15分） | 5.1及时对各楼宇铁门窗、防盗门窗、木门窗、铝门窗的损坏情况向职能部门报告，限额内的要进行维修。4分 | 5.1.1各楼宇铁门窗木门窗、铝门窗的损坏情况向职能部门报告和维修范围内的维修不及时4分 | 4分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 5.2及时报告桌椅板凳、黑板、脚踏板、讲台损坏情况。维修范围内的要进行维修3分 | 5.2.1桌椅板凳、黑板、脚踏板、讲台的损坏情况报告或维修不及时3分 | 3分 | 同上 |  |
|  | 5.3及时更换损坏的天花板。2分 | 5.3.1损坏的天花板更换不及时2分 | 2分 | 同上 |  |
|  | 5.4及时修补室内、道路、广场破损的地面。3分 | 5.4.1室内、道路、广场破损的地面修补不及时3分 | 3分 | 同上 |  |
|  | 5.5及时报告各楼宇渗漏的天面、墙壁情况，做好应急处理。3分 | 5.5.1各楼宇渗漏的天面、墙壁报告不及时3分 | 3分 | 同上 |  |
| 六、教室管理服务工作要求（10分） | 6.1随时解决因特殊情况教室门被锁问题，做到随叫随到随开门。2分 | 6.1.1教室门门锁维修不及时，影响学生上课2分 | 2分 | 同上 |  |
|  | 6.2及时清理课桌桌面，清洁教室，找回遗失的课桌椅，并摆放整齐3分 | 6.3.1教室桌面清理不及时，摆放不整齐3分 | 3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 6.3每天及时关紧、关好教室及主楼走廊走道的门窗，确保天花板和玻璃不被风吹落。3分 | 6.4.1教室及走廊的门窗关闭不及时，造成脱落3分 | 3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 6.4经常巡查并及时关好主楼厕所的水电，按规定时间关灯。2分 | 6.5.1厕所的水电关闭不及时，造成浪费2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
| 七、执行合同与承诺情况（10分） | 7.1服务态度良好，投诉率不超过万分之一，投诉处理率达100%；保洁率达100%、清洁及时率达100%、服务满意度达96%，维修服务回访率达100%。3分 | 7.1.1服务态度不好，有投诉，满意度低3分 | 1-3分 | 师生投诉和随机回访调查 |  |
|  | 7.2严格履行合同和国家《物业管理条例》，自觉接受服务对象的监督，规范管理，依法经营管理。2分 | 7.2.1管理不规范，不严格履行合同2分 | 2分 | 工作记录 |  |
|  | 7.3主动与甲方沟通联系通报工作情况，主动听取各方意见和建议，虚心接受批评，有错必纠；积极热情帮助其它部门解决困难，共同搞好校园环境建设。2分 | 7.3.1与甲方沟通不畅，不接受各方意见和建议2分 | 2分 | 师生投诉和随机回访调查 |  |
|  | 7.4按投标文件承诺配置常规管理人数和物资设备。2分 | 7.4.1不按承诺配置常规管理人数和物资设备2分 | 2分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 7.5遵守国家法律法规和五邑大学的规章制度。1分 | 7.5.1违反五邑大学的规章制度1分 | 1分 | 工作记录 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

附件2：校园物业（学生宿舍）管理服务质量标准与要求考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 评分 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.基本服务 30分 | 1.1计划和总结 | 认真做好履约计划和总结工作，每周一提交宿舍管理服务工作小结，每月5日前提交上月工作总结和当月合同执行计划安排表。 | 4 | 不按时按要求提交有关材料每次扣1分。 |  |  |
|  | 1.2服务态度 | 根据实际需要健全工作制度；认真做好各类工作台账，做好服务人员、服务承诺和服务程序的公示；员工统一着装，佩戴标志，仪表端庄，行为规范，服务主动，热情礼貌；员工不得在工作时间从事与岗位职责无关的工作。 | 8 | 工作制度不健全扣1分；工作台账不健全扣1分；公示内容不健全扣1分；员工与老师或学生发生口角冲突每次扣1分，发生肢体冲突每次扣4分，情节严重的加倍扣分；员工在工作时间从事与岗位职责无关的工作每次扣1分。 |  |  |
|  | 1.3接待来访来电服务 | 设立24小时服务热线电话，及时授理住户一切报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等需求，一般情况应在48小时内或在与住户约定的时间内处理并答复，对超出物业服务范畴的需求，也不得推诿，应及时协调有关责任单位处理并回复。 | 6 | 没有做到24小时热线应答扣1分；热线电话无人应答每次扣1分；授理住户需求不及时或有推诿现象每次扣1分。 |  |  |
|  | 1.4报修服务 | 急修（对严重影响宿舍正常生活的设施设备故障进行及时处理和修复，如下水道堵塞、爆水管、不正常停电等）必须20分钟内到场；一般维修应在接报后2小时内到场，48小时内完成，不能完成的要向用户和监管部门说明理由并承诺预定完成时间。 | 12 | 不按时响应或完成，且未向用户和监管部门说明理由并承诺预定完成时间的，一般报修服务每次扣1分，急修每次扣2分。 |  |  |
| 2.卫生清洁 20分 | 2.1区内道路、门厅 | 每天清扫2次，门厅每天用水拖抹1次，雨天随脏随抹；路面、门厅保洁时间为8：00－12：00、14：00－18：00，保洁员作不间断巡回保洁。要求做到地面干净、保持材料本色，无明显灰尘、污渍和杂物，无积水，无死角。 | 3 | 未按时按次清扫的扣1分；保洁时间缺岗的扣1分；地面不干净或有卫生死角每发现1次扣1分。 |  |  |
|  | 2.2走廊、通道 | 走廊、通道每天清扫1次，每月洗刷2次。要求做到地面干净、保持材料本色，无明显灰尘、污渍和杂物，无积水；楼层垃圾通道口周边及挡板干净、无污渍和垃圾残留。 | 5 | 未按时按次清扫的扣1分；地面不干净、有杂物或有卫生死角每次扣1分。 |  |  |
|  | 2.3楼梯、扶手 | 楼梯每天清扫1次，每月洗刷1次；扶手每月水抹1次。要求做到楼梯梯级走道和扶手干净，无明显污渍和杂物。 | 3 | 未按时按次清扫的扣1分；楼梯、扶手不干净或有卫生死角每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2.4 可上人屋顶 | 每月清扫1次，清理下水道口1次。雨季每月清理下水道口2次。要求屋顶不积水，地面干净、无泥沙和杂物。 | 2 | 未按时按次清扫的扣1分；地面不干净或有卫生死角每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2.5 室外墙壁和天花板 | 室外墙壁违规张贴物、悬挂物等每日清理一次，可清洁脚印、涂鸦、污渍等每周清洁一次；室外天花板每月清扫一次。要求墙壁无违规张贴物、悬挂物等，无可清洁脚印、涂鸦、污渍等，室外天花板干净。 | 4 | 未按时按次清扫的扣1分；墙壁或天花板不干净每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 2.6 室外公共设施 | 亭、廊、护栏可倚人部位、凳、椅每月水抹1次。高层楼宇梯间玻璃每月水抹1次。防盗门窗、信报箱、消防箱、热水器、标识、宣传牌、岗亭等表面每月水抹1次。健身（娱乐）设施每月水抹一次。要求做到公共设施表面干净，无明显污渍和杂物。 | 3 | 未按时按次清扫的扣1分；公共设施表面不干净每次扣0.5分。 |  |  |
| 3.垃圾处理 15分 | 3.1洁具、容器和运输工具 | 洁具、容器和运输工具要标识清楚，及时回收，定点摆放，保持洁净。扫帚、拖把、垃圾铲等洁具随用随清洗；运输用大垃圾桶、手推车或机动车每天清洗一次。垃圾通道每周清洗一次，并喷洒消毒药物一次。容器和工具完好率为90％以上。 | 5 | 洁具、容器和运输工具不按时清洗干净的、不按要求摆放的每次扣1分；垃圾桶通道不按时清洗和消毒的每次扣1分；容器和工具完好率低于90%的每次扣1分。 |  |  |
|  | 3.2垃圾处理 | 每栋宿舍楼底层放置足够的运输用大垃圾桶。垃圾桶内的垃圾每天定时清运2次，垃圾通道的垃圾每天定时清运1次，清运时间要避开学生进出宿舍高峰时段，垃圾桶或垃圾通道的垃圾或脏水无外溢现象。垃圾统一运放到指定地点，收运过程无洒漏。 | 10 | 不按时清运垃圾每次扣2分；垃圾桶或垃圾通道的垃圾或脏水有外溢每次扣1分；垃圾收运过程有洒漏每次扣1分。 |  |  |
| 4.固定资产维护维修 15分 | 4.1室外设施日常管理 | 每天对室外建筑物共有部分及附属设施、设备进行一次巡查，发现问题立即进行维修处理，确保各项设备设施和住宿生活环境正常。发现不能及时维修或非乙方责任范围的，应立即向有关职能部门报告。要有详细的日常巡查和维修工作记录。不得违规使用宿舍公共空间。 | 5 | 未及时处理室外设施报修或维修的每次扣1分。违规使用宿舍公共空间的每次扣1分。 |  |  |
|  | 4.2 室内设施日常管理 | 室内设施包括门窗、组合床柜、地面、墙面、天花板、晾衣铁链、下水道等等。进户门、床柜、椅子等要求编号管理。学生入住前做好详细的资产登记并要求学生签名确认，属于自然损耗的，免费维修，属于人为损坏或丢失的要求责任人照价赔偿，学生调宿或退宿时要做好资产核查登记。 | 4 | 进户门、床柜、椅子等未按要求编号管理的每次扣1分；未按要求做好资产核查登记的每次扣1分。 |  |  |
|  | 4.3 钥匙管理 | 每间宿舍除按床位数配备钥匙外，要求至少配备2把备用钥匙。宿舍钥匙须标识清楚、专柜锁存、专人管理、随缺随补。协助存放和管理防盗门、消防门、泵房门、电房门等各类公共设施的房门钥匙，非工作人员不得使用，紧急情况下须随时有人负责启用钥匙。各类钥匙的配制、使用和归还须有规范、详细的记录。 | 3 | 备用钥匙少于2根的每发现一次扣1分；因钥匙管理不当引发安全事件的每次扣2分；钥匙配制、使用和归还记录不规范、不详细扣1分。 |  |  |
|  | 4.4 床位管理 | 建立空置房间和床位每月检查制度，防止出现擅自占用房间和床位的行为，防止空置房间出现水电或卫生安全隐患。未经学校允许，严禁私自安排人员入住学生宿舍。 | 3 | 发现擅自占用房间或床位行为或空置房间有安全隐患的每次扣1分；私自安排人员入住学生宿舍每次扣3分。 |  |  |
| 5.公共秩序协管 20分 | 5.1 门岗执勤 | 学生宿舍区主要出入口严格执行24小时门卫值班制度和学生宿舍会客管理制度；按要求做好各类登记和管理工作，有完备的工作记录，按时关闭宿舍大门和指定电源。 | 10 | 不按要求做好登记和管理工作的每次扣2分。 |  |  |
|  | 5.2 巡逻执勤 | 上课时间段和休息时段重点巡查宿舍楼层，下课时间段重点看好宿舍区或宿舍楼大门。发现兜售快餐、推销、乱张贴、派传单的人员或其他外来可疑人员及时登记并将其逐出宿舍区，不服从管理的及时报校保卫部门处理。及时发现并清理公共走廊、护栏摆放物及外飘物。发现学生违规违纪要及时劝阻并登记上报学校宿管部门处理。 | 6 | 未及时发现并处理违规行为或安全隐患的每次扣1分。 |  |  |
|  | 5.3 突发事件应急管理 | 出现吵架、斗殴、火灾、偷盗、伤害事故、学生急病、电梯困人等突发事件，要第一时间派人到现场，及时采取有效措施，同时速报学校主管部门，同时做好工作记录。 | 4 | 未及时发现并处理突发事件的每次扣2分，情节严重的加倍扣分。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 缺岗情况 |  |  |  |  |  |  |
| 扣分说明 | 重复出现的情况将加倍扣分；对照《每月考核工作计划》，发现未执行的计划项目，其对应的考核项目该月的评分为“0”。 |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  |  |  |  |  |

附件3：校园物业（教工住宅）管理服务质量标准与要求考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内涵与评分标准 | 扣分标准 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常管理服务工作要求（25分） | 1.1每天清扫、每周拖地、每半月冲洗一次公共走廊及楼房周边区域；每周抹一次扶手栏杆；每月清扫和疏通一次天面阳台地漏5分 | 1.1.1没有按要求完成清扫地面和公共走廊、栏杆等5分 | 2-5分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 1.2及时对防盗门、走廊（走道）门、楼顶天窗翻新油漆的，要及时向职能部门报告。墙面无污渍、目视无明显灰尘；瓷片、喷涂等墙面用纸巾擦拭100厘米无明显灰尘6分 | 1.2.1未及时对需要翻新油漆的走廊、防盗门、楼顶天窗向职能部门报告的，每次扣0.5分。 | 3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 1.2.2墙面有污渍，瓷片等墙面用纸巾擦拭明显有灰3分 | 3分 |  |  |
|  | 1.3经常提醒（警告）住户按规定投放垃圾，防止住户将垃圾堆放在楼梯、门口、通道等公共场所以及乱抛垃圾、杂物行为；及时巡查，如发现上述场所有垃圾的要及时清理，不留过夜。4分 | 1.3.1垃圾清理不及时，住户有乱抛垃圾、杂物行为4分 | 4分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 1.4工作中做到节约用水并及时向水电管理部门报告漏水现象4分 | 1.4.1工作中未节约用水 4分 | 4分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 1.5楼道梯间、走廊目视无纸屑、杂物、污迹，每个单元梯级烟头不超过2个，走廊100 m2米烟头不超过1个，目视天花板无明显灰尘、蜘蛛网。6分 | 1.5.1楼道梯间、走廊目视有纸屑、杂物、污迹6分 | 6分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
| 二、日常维修服务工作定量要求（35分） | 2.1及时疏通下水道排污通道（接报后一般不超过6小时完成任务），其他维修项目遇到紧急情况20分钟到场，能马上处理。7分 | 2.1.1未及时疏通下水道排污通道4分 | 4分 | 教工投诉和检查工作记录 |  |
|  |  | 2.1.2紧急情况未能马上处理3分 | 3分 |  |  |
|  | 2.2及时维修（更换）损坏的防盗门及其门锁（接报后一般不超过2小时完成）。5分 | 2.2.1未及时维修（更换）损坏的防盗门及其门锁5分 | 5分 | 教工投诉和检查工作记录 |  |
|  | 2.3及时维修疏通天面上下水道口、下水道（接报后一般不超过1天完成）。5分 | 2.3.1维修疏通天面上下水道口、下水道不及时5分 | 5分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.4及时向职能部门报告破损车棚情况。4分 | 2.4.1未及时报告破损车棚的，每次扣0.5分。 | 4分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 2.5及时清理和疏通从宿舍到化粪池的排污管道，每半年清理一次化粪池。6分 | 2.5.1未及时清理从宿舍到化粪池的排污管道3分 | 3分 | 教工投诉和检查工作记录 |  |
|  |  | 2.5.2未按要求清理化粪池。3分 | 3分 |  |  |
|  | 2.6认真作好住户室内装修、维修的监督、管理和服务工作。4分 | 2.6.1对住户室内装修、维修的监督、管理不认真4分 | 4分 | 不定期检查 |  |
|  | 2.7及时督促基建、装修、维修改造工程的施工单位办理入校施工的监管手续。4分 | 2.7.1基建、维修改造工程的施工单位入校施工手续的办理不认真。4分 | 4分 | 随机抽查 |  |
| 三、其它管理、服务要求（30分） | 3.1及时检查、制止和纠正住户损坏房屋承重结构、破坏房屋外貌和擅自改变房屋用途的违规行为。5分 | 3.1.1未及时检查、制止住户损坏房屋承重结构和擅自改变房屋用途的违规行为。5分 | 3-5分 | 教工投诉和 |  |
|  |  |  |  | 随机检查 |  |
|  | 3.2及时制止违章搭建行为以及私自安装太阳能热水器、私建水池等设施的违规行为。5分 | 3.2.1未制止违章搭建行为以及私自安装太阳能热水器、私建水池等设施的违规行为。5分 | 3-5分 | 同上 |  |
|  | 3.3及时检查、制止和纠正住户室内外存放易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的违规行为。5分 | 3.31未检查住户室内外存放易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的违规行为。5分 | 3-5分 | 同上 |  |
|  | 3.4及时发送、张贴停水停电等通知，转达有关单位及住宅小区各住户。5分 | 3.4.1未及时发送、张贴停水停电等通知5分 | 3-5分 | 教工投诉和 |  |
|  |  |  |  | 随机检查 |  |
|  | 3.5积极为区内教职工提供各种有偿的服务，收费合理。4分 | 3.5.1对教职工提供有偿的服务的收费不合理4分 | 4分 | 教工投诉 |  |
|  | 3.6定期走访住户，征求意见，改进服务并为住户排忧解难。3分 | 3.6.1未定期走访住户，征求意见 3分 | 3分 | 随机检查 |  |
|  | 3.7严格履行向甲方及教职工所作出的各种承诺。3分 | 3.7.1未履行向教职工所作出的各种承诺。3分 | 3分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
| 四、执行合同与承诺情况（10分） | 4.1服务态度良好，投诉率不超过万分之一，投诉处理率达100%；保洁率达100%、清洁及时率达100%、服务满意度达96%，维修服务回访率达100%。3分 | 4.1.1服务态度不好，有投诉，满意度低3分 | 1-3分 | 教工投诉和 |  |
|  |  |  |  | 查看工作记录 |  |
|  | 4.2严格履行合同和国家《物业管理条例》，自觉接受服务对象的监督，规范管理，依法经营管理。2分 | 4.2.1管理不规范，不严格履行合同2分 | 2分 | 查看记录 |  |
|  | 4.3主动与甲方沟通联系通报工作情况，主动听取各方意见和建议，虚心接受批评，有错必纠；积极热情帮助其它部门解决困难，共同搞好校园环境建设。2分 | 4.3.1与甲方沟通不畅，不接受各方意见和建议2分 | 2分 | 教工投诉和每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 4.4按投标文件承诺配置常规管理人数和物资设备。2分 | 4.4.1不按承诺配置常规管理人数和物资设备2分 | 2分 | 工作记录 |  |
|  | 4.5遵守国家法律法规和五邑大学的规章制度。1分 | 4.5.1违反五邑大学的规章制度1分 | 1分 | 工作记录 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

附件4：校园道路、广场和停车场清扫保洁与垃圾清运质量标准与要求考核指标体系

| 指标与权重 | 指标内涵与评分标准 | 检查评价内容 | 扣分标准 | 考核方式 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路清扫与保洁（30分） | 1.1路面见本色，路牙、路面无明显积土，保持基本整洁、干净（2分） | 未做到，感官上有明显积土 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 1.2可视范围内无明显垃圾杂物，零碎垃圾少，无垃圾堆积（3分） | 有明显垃圾堆积或杂物存在 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.3路面与绿篱交接处无枯枝烂叶堆积（3分） | 枯枝烂叶堆积明显 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.4路面无明显积水青苔、污物或泥沙石等（2分） | 有明显积水青苔、污物或泥沙石 | 1-2分 |  |  |
|  | 1.5沙井口干净，无垃圾堵塞（2分） | 有沙石、垃圾堵塞 | 1-2分 |  |  |
|  | 1.6在规定时间完成并清扫到位，无脱扫，无漏保，无杂物，无死角（3分） | 未按规定时间完成普扫 | 1-3分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉，查看工作记录 |  |
|  | 1.7归拢的垃圾及时收运（不超过30分钟），不遗漏（3分） | 未完全按时 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.8无发生垃圾扫入雨水口、绿化带或池塘等随意乱扫乱倒垃圾的行为（3分） | 发生该行为每次扣一分 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.9“四防装置”经常清洗疏通，无堵塞现象（2分） | 未清洗、堵塞 | 1-2分 |  |  |
|  | 1.10管理人员不间断巡检，随时拣拾发现的杂物，及时处理工作中发现的问题（3分） | 未及时处理 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.11及时进行劝阻、制止随地乱扔垃圾者（2分） | 经常有随地乱扔垃圾者，但无人制止 | 1-2分 |  |  |
|  | 1.12路面被严重污染时，能马上向甲方监管部门汇报, 并立即组织清理（2分） | 未做到 | 2分 |  |  |
| 二、垃圾箱（果皮箱）垃圾收集与管护（15分） | 2.1箱桶随满随掏，垃圾无爆满落地，周边无散落垃圾（3分） | 未做到或垃圾满溢 | 1-3分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 2.2箱桶周边地面整洁，无陈旧垃圾，无垃圾堆积（3分） | 有陈旧垃圾、垃圾堆积 | 1-3分 |  |  |
|  | 2.3箱体经常擦拭、清洗，干净整洁，无明显异味、无明显污迹，无污水漫溢（3分） | 未按规定清洗，有明显污迹、污水 | 1-3分 |  |  |
|  | 2.4及时检修增补箱桶，完好率达到90%以上（2分） | 未做到 | 2分 |  |  |
|  | 2.5收集作业完成后及时清理现场，可移动式垃圾箱须及时复位（2分） | 未及时清理现场 | 1-2分 |  |  |
|  | 2.6加强巡查，及时制止拾荒者翻倒收集容器、挑拣垃圾的行为（2分） | 经常出现拾荒者翻倒收集容器现象 | 1-2分 |  |  |
| 三、垃圾收集点管护（13分） | 3.1每天及时清理垃圾收集点垃圾，无垃圾堆埠（3分） | 未及时清理屋内垃圾 | 1-3分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 3.2垃圾处理日产日清，不留过夜，及时清运出校外（3分） | 垃圾留过夜，未及时清运出校外 | 1-3分 |  |  |
|  | 3.3垃圾不外溢，周边无垃圾散落，无蝇、无臭、无残留或堆积垃圾（3分） | 有垃圾溢出，有臭味，苍蝇多等 | 1-3分 |  |  |
|  | 3.4及时检修，确保垃圾投放窗门开闭良好，外墙完好（1分）。 | 未做到 | 1分 |  |  |
|  | 3.5经常做好日常消毒、灭鼠灭蟑，消毒药水喷洒每周不少于2次，蚊蝇孳生季节，每天至少喷洒于1次（3分） | 无按要求或未完全按要求做到 | 1-3分 |  |  |
| 四、运输作业（10分） | 4.1、运输车辆车容整洁，车体外部无污物，灰垢，标志清晰（3分） | 车容不整，标志不清 | 1-3分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 4.2、运输垃圾密闭，五超重、超高，无垃圾扬、撒、拖、挂和污水滴漏（3分） | 出现垃圾散落、污水滴漏一次扣一分 | 1-3分 |  |  |
|  | 4.3、车辆按指定的地点停放和垃圾运到指定中转站等（1分） | 未按规定做到 | 1分 |  |  |
|  | 4.4、车体有所属单位标志明显和车牌号码清晰（1分） | 未按要求做到 | 1分 |  |  |
|  | 4.5、按规定卸载、倾倒垃圾，无乱倒、乱卸垃圾行为（2分） | 有乱倒垃圾行为一次扣一分 | 1-2分 |  |  |
| 五、安全作业（12分） | 5.1建立健全安全生产管理制度和落实安全生产责任人（1分） | 未建立或不完善 | 1分 | 查看文件 |  |
|  | 5.2定期对员工进行安全教育，有书面材料和签字记录（1分） | 无书面材料和签字记录佐证 | 1分 | 查看工作记录 |  |
|  | 5.3合理安排作业时间和方式，避开行人和车流高峰作业（2分） | 经常在人行和车流高峰作业 | 1-2分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 5.4保洁员工统一着装上岗，员工服装和三轮车有安全反光标志明显（1分） | 未按要求做到 | 1分 |  |  |
|  | 5.5安全生产台帐齐全，每月上报甲方监管单位（2分） | 无台帐或未上报 | 1-2分 | 查看工作记录和有关证件 |  |
|  | 5.6装载运输车辆安全合格，证照齐全，车况良好（1分） | 无证照或车辆维护不及时或车辆损坏 | 1分 |  |  |
|  | 5.7驾驶员证照齐全，操作得当，行驶遵守交通规则，无责任事故发生（2分） | 驾驶员无证照或发生责任事故 | 2分 |  |  |
|  | 5.8员工身体健康，无残疾，并办理社保和医保以及人身意外伤害综合保险等（2分） | 不办理保险或雇佣身体残疾员工 | 1-2分 |  |  |
| 六、文明作业（8分） | 6.1作业时小心执扫，控制扬尘，不扰民（2分） | 出现灰尘大，打扰师生教学生活现象 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 6.2作业时注意行人和来往车辆，不溅污行人及住户衣物，无妨碍行人和车辆行驶（2分） | 未做到，妨碍行人和车辆 | 1-2分 |  |  |
|  | 6.3员工着装整齐干净整齐、无破损，仪表端正，文明用语，礼貌待人（1分） | 员工着装不整，言行粗鲁 | 1分 |  |  |
|  | 6.4不大声喧哗，不出现与他人无故争吵现象（1分） | 出现员工大声喧哗影响甲方正常教学或与他人无故争吵现象 | 1分 |  |  |
|  | 6.5遵守国家法律法规和五邑大学的规章制度，无违规行为发生（2分） | 违规一次扣一分 | 1-2分 | 查看工作记录 |  |
| 七、服务质量12分） | 7.1服从校方业务指导，自觉接受检查、督促和考核（3分） | 未做到或未完全做到 | 1-3分 | 查看工作记录 |  |
|  | 7.2认真按合同要求执行，服务态度好（2分） | 未做到或未完全做到 | 1-2分 |  |  |
|  | 7.3作业质量好，无投诉、曝光、批评现象（3分） | 出现投诉、曝光、批评现象，一项一次扣一分 | 1-3分 | 师生投诉 |  |
|  | 7.4及时完成甲方临时交予的环卫工作任务（2分） | 未按时完成 | 1-2分 | 查看工作记录 |  |
|  | 7.5主动听取各方意见和建议，虚心接受批评，有错必纠（2分） | 未做到或未完全做到 | 1-2分 |  |  |
| 合计得分 |  | 100 |  |  |  |

附件5：《校园绿化管理服务质量标准与要求考核指标体系》

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内涵与评分标准 | 扣分标准 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、草坪管养（26分） | 1.1生长势：生长势中等，生长量达到该草种该规格的平均年生长量；叶色青绿，无枯黄叶。（5分） | 1.1.1生长量没有达到平均年生长量3分 | 1-3分 | 每周不定期抽查至少1次师生投诉 |  |
|  |  | 1.1.2叶色不好，有枯黄叶2分 | 2分 |  |  |
|  | 1.2修剪：根据季节特点和草种的特性进行修剪，使草的高度基本一致，边缘整齐，高度：台湾草5cm以下，大叶油草、沿阶草10cm以下，蟛蜞菊30厘米以下。（5分） | 1.2.1草的高度不一致，边缘不整齐，高度控制不好。5分 | 2-5分 |  |  |
|  | 1.3灌溉、施肥：根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥。在雨水缺少的季节能加强淋水，并结合淋水适当追肥，保证草坪植物在各季节保持青绿。（4分） | 1.3.1在干旱时未及时淋水，有干枯现象4分 | 2-4分 |  |  |
|  |  | 1.3.2未及时施肥，草坪长势不好2分 | 2分 |  |  |
|  | 1.4除杂草：经常除杂草，使纯草坪和混合草坪目的草种纯度达95%。（3分） | 1.4.1未经常除杂草，草种纯度不达标3分 | 1-3分 |  |  |
|  | 1.5填平坑洼：及时填平坑洼地，使草坪内无坑洼积水，平整美观。（2分） | 1.5.1草坪洼地，积水，不平整2分 | 2分 |  |  |
|  | 1.6补植：对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植后能加强保养，一个月内覆盖率达95%。（3分） | 1.6.1草坪植物补植不及时，有裸露地3分 | 2-4分 |  |  |
|  | 1.7病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病能力，经常检查，早发现早处理。发生病虫危害，严重的危害率在8%以下。（4分） | 1.7.1发生病虫危害，危害率在8%以上4分 | 2-3分 |  |  |
| 二、灌木和花卉管养（26分） | 2.1生长势：生长势中等，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；叶色较鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花坛轮廓完美，绿篱无断层。（5分） | 2.1.1生长量没有达到平均年生长量2分 | 2分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 2.1.2植株不整齐，花卉未适时开花3分 | 2-3分 |  |  |
|  | 2.2修剪：能根据植物的生长特点修剪，既造型美观又能适时开花，花灌木和草本花卉在花芽分化前修剪，花谢后剪掉残花老枝；绿篱和花坛整形符合造景要求。（5分） | 2.2.1修剪不及时，花谢后不能及时剪掉残花老枝；绿篱和花坛整形不符合造景要求。4分 | 2-4分 |  |  |
|  | 2.3灌溉、施肥：根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。适当施肥，在每年春、秋季重点施肥各1次。日常能结合除草松土进行施肥。（4分） | 2.3.1在干旱时未及时淋水，有干枯现象2分 | 2分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  |  | 2.3.2未及时施肥，未松土，长势不好2分 | 2分 |  |  |
|  | 2.4除杂草：经常除杂草和松土，能保护根系，不伤根及造成根系裸露，（4分） | 2.4.1未经常除杂草，松土时造成根系裸露4分 | 2-4分 | 每周不定期抽查至少1次和记录 |  |
|  | 2.5补植 ：及时补植回原来的种类且规格与原来的植株接近，保证良好的景观效果。按照规范补植，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达95%以上。（4分） | 2.5.1植物补植不及时，景观效果不好4分 | 2-4分 |  |  |
|  | 2.6病虫害防治：及时做好病虫害的防治，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下。（4分） | 2.6.1发生病虫危害，危害率在8%以上4分 | 2-3分 | 每月不定期抽查至少1次和投诉 |  |
| 三、乔木管养（24分） | 3.1生长势：生长势较强，生长量达到平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。（5分） | 3.1.1生长量未达到年均生长量；有枯枝5分 | 3-5分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 3.2修剪：根据每种树的生长特点确定修剪时间，避免把花芽剪掉，使花乔木适时开花；乔木整形效果与周围环境协调；枝叶密度适宜，树高一般控制在10-17米之间，按操作规程进行修剪，伤口小，剪口平，不留树钉；（5分） | 3.2.1修剪不及时，乔木整形效果与周围环境不协调，伤口大，留有树钉5分 | 3-5分 |  |  |
|  | 3.3灌溉、施肥：根据天气情况合理灌溉和施肥，在每年的春、秋季重点施肥1-2次；施肥采用打穴或开沟埋施，无肥料裸露。4分） | 3.3.1灌溉和施肥不及时，肥料裸露4分 | 2-4分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 3.4补植：及时清理死树，补植回规格相近的原来的树种，保证良好的景观效果。保证成活率达85%。（3分） | 3.4.1植物补植不及时，景观效果不好3分 | 2-3分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
|  | 3.5病虫害防治：及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。发生病虫为害，最严重的危害率在8%以下，（4分） | 2.5.1发生病虫危害，危害率在8%以上4分 | 2-3分 | 每月不定期抽查至少1次和师生投诉 |  |
|  | 3.6防台风及意外：台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，台风吹袭后迅速清理倒树断枝，疏通道路。恢复绿化景观效果。（3分） | 2.6.1无台风防御措施，台风吹袭后清理倒树断枝不及时，阻塞道路3分 | 3分 | 台风前后临时检查 |  |
| 四、环境卫生和设施维护（14分） | 4.1清洁、保洁：保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便、无鼠洞和蚊蝇滋生地等，及时堵塞鼠洞。（4分） | 4.1.1绿地有生活垃圾、石砾砖块、干枝枯叶、粪便、鼠洞和蚊蝇滋生地等4分 | 2-4分 | 每周不定期抽查至少1次 |  |
|  | 4.2清运：归堆后的垃圾杂物和萝筐等器具摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不过夜，不焚烧。（2分） | 4.2.1垃圾随意堆放，清运不及时2分 | 2分 |  |  |
|  | 4.3监管：加强监管，绿地内无堆放东西和停放车辆，无设摊摆卖，无在草地上踢球等进行损害花草树木的活动，无在树上挂标语、晾衣服等现象。（3分） | 4.3.1日常监管不到位，绿地内堆放东西3分 | 2-3分 | 每月不定期抽查至少1次和投诉 |  |
|  | 4.4保护：保护围栏、护树架和护网等绿化设施，对破坏行为加以制止并及时报告甲方监管部门；保护好绿化供水设施，无绿化用水被盗用现象。（3分） | 4.4.1绿化设施保护不到位，有损坏3分 | 2-3分 |  |  |
|  | 4.5维修：及时修补或更换损坏设施，确保设施完整美观。（2分） | 4.5.1修补或更换损坏设施不及时，3分 | 1-3分 | 同上 |  |
| 五、执行合同情况（10分） | 5.1服务：服务态度良好，盆花摆放及时，投诉率低，服务满意率100%。（3分） | 5.1.1服务差，盆花摆放不及时，有投诉3分 | 3分 | 工作记录 |  |
|  | 5.2服务要求响应时间：发生的质量问题半小时内到场处理，当日内完成；甲方因工作需要，要求乙方协助完成本合同范围以外工作1小时内到场处理。（2分） | 5.2.1服务要求响应时间长，2分 | 2分 | 工作记录和师生投诉 |  |
|  | 5.3协调关系：主动与甲方沟通联系，汇报工作情况；积极热情帮助其它部门。（2分） | 5.3.1与甲方缺乏沟通，协调能力不高2分 | 2分 | 随机回访 |  |
|  | 5.4人数配置：常规人员≥25人。（3分） | 5.4.1人数配置不符合合同要求3分 | 3分 | 每月不定期抽查至少1次 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

附件6：《五邑大学校园绿化管理服务盆花摆设的主要地点和要求》

| 序号 | 地点 | 类型 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 | 南、北教学主楼及主要办公室、会议室；图书馆；其他楼宇主要办公室等 | 阴生植物 | 550 | 大型:200盆、小型:350盆 |
| 第二 | 十友楼门前 | 花坛 | 2 | 门口两侧对称布置两个花坛，花坛中央布置规格1.2M×1.2M的盆栽，盆栽周围布置三圈莳花。每圈品种颜色各异，由外到里个圈盆花规格逐渐升高；整个花坛保持密实整齐、均匀 |
| 第三 | 伍舜德楼阶梯两侧 | 花坛 | 2 | 1、阶梯底端两侧花坛同“第二地点” 2、沿阶梯栏杆两侧对称布置两列莳花。 |
| 第四 | 主楼南面阶梯前 | 花坛 | 2 | 1、阶梯底端两侧花坛同“第二地点”。 2、阶梯顶端两侧与中央两侧各自放置两盆对称的盆栽，规格均为高3m，冠幅2m。 3、沿阶梯栏杆两边对称布置两列莳花。 |
|  |  | 盆栽 | 4 |  |
|  |  | 花堆 | 2 |  |
| 第五 | 江门楼、台山楼、分析测试中心、建筑馆、新会楼、科学馆、台山五友楼、黎耀华楼、马兰芳楼等门前两侧 | 盆栽 | 18 | 规格：高1.2M，冠幅：1.2M |
| 说明： 1、以上各地点为常年摆设，但甲方可按实际需要调整变换地点。 2、所有盆花应保持生长旺盛，花质良好，无病虫害。必须符合环保、卫生和安全要求。室内摆设植物的花盆要采用陶瓷釉面或紫砂花盆（或用陶瓷釉面或紫砂花盆作套盆）。 3、摆设盆栽植物必须按季节和花期及时更换，原则上同一品种盆栽摆设时间大型（高：1.5M、冠幅：1M）不超过三个月，小型（高：1.5M以下、冠幅：1M以下）不超过一个月。 4、植物摆设和造型要美观，并确保植物摆设与环境和任务性质的要求相适应。阴生植物为优等，同一个品种原则上摆设时间不能超出一个月。 |  |  |  |  |