江门职业技术学院1-11#学生宿舍楼热水系统清单（初定）

重建 1-11#学生宿舍热泵热水系统，拆除天面所有热水设备（包含水箱、热泵、太阳能、管道、控制箱及电源线管，设备基础）并清理干净，保留楼下供水立管（11#楼除外，11#楼需拆除并重装安装），拆除楼下回水管、室内热水支管、热水卡表、混合开关，花洒套装；重新安装空气源热泵热水系统，室内设备重新更换安装智能水控系统。

注：下述清单仅为初定设备及数量，最终采购清单与数量以最终招标文件和招标公告为准，采购单位是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，对供应商所提出的反馈意见不作书面回复。

1#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 4 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 4 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 4 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 4 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 69 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 69 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

2 #学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 4 |
| 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 4 |
| 3 | 热泵循环泵 | 台 | 4 |
| 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 4 |
| 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| 13 | 花洒套装 | 套 | 68 |
| 14 | 智能水控系统 | 台 | 68 |
| 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

3#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 5 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 5 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 5 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 5 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 79 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 79 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

4#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 4 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 4 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 4 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 4 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 64 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 64 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

5#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 3 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 3 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 3 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 3 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 36 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 36 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

6#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 5 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 6 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 5 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 5 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 86 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 86 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

7#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 3 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 3 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 3 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 3 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 48 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 48 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

8#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 4 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 4 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 4 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 4 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 73 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 73 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

9#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 6 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 7 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 6 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 6 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 160 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 160 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

10#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 6 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 7 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 6 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 6 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 144 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 144 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |

11#学生宿舍楼热水系统清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 圆形不锈钢 储热水箱 | 个 | 7 |
| - 2 | 空气源热泵机组 | 台 | 8 |
| - 3 | 热泵循环泵 | 台 | 7 |
| - 4 | 变频供水泵 | 台 | 2 |
| - 5 | 补冷水电磁阀 | 台 | 1 |
| - 6 | 系统远程控制柜 （含电源柜） | 套 | 1 |
| - 7 | 管道系统 | 项 | 1 |
| - 8 | 阀门 | 项 | 1 |
| - 9 | 电气配套 | 套 | 1 |
| - 10 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| - 11 | 水箱基础、热泵基础 | 个 | 7 |
| - 12 | 热水管件 | 项 | 1 |
| - 13 | 花洒套装 | 套 | 126 |
| - 14 | 智能水控系统 | 台 | 126 |
| - 15 | 旧设备清除 | 项 | 1 |
| - 16 | 新设备安装人工 | 项 | 1 |
| - 17 | 安装工具、辅材 | 项 | 1 |