附件1

**一、项目名称：**广州医科大学附属第二医院采购医疗设备招标项目

**二、项目基本情况：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **数量** | **项目需求概况** |
| 256排高端螺旋CT | 1套 | 1、所投产品机型为256排及以上或双源（96×2）或其他同等级别CT，各品牌提供最新探测器技术。2、具备超高速机架旋转设计，全面兼容轴向扫描、螺旋扫描及能谱成像模式，低剂量成像技术等。3、配备能够满足全身各部位CT平扫、增强扫描，满足头颈CTP、CTA快速扫描及全身各部位血管快速成像的软硬件，以及能够配置的所有临床功能和高级软件包。3、提供其他：（1）机房电力保障系统（含电缆）（2）安装场地的适应性修缮、机房防护、使用前的环评、职业病控制评价 （3）管路式CT高压注射器 2套（4）医用影像显示屏5台（24寸 彩色10兆 2台； 24寸彩色 4兆 3台）（5）配套的X射线防护用品（铅衣、铅帽等） 1批 |

【备注】本次项目的原则是在预算范围内采购配置最高、性能最优的产品，恳请各供应商在参与本次项目的市场调查时根据各类设备的使用场景说明，在设备的预算范围内，提供配置最高、性能最优、最符合预算金额的产品，感谢配合！

 广东远东招标代理有限公司

 2025年8月