## Sheet1
调查设备清单（补充）
序号 | 设备名称 | 单位 | 政府采购品目名称 | 政府采购品目代码 | 用途、参数
126 | 数字化X射线系统（DR）机 | 台 | 医用内窥镜 | A02320700 | 双立柱固定式、胸片架、无线双平板探测器、具有长骨、全脊柱成像功能、球管与胸片架联动，高压发生器功率65KW及以上
127 | 肩关节镜系统（允许进口） | 台 | 医用内窥镜 | A02320700 | 1.配备成像系统（含监视器）、刨削系统、光源、射频消融系统、录像配置、手术器械、医用台车、消毒配套器械盒；2.成像系统、刨削系统、光源、手术器械与品牌一致；射频消融系统搭配进口设备或与品牌一致；3.4mm关节镜2套，2.3mm/2.5mm/2.7mm关节镜1套；光缆2条 4.配备肩关节镜器械、膝关节重建器械、小关节器械；5.4K超清摄像主机，医用专业4K监视器≥32英寸。4K超高清
128 | 电子胃肠镜系统 | 台 | 临床检验设备 | A02321900 | 可以满足对上、下消化道进行探查以及治疗。图像画质为高清，并且具备特殊光染色功能，镜子为一体式设计，并且都具备副送水功能。需要配备一台图像处理装置，一台内窥镜冷光源，一台医用台车，一台显示器，两条电子上消化道内窥镜，两条电子结肠镜，一台超声电切镜，以及图文系统。