## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期）
标段名称： |  | 韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期）
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期）
1.1.1 | 行政楼二至三层装修修缮工程
1.1.2 | 住院楼首层修缮
1.1.3 | 行政楼南立面修缮
1.1.4 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期）
行政楼二至三层装修修缮工程
拆除工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.拆除200厚轻质隔墙 | m3 | 0.22
2 | 010801001001 | 木质门 |  | 1.M1021拆除，尺寸1000*2100 2.材质：木门 | 樘 | 15
3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 1.M2拆除，尺寸750*2100 2.材质：金属门 | 樘 | 4
4 | 010801001002 | 木质门 |  | 1.M521拆除，尺寸1500*2100 2.材质：木门 | 樘 | 1
5 | 010801001003 | 木质门 |  | 1.M1拆除，尺寸1500*2100 2.材质：木门 | 樘 | 1
6 | 010801001004 | 木质门 |  | 1.M1421拆除，尺寸1400*2100 2.材质：木门 | 樘 | 1
7 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1.FM乙1422拆除，尺寸1400*2200 2.材质：卷闸门 | 樘 | 2
8 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.铲除原有墙面至基层 | m2 | 1182.76
9 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1.铲除原有地砖（含找平层） 2.部位二层、三层楼地面，除二层办公室 | m2 | 254.75
10 | 011203003001 | 块料墙、柱面 |  | 1.铲除面砖层（含找平层） 2.部位：二层就餐区、三层走廊墙裙 | m2 | 95.65
11 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:投标人综合考虑 | m3 | 23.98
门窗工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 010801001005 | 木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸： M1021 ，洞口尺寸1000*2100 2.门框、扇材质:实木复合烤漆门 3.含锁 | 樘 | 15
13 | 010801001006 | 木质门 |  | 1.门代号及洞口尺寸： M1521A' ，洞口尺寸1500*2100 2.门框、扇材质:实木复合烤漆门 3.含锁 | 樘 | 1
14 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸： 铝合金浴厕门 M7521 ，洞口尺寸750*2100 2.门框、扇材质:铝合金型材70系列 内门不应少于2.0mm厚 3.玻璃材质采用8厚钢化玻璃 | 樘 | 4
15 | 010805004001 | 全玻自由门 |  | 1.门代号及洞口尺寸： 铝合金玻璃平开门 M1521' ，洞口尺寸1500*2100 2.门框、扇材质:铝合金型材70系列 外门不应少于2.2mm厚 3.玻璃材质采用8厚钢化玻璃 | 樘 | 2
楼地面装饰工程
16 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1.20厚M20预拌水泥砂浆找平层 2.20厚M15干硬性水泥砂浆 3.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝，尺寸800*800 | m2 | 232.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1.2厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙上翻300高（最终完成面） 2.满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 3.20厚M20找平层 2.20厚M15预拌水泥砂浆 3.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝，尺寸300*300 | m2 | 22.18
18 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 |  | 1.2mm静音隔音垫 2.4.2mm石塑地面 | m2 | 65.55
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
19 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷专用页面剂一遍 2.3厚专用界面砂浆(DlTa-0) 3.15厚干混抹灰砂浆（DP M10)找平，压入耐碱玻璃纤维网格布 4.部位：二、三层除卫生间以外的内墙面 | m2 | 1047.11
20 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷专用页面剂一遍 2.15厚1:2防水砂浆（掺5%防水剂） 3.刷聚合物水泥浆一遍，5厚聚合物水泥防水砂浆 4.部位：二、三层卫生间墙面 | m2 | 134.04
21 | 011203003002 | 块料墙、柱面 |  | 1.15厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶贴300*600内墙瓷砖，1:1水泥砂浆勾缝（视所贴面材确定勾缝深浅或是否勾缝） 2.贴至吊顶+100 | m2 | 137.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
天棚工程
22 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | 1.C50系列1.0mm厚轻钢龙骨吊顶，面层600*600*1.0铝扣板天花，20宽脚收边。 2.部位：二、三层走廊 | m2 | 98.16
23 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 |  | 1.C50系列1.0mm厚轻钢龙骨吊顶，面层300*300*1.0铝扣板天花，20宽脚收边 2.部位：二、三层卫生间 | m2 | 21.76
油漆、涂料、裱糊工程
24 | 011403003001 | 刮腻子 |  | 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平 | m2 | 1181.15
25 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.表面喷刷无机涂料，一底一面 | m2 | 1181.15
其他工程
26 | 011501001001 | 装饰柜 |  | 1.配餐区洗手台安装，规格尺寸：3800*600 2.材质：台面、背面及左右封口面大理石板20mm，灰橡木饰面板，详见图纸大样 | 套 | 1
27 | 011501003001 | 装饰台 |  | 1.卫生间成品岩板陶瓷无缝盆(1800*600*600),带智能镜子（1800*650*5） 2.部位：二、三层卫生间 | 套 | 2
住院楼首层修缮
土石方工程
28 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.排水沟土方开挖 | m3 | 4.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.排水沟土方回填，清除原土层至原状粘土后，素土回填，分层夯实，夯实系数≥95% | m3 | 2.65
30 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.排水沟余土外运，运距投标人综合考虑 | m3 | 2.19
拆除工程
31 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.破除300高地面并外运，外运距离投标人综合考虑 2.部位：排水沟处 | m2 | 11.5
其他装饰工程
32 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.排水沟尺寸：200*300 2.100厚C20混凝土垫层 3.30厚DPM20水泥砂浆 4.内侧抹1:2.5防水砂浆厚20 5.100厚C25钢筋混凝土壁 6.400*600*30厚开孔花岗岩篦子 | m | 11.5
33 | 040201022002 | 排水沟、截水沟模板 |  | 1.排水沟垫层模板 | ㎡ | 1.38
屋面及防水工程
34 | 010901008001 | 屋面变形缝 |  | 1.1.0厚不锈钢面板、聚氨酯密封膏，宽480mm,内含EPS聚苯棒，滑杠件用M6不锈钢罗双紧固@500，φ8塑料涨锚@400，详见图纸大样 2.部位：住院楼首层与综合楼首层楼板之间天花 | m | 17
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | 1.原有地面加铺环氧地坪漆 2.300um环氧涂层（底漆一道、中漆一道、面漆一道） | m2 | 265.63
油漆、涂料、裱糊工程
36 | 011403001001 | 抹灰面油漆 |  | 1.原有墙面清扫干净，白色无机涂料二道，刷漆高度3.0m 2.部位，住院楼首层通道 | m2 | 46.76
行政楼南立面修缮
土石方工程
37 | 010101001001 | 挖单独土方 |  | 1.排水沟土方开挖 | m3 | 12.6
38 | 010102007001 | 回填方 |  | 1.排水沟土方回填，清除原土层至原状粘土后，素土回填，分层夯实，夯实系数≥95% | m3 | 7.85
39 | 010103002002 | 余方弃置 |  | 1.排水沟余土外运，运距投标人综合考虑 | m3 | 4.75
拆除部分
40 | 011201001001 | 墙、柱面铲除抹灰 |  | 1.铲除原有水泥墙面至基层 | m2 | 85.9
41 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:拆除水泥基层、飘台批荡层废料 2.运距:投标人综合考虑 | m3 | 23.34
42 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 |  | 1.破除排水沟300高地面并外运，外运距离投标人综合考虑 2.部位：排水沟处 | m2 | 30
43 | 011201001003 | 墙、柱面铲除抹灰 |  | 1.铲除飘台墙身批荡层 | m2 | 12.6
44 | 011101001001 | 楼地面铲除抹灰 |  | 1.铲除飘台批荡层 | m2 | 9.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
45 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.刷专用界面剂一道 2.12厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰，热镀锌钢丝网（丝径1.0mm,网眼尺寸15*15mm) 3.2.0厚水泥基防水涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻纤网布 5.8厚1:2.5水泥砂浆 6.修缮高度2.5m | m2 | 85.9
46 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.20厚M20预拌砂浆（加5%防水粉）并2%向出水口找坡，最薄处不小于20厚 2.5厚聚合物水泥抗裂砂浆 3.详见飘蓬修缮大样图 | m2 | 18.9
屋面及防水工程
47 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 |  | 1.20厚M20预拌砂浆（加5%防水粉）并2%向出水口找坡，最薄处不小于20厚 2.1.5厚单组分聚氨酯防水涂料，上翻300高 3.5厚聚合物水泥抗裂砂浆 4.详见飘蓬修缮大样图 | m2 | 25.2
其他装饰工程
48 | 040201022002 | 排水沟、截水沟模板 |  | 1.排水沟垫层模板 | ㎡ | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 |  | 1.排水沟尺寸：400*300mm 2.100厚C15混凝土垫层 3.30厚DPM20水泥砂浆 4.内侧抹1:2.5防水砂浆厚20 5.100厚C30细石混凝土钢筋混凝土壁 6.600*600*50厚开孔花岗岩篦子 | m | 25
安装工程
电气
50 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL 3.安装方式:明装 4.具体元器件详见施工图 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
51 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:3AL 3.安装方式:明装 4.具体元器件详见施工图 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
52 | 030402011003 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:ALa 3.安装方式:明装 4.具体元器件详见施工图 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030402011004 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:ALb 3.安装方式:明装 4.具体元器件详见施工图 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
54 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:ALc 3.安装方式:明装 4.具体元器件详见施工图 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
55 | 030405015001 | 风扇 |  | 1.名称:卫生间排气扇 2.安装方式:吸顶 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 6
56 | 030405015002 | 风扇 |  | 1.名称:风扇灯 2.规格: LED 48W 3.安装方式:吊装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 17
57 | 030405013001 | 小电器 |  | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:导线截面10mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 030405013002 | 小电器 |  | 1.名称:压铜接线端子 2.型号:导线截面6mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 66
59 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 87.43
60 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 152.35
61 | 030412001003 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 27.78
62 | 030412001004 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 2.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030412002001 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR20x10 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 154.61
64 | 030412002002 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR30x15 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 135.76
65 | 030412002003 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR40x20 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 246.32
66 | 030412002004 | 线槽 |  | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:SR150x100 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 66.97
67 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:线槽支撑架 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.支架形式:吊架 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | kg | 78.35
68 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 1067.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030412004002 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 1362.82
70 | 030412004003 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 152.64
71 | 030412004004 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 13.3
72 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2X2.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 152.35
73 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 451.25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 030412004007 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-6mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 813.68
75 | 030412004008 | 配线 |  | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 51.96
76 | 030412006001 | 接线盒 |  | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明/暗装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 39
77 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 18
78 | 030412006003 | 接线盒 |  | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:镀锌金属 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 25
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 030412006004 | 接线盒 |  | 1.名称:灯具接线盒 2.材质:镀锌金属 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 28
80 | 030413001001 | 普通灯具 |  | 1.名称:红外感应延时开关LED吸顶灯 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶安装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 1
81 | 030413002001 | 装饰灯 |  | 1.名称:300X300三防面板灯 2.规格:14W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 10
82 | 030413002002 | 装饰灯 |  | 1.名称:600X600面板灯 2.规格:28W 3.安装方式:嵌入吊顶安装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030413002003 | 装饰灯 |  | 1.名称:楼层标识灯 2.规格:1W A型应急照明灯具 24V安全电压 直流电源供电节能LED光源 色温不应低于2700K 3.安装方式:壁装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
84 | 030413002004 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1W A型应急照明灯具 24V安全电压 直流电源供电节能LED光源 色温不应低于2700K 3.安装方式:安全出口顶部安装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
85 | 030413002005 | 装饰灯 |  | 1.名称:疏散方向标志灯 2.规格:1W A型应急照明灯具 24V安全电压 直流电源供电节能LED光源 色温不应低于2700K 3.安装方式:壁装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
86 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:3W A型应急照明灯具 24V安全电压 直流电源供电节能LED光源 色温不应低于2700K 3.安装方式:壁装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 7
87 | 030413002007 | 装饰灯 |  | 1.名称:吸顶式消防应急照明灯 2.规格:A型应急照明灯具 24V安全电压 直流电源供电节能LED光源 色温不应低于2700K 3.安装方式:吸顶 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 8
88 | 030413013001 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:单极单控开关 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 1
89 | 030413013002 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双极单控开关 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 11
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030413013003 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:三极单控开关 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
91 | 030413013004 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:四极单控开关 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
92 | 030413013005 | 照明开关、按钮 |  | 1.名称:双极双控开关 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 5
93 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:单相安全型两孔三孔插座 2.规格:10A 3.安装方式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 56
94 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:壁挂式空调插座 2.规格:25A 3.安装方式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
95 | 030413014003 | 插座 |  | 1.名称:单相安全型两孔三孔插座淋浴热水设备用带盖板 2.规格:25A 3.安装方式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 4
96 | 030413014004 | 插座 |  | 1.名称:单相安全型两孔三孔插座洗衣机预留用带盖板 2.规格:20A 3.安装方式:暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
97 | 030416006001 | 输配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下 3.类型:交流供电 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 系统 | 1
弱电
98 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 |  | 1.名称:12U壁挂机柜 2.安装方式:壁挂 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
99 | 030501015001 | 交换机 |  | 1.名称:监控专用24口交换机 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 1
100 | 030501015002 | 交换机 |  | 1.名称:48口交换机(带光口) 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 2
101 | 030502015001 | 线管理器 |  | 1.名称:理线器 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
102 | 030502008001 | 配线架 |  | 1.名称:48RJ45跳线盘 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 架 | 2
103 | 030502009001 | 跳线架 |  | 1.名称:30对110配线架 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 架 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 030502007001 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:LC-LC型两芯光纤跳线 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 条 | 2
105 | 030502007002 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:RJ45-RJ45型六类数据跳线 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 条 | 1
106 | 030502007003 | 跳线、跳纤 |  | 1.名称:RJ45-1对110型语音跳线(鸭嘴跳线) 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 条 | 1
107 | 030502013001 | 单模双纤光模块 |  | 1.名称:单模双纤光模块 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 3
108 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:PDU插座 2.安装方式:机柜内安装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 2
109 | 030412001005 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 34.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 030412001007 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:吊顶内暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 255
111 | 030412002006 | 线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 2.规格:PR20x10 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 181.57
112 | 030412002005 | 线槽 |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:SR100x50 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 67.35
113 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:线槽支撑架 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.支架形式:吊架 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | kg | 72.74
114 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:TP网络插座,86盒 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 8
115 | 030502010001 | 信息、网络插座 |  | 1.名称:TO网络插座,86盒 2.安装方式:明装 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
116 | 030501010001 | 路由器 |  | 1.名称:无线AP 2.安装方式:吸顶 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 4
117 | 030506010001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:400万像素网络式红外枪机 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 8
118 | 030412006005 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 12
119 | 030502003001 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT.6.UTP 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 216.44
120 | 030502003002 | 双绞线缆 |  | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT.6.UTP 3.敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 1051.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
121 | 030502003003 | 双绞线缆 |  | 1.名称:通讯电缆 2.规格:HYA-30X2X0.5 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 85
122 | 030502005001 | 光缆 |  | 1.名称:4芯光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 85
123 | 030502005002 | 光缆 |  | 1.名称:2芯光缆 2.敷设方式:管暗槽内穿放 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 85
124 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:4对双绞线缆测试 五类以上 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 链路 | 39
125 | 030502019001 | 光纤测试 |  | 1.测试类别:光纤测试 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 链路 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 |  | 1.调试类别:电视监控系统 2.调试内容:摄像机 3.指标:8台 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 系统 | 1
火灾报警
127 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) |  | 1.名称:消防报警接线箱 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 台 | 2
128 | 030904007001 | 消防模块 |  | 1.名称:隔离模块 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
129 | 030904007002 | 消防模块 |  | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:EF-ACS300MA 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
130 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 22
131 | 030412001006 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:明装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 51.99
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
132 | 030412001008 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:吊顶内暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 176.11
133 | 030412001009 | 配管 |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:吊顶内暗装 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 120
134 | 030412004009 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-2X1.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 112.91
135 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-B1-RYJS-2X1.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 120
136 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-RYJS-4X1.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 120
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
137 | 030412004012 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 240
138 | 030412006006 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌金属 3.规格:86型 4.安装形式:明装 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 22
139 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数:64点以下 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 系统 | 1
给排水
140 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U实壁排水管 2.规格:dn50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 7.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 031001008002 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U实壁排水管 2.规格:dn75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 7.含透气帽 8.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 37.19
142 | 031001008003 | 塑料管 |  | 1.材质:PVC-U实壁排水管 2.规格:dn110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水 7.含透气帽 8.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 21.51
143 | 031001008010 | 塑料管 |  | 1.材质:更换PVC-U雨水管 2.规格:φ110 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5.安装部位:室内 6.介质:雨水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 45.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
144 | 031001008004 | 塑料管 |  | 1.材质:S2系列PP-R热水管(耐温型） 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热给水 7.含橡塑保温壳 保温厚度20mm 8.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 26.18
145 | 031001008005 | 塑料管 |  | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷给水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 61.15
146 | 031001008006 | 塑料管 |  | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷给水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 10.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
147 | 031001008007 | 塑料管 |  | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷给水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 11.3
148 | 031001008008 | 塑料管 |  | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷给水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 21.8
149 | 031001008009 | 塑料管 |  | 1.材质:S4系列PP-R冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷给水 7.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | m | 27.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
150 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:镀锌型钢（综合） 3.支架形式:吊架 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | kg | 30.58
151 | 031001011001 | 阻火圈 |  | 1.规格:dn75 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 3
152 | 031001011002 | 阻火圈 |  | 1.规格:dn110 2.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 3
153 | 031002001001 | 金属阀门 |  | 1.类型:自动排气阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
154 | 031002011001 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:内含1个截止阀、1个减压阀、1个水表 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 组 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 031002011002 | 水表 |  | 1.类型:水表组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:内含1个截止阀、1个减压阀、1个水表 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 组 | 2
156 | 031003003001 | 洗脸盆 |  | 1.类型:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.配角阀、感应自动水龙头、含配件 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 组 | 2
157 | 031003006001 | 大便器 |  | 1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.配脚踏式冲洗阀、含配件 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 组 | 4
158 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1.类型:拖把池 2.材质:陶瓷 3.配水嘴、含配件 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 组 | 3
159 | 031003010001 | 淋浴器 |  | 1.材质:304不锈钢 2.组装形式:含配件 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
160 | 031003014001 | 给、排水附件 |  | 1.类型:卫生间地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 3
161 | 031003014002 | 给、排水附件 |  | 1.类型:洗衣机地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN75 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
162 | 031003014003 | 给、排水附件 |  | 1.类型:洗衣机水龙头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
163 | 031003014004 | 给、排水附件 |  | 1.类型:清扫口 2.规格:DN100 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
164 | 031301002001 | 开孔打洞 |  | 1.名称:开孔打洞 2.规格:穿管直径DN50 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
165 | 031301002002 | 开孔打洞 |  | 1.名称:开孔打洞 2.规格:穿管直径DN75 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 4
166 | 031301002003 | 开孔打洞 |  | 1.名称:开孔打洞 2.规格:穿管直径DN100 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 4
167 | 031301003001 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN75 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 1
168 | 031301003002 | 套管 |  | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN100 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 1
169 | 031301003003 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.规格:穿管管径DN50 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 031301003004 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.规格:穿管管径DN75 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
171 | 031301003005 | 套管 |  | 1.名称:一般塑料套管 2.规格:穿管管径DN100 3.以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸 | 个 | 2
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  | 标段：韶关市慢性病防治院装修修缮工程项目（第三期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 48859.03
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 48859.03 |  |  |  | -