县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器

设备项目

采购文件

采购编号：GDYD231119

广东远东招标代理有限公司  编制

发布日期：2023年11月

目  录

第一篇  投标邀请书

第二篇  投标人须知

第三篇  合同条款格式

第四篇  用户需求书

第五篇  投标文件格式

附件一： 评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

# 第一篇	投标邀请书

广东远东招标代理有限公司受广州市从化区疾病预防控制中心的委托，对县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目进行自主公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购编号：GDYD231119

二、采购项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

三、采购预算：人民币80万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

1.采购项目内容及最高限价

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 交货期 | 分项最高限价 （人民币：元） | 最高限价 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 1台 | 合同生效后 30天内完成并交付验收。 | 5万 | 人民币80万元 |  |
| 2 | 碘元素自动检测仪 | 1台 |  | 15万 |  |  |
| 3 | 气相色谱仪顶空进样器 | 1台 |  | 39万 |  |  |
| 4 | 全自动蛋白印迹仪 | 1台 |  | 19万 |  |  |
| 5 | 自动氮吹浓缩仪 | 1台 |  | 2万 |  |  |

1.1 本项目属于按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额（所属行业：工业）。不允许投标人只对其中部分内容进行投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第四篇用户需求书。

1.2 本项目适用的扶持性政策

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)

1.2.2 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

1.2.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

1.2.4 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

1.2.5 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

1.2.6 《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

2.采购项目品目：检验检测设备

五、申请人的资格：

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供承诺函）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(w ww.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）法律、行政法规规定的其他条件（提供《投标人资格声明函》）。

4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。

5）具有与所投产品相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）；

6）本项目不接受联合投标体投标。

7）已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

获取招标文件方式：投标人直接在（远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/）上报名。

【备注】：

1.已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

2.本项目招标文件只在远东电子交易平台在线上发售，投标供应商在购买招标文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站http://www.gdydzb.com或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——投标人操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

3.符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买招标文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《投标人操作手册》）；

2）选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

3）报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买招标文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标文件。

5）标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给投标人所留的手机号码与邮箱。

六、符合资格的供应商应当在2023年11月14日起至2023年11月21日期间（办公时间内：上午9:00分至12:00；下午14:30至17:30，法定节假日除外）网上购买招标文件，招标文件售价300元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2023年12月5日09时30分

八、投标文件递交地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼开标室

九、开标评标时间：2023年12月5日09时30分

十、开标评标地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼开标室

十一、本公告期限（5个工作日）自2023年11月14日至2023年11月21日止。

| 代理机构联系人： | 高小姐 | 采购人联系人： | \ |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-83642820转826 | 电话： | \ |
| 传真： | 020-83642820转822 | 传真： | \ |
| 联系地址： | 广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼 | 联系地址： | \ |

广东远东招标代理有限公司

2023年11月14日

# 第二篇	投标人须知

## 一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金来源 | 财政资金。 |
| 2 | 合格的投标人 | 具体要求见本招标文件第一篇第五点 |
|  | 关于联合体 | 本项目不允许联合体投标 |
|  | 投标人所投货物必须满足条件 | 详见第一篇《投标邀请书》中的规定 |
| 3 | 踏勘现场 | 本项目不适用 |
| 4 | 定义 | 1.采购人：本项目的采购人是广州市从化区疾病预防控制中心。 2.采购代理机构：系指 广东远东招标代理有限公司。 3.政府采购监督管理部门：同级监管部门。 |
| 5 | 招标文件的澄清 | \ |
| 6 | 投标样板 | 本项目不适用 |
| 7 | 投标报价 | 本采购项目最高投标限价为：详见第一篇《投标邀请书》中的规定 |
| 8 | 证明投标人的资格性的证明文件 | 1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。 4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供承诺函）。 5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(w ww.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）。 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 3）法律、行政法规规定的其他条件（提供《投标人资格声明函》）。 4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。 5）具有与所投产品相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）； 6）本项目不接受联合投标体投标。 7）已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。 |
| 9 | 投标保证金 | 本次项目无需缴纳投标保证金 |
| 10 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效 |
| 11 | 投标文件份数 | 1.投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件三部分组成，合编成一本投标文件。 2.唱标信封一份。 3.电子文件一份。 投标文件一式五份，其中，一份正本，四份副本。 投标文件密封包封为1包（内含投标文件正本及副本） 唱标信封密封包封为1包（内含唱标信封1份，投标文件电子文件1份） |
| 12 | 投标文件的递交、接收和密封 | 详见《投标邀请书》 |
| 13 | 开标时间、地点 | 详见《投标邀请书》 |
| 14 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中采购人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由依法随机抽取确定。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 信息发布媒体 | 1.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 2.广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com） |
| 17 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 18 | 招标代理服务费 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件前向采购代理机构一次性支付，按照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁布的«国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知»（发改办价格[2003]857号）的规定标准收取中标服务费。 |

## 二、投标须知

### （一）总则

1	资金来源：详见《投标须知前附表》。

2	招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3	招标适用的法律：本次中心自主公开招标参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和广东省政府采购相关法规。

4	合格的投标人

4.1	符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标须知前附表》的“合格的投标人”。

4.2	投标人参照《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

4.3	不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商：

4.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商彼此存在投资与被投资关系的；

4.3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.4	本项目不允许联合体投标。

5	纪律与保密事项

5.1	投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2	获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3	由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4	除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5	从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6	其它说明

6.1	投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2	踏勘现场（本项目不适用）

### （二）招标文件

7	招标文件的构成

7.1	招标文件包括：

第一篇	投标邀请书

第二篇	投标人须知

第三篇	合同条款格式

第四篇	用户需求书

第五篇	投标文件格式

附件一：  评标工作大纲

附件二：  中标服务费收费标准

7.2	投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指广州市从化区疾病预防控制中心。

- “采购代理机构”系指广东远东招标代理有限公司。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的具有独立民事责任的法人、其他组织或者自然人，并取得合法工商执照或者其它法人（负责人）证书。

- “中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系统手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系统由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- “服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8	招标文件的澄清

8.1	投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问，请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式（包括信函或传真等（应加盖公章），下同）向采购代理机构提出询问, 采购代理机构在三个工作日内对供应商提出的询问作出答复。

8.2	根据需要，采购代理机构和采购人可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3  投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4  招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

9	招标文件的修改

9.1	在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题,同时经采购人同意后对招标文件进行澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

9.2	招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

9.3	为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### （三）投标文件的编制

10	投标使用的文字及度量衡单位。

10.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2  投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3  投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4  招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

10.5  招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6  投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。

10.7  投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8  投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

10.9  资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列需要核对原件的资料（标注“○”的文件），包括相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告等的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

10.10  投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业投标人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人签字或盖章。

11	投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件（格式见第五篇投标文件格式）。

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

第三节、经济文件

11.2 唱标信封

1)  投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人公章）；

2)  投标报价总表（从投标文件正本中复印，该表内容如与正本不一致的，以正本内容为准，加盖投标人公章）；

3） 法定代表人\负责人证明书及法人授权证明书（原件）；

4） 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12	投标报价

12.1	本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2  投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3	投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4	合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5	本次招标实行“最高限价”和“最高服务费提取比例限值”制度。投标人的投标报价高于最高限价的或服务费提取比例高于最高限值的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6  投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

13	证明投标人的合格性的证明文件

13.1	根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2	投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14	证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

15.1	投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

15.3  为说明第15.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15	投标保证金：无需缴纳

16	投标有效期

16.1	投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2	中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3	在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

17	投标文件的式样和签署

17.1	投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明 “正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人公章。

17.2	投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，由投标人法定代表人\负责人或其授权代表签字，后者须将“法人授权委托证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成。

17.3	投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人公章。

17.4	投标文件的[正本]及所有[副本]的封面及骑缝均须由投标人加盖投标人公章。

17.5	投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。

17.6	电子文件用U盘储存，并密封于“唱标信封”内。

17.7	电报、电传、传真的投标概不接受。

### （四）投标文件的递交

18	投标文件的密封和标记：

18.1	投标人应将投标文件（不含唱标信封）一起密封在一个不透明的外层封装中。

18.2	唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。

18.3	投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明投标文件递交截止时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人公章；

18.4	如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。

19	投标文件的递交、接收和密封

19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向代理机构递交投标文件。

19.2 投标人应凭以下资料递交投标文件：法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法投标人应凭定代表人参加时提供）、投标人授权代表本人身份证原件；

19.3 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：

19.3.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

19.3.2 投标文件未密封的；

19.3.3 在投标截止时，投标人授权代表未凭法定代表人\负责人证明书原件、法定代表人\负责人授权委托书原件（非法定代表人\负责人参加时提供）、本人身份证原件递交投标文件的。

19.4 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。

19.5 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。

19.6 采购人可按照第7款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，业已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。

20	迟交的投标文件

根据第19款规定，采购代理机构将拒绝任何晚于递交投标文件截止时间交到的投标文件。

21	投标文件的修改和撤回

21.1	投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。

21.2	投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密封、标注和递送。

21.3	递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

21.4	投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期期满前撤回其投标文件。

21.5  采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

### （五）开标、评标与定标

22	开标

22.1	采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标, 出席代表需登记以示出席。如投标人代表（法定代表人\负责人或其授权代表）不到开标现场，视同认可开标结果。

22.2	按照第21款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

22.3  递交投标文件截止时间后，监督人员和投标人代表将对所有的投标文件的密封性进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及招标文件规定要宣布的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经有关监督人员或公证人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

22.4	投标文件的投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 	投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

22.6  开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23	评标过程的保密性

23.1	递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

23.2	在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

23.3  凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受相关政府采购主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

24	评标委员会

24.1	采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 名或以上单数，其中，采购人代表1名，技术、经济等方面的专家在开标前两个工作日内依法随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

24.2	评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

24.3	评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

24.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

24.5 全体参与评标人员：

24.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

24.5.2 必须公正、不得徇私；

24.5.3 必须科学、不得草率；

24.5.4 必须客观、不得带有成见；

24.5.5 必须平等、不得强加于人；

24.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

25	投标文件的初审

25.1 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构负责对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。详见评标工作大纲。

25.2 符合性检查：依据招标文件的规定，评审专家负责从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见评标工作大纲）

26	投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，评标委员会书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出澄清。

26.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

26.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

26.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27	对投标文件的比较和评价

27.1	评标委员会将对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见评标工作大纲）

28	评标原则及方法

28.1	坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

28.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

28.3 具体评标方法详见评标工作大纲。

29  定标

29.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

3.1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

29.2 投标人有前款（1）至（6）项情形之一的，中标无效。

29.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）发布。

30	资格后审

30.1	采购代理机构可应采购人的要求，组织资格后审，对所选择的提交了响应性的综合评分最高的投标人是否有资格能圆满地履行合同作出资格后审确认。

30.2	审查将根据投标人提交的投标文件和资格后审认为其他必要的、合适的资料，包括有关验收报告、业绩合同的真实性，对投标人的财务等进行审查。如发现投标人存在弄虚作假行为，将追究其责任。

30.3	如果审查通过，则将合同授予该投标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。在此情况下，将对下一个综合评分最高的投标人的能力做类似的审查或重新招标。

31	评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

31.1	在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

32	中标通知

32.1	投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

32.2	采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

32.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

32.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

33  废标的认定

33.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

33.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

33.3 投标人的报价均超过了最高限额，采购人不能支付的；

33.4 因重大变故，采购任务取消的。

### （六）授予合同

34	授予合同的准则

34.1 除第30款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

34.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

35	合同的订立和履行

35.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

35.2中标人在自中标通知书发出之日起20日内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.3 签订政府采购合同后2个工作日内，采购人应按规定将政府采购合同按照规定向财政部门备案。

35.4 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

35.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

36	履约保证金：详见前附表

37	中标服务费

37.1	中标人应在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付中标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准收取，收费标准详见附件。

37.2	中标人收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务。

37.3	中标服务费只收现金、银行转账或电汇。

37.4 中标服务费不在投标报价中单列。

38. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

38.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过相关法律法规规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合同的必须按照35.3条的规定备案。

39.  发票

39.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

### （七）质疑与回复

40   质疑与回复

40.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到投标人书面有效质疑的七个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

40.2 政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公示期限届满之日起七个工作日内；

40.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

40.2.4 供应商在法定质疑期内只能一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

40.3 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

40.4 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人\负责人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

40.5 财政部门处理投诉事项采用书面审查的方式，必要时可以进行调查取证或者组织质证。

对财政部门依法进行的调查取证，投诉人和与投诉事项有关的当事人应当如实反映情况，并提供相关材料。

40.6 投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。

财政部门受理投诉后，投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序。

40.7 财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

财政部门对投诉事项作出的处理决定，应当在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

### （八）本项目适用的扶持性政策

41.《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)

42.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

43.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

44.《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）

45.《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

46.《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

### 实施政府采购信用担保：适用。

# 第三篇	合同条款格式

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

（合同编号：）

采购合同

甲方：广州市从化区疾病预防控制中心

乙方：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：

传　　真：

地　　址：

乙　　方：

电　　话：

传　　真：

地　　址：

项目名称：

采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、内容

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥ ； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方生产、采购、运输、保险、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、货物要求

货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患、符合甲方采购需求，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货地点

1.	服务期：

2.	服务地点：

五、付款方式

设备验收合格后，采购人一次性向中标人支付合同总金额100%的货款。

六、服务要求

详见《采购项目内容》

七、安装与调试

1.	乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺完成甲方项目需求。

八、违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物或提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.	本合同所有附件、磋商文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	                       乙方（盖章）：

代表：	                               代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	       签定日期：　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

# 第四篇	用户需求书

- 一、项目说明及总体要求

1. 投标人须对项目内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

2. 本项目为非专门面向中小企业采购，本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3. 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4. 凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。

5. 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和投标文件中的有关要求，将按有关

法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品

而产生的所有损失和责任。

6. 所投货物须符合国家及行业标准的要求。

7. 采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 数量 | 交货期 | 分项最高限价 （人民币：元） | 最高限价 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH计 | 1台 | 合同生效后 30天内完成并交付验收。 | 5万 | 人民币80万元 |  |
| 2 | 碘元素自动检测仪 | 1台 |  | 15万 |  | 核心产品 |
| 3 | 气相色谱仪顶空进样器 | 1台 |  | 39万 |  |  |
| 4 | 全自动蛋白印迹仪 | 1台 |  | 19万 |  |  |
| 5 | 自动氮吹浓缩仪 | 1台 |  | 2万 |  |  |

（1）本采购文件中带 “★”条款为必须满足关键条件，为废标条件。带“▲”条款为重要条款，不满足将导致严重扣分。

【备注】评审委员会对于用户需求书中的“★”条款是否满足的认定，以投标人在投标文件中的《实质性商务条款（“★”项）响应表》及《实质性技术条款（“★”项）响应表》中的承诺为准。各投标人须对自行承诺的结果负责。

- 二、招标需求

- （一）商务要求

1.投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2.对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在采购文件中明确列出。

3.本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。

4.投标人必须在采购文件中列表说明所有货物和材料的品牌、产地、参数。

5.本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费、一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）及安装过程中所需配件及设施改造产生的所有不可预见费等一切支出等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6.投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

7.交货要求：合同签订后30天内送货到采购人指定地点并完成安装（广州市从化区疾病预防控制中心内）

7.1 设备采购与安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。

7.2 对中标人要求：

7.2.1 必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；

7.2.2 应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺；

7.2.3 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用；

7.2.4 自安装工作一开始，中标人应允许采购单位的工作人员一起参与安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

7.3 硬件测试和验收：中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位、监理单位监查下现场进行测试和验收。

7.4 安装、测试和验收：

1、外观与数量点验：设备送到采购人指定地点现场交货的20个小时的工作时间内，由采购人、中标人双方共同进行设备外观包装和数量的点验并签字存查，该字据不得作为设备的《验收文件》使用。

2、设备验收及其报告文件：在中标人完成设备安装调试完毕并通知采购人后的5个工作日内，采购人应组织双方共同对设备进行验收：

设备经验收合格的5个工作日内，中标人须交齐合法有效、完整齐备的，并与采购人付给中标人设备价款总额相同款额的完税发票或免税证明及其财务支付结算的票据单证文件资料给采购人收齐核对确认无误后，采购人可予签署《验收文件》；如中标人因此延误，则采购人将顺延签署《验收文件》的时间日期，并有权视作中标人未按合同条约交货或逾期交货之违约。

3、验收不合格事项：如发现设备的质量、数量、品种、配套附件、技术资料文件以及其他有关事项与合同所规定的不相符合而导致设备验收不合格，采购人应书面及时向中标人提出异议；中标人应负责报验商检（采购人可予协助），中标人并须在该进口设备距离设备交货期限（或L/C的有效期限）前的10天之前，向采购人提供国家商检部门出具的检验文件，以便采购人协助中标人对外索赔，索赔费用由中标人及其联合体中标成交供应商承担。

4、设备的验收标准：设备验收标准以合同第二条的条款约定为准；如因设备的质量问题发生争议，由广州市技术质量监督部门进行质量鉴定；设备符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。中标人交付设备的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，采购人有权向中标人提出更换设备及索赔，中标人应在采购人提出之日起的10天内负责更换合格的设备并承担相关费用，由此造成的时间延误视作中标人未按时交货。

8.售后服务要求

8.1 中标人和产品供货商对提供的整体的质保期不低于1年，售后服务由中标人负责（技术参数中有要求的按技术参数的为准）。

保修期、质保期均按合同设备交齐给采购人对设备及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收文件》（注：《验收文件》是指已加盖采购人印章确认设备之验收合格交付使用时间的书面报告正式文件――下文与此相同，不再重复注明）之日起计算。

8.2 在保修期内，如设备非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后  4 小时内响应用户要求、 24小时内派员上门现场维护并在48小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的设备给采购人作为代替使用，确保设备的正常运作和使用；属于保修期后而在质保期内的并且不属于中标人质量问题的事项，可以优惠价格双方商定，材料费用由采购人承担，中标人免收材料费以外的任何费用。

8.3 对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

8.4 在保质期以后，中标人应提供备件和维修服务，在中国有维修中心及零配件保税库。

9.培训要求

9.1 中标人至少必须满足本章要求的培训服务，中标人须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出由中标人承担。

9.2 培训内容与课程要求，供软硬件的安装、配置培训。中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在响应文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

10.其他要求

10.1 投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

10.2 投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到采购文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

10.3 因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标人认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。

10.4 保密要求

10.4.1 中标人须与采购单位签订保密协议书。

10.4.2 中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省的有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。

12.付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.按从化区财政部门的规定国库直接支付。

2. 合同签订后，在该专项资金到账的情况下，设备到货安装验收合格后，采购人向中标人支付合同总金额的100%，（￥   元，人民币大写：    元整）；最终以财政局支付的金额、时间为准。支付时，中标人需同时向采购人提供以下单据：

（1）合同；

（2）中标人开具相应金额的正式发票；

（3）其他从化区财政部门审核时所需的材料。

3.中标人须按本条文前述第1至第3款的时限规定，及时向采购人交齐合法有效、完整齐备、并与合同总价同等金额的完税发票或免税证明及财务票据单证资料文件以作财务支付结算凭证，如中标人因此延误，采购人有权视作中标人未按合同条约及逾期交货之违约。

- （二）技术参数要求

- 序号1 PH计 技术参数要求

1.功能要求

模块化设计，可同时实现三通道测量显示：一表多用，可用于pH值、电导率、氧化还原电位（ORP）、盐度、电阻率、TDS、电导灰分、温度等参数的精确测定，可以拓展溶解氧模块，并可自动识别测量模块。

2.工作环境条件

2.1工作电压：220V

2.2频率：50HZ

2.3温度：5-40℃

2.4相对湿度:40℃时最大 80%

3.性能指标：

3.1 模块化设置，能够以任何组合和顺序装配三个模块，可选配pH/mV测量模块、电导率测量模块、pH/离子浓度测量模块，溶解氧测量模块。

▲3.2 可以通过“读数键”或“校准键”方便灵活地实现直接测量和校准。具备方法编辑功能，同时可通过OneClick快捷键直接启动方法，实现特殊应用的一键测量。方法编辑功能允许任何原始数据被用于计算方法，具备跨参数和模块编辑结果的功能。

3.3 具备7英寸高分辨率彩色触摸屏，仪表内置无线电时钟，可提供包括中文的10种操作语言。

▲3.4 具有多种GLP支持功能，如密码保护、连接指纹识别器、4及用户管理、标准程序的复制，包括所有相关信息的GLP打印输出格式以及测量限值监控功能等。符合USP/EP/Ch.P.超纯水测量标准。

▲3.5 可在普通视图和视图切换，方便使用。随机配置方便单手操作的可延展支架，最高可延展至40cm配合各种容器和加热搅拌设备。

▲ 3.6 主机仪表带智能管理系统，可自动识别ISM电极，以确保电极ID的正确使用。同时在电极连接仪表后将存储在电极中历史校准数据及电极信息自动传输到仪表里。

3.7可储存多达20000个以上数据点和250组分析结果，可通过连接打印机、U盘、电脑等多途径输出数据；

▲3.8 具备完备的RS232、USB和以太网接口，可连接条形码扫描仪、USB键盘、指纹识别器保、磁力搅拌器和全自动样品转化器等外围设备，实现自动化测量。

▲3.9 可连接磁力搅拌器，并且主机可以控制磁力搅拌器转速和启动关闭时间

4.pH/mv测量模块：具备pH、mV、相对mV的测量模式。

量程：

pH：-2.000～20.000，精度：±0.002pH；

mV：-2000.0~2000.0，精度：±0.1mV；

温度：-30.0～130.0℃，精度：±0.1℃

主机及零配件：

5.1  多参数测试仪主机1台；

5.2  pH/mv模块1个

5.3  保护模块 2个

5.4  pH电极Inlab Expert Pro-ISM 1支

5.5  配套磁力搅拌器(含搅拌子)   1套

5.6  4.01/7.00/9.21 pH 缓冲液 1套

- 序号2 碘元素自动检测仪 技术参数要求

1.仪器功能：可检测尿碘、水碘、盐碘；尿碘检测采用《砷铈催化分光光度法》方法学原理。

1.1 尿碘检测范围：10-1200μg/L；

1.2 水碘分段检测，范围分别为0.2-120μg/L、100-300μg/L；

1.3 盐碘检测范围：5-200mg/Kg。

2.线性：校准品采用8点定标，相关系数（r）应在0.9992～1.000之间。

▲3.一键检测：只需加入待测样品，后续检测工作由设备自动完成，全程再无需人工参与。

▲4.样本消解：样本上机前无需任何前处理，样本的消解处理和检测作业全部由设备自动完成。

5.智能化：具备AI智能功能，可自动修正人为错误及系统误差，自动感知环境温度及干湿度，通过

专家系统比对校正检测误差。

6.数据处理：检测完成后即时显示结果并传送至信息管理系统，可根据疾控中心要求，完成数据自动

上传、统计、比对。

▲7.多线程检测：采用多线程并发比色检测装置技术，大幅提升检测速度。

8.光电系统：采用集成光电信号接收组、响应时间更短、分辨率更高。

9.采用光纤传导技术:光值衰减小、频带宽、抗干扰性强、安全性高。

10.抗干扰性：超强抗干扰系统，检测设备意外断电，通讯链接错误，电脑系统自动跟踪中断状态、

全自动恢复，无需人工干预。

11.自动养护：拥有自动加注系统养护功能，解决设备较长时间未使用后出现精准度下降问题。

12.不同检测一键切换，并可自动清洗设备，保证设备准确度。

13.流动加注器准确度：连续对10支比色管进行定量加样，加样准确度相对偏差（RSD）≤2%。

14.重复性：对同一浓度标准液进行10次重复测试，变异系数（CV）≤6%。

15.稳定性：仪器开机处于稳定工作状态后第2小时、第4小时的对同一浓度标准液测试结果与处于

稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%。

16.准确度：测量国家标准物质，测量值误差在其不确定度范围以内。

17.检测样品数目设置：软件可灵活设置最大样品数目。

18.最大样本位：50个。

19.设备操作：用户可通过人机对话指令，使仪器全自动完成样品分析任务。

20.故障提示：仪器对电源故障、通讯故障有相应提示。

21.任务列表：显示正在进行检测及等待检测样品状态。

22.检测输出：显示已检测的样品结果。

23.状态显示：试剂、样品信息显示。

24.数据处理：具备数据存储与检索功能。

25.电器安全性：电气安全符合GB4793.1-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008的要求，提供

检测报告。

26.电磁兼容性：符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010的要求，提供检测报告。

27.环境要求：符合GB/T 14710-2009气候环境Ⅱ组、机械环境Ⅱ组的要求，提供检测报告。

▲28.用于盐碘、水碘检测：需提供符合国家计量要求的检测报告。

29.工作环境要求：适应环境温度12-40℃，适应海拔0-5600m。

30.配置清单：

（1）检测仪主机1台；

（2）计算机控制一体机1台；

（3）控制及分析系统(基于Windows)1套；

（4）配套通风管1根（1~2米）；

（5）配套调试试剂1盒（试剂规格：100份/盒）；

（6）试剂架1个；

（7）读卡器1个；

（8）设备电源线1根；

（9）说明书1本。

- 序号3 气相色谱仪顶空进样器 技术参数要求

进样系统

1、样品流路

样品流路温度：中温设置时，室温+10℃至220℃；高温设置时，150℃至300℃；1℃增量，精度±0.5℃

进样阀：6 通阀

定量环：1ml惰化处理

▲必须配套实验室先有的气质使用，能完全兼容，气质软件可以直接控制顶空并收集数据。

2、传输管线

材质：惰化处理

▲温度：室温+10℃至350℃，1℃增量，精度±0.5℃，要求气质软件必须可以直接控制顶空并收集数据；

3、样品瓶

▲样品瓶数量：90位，加热孔数量：12个样品瓶；

样品瓶盖：压盖或螺纹均可适用；铝盖或不锈钢盖均可适用

样品瓶恒温时：0 ～ 999.9 (min)

样品瓶加压时： 0 ～ 9.99 (min)

4．恒温炉

温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）

气体控制

载气控制：通过GC内置的AFC电子流量控制板，载气类型可选He、N2、H2，控制模式可选恒流、恒压、恒线速度模式。

样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制，加压气类型可选He、N2。

▲使用 USB 建立 PC 与 顶空的通讯，软件必须有恒线速度功能，顶空必须和气质同一个品牌；

▲能完全与气相质谱软件兼容控制，带恒线速度功能；

- 序号4 全自动蛋白印迹仪 技术参数要求

1.用于HIV、HCV免疫印迹实验

2.试验条容量：可同时处理1-48试剂膜条

3.编程容量：可贮存≥12个测试程序 ，每个测试程序包含12个独立的动作

▲4.多程序运行：可同时处理≥3个测序程序

▲5.提供不少于三年质保，设备使用期间工程师可提供免费上门服务。

使用MP品牌HlV、HCV确认试剂可长期免费提供实验用槽板。

▲6.加样通道：≥8通道

7.配液泵分配量范围：100ul-3000ul

8.配液泵试剂分配量的精密度：<5%

9.试剂种类：可分配多达8种试剂液。

10.加样、清洗方式：试剂加注由专业的蠕动泵完成，废液吸取由真空泵完成。

11.摇床速度：可设置快、中、慢三种摇床速度，适应不同试验要求。

12.吸液残留量：≦100uL

13.试剂瓶：具有3种试剂瓶，适应不同标本量要求

▲14.试剂回流：试剂加注完成后，可实现试剂回流，节省试剂使用量。

15.报警功能：运行时无需看守，检测完成后将自动报警

16.界面显示：分辨率240X128（单色）

17.控制键盘：2X3行列式键盘

▲18.项目要求：可以同时做HIV、HCV确认，提供可以匹配仪器的试剂注册证、及试剂说明书。

▲19.可以升级配套HIV、HCV确认判读系统1套，判读系统需单独通过注册

- 序号5 自动氮吹浓缩仪 技术参数要求

仪器用途：氮吹浓缩仪将气体吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的。应用于色谱及质谱分析中的样品制备。

1．工作条件

1.1 工作电压：220V±10%，50/60 Hz

1.2 环境温度：10–40℃；相对湿度：45～80%

1.3 场地要求：通风橱、近氮气源

2. 主要技术参数及特点

2.1 样品位数：12位，适合5-80mL的各种样品管（需配置相应氮吹模组）

2.2 氮吹针设定速度自动下降，移动速度0.1-10mm/min

▲2.3 极佳的平行性：仪器开启时，每个氮吹口的气流量误差≤5%

▲2.4 氮吹针采用6mm直径钢管，防止折弯和变形，以保证每根氮吹针均处于样品管中心位置。伸入样品管一端采用移液器的吸嘴，可一次性使用，不用清洗氮吹针，避免交叉污染（提供图片证明）

2.5 每个氮吹针都有限流装置，防止气压过大将移液器吸头吹掉

2.6 氮吹针单孔耗气量0.3-0.4L/min，每个氮气开关按钮开启通道不多于2个，减少氮气消耗

2.7 仪器采用10尺寸钢化玻璃触控面板，触感平滑舒适

2.8 工作模式：手动模式、自动模式

▲2.9 仪器采用四面玻璃的水浴缸，具备照明功能，不取出样品即可正面、侧面观察样品管的液面高度。在无需照明时，灯光可关闭

2.10 温度范围：室温-100℃；温度设置及显示最小刻度：0.1℃

2.11 温度传感器测量精度：±0.15℃

2.12 控温方式：PID精确控温；控温准确度：±1℃

2.13 氮吹工作压力：≤100psi；仪器耐受压力：1Mpa

2.14 高压报警：压力大于100psi时仪器蜂鸣报警，提醒用户减小气压

2.15 漏电保护：仪器使用漏电保护电源线，确保使用安全

仪器配置

3.1 12位浓缩仪主机                         1台

3.2 12位氮吹针模块                         1个

3.3 24位样品管架（适配10~15mL样品管）  1个

3.4 漏电保护电源线                         1条

3.5 进气管、排水管                         1套

3.6 安装附件包：气动接头，转接管路         1套

3.7 说明书及随机文档                       1套

# 第五篇	投标文件格式

## 目  录

一、自查表

二、商务部分文件

1.投标函(格式见附表2.1)

2.资格声明书(格式见附表2.2)

3.法定代表人证明书(格式见附表2.3)

4.法定代表人授权书（若投标人代表非法定代表人时适用）(格式见附表2.4)

5.证明投标人的合格性的证明文件格式（加盖投标人法人公章），其中包括：

6.投标人基本情况表(见附表2.6)

7.2021年投标人财务状况表（见附表2.7）

8.中标服务费承诺书(见附表2.8)

9.项目管理架构 (见附表2.9)

10.商务条款响应表格式(见附表2.10)

10.1 实质性商务条款（“★”项）响应表

10.2 一般商务条款响应表

11.各项声明函（落实政府采购政策时所需） (见附表2.11) （如有）

11.1 中小企业声明函格式(见附表2.11-1)（如有）

11.2 监狱企业的证明文件格(见附表2.11-2)（如有）

11.3 残疾人福利性单位的声明函及证明文件(见附表2.11-3)（如有）

12. 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件(见附表2.12)

13. 公平竞争承诺书(见附表2.13)

三、技术部分文件

四、价格部分文件

1.投标报价总表(见附表4.1)

2.分项报价明细表(见附表4.2)

唱标信封另单独封装，按以下顺序装订：

1) 投标函（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

2）投标报价总表（从投标文件正本中复印，加盖投标人法人公章）；

3）法定代表人证明书及法定代表人授权书（复印件）（原件单独递交无须密封，在递交投标文件时单独递交）；

4）电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件, 电子投标文件采用CD－R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）

附件：投标文件封面格式：                                         （正/副本）

县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

投标文件

采购编号：GDYD231119

投标人：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

投标日期：2023年 月

## 一、自查表

### 1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件(关于资格的声明) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。提供《营业执照》副本复印件、招标公告要求的资质资格证明复印件加盖公章（见《投标须知前附表》）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的 合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

### 2. 商务响应评分标准自查表

商务响应评分标准自查表

| 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- |
| ............ | 第（）页 |
| ............ | 第（）页 |

【备注】如因投标人在投标文件中的页码标注错误而导致评审专家漏看，所产生的一切后果由投标人自行负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 3. 技术响应评分标准自查表

技术响应评分标准自查表

| 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- |
| ............ | 第（）页 |
| ............ | 第（）页 |
| ............ | 第（）页 |

【备注】如因投标人在投标文件中的页码标注错误而导致评审专家漏看，所产生的一切后果由投标人自行负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、商务部分文件

### 附表2.1 投标函格式

投标函

致：广州市从化区疾病预防控制中心/（广东远东招标代理有限公司）

根据贵方“县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目”(采购编号：GDYD231119)的投标邀请，我方    （投标人名称）作为投标人正式授权　（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

（1）唱标信封【1份】（按招标文件要求的内容编制，含电子文件【 1份】）；

（2）投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本1份，副本4份】。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加采购编号为GDYD231119项目的投标；

（二）本项目的投标报价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期延至合同终止日为止；

（四）我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内不得撤回投标；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中投标货物交货期为：签订合同后30日内交货。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		代表姓名：

传　　真：　　　　　　　　　　　         职　　务：

开户银行：                               帐    号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

### 附表2.2 投标人资格声明书格式

资格声明书

致： 广州市从化区疾病预防控制中心/ 广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目”的招标[采购编号为：GDYD231119]，我方愿参与投标并作出如下声明：

一、我方作为   （投标人名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

二、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

四、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

五、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

六、我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

投标人：                       （加盖法人公章）

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（亲笔签字）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

### 附表2.3 法定代表人证明书格式

法定代表人/负责人资格证明书

致：广州市从化区疾病预防控制中心/ 广东远东招标代理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供下列附件)

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

### 附表2.4 法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）

法定代表人授权书格式

致：广州市从化区疾病预防控制中心/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （加盖法人公章）     法定代表人              （签名亲笔或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

### 附表2.5 证明投标人的合格性的证明文件格式

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供承诺函）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(w ww.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于递交响应文件截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。③响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录。）。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）法律、行政法规规定的其他条件（提供《投标人资格声明函》）。

4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动（提供《投标人资格声明函》）。

5）具有与所投产品相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）；

6）本项目不接受联合投标体投标。

7）已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

### 附表2.6 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  | 被授权人 |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及隶属关系 |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要项目 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 四、其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

### 附表2.7 2021年投标人财务状况表格式

2021年投标人财务状况表

| 年 度 | 总资产（元） | 净资产（元） | 年营业额（元） | 年净利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 |  |  |  |  |

【备注】2022年度成立的公司无需提供此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

### 附表2.8 中标服务费承诺书格式

中标服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的 县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目 (采购编号：GDYD231119 )招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行账号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第37款）。

特此承诺。

投标人名称：                （加盖法人公章）

地址：

电话：                              传真：

邮箱：                                邮编：

法定代表人或其授权代表（亲笔签字）：

承诺日期：

### 附表2.9 项目管理架构格式

项目管理架构

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

### 附表2.10 商务条款响应表格式

#### （1）实质性商务条款（“★”项）响应表格式

实质性商务条款（“★”项）响应表

投标人名称：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

| 序号 | 实质性响应条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标文件用户需求书中的所有实质性商务条款（“★”项）均完全响应，无任何偏离 | 是 | 无偏离 |

说明：

1.投标人必须对应招标文件的商务条款要求带“★”号的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项

视同不符合招标要求。投标人如响应所有的“★”商务条款，也可在表格中以“招标文件用

户需求书中的所有实质性商务条款（“★”项）均完全响应，无任何偏离”的表述方式表述。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容按各自对应所投子包的内容自行更改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表格式

一般商务条款响应表

投标人名称：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | ### 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起不少于 90 天，如确定为正式中标人，则有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 8 | 交货期 |  |  |
| 9 | 质保期：通过项目验收次日起， 年的免费质保期。 |  |  |
| 10 | 在广东省内有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构（相关证明文件） |  |  |
| 11 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 12 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 13 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

3.本表内容按各自对应所投子包的内容自行更改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

### 附表2.11 各项声明函（落实政府采购政策时所需）

### 附表2.11-1 中小企业声明函格式

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

【备注】以从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

【备注】以从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 附表2.11-2 监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 附表2.11-3 残疾人福利性单位的声明函及证明文件（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附表2.11-4 节能产品或环境保护标志产品（如有）

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |  |  |  |

注： “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

1.属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

2.属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

### 附表2.12 投标人认为完成本项目所需的其他证明文件

（格式自定）

### 附表2.13 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与  县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目 项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：  年    月   日

## 三、技术部分文件

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

格式自拟

### 技术规格偏离表格式

#### （1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表格式

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

投标人名称：

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

采购编号：GDYD231119

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件用户需求书中的所有实质性响应技术条款（“★”项）均完全响应，无任何偏离 |  | 无偏离 |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。投标人如响应所有的“★”技术条款，也可在表格中以“招标文件用户需求书中的所有实质性响应技术条款（“★”项）均完全响应，无任何偏离”的表述方式表述。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容按各自对应所投子包的内容自行更改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般技术条款响应表格式

一般技术条款响应表

投标人名称：

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

采购编号：GDYD231119

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“第四篇用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项有权视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容按各自对应所投子包的内容自行更改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济部分文件

### 附表4.1 投标报价总表格式

投标报价总表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：详细内容见《分项报价明细表》。 |  |  |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）亲笔签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

### 附表4.2 分项报价明细表格式

分项报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

2.详细分项报价必须提供相应的品牌、规格型号、产地、单价、数量、小计、合计等详细信息。

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表（亲笔签名）：

日期：   年    月     日

# 附件一：评标工作大纲

一、评标原则和目的

  - “县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目”（采购编号：GDYD231119）的招标参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和地方政府关于采购的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。

  - 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查（由招标代理机构负责）

评标过程应在开标后立即开始。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

- 投标函

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

- 营业执照副本复印件（加盖公章）

- 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚

- 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章）

（二）对投标人的符合性检查（由评审专家组负责）

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

- 投标报价不超过最高限价

- 报价方案是唯一确定

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求

- 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求

- 交货期

- 无招标文件规定的投标无效情况

有下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）无提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（三） 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

（四）开标之后首先由采购代理机构工作人员就投标人的投标文件进行资格性检查，资格性检查通过的投标人将由负责评标委员会进行符合性检查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

（五）现场澄清：按招标文件第二篇。

（六）细微偏差修正

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（七）评标委员会根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）的有关规定，对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行相对应的审核工作(如需要)。

（八）得分统计及推荐中标候选人名单

1.评标委员会按照采购文件确定的评审标准、程序和方法，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2.采用综合评分法，按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，所有评委各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的评分相加，再除以评委人数，得出平均得分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分。

3.投标人的最终评标得分＝商务得分+技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

4.评标委员会按评审后综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的投标人，所投产品符合《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号或《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）规定的投标人排序优先。如条件相等，则评标价格低的投标人排序优先。综合得分相同且评标价相同的，则技术部分评分得分高的优先。综合评分相同，且评标价和技术评分及政策性扶持条件（关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号或《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号））均相同的，名次由评委会投票决定。评委会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为第二中标候选供应商。第二名报价高于第一名报价20％以上的，只推荐一名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（同品牌产品只适用于标注有【核心产品】的产品）

（九）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1.招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2.购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.评标方法和标准；

4.开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5.评标结果和中标候选供应商排序表；

6.评标委员会的授标建议。

## 资格性检查表：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
|  | 招标公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

采购代理机构工作人员签名：

采购代理机构监督员签名：

日期：

## 符合性检查表：

采购编号：GDYD231119

项目名称：县级疾控核心能力提升-从化区疾病预防控制中心购置2023年度急需配置的仪器设备项目

|  | 审查内容 投标人名称 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 检 查 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 交货期 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

日期：

## 附件一： 《评分标准和细则》

一、分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 10分 |
| 2 | 技术 | 60分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 总 分 |  | 100分 |

二、评分因素分值的具体分配：

#### 1. 商务评分标准：（总分：10分）

| 序号 | 评审分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得所投核心产品生产厂家或有效代理商的授权情况 (5.0分) | 投标人获得所投核心产品的生产厂家或有效代理商授权：得5分；未获得或少获得或未在投标文件中提供授权函：不得分。 | 5分 |
| 2 | 类似产品业绩情况(2.0分) | 投标人具备自2020年1月1日至今类似业绩（医疗设备类），每具备1个业绩得2分，最高不超过2分。 【备注】投标文件中须提供合同复印件关键页，关键页显示标的及签订时间，不按要求提供的不得分。 | 2分 |
| 3 | 根据投标人提供售后服务承诺进行评审(2.0分) | 完全响应用户需求书中的售后服务要求。得2分；部分响应或不响应不得分。 | 2分 |
| 4 | 根据投标人提供培训计划进行评审(1.0分) | 完全响应用户需求书中的售培训要求。得1分；部分响应或不响应不得分。 | 1分 |
| 合计 |  |  | 10分 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

#### 2. 技术评分标准：（总分：60分）

| 序号 | 评审分项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据所投设备的带“▲”技术参数符合性进行评审 (24.0分) | 完全满足用户需求书中的带“▲”的技术参数要求的得满分24分； 有1-2条带“▲”技术参数要求不满足的得20分；有3-4条带“▲”技术参数要求不满足的得15分；有5-6条带“▲”技术参数不满足的得10分；超过6条带“▲”技术参数不满足的得5分。【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品彩页或使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 | 24分 |
| 2 | 根据所投设备的非“▲”技术参数符合性进行评审 (16.0分) | 完全满足用户需求书中的非“▲”的技术参数要求的得满分16分； 有1-2条非“▲”技术参数要求不满足的得10分；有3-4条非“▲”技术参数要求不满足的得5分；有5-6条非“▲”技术参数不满足的得1分；超过6条非“▲”技术参数不满足的得8分。【备注】如采购需求中有明确要求提供证明材料的，则以采购需求要求的为准；如采购需求中无明确要求证明材料的，则提供投标产品彩页或使用说明书或厂家公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检验报告或技术白皮书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如相关技术证明文件为英文版，请同时提供中文版），以上材料须加盖投标人公章，证明材料中必须体现对应要求，不提供或不符合或未体现，视为负偏离。 | 16分 |
| 3 | 项目实施方案(10.0分) | 根据投标人项目实施方案（包括项目实施、计划进度、人员安排、质量保证、服务体系建设等）进行评审： 1.项目实施方案全面、具体、合理，得10分； 2.项目实施方案较全面、具体、合理，得5分； 3.项目实施方案基本全面、不够充分合理，得1分； 4.不提供不得分。 | 10分 |
| 4 | 质量保证措施 (10.0分) | 根据投标人提供的质量保证措施（包括但不限于货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施）进行评审： - 1.质量保证措施完善、具体详细、科学合理、可行性高，得10分； - 2.质量保证措施基本完善、基本详细、但可行性不高，得5分； - 3.质量保证措施不完善、不详细、可行性差，得1分； - 4.不提供得0分。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 60分 |

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留至0.01。

#### 价格分值：30分

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

备注：

1）价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2）评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3）落实的政府采购政策

3.1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则不得享受价格的扣除。

3.2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.3）参加政府采购活动的中小微企业或提供中小微企业生产的产品应当提供《中小企业声明函》。

3.4）监狱企业产品价格扣除

3.4.1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.4.2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5）残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.5.2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 附件二：  中标服务费收费标准

中标服务费收费标准

（国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件）

| 招标类型 中标费率 金额（万元） | 货物采购 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：1.采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；