※本项目磋商文件以纸质发售文件为准！

广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目

竞争性磋商文件

采购编号：GDYD230884

广东远东招标代理有限公司

2023年08月

目   录

第一部分  磋 商 邀 请 函

第二部分  报 价 人 须 知

第三部分  用 户 需 求 书

第四部分  合 同 条 款

第五部分  报 价 文 件 格 式

# 第一部分

# 磋 商 邀 请 函

磋 商 邀 请 函

广东远东招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市气象台（以下简称“采购人”）的委托，对广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、磋商项目的名称、内容、预算、要求或者采购项目的性质

1. 项目名称：广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目

项目编号：GDYD230884

- 项目内容：

| 采购内容 | 数量 | 服务周期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目 | 1项 | 自合同签订之日起20个工作日内完成。 | 人民币 45.4万元 |

- 项目预算：45.4万元整。

- 项目要求：不允许投标人只对其中部分内容进行投标。本项目产品详细技术参数及执行标准、规格等详见磋商文件中的用户需求书。

- 本项目适用的扶持性政策

5.1《政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号)

5.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

5.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

5.4《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

备注：该项目招投标所涉及一切费用，由中标单位负责承担

- 报价人资格条件

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形，因此不专门面向中小企业预留采购份额（所属行业：软件和信息技术服务业）

3.本项目的特定资格要求：

1）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3）已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。

获取磋商文件方式：投标人直接在（远东电子交易平台http://www.gdydzb.com/）上报名。

【备注】：

1.已办理报名并成功购买磋商文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

2.本项目磋商文件只在远东电子交易平台在线上发售，投标供应商在购买磋商文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站http://www.gdydzb.com或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站http://www.gdydzb.com“下载专区——投标人操作手册”或远东电子交易平台http://trade.gdydzb.com 登陆窗口下的“操作手册”。

3.符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买磋商文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1）注册：在远东电子交易平台(http://trade.gdydzb.com)完成注册（详细可查看《投标人操作手册》）；

2）选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击"投标"；

3）报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4）购买磋商文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载磋商文件。

5）标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给投标人所留的手机号码与邮箱。

- 符合资格的供应商应当在2023年8月30日起至2023年9月6日期间（办公时间内：上午9:00分至12:00；下午14:30至17:30，法定节假日除外）网上购买磋商文件，磋商文件售价300元（人民币），售后不退。

四、提交磋商响应文件开始及截止时间：2023年9月11日09时00分开始到2023年9月11日09时30分截至。

五、提交磋商响应文件地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

六、磋商时间：2023年9月11日09时30分

磋商地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

七、本公告期限：自2023年8月30日至2023年9月4日止三个工作日。

八、联系事项：

采购单位：广州市气象台

地址：广州市番禺区南大路植村工业一路68号

联系人：张先生

电话：020-66619574

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

联系人：高小姐

电话：020-83642820-826

传真：020-83497019

邮编：510095

采购项目联系人：高小姐

联系电话：020-83642820-826

广东远东招标代理有限公司

2023年8月30日

# 第二部分

# 报 价 人 须 知

## 一、说明

### 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的采购项目。

### 定义

  - “采购人”指本采购项目的委托人。

  - “采购代理机构”指广东远东招标代理有限公司。

  - “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人及其他组织。

  - “成交人”指经法定程序确定并授予合同的报价人。

  - “货物”指各种形态和种类的物品。

  - “工程”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切工程及其它附属等。

  - “服务”指报价人提供的货物、工程所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

  - 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

### 合格的报价人

  - 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（《磋商邀请函》另有规定的除外）；

  - 是独立于采购人和采购代理机构的供应商；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

  - 有满足行政主管部门或行业协会对本项目的相关许可文件和其他资格证明文件（详见《磋商邀请函》）；

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定的供应商的其他条件（详见《磋商邀请函》）。

## 二、磋商文件

### 磋商文件的组成

磋商文件包括以下部分：

（1）磋商邀请函；

（2）报价人须知；

（3）用户需求书；

（4）合同条款；

（5）报价文件格式。

### 磋商文件的澄清

  - 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

### 磋商文件的补充和修改

  - 根据项目的需要，采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。

  - 磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

  - 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。

  - 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

## 三、报价文件

### 报价文件的编写

  - 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。

  - 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）

  - 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

  - 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

### 报价文件的构成及要求

  - 报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 技术方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；

  - 报价人认为需加以说明的其他内容；

  - 报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。

  - 报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

### 报价文件的签署、装订和密封

  - 报价文件正本一套、副本三套、内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

  - 所有报价文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采用双面打印或复印。

  - 报价文件须编页码，页码必须连续。

  - 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：

（正本/副本/报价信封） 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间） 项目名称：广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目 收件人名称：广东远东招标代理有限公司 采购编号：GDYD230884 报价人名称： 报价人地址： 邮政编码： 联 系 人： 联系电话：

  - 采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

  - 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 报价有效期

  - 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### 报价保证金（本项目不适用）

### 报价文件的递交和撤回

  - 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

（1）磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

（2）在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

## 四、磋商及评审

### 磋商小组

  - 本次采购项目是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规组建的专门负责本次采购的磋商工作的临时性机构。组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。

  - 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

  - 磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审，并据此推荐成交候选人。

### 磋商程序

  - 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。

  - 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

  - 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）磋商过程对用户需求（包括技术要求、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

  - 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、工程质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。

  - 技术商务磋商的时间及地点（见磋商邀请函）。

  - 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

### 评审

  - 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。

  - 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。

  - 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

### 评审办法

  - 评审原则

（1）本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

  - 磋商评审程序和评审方法

（1）按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）在磋商的同时磋商小组对报价人的报价文件进行初步评审。无效报价的认定条件详见《初步评审细则表》所列各项内容。

（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术和商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

（4）技术、商务和价格的评审：

1.技术和商务评分：技术和商务评分各单项所占权重详见附表《技术评审表》和《商务评审表》（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字）；

2.价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价÷最后磋商报价×10

如此类推，算出所有报价人的价格评分（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字）。

3.价格扣除

1）投标供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为100%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业承接的工程或者提供其他小型或微型企业承接的工程；

3）本条款中两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

5）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分磋商文件格式）。

（5）技术商务及价格权重分配

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 70分 | 10分 | 100分 |

综合得分=技术评分+商务评分＋价格评分

  - 推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者），综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

  - 评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

  - 磋商、评审过程的保密性。

（1）接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

（2）从报价递交截止时间起至确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

  - 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

  - 变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 五、成交报价人及成交服务费

### 成交报价人

  - 成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

  - 成交结果公告

（1）采购代理机构将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com）等媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。

  - 质疑和投诉

报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（1）采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地  址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼

电  话：020-83642820-826

传  真：020-83642820-804

邮  编：510010

联系人：曾先生、高小姐

（2）对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内得到答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，向相关监督管理机构投诉。

采购监督管理机构名称：广州市气象台

  - 成交通知书

（1）成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

（2）《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

  - 签订合同

（1）成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

（2）合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

### 成交服务费

  - 成交服务费

本项目采购代理机构向成交人收取成交服务费，成交服务费以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“服务类”计费标准计算并缴纳。。

## 六、磋商文件的解释权

### 磋商文件的解释权

  - 本磋商文件的解释权归广东远东招标代理有限公司所有。

初步评审细则表

|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
|  | 磋商公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 检 查 | 投标报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
|  | 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应磋商文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
|  | 实质性响应磋商文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 服务期 |  |  |  |  |  |
|  | 无磋商文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |  |  |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

#### 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 （合计70分） |  |  |  |
|  | 项目整体理解分析方案 | 针对本项目整体理解分析方案包括但不限于对项目实施计划及保障方案进行评审： 整体理解方案分析全面、准确，对业务情况清晰了解，得20分； 整体理解方案分析较全面、较准确，对业务情况较了解，得12分； 整体理解分析方案较简单，对业务情况基本了解，得5分； 无不得0分。 | 20 | 20 |
|  | 测量要素响应 | 根据用户需求书要求，对投标人所投产品的技术路线、功能结构是否正确合理,是否响应招标文件的技术要求进行评审： 对招标文件《用户需求书》部分的“▲”号重要参数全部满足或优于的得 10分，出现一项负偏离或者无响应的扣 5分，扣完为止。 | 10 | 10 |
|  | 出厂、培训服务 及验收响应情况 | 设备技术特性的出厂、培训及验收方案所采取的技术路线和组织措施： 技术先进、有完整的组织措施及方案，完全满足且优于项目需求的得20分； 技术较先进、有较完整的组织措施及方案，完全满足项目需求的得12分； 技术先进性一般、组织措施或方案不完整，不完全满足项目需求的得5分； 其他情况得0分。 | 20 | 20 |
|  | 应急方案 | 根据本项目做出应急方案包括但不限于项目执行过程中紧急情况、突发事情的处理方案进行评审： 应急方案详尽完善详细，可行性强，操作性强，得20分； 应急方案基本详尽，具有一定的可行性、做出的计划保障可操作性较强，得12分； 应急方案不够详尽，缺乏可行性，做出的计划保障可操作性弱，得5分。 无不得分。 | 20 | 20 |
| 二 | 商务部分 （合计20分） |  |  |  |
|  | 企业认证 | 响应供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、企业资信等级证书等有利于企业提高业务水平的体系认证，每具备一个得2分，最高得6分。 注：提供上述内容对应的有效证书复印件。 | 6 | 6 |
|  | 同类业绩 | 响应供应商自2017年1月1日至今承接过的同类项目业绩，每提供1个同类项目业绩得2分，最高得8分； 无或其它得0分。 备注：以合同签订时间为准，提供合同复印件，无或未按要求递交证明材料的不得分。 | 8 | 8 |
|  | 项目负责人及团队人员情况 | 响应供应商拟投入本项目团队成员5人（含）以上的，得6分； 响应供应商拟投入本项目团队成员3人（含）以上的，得3分； 响应供应商拟投入本项目团队成员1人（含）以上的，得1分。 无或其它不得分。 | 6 | 6 |
| 三 | 价格部分（合计10分） |  |  |  |
|  | 最后磋商报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×100×价格权重 备注： 1）价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。 2）评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。 3）落实的政府采购政策 3.1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则不得享受价格的扣除。 3.2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3.3）参加政府采购活动的中小微企业或提供中小微企业生产的产品应当提供《中小企业声明函》。 3.4）监狱企业产品价格扣除 3.4.1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。 3.4.2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 3.4.3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3.5）残疾人福利性单位产品价格扣除 3.5.1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。 3.5.2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。 | 10 | 10 |
| 合计 |  |  | 100% | 100分 |

# 第三部分

# 用 户 需 求 书

- 注：“★”号条款是关键技术参数，一项不符合即导致该投标人投标无效。“▲”号条款为评审时的重要技术参数，不作为投标无效条款。

1．项目名称：广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目

2．工期：20个工作日（具体详见“服务内容及要求”）

3．最高采购限价：人民币45.4万元。

4．项目背景：广州市气象台超算机房UPS系统负责保障预报预警大厅、指挥区、大数据中心、网络通讯机房、数据机房的电力供应，是广州市气象核心业务正常运转的重要设备。要求UPS系统能够24小时不间断工作，并保证在市电断电后能在规定时间内为核心业务提供电力保障。一旦出现故障导致设备停机，将造成严重影响。UPS机房的电路接线经过多次升级改造，现有图纸较为老旧无法真实反应线路真实情况。且其消防配置无法满足使用需求，也未能有监测手段对电能使用状况进行监测。

该项目主要是针对老旧的UPS蓄电池系统进行升级改造服务；以及针对机房进行环境优化。

5.该项目招投标所产生的一切费用，由中标方承担。

6．服务内容及要求

6.1 项目清单一览表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统进行升级改造服务（4套EATON 93E-120KVA UPS系统、1套EATON 93E-60KVA UPS系统） | 项 | 1 |
| 2 | 机房环境优化（电路线路梳理、电能计量仪器安装、消防器材更换、优化机房保温制冷系统） | 项 | 1 |

6.2项目技术参数和性能指标、现场服务要求

- 广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统进行升级改造服务

| 序号 | 项目 | 技术参数和性能指标、现场服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务需求 | 本次UPS蓄电池系统进行升级改造服务： 1）UPS（93E-120KVA，S/N：4N367LAA03）：C&D12V242AH系统 2）UPS（93E-120KVA，S/N：4K475LAA03）：C&D12V242AH系统 3）UPS（93E-120KVA，S/N：4L126LAA05）：C&D12V242AH系统 4）UPS（93E-120KVA，S/N：4N372LAA02）：C&D12V242AH系统 5）UPS（93E-60KVA， S/N：4J43TLXX03）：YUASA12V100AH系统 |
| 2 | 环境条件 | 温度范围：工作温度0℃～+40℃；储运温度－25℃～+55℃； |
|  |  | 湿度范围：≤95%（无凝露） |
|  |  | 海拔高度：超过1500m时，降额使用 |
| 3 | 基本要求 | 升级改造后，在温度为25℃时，要求UPS蓄电池系统的设计使用寿命不能小于7年 |
|  |  | 此次UPS蓄电池系统升级改造是在现有机房装配空间的条件下进行，受限于空间和现有蓄电池支架尺寸的限制，各UPS系统单个蓄电池的尺寸空间如下： 1）UPS（93E-120KVA，S/N:4N367LAA03）：525×240×227（长/宽/高mm） 2）UPS（93E-120KVA，S/N:4K475LAA03）：525×240×227（长/宽/高mm） 3）UPS（93E-120KVA，S/N:4L126LAA05）：525×240×227（长/宽/高mm） 4）UPS（93E-120KVA，S/N:4N372LAA02）：525×240×227（长/宽/高mm） 5）UPS（93E-60KVA， S/N:4J43TLXX03）：320×173×230（长*宽*高mm） |
|  |  | 现有蓄电池组已使用多年，老化严重，内阻偏大，蓄电池容量也已低于其额定容量，本次升级改造要求解决蓄电池内阻偏大的问题，以保障整个UPS系统的稳定运行，如下，升级改造前各UPS蓄电池系统的内阻值： 1）UPS（93E-120KVA,S/N:4N367LAA03）：C&D12V242AH系统 单个电池内阻12.6±0.8mΩ，单个电池容量已低于193AH 2）UPS（93E-120KVA，S/N：4K475LAA03）：C&D12V242AH系统 单个电池内阻13.2±0.5mΩ，单个电池容量已低于189AH 3）UPS（93E-120KVA,S/N:4L126LAA05）：C&D12V242AH系统 单个电池内阻10.9±1.0mΩ，单个电池容量已低于197AH 4）UPS（93E-120KVA，S/N：4N372LAA02）：C&D12V242AH系统 单个电池内阻14.1±0.6mΩ，单个电池容量已低于183AH 5）UPS（93E-60KVA, S/N:4J43TLXX03）：YUASA12V100AH系统 单个电池内阻15.0±1.0mΩ，单个电池容量已低于80AH UPS蓄电池系统升级改造后内阻及容量要求：中标方应保证升级改造后的单个蓄电池内阻及其容量满足以下要求，且用户在正常机房环境使用下该数值三年内应基本不变： 1）UPS（93E-120KVA,S/N:4N367LAA03）：12V蓄电池系统 单个电池内阻值范围2±1mΩ，单个电池容量需≥240AH 2）UPS（93E-120KVA，S/N：4K475LAA03）：12V蓄电池系统 单个电池内阻值范围2±1mΩ，单个电池容量需≥240AH 3）UPS（93E-120KVA,S/N:4L126LAA05）：12V蓄电池系统 单个电池内阻值范围2±1mΩ，单个电池容量需≥240AH 4）UPS（93E-120KVA，S/N：4N372LAA02）：12V蓄电池系统 单个电池内阻值范围2±1mΩ，单个电池容量需≥240AH 5）UPS（93E-60KVA, S/N:4J43TLXX03）：12V蓄电池系统 单个电池内阻值范围3±1mΩ，单个电池容量需≥100AH 说明：以上数值应是基于采用同一测量仪器（如日置HIOKI电池测试仪）测量的数值。 |
|  |  | 改造后，UPS蓄电池系统蓄电池端电压的均衡性：其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV |
|  |  | 为了方便日常维护，其中： 1）UPS（93E-120KVA，S/N：4N367LAA03） 2）UPS（93E-120KVA，S/N：4K475LAA03） 3）UPS（93E-120KVA，S/N：4L126LAA05） 4）UPS（93E-120KVA，S/N：4N372LAA02） 上述4套UPS蓄电池系统升级改造后，要求将单个蓄电池改造成为前置端子接线，并配置电池端子保护套及防漏液托盘 |
| 4 | 升级改造技术服务要求 | 本次UPS蓄电池系统升级改造，要求投标人须提供所有必要的现场技术实施及技术支持服务； |
|  |  | ▲本次UPS蓄电池系统升级改造是要求为3套EATON 93E UPS在线工作时完成，要求投标人提供UPS设备制造厂商针对本次蓄电池系统升级改造的现场技术支持授权文件（原件），确保UPS系统在整个蓄电池升级改造过程中不中断，避免出现UPS系统输出重大停电事故； |
|  |  | ▲在本次UPS蓄电池系统升级改造过程中，需通过UPS电软件对原UPS电池参数进行调整校正，要求投标人提供UPS设备制造厂商EATON代理证书以及EATON厂商出具的工程师认证证书。 |
|  |  | 本次UPS蓄电池系统升级改造实施时需安排专业的UPS技术服务工程师到现场，系统设备如有重大故障，须在1小时内快速处理并解决故障； |
|  |  | UPS蓄电池系统升级改造完成后，需对UPS做深度维护，包括但不限于：UPS主机内部整流部分、逆变部分、控制部分等硬件检查；易损件电容、风扇等检查，设备内部清灰等；功能测试：电池放电切换、旁路切换等。 |
|  |  | 投标人须提供升级改造现场实施服务，以及本次改造所必需的电缆、电线、设备、仪器、材料等 |

（2）机房环境优化升级服务（电路线路梳理、电能计量仪器安装、消防器材升级更换）

| 序号 | 项目 | 技术参数和性能指标、现场服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务需求 | 1）机房环境优化（电路线路梳理、电能计量仪器安装、消防器材更换、优化机房保温制冷系统） 2）绘制电力线路图纸，能准确显示电气连接、断路器的逻辑关系，并提供CAD版电子档和三年内免费更新图纸服务。 3）新增电能计量装置9套，并确保能在三相电流不低于250A下正常使用，测量的电能消耗值与实际值相差不超过0.5%。 4）按照国家相关消防管理规定配置消防器材一批，包括但不限于消防面罩28个，灭火器瓶20瓶，消防箱5个。 5）对机房进行保温处理，以及优化机房空调制冷，提供5年的机房制冷设备的维修维护服务。 6）投标方须提供设计方案及现场实施服务，以及本次改造所需要电缆电线等辅材 |
| 2 | 其他要求 | 项目工期要求：必须在签订合同后业主同意进场起15个日历日完成采购、安装、调试、送电，验收。投标人在实施过程中不得要求增加任何费用 |
|  |  | 完成设备交钥匙工程：投标人必须保障本项目完整顺利实施的相关内容，完成设备交钥匙工作。 |

6.3项目商务要求

（1）升级改造服务材料要求：

本次超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级改造服务所必需的设备、材料、辅材辅件应为原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，须为原厂商未启封全新包装。

（2）报价要求：

报价应包括中标方设计、安装、配件、标配工具、调试、培训、质保期服务、各项税费及项目实施过程全部费用等。

（3）时间要求：

整个项目按招标人的要求在指定的时间和地点实施完成，合同签订后20个工作日内完成本次超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级改造工程。

（4）技术服务要求

UPS蓄电池系统升级改造：

① 升级改造过程中会涉及到蓄电池组数的临时变更，需通过UPS电软件对原UPS电池参数进行调整校正。

② UPS蓄电池系统升级改造完成后，需对UPS做深度维护，包括但不限于：UPS主机内部整流部分、逆变部分、控制部分等硬件检查；易损件电容、风扇等检查，设备内部清灰等；功能测试：电池放电切换、旁路切换等。

③ 要求投标人提供UPS设备制造厂商EATON代理证书以及EATON厂商出具的工程师认证证书。

机房环境优化改造：

① 提交与现场相符的电力线路图纸（含CAD电子档）。

② 安装电能计量仪

③ 配置消防灭火器材

（5）售后服务要求：

① 项目提供三年的硬件免费质保，质保期自验收之日起计算，质保期内故障报修的响应时间：工作日8:30至18:00 时间4小时内响应并到达现场时间；非工作日8:30至18:00时间内响应时间为4小时内；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。质保期满后实行有偿服务,服务内容和细则与质保期相同,有偿服务的年价格双方另行商议。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

② 机房环境优化，提交与现场相符的线路图纸（含CAD电子档）；电能计量仪器正常可靠工作，质保期三年；消防器材质保三年。

（6）验收要求

本次超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级改造服务完成之后，由招标方组织用户、有关专家及中标方进行验收。中标方需按照招标方的要求，提供相应的验收资料及验收时需要用到的仪器、设备等。

注：具体验收要求以合同为准

（7）培训要求：

中标人应对用户进行该项目有关的培训，主要包括工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等，负责对用户指定人员进行技术培训。

（8）付款方式：

(一)合同签订后，中标方开具合法有效等额发票，10个工作日内向中标方支付合同总额的70%

(二)合同验收会后，中标方开具合法有效等额发票，10个工作日内，向中标方支付合同总额的30%。

# 第四部分

# 合 同 条 款

政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方（采购方）：广州市气象台

电   话:              传 真：               地  址:

乙    方（中标方）：

电    话：            传  真：               地  址：

项目名称：

项目编号：

根据广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目（项目编号：   ）的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定和招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额： 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同价为广州市目的地交付价，为乙方完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含软件费、联络费、培训费、保修费）、基础建设费、各项税费及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

注：货物名称内容应与投标文件中货物名称内容一致。

### 二、合同金额

合同金额为（大写）：               （￥_   元）人民币。

### 三、设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（双方自行完善或详见附件）

### 四、交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：详见招标文件要求

- 交货地点：甲方指定地点。

### 五、付款方式：

（一）首期预付款为合同总额的70%，采购方于合同签订完成、收到等额合法有效发票后的10个工作日内办理财政支付申请手续。

（二）二期款为合同总额的30%，采购方于项目验收完成且合格、收到等额合法有效发票后的10个工作日内办理财政支付申请手续。

（三）付款方式：以银行转账方式。

1.按合同支付款项前，中标方必须先向采购方提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标方名称一致。

2.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

### 质保期及售后服务要求：按招标文件执行

### 物流服务：按招标文件执行

### 培训及项目成果归属：按招标文件执行

### 九、安装与调试

按招标文件执行

- 十、质量与安全

- 合同双方当事人应严格遵守国家、省和气象部门设备质量和安装施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的设备质量和安装施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

- 乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施，负责现场全部作业的安全。乙方为实施合同而雇佣的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

- 乙方应严格遵守国家、省、市、区有关防火和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 乙方应对清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。除必须甲方出面的情况外，乙方应负责协调施工期间外界的各种干扰。由于乙方管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致项目未能按合同约定完成的，乙方应承担责任。

### 十一、验收：按招标文件执行

### 十二、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的物品不符合招标文件、投标文件或本合同约定的，甲方有权拒收或要求乙方退货、减价、重修等，乙方应在甲方限定期限内重新交付符合规定的物品，逾期不能交付或者交付不符合规定的，甲方有权单方解除合同，乙方需向甲方支付合同价款总额 5 % 的违约金。

- 乙方逾期交货，每逾期一日，则每日按合同总额 0.05 % 向甲方支付违约金，逾期交付超过 30 天，甲方有权单方解除合同。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总额 5 %的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 0.05 % 向乙方偿付违约金。

- 违约方除承担违约责任，还应当承担守约方维权支出费用，维权支出费用包括但不限于律师费、诉讼（仲裁）费、鉴定费、财产保全保险费等。

### 十三、争议的解决

履行本合同而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，因本合同引起的或与本合同有关的争议，均提请广州仲裁委员会按照仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

### 十四、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 十五、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由中标方负担。

### 十六、其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 双方对本合同均有保密义务，除司法和行政机关要求外，本合同内容不得向无关第三人透露。

### 十七、合同生效：

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式   份，其中甲乙双方各执  份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门壹份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签订地点：                              签订地点：

签订日期：        年     月    日       签订日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分

# 报 价 文 件 格 式

（报价文件须编页码，且页码必须连续）

自查表

#### 0.1.资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 资格条件证明文件 | 1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）报价人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。 （2）报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （3）报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明） （4）报价人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明） 2、在中华人民共和国境内依法设立，独立经营、经济独立核算、独自承担民事责任的法人或其他组织； 3、提供法定代表人及拟派项目负责人的无行贿犯罪记录声明函和公平竞争承诺书； 4、非联合体报价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与招投标采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应磋商文件中带“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应磋商文件中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 0.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《技术评审表》《商务评审表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 |  |  |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、项 目 报 价 表

### 1.报价文件格式

报价人应按附表1.1～1.2的格式提交报价表。

#### 1.1.报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

项目名称：广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目

采购编号：GDYD230884

| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 完成期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

1.本次招标需要报价人对本项目进行报价，报价不得大于本项目的最高采购预算，也不得低于报价人自身的成本价竞争。

2.报价包含生产、供货、运输、保险、验收合格并交付使用等一切含税费用。

3.本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

4.此表格电子文档比需放进投标文件电子文档里面，用于核对投标报价的单价及总价。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

1.2 报价明细表（如有，格式自拟）

## 二、商 务 响 应

### 2.报价函格式

报 价 函

致：广东远东招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的（项目名称）项目及服务的磋商文件的全部内容，我方（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件，正本一份，副本 3 份，报价文件包括如下等内容：

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为：             （注明币种及金额大、小写）                    ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为  GDYD230884  号的报价；

（二）全部工程之承包和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后，报价有效期之内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地    址：                     .邮政编码：                  .

电    话：                     .传    真：                  .

代表姓名：                     .职    务：                  .

报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

### 3.法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司

本授权书声明：（姓名）是注册于（国家或地区）的（报价人名称）法定代表人。现任        职务。在（项目名称）项目磋商[采购编号为：GDYD230884 ]的报价和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地        址：

法人代表身份证复印件（粘贴）

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人身份证复印件（粘贴）

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

### 4.资格声明书格式

资格声明

致：广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的    （项目名称）      项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为：                ]，我方愿参与报价。

我方作为  （报价人）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的工程及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足采购要求。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）：                       .

法 定 地 址：

邮       编：                      .

授权代表（签字或盖章）：                    签字人姓名（印刷体）                 .

电       话：

传       真：                      .

附：

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注： 如报价人提供的工程、服务中有其他小型或微型企业提供的工程或服务时，请将该企业的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分工程和服务视为不符合价格扣除条件。

### 5.资格证明文件格式

[说明]报价人应按照磋商文件的要求作出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

#### 5.1.《企业法人营业执照》（或事业法人登记证）副本复印件。

#### 5.2.《税务登记证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.3.《组织机构代码证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.4.报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

#### 5.5.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 5.6.报价人符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

#### 5.7.磋商邀请函报价人资格条件中规定除上述材料外还需要提交的其他证明材料。

### 6.报价保证金（本项目不适用）

6.1 通过电汇、银行转账形式缴纳保证金格式

（1）报价保证金交纳凭证

致：广东远东招标代理有限公司

（报价人全称） 参加贵方组织的、采购编号为           的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的报价保证金。

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）退保证金说明格式（为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行）

如报价单位保证金由其他单位代缴的，代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明（原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里）。

退保证金说明

致：广东远东招标代理有限公司

我方为                                      投标[采购编号为：           ]所提交的保证金                    元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

报价人（公章）：

日       期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）

付款申请表 付款内容; 付款金额：; 元; ￥. 已付金额：; 元; ￥. 付款方式：; 1.现金；; 2.支票；; 3.转账 ；. 4.保函；; 5.其它（电汇）；. 资金来源：; 保证金. 备注：. 经办及审批; 申请人：; 采购部门负责人：. 合同管理人员审核. 财务部门审核.

以专业担保机构出具的担保函形式缴纳保证金的担保函格式

政府采购报价担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“报价人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）报价，根据本项目谈判文件，供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金，且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在报价人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后报价人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的报价人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价人向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与报价人的另行约定，全部或者部分免除报价人报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使报价人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成报价人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

### 7.商务响应表格式

合同条款响应表

[说明]报价人应对照磋商文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

| 序号 | 磋商文件合同要求 |  | 报价文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 具体内容 |

[说明]

1.   除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2.   对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日        期：

### 8.服务费承诺书格式

成交服务费承诺书

致：广东远东招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的  （项目名称）  的工程及相关服务磋商中获成交（采购编号：       ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司缴纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应广东远东招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

### 9.其它资料格式

9.1  报价人简介；

9.2  同类项目业绩；

9.3  名称变更证明；

9.4  财务状况；

9.5  报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《商务打分表》要求提交的其他资料。

#### 9.1.报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

报价人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
|  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 9.2.同类项目业绩

业  绩  表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、列出报价人2020年以来（按合同签订日期为准）同类项目业绩。

2、须按《商务打分表》要求提供所填业绩的相关证明材料复印件并加盖公章。

#### 9.3.名称变更证明

本次磋商，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

#### 9.4.财务状况

提供2021年经审计的财务报表（审计报告，能呈现营业收入、资产负债、利润、现金流量等数据）

#### 9.5.本项目管理团队配置表

本项目管理人员、技术人员配置表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：管理人员、技术人员的资历、资格文件、工作履历等证明材料文件

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

#### 9.6.报价人认为有必要提供的其它资料

除上述资料外，《商务评审表》要求提交的其他资料。

## 三、技 术 方 案 响 应

### 10.技术方案响应文件格式

#### 10.1.用户需求响应表

报价人应根据报价的实际情况对谈判文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

注：用户需求书中带“★”号的要求为必须满足的要求，如不满足将按废标处理。

| 序号 | 名称 | 用户需求要求 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… | …… |

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

#### 10.2.技术方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：

- 项目组织实施方案；

- 质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付时间等）；

除上述资料外，《技术评审表》要求提交的其他资料。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日      期：

#### 10.3.采购人配合条件

采购人配合的条件

为配合计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日       期：

### 11.同意磋商文件条款声明格式

同意磋商文件条款声明

致：广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的广州市气象台超算机房UPS蓄电池系统及机房环境优化升级服务项目的施工及相关服务的竞争性磋商[采购编号为：GDYD230884]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标（报价）人（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）

电       话：

传       真：

### 12.报价信封

报价信封内装：

12.1.从报价文件正本中复印的报价总表；

12.2.报价函；

12.3.法定代表人授权书；

12.4.同意磋商文件条款声明格式