| 附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门市人民医院分体及多联空调维修保养服务项目 基准价清单 |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 单位 | 基准单价（元） | 备注 |
| 1 | 拆装1-1.5匹分体空调（含拆卸、搬运及安装人工费） | 台 | 355.00 |  |
| 2 | 拆装2匹分体空调（含拆卸、搬运及安装人工费） | 台 | 472.00 |  |
| 3 | 拆装3匹分体空调（含拆卸、搬运及安装人工费） | 台 | 673.00 |  |
| 4 | 拆装5匹分体空调（含拆卸、搬运及安装人工费） | 台 | 767.00 |  |
| 5 | 清洗1匹空调(含高压蒸汽杀菌消毒清洗分体空调室内外机、检测调试及疏通排水管） | 台 | 153.00 |  |
| 6 | 清洗1.5匹空调(含高压蒸汽杀菌消毒清洗分体空调室内外机、检测调试及疏通排水管） | 台 | 153.00 |  |
| 7 | 清洗2匹空调(含高压蒸汽杀菌消毒清洗分体空调室内外机、检测调试及疏通排水管） | 台 | 184.00 |  |
| 8 | 清洗3匹空调(含高压蒸汽杀菌消毒清洗分体空调室内外机、检测调试及疏通排水管） | 台 | 214.00 |  |
| 9 | 清洗5匹空调(含高压蒸汽杀菌消毒清洗分体空调室内外机、检测调试及疏通排水管） | 台 | 256.00 |  |
| 10 | 1匹分体空调铜管（含优质铜管∮6.4×0.8、∮9.6×0.8、国标电线、电缆、B1级保温管、壁厚20mm、扎带等辅助材料） | 米 | 98.00 |  |
| 11 | 1.5匹分体空调铜管（含优质铜管∮6.4×0.8、∮12.7×0.8、国标电线、电缆、B1级保温管、壁厚20mm、扎带等辅助材料） | 米 | 101.00 |  |
| 12 | 2匹分体空调铜管（含优质铜管∮6.4×0.8、∮12.7×0.8、国标电线、电缆、B1级保温管、壁厚20mm、扎带等辅助材料） | 米 | 106.00 |  |
| 13 | 3匹分体空调铜管（含优质铜管∮9.6×0.8、∮15.9×0.8、国标电线、电缆、B1级保温管、壁厚20mm、扎带等辅助材料） | 米 | 136.00 |  |
| 14 | 5匹分体空调铜管（含优质铜管∮12.7×0.8、∮19.1×0.8、国标电线、电缆、B1级保温管、壁厚20mm、扎带等辅助材料） | 米 | 153.00 |  |
| 15 | 25#PVC水管（含五金配件及安装人工） | 米 | 21.00 |  |
| 16 | 25#PVC保温排水管（含五金配件及安装人工） | 米 | 27.00 |  |
| 17 | 分体空调专用装饰管槽 | 米 | 89.00 |  |
| 18 | 分体空调排水泵专用水管 | 米 | 19.00 |  |
| 19 | 1匹分体空调加雪种(R410,1kg) | 台 | 142.00 |  |
| 20 | 1.5匹分体空调加雪种(R410,2kg) | 台 | 213.00 |  |
| 21 | 2匹分体空调加雪种(R410,2.5kg) | 台 | 284.00 |  |
| 22 | 3匹分体空调加雪种(R410,3.2kg) | 台 | 426.00 |  |
| 23 | 5匹分体空调加雪种(R410,5.5kg) | 台 | 709.00 |  |
| 24 | 1-1.5匹分体空调不锈钢架（A级、保险公司承保） | 套 | 101.00 |  |
| 25 | 2-3匹分体空调不锈钢架（A级、保险公司承保） | 套 | 213.00 |  |
| 26 | 5匹分体空调不锈钢架（A级、保险公司承保） | 套 | 307.00 |  |
| 27 | 钻一次性完成孔 | 个 | 43.00 |  |
| 28 | 美的/乐声/格力分体空调遥控器 | 个 | 144.00 |  |
| 29 | 分体空调排水泵 | 套 | 436.00 |  |
| 30 | 高空作业费 | 项 | 253.00 |  |
| 31 | 空调铝合金装饰百叶制作连安装 | 平方 | 460.00 |  |
| 32 | 检测1匹分体空调 | 台 | 60.00 |  |
| 33 | 检测1.5匹分体空调 | 台 | 60.00 |  |
| 34 | 检测2匹分体空调 | 台 | 60.00 |  |
| 35 | 检测3匹分体空调 | 台 | 71.00 |  |
| 36 | 检测5匹分体空调 | 台 | 71.00 |  |
| 37 | 维修1匹分体空调漏水 | 台 | 85.00 |  |
| 38 | 维修1.5匹分体空调漏水 | 台 | 85.00 |  |
| 39 | 维修2匹分体空调漏水 | 台 | 95.00 |  |
| 40 | 维修3匹分体空调漏水 | 台 | 123.00 |  |
| 41 | 维修5匹分体空调漏水 | 台 | 175.00 |  |
| 42 | 更换3-5匹天花式分体空调排水泵 | 套 | 681.00 |  |
| 43 | 更换1匹分体空调压缩机起动器 | 套 | 176.00 |  |
| 44 | 更换1.5匹分体空调压缩机起动器 | 套 | 188.00 |  |
| 45 | 更换2匹分体空调压缩机起动器 | 套 | 229.00 |  |
| 46 | 更换3匹分体空调压缩机起动器 | 套 | 261.00 |  |
| 47 | 更换5匹分体空调压缩机起动器 | 套 | 307.00 |  |
| 48 | 更换1匹分体空调风扇起动器 | 套 | 113.00 |  |
| 49 | 更换1.5匹分体空调风扇起动器 | 套 | 128.00 |  |
| 50 | 更换2匹分体空调风扇起动器 | 套 | 149.00 |  |
| 51 | 更换3匹分体空调风扇起动器 | 套 | 190.00 |  |
| 52 | 更换5匹分体空调风扇起动器 | 套 | 207.00 |  |
| 53 | 维修1匹分体空调风扇电机 | 台 | 242.00 |  |
| 54 | 维修1.5匹分体空调风扇电机 | 台 | 254.00 |  |
| 55 | 维修2匹分体空调风扇电机 | 台 | 290.00 |  |
| 56 | 维修3匹分体空调室风扇电机 | 台 | 326.00 |  |
| 57 | 维修5匹分体空调室风扇电机 | 台 | 372.00 |  |
| 58 | 更换1匹分体空调扫风电机 | 套 | 255.00 |  |
| 59 | 更换1.5匹分体空调扫风电机 | 套 | 278.00 |  |
| 60 | 更换2匹分体空调扫风电机 | 套 | 314.00 |  |
| 61 | 更换3匹分体空调扫风电机 | 套 | 349.00 |  |
| 62 | 更换5匹分体空调扫风电机 | 套 | 413.00 |  |
| 63 | 更换1匹分体空调风扇电机 | 套 | 326.00 |  |
| 64 | 更换1.5匹分体空调风扇电机 | 套 | 367.00 |  |
| 65 | 更换2匹分体空调风扇电机 | 套 | 460.00 |  |
| 66 | 更换3匹分体空调风扇电机 | 套 | 520.00 |  |
| 67 | 更换5匹分体空调风扇电机 | 套 | 555.00 |  |
| 68 | 更换3匹分体空调风扇电机（天花机） | 套 | 685.00 |  |
| 69 | 维修1匹分体空调电路板 | 套 | 261.00 |  |
| 70 | 维修1.5匹分体空调电路板 | 套 | 306.00 |  |
| 71 | 维修2匹分体空调电路板 | 套 | 323.00 |  |
| 72 | 维修3匹分体空调电路板 | 套 | 338.00 |  |
| 73 | 维修5匹分体空调电路板 | 套 | 385.00 |  |
| 74 | 更换1匹分体空调电路板 | 套 | 566.00 |  |
| 75 | 更换1.5匹分体空调电路板 | 套 | 609.00 |  |
| 76 | 更换2匹分体空调电路板 | 套 | 704.00 |  |
| 77 | 更换3匹分体空调电路板 | 套 | 745.00 |  |
| 78 | 更换5匹分体空调电路板 | 套 | 768.00 |  |
| 79 | 维修1匹分体空调接收板 | 套 | 194.00 |  |
| 80 | 维修1.5匹分体空调接收板 | 套 | 207.00 |  |
| 81 | 维修2匹分体空调接收板 | 套 | 224.00 |  |
| 82 | 维修3匹分体空调接收板 | 套 | 246.00 |  |
| 83 | 维修5匹分体空调接收板 | 套 | 296.00 |  |
| 84 | 更换1匹分体空调接收板 | 套 | 243.00 |  |
| 85 | 更换1.5匹分体空调接收板 | 套 | 255.00 |  |
| 86 | 更换2匹分体空调接收板 | 套 | 272.00 |  |
| 87 | 更换3匹分体空调接收板 | 套 | 296.00 |  |
| 88 | 更换5匹分体空调接收板 | 套 | 326.00 |  |
| 89 | 更换1匹分体空调显示板 | 套 | 255.00 |  |
| 90 | 更换1.5匹分体空调显示板 | 套 | 278.00 |  |
| 91 | 更换2匹分体空调显示板 | 套 | 338.00 |  |
| 92 | 更换3匹分体空调显示板 | 套 | 396.00 |  |
| 93 | 更换5匹分体空调显示板 | 套 | 438.00 |  |
| 94 | 维修1匹分体空调线路 | 套 | 176.00 |  |
| 95 | 维修1.5匹分体空调线路 | 套 | 176.00 |  |
| 96 | 维修2匹分体空调线路 | 套 | 196.00 |  |
| 97 | 维修3匹分体空调线路 | 套 | 196.00 |  |
| 98 | 维修5匹分体空调线路 | 套 | 218.00 |  |
| 99 | 更换32A空气漏电开关 | 套 | 176.00 |  |
| 100 | 更换2匹分体空调交流接触器 | 套 | 285.00 |  |
| 101 | 更换3匹分体空调交流接触器 | 套 | 346.00 |  |
| 102 | 更换5匹分体空调交流接触器 | 套 | 405.00 |  |
| 103 | 更换1匹分体空调四通阀 | 套 | 367.00 |  |
| 104 | 更换1.5匹分体空调四通阀 | 套 | 415.00 |  |
| 105 | 更换2匹分体空调四通阀 | 套 | 566.00 |  |
| 106 | 更换3匹分体空调四通阀 | 套 | 685.00 |  |
| 107 | 更换5匹分体空调四通阀 | 套 | 745.00 |  |
| 108 | 更换1匹分体空调铜管探测器 | 套 | 125.00 |  |
| 109 | 更换1.5匹分体空调铜管探测器 | 套 | 149.00 |  |
| 110 | 更换2匹分体空调铜管探测器 | 套 | 172.00 |  |
| 111 | 更换3匹分体空调铜管探测器 | 套 | 184.00 |  |
| 112 | 更换5匹分体空调铜管探测器 | 套 | 201.00 |  |
| 113 | 更换1匹分体空调室内风轮 | 套 | 282.00 |  |
| 114 | 更换1.5匹分体空调室内风轮 | 套 | 320.00 |  |
| 115 | 更换2匹分体空调室内风轮 | 套 | 344.00 |  |
| 116 | 更换3匹分体空调室内风轮 | 套 | 367.00 |  |
| 117 | 更换1匹分体空调室外风叶 | 套 | 314.00 |  |
| 118 | 更换1.5匹分体空调室外风叶 | 套 | 344.00 |  |
| 119 | 更换2匹分体空调室外风叶 | 套 | 389.00 |  |
| 120 | 更换3匹分体空调室外风叶 | 套 | 448.00 |  |
| 121 | 更换5匹分体空调室外风叶 | 套 | 533.00 |  |
| 122 | 更换1匹分体空调导风叶 | 套 | 177.00 |  |
| 123 | 更换1.5匹分体空调导风叶 | 套 | 190.00 |  |
| 124 | 更换2匹分体空调导风叶 | 套 | 210.00 |  |
| 125 | 更换3匹分体空调导风叶 | 套 | 248.00 |  |
| 126 | 更换5匹分体空调导风叶 | 套 | 283.00 |  |
| 127 | 维修1.5匹分体空调压缩机 | 台 | 566.00 |  |
| 128 | 更换1-1.5匹压缩机防震胶 | 套 | 286.00 |  |
| 129 | 更换1匹分体空调压缩机 | 套 | 879.00 |  |
| 130 | 更换1.5匹分体空调压缩机 | 套 | 1029.00 |  |
| 131 | 更换2匹分体空调压缩机 | 套 | 2246.00 |  |
| 132 | 更换3匹分体空调压缩机 | 套 | 2599.00 |  |
| 133 | 更换5匹分体空调压缩机 | 套 | 3368.00 |  |
| 134 | 更换1匹分体空调节流器 | 套 | 340.00 |  |
| 135 | 更换1.5匹分体空调节流器 | 套 | 340.00 |  |
| 136 | 更换2匹分体空调节流器 | 套 | 364.00 |  |
| 137 | 更换3匹分体空调节流器 | 套 | 385.00 |  |
| 138 | 更换5匹分体空调系统节流器 | 套 | 437.00 |  |
| 139 | 1-1.5匹分体空调氮气清理制冷系统 | 项 | 113.00 |  |
| 140 | 2匹分体空调氮气清理制冷系统 | 项 | 161.00 |  |
| 141 | 3匹分体空调氮气清理制冷系统 | 项 | 195.00 |  |
| 142 | 5匹分体空调氮气清理制冷系统 | 项 | 232.00 |  |
| 143 | 1匹分体空调检漏、补漏 | 台 | 144.00 |  |
| 144 | 1.5匹分体空调检漏、补漏 | 项 | 160.00 |  |
| 145 | 2匹分体空调检漏、补漏 | 项 | 174.00 |  |
| 146 | 3匹分体空调检漏、补漏 | 项 | 196.00 |  |
| 147 | 5匹分体空调检漏、补漏 | 项 | 196.00 |  |
| 148 | 维修1-1.5匹分体空调异响 | 台 | 78.00 |  |
| 149 | 自动控制及智能化 | 台 | 100.00 |  |